## Technická specifikace
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
POŘÍZENÍ VYBAVENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU KOMUNITNÍCH DOMÁCNOSTÍ A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
ZADAVATEL
Název zadavatele: |  | Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizace
Sídlo: |  | Hradecká 907, Stod, PSČ 333 01 |  |  |  | IČO: | 48333841
Statutární zástupce: |  | Mgr. Radek Rosenberger, ředitel
Druh VZ: |  | dodávky | Režim VZ: |  | podlimitní | Druh řízení: | otevřené řízení
DODAVATEL
Název dodavatele: |  | VYPLNÍ DODAVATEL
Sídlo: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  |  | IČO: | VYPLNÍ DODAVATEL
Statutární zástupce: |  | VYPLNÍ DODAVATEL |  |  | Kontaktní osoba: | VYPLNÍ DODAVATEL
POKYNY K VYPLNĚNÍ TECHNICKÉ SPECIFIKACE
- V souladu se čl. 5.3 Zadávací dokumentace dodavatel vyplní tabulku níže v pravém vyznačeném sloupci. Ve druhém sloupci zleva zadavatel specifikoval parametry požadovaného přístroje, počet kusů, délku záruky a další požadavky.
- V úvodu pravého sloupce dodavatel vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele. Také u každého řádku, ve kterém je v levém sloupci stanoven požadovaný parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V případě zatržení „NE“ bude dodavatel vyloučen ze zadávacího řízení. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.
- Dodavatel dále vyplní v pravém sloupci název nabízeného přístroje (zařízení, zboží), sériové číslo a název výrobce. Jestliže se jedná o parametry zvláštní nebo nad stanovený minimální (příp. maximální) rozsah, dodavatel je blíže specifikuje.
- Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.
- K doplnění specifikace dodavatel předloží v nabídce související dokumenty (výrobní listy, prohlášení o shodě, certifikáty), požadované v této příloze, popř. v Zadávací dokumentaci. Bude-li výrobní list nebo obdobný dokument v cizím jazyce, předloží dodavatel jeho prostý překlad v českém jazyce.
- Není přípustné měnit strukturu tabulky v této příloze. Za nesplnění zadávacích podmínek bude považováno slučování, vypouštění, doplňování nebo jiná úprava stanovených položek, pokud by mohla mít za následek neporovnatelnost nabídek.
- Zadavatel je oprávněn požadovat upřesnění a doplnění technické specifikace, kterou zpracoval dodavatel. V případě pochybností si může zadavatel ověřit údaje jiným způsobem, například ze strany externích odborníků.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZADAVATELE |  |  |  |  | VLASTNÍ SPECIFIKACE NABÍZENÉHO ZBOŽÍ OD DODAVATELE
1. | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Víceúčelová ošetřovatelská hydromasážní vana |  | 3 | min. 24 | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Koupací systém pro ležící |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
• Ovládací panel obsahuje elektronické řídicí funkce ovládané dotykovými tlačítky – hygienický design
• Samonosný rám s elektro-hydraulickým zvedacím mechanismem
• Korpus vany zavěšený
• Prolisy uvnitř vany dovolují nastavení opěrky nohou do různých pozic podle velikosti klienta.
• Tvar korpusu vany – rovný
• Délka korpusu vany max. 1900 mm
• Celková délka vany (panel +korpus) max. 2300 mm
• Digitální displej teploty vody ve vaně a teploty napouštění/sprchování
• Zvedací odpadní zátka včetně zabudovaného přetoku a pružná odpadní hadice pro napojení do podlahy nebo zdi
• Integrované madlo/madla vně korpusu vany
• Automatické napouštění se třemi přednastavenými hladinami podle přání
• Pohotovostní spouštění
• Vestavěné funkce kontroly a sledování různých funkcí vany
• Integrovaný hydromasážní systém s centrální excentrickou tryskou
• Hydromasáž s možností regulace vzduchu – vířivá lázeň
• Integrovaný Sound & Vision systém – muziko a světlo terapie
• Integrovaný čisticí dezinfekční systém vany a vnitřního systému hydromasáží
• Automatická dezinfekce hydromasáží
• Sprchy na stranách vany včetně sprchových hlavic s pistolovým uzávěrem
• Minimální životnost 10 let
Povinné příslušenství:
• Hydromasážní hadice vč. nástěnného držáku
• Opěrka nohou
• podhlavník
2 | NÁZEV PŘÍSTROJE/ZAŘÍZENÍ/ZBOŽÍ |  | Počet kusů | Záruka v měsících | Nabízený přístroj/zařízení/zboží komplexně splňuje požadavky zadavatele: |  | ANO / NE
| Vakový zvedák |  | 4 | min. 24 | Název: DOPLNÍ DODAVATEL
Sériové číslo: DOPLNÍ DODAVATEL
Závazná specifikace zadavatele: |  |  |  |  | Výrobce: DOPLNÍ DODAVATEL
Baterií poháněný výškově nastavitelný vakový zvedák |  |  |  |  | DODAVATEL KE KAŽDÉMU PARAMETRU DOPLNÍ ANO ČI NE, ZDA NABÍZENÉ ZBOŽÍ SPLŇUJE POŽADAVEK A NAPÍŠE KONKRÉTNÍ NABÍZENÝ PARAMETR (JE-LI TO RELEVANTNÍ)
• Bezpečná pracovní zátěž min.: 220 kg
• Integrovaná digitální váha
• 4 – bodové rameno s elektrickým polohovacím systémem umožňující polohování klienta v závěsném vaku se sedu do lehu a zpět
• Šířka 4 bodového ramene min 700 mm
• Podjezdová výška podvozku s nízkou základnou 100 mm, standardní 115 mm
• Možnost výměny ramen za 2 – bodové rameno pro nácvik chůze, 8 – bodové rameno pro zvedání klienta v horizontální poloze (v lehu)
• Sloupový zdvih zamezující houpání ramene při manipulaci s klientem – maximální výška zvedáku při nejnižší poloze ramene - 1405 mm
• Pracovní rozsah – minimálně 1300 mm
• Maximální šířka zvedáku 770 mm
• Maximální délka ramen podvozku včetně koleček 1200 mm
• SVS (stabilní vertikální systém), který zahrnuje: Vertikální (sloupový – ergonomický) zdvih, anti-houpání, zvedací rameno, otáčecí bod připevněného závěsného ramena
• Úchyty vaku na závěsném rameni se čtyřbodovým klipovým systémem tvaru klíčové dírky pro jednoduché zavěšení a bezpečnost
• Elektricky otevíraný podvozek pomocí dálkového ovladače
• Elektrické polohování klienta ze sedu do lehu a naopak
• Mechanické bezpečnostní spuštění
• Indikátor vybití baterie s barevným displejem ukazujícím zbývající napětí baterie
• Zvukový varovný signál vyžadující nutnost výměny baterie
• Dálkový ovladač s displejem, umožňující ovládání všech funkcí při práci s klienty (zdvih, rozevření podvozku, polohování 4 bodového ramene)
• Duální ovládání na sloupu zvedáku
• Indikátor servisu měřený v hodinách informující o přesném čase užívání a potřeby servisu
• Minimální životnost 10 let
Příslušenství:
• 2 x externí baterie,
• 1x externí nabíječka + držák náhradní baterie
• Síťový/koupací vak s klipy 1ks
• Standardní transportní vak s vycpávkou s klipy 1ks
U všech numericky stanovených specifikací je povolená odvchylka +/- 10 %. |  |  |  |  | Přílohy: DODAVATEL DOPLNÍ ODKAZ NA PŘÍLOHY, SNÍMKY, FOTOGRAFIE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY V NABÍDCE
V DOPLNIT dne DOPLNIT
Zpracoval: DOPLNÍ DODAVATEL