|  |  | šířka |  |  | 1200 - 1500mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Skříňka spodní kombinovaná |  | hloubka |  |  | 580 - 600mm |
| 1x zásuvka, 2x dvířka |  | výška |  |  | 860 - 900mm |
|  |  | ks |  |  | 1 |
| Pracovní deska |  | délka |  |  | 4800mm |
| tl.4mm |  | výška |  |  | 29mm |
| Rezistant, chemicky odolná |  | hloubka |  |  | 1440 - 1500mm |
| DTD deska 25mm |  |  |  |  |  |
|  |  | šířka |  |  | 900mm |
| Skříňka spodní kombinovaná |  | hloubka |  |  | 580 - 600mm |
| 1x zásuvka, 2x dvířka |  | výška |  |  | 860 - 900mm |
|  |  | ks |  |  | 8 |
|  |  | šířka | 600mm |  |  |
| Skříňka spodní |  | hloubka | 580 - 600mm |  |  |
| 1x dveře pravé |  | výška | 860 - 900mm |  |  |
|  |  | ks | 2 |  |  |
|  |  | šířka | 450mm |  |  |
| Kameninový dřez |  | hloubka | 450mm |  |  |
| vnitřní rozměr 395 x 395 x 200 |  | výška | 220mm |  |  |
|  |  | ks | 2 |  |  |
|  |  | šířka | 145 - 150mm |  |  |
| Kameninová výlevka |  | hloubka | 145 - 150mm |  |  |
| vnitřní rozměr 105 x 105 x 140 |  | výška | 150mm |  |  |
|  |  | ks | 4 |  |  |
| Laboratorní baterie |  |  |  |  |  |
| teplá a studená voda |  |  |  |  |  |
| baterie s U otočným ramenem |  | ks | 2 |  |  |
| Laboratorní baterie |  |  |  |  |  |
| studená voda |  |  |  |  |  |
| úhel ventilu 90 st. |  | ks | 4 |  |  |
| Laboratorní ventil |  |  |  |  |  |
| plyn |  |  |  |  |  |
| podstavec jednoduchý |  | ks | 2 |  |  |
|  |  | šířka | 190 - 200mm |  |  |
| Energetický sloupek |  | hloubka | 200mm |  |  |
| oboustranný |  | výška | 600mm |  |  |
| 2x jistič 16A, 4xzásuvka 230V |  | ks | 2 |  |  |
|  |  | šířka |  |  |  |
| Vzpěra proti prohýbání |  | výška | 600mm |  |  |
| polic |  | hloubka |  |  |  |
|  |  | ks | 4 |  |  |
|  |  | šířka | 250mm |  |  |
| Přestavitelná police |  | tloušťka | 18mm |  |  |
| k energetickým sloupkům |  | délka | 800mm |  |  |
| včetně uchycení |  | ks | 8 |  |  |
| Těsnící soklová lišta |  |  |  |  | ANO |