| Digestoř samostatně stojící | šířka | 1200mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
| standard | hloubka | 830 - 900mm |  |
| lamino bez výlože | výška | 2200mm |  |
|  | ks | 1 |  |
| Digestoř samostatně stojící | šířka |  | 1200mm |
|  | hloubka |  | 830 - 900mm |
| pracovní deska | výška |  | 2200mm |
| dlažba ....... | ks |  | 1 |
| Digestoř-ventil |  |  |  |
| studená voda |  |  |  |
|  | ks |  | 1 |
| Digestoř-vývod vody |  |  |  |
| studená voda |  |  |  |
| rameno J, pevné | ks |  | 1 |
|  | šířka |  | 145 - 150mm |
| Kameninová výlevka | hloubka |  | 145 - 150mm |
| vnitřní rozměr 105 x 105 x 140 | výška |  | 150mm |
|  | ks |  | 1 |
| Skříňka pod digestoř | šířka |  | 820 – 895mm |
| na kyseliny a louhy | hloubka |  | 450mm |
| se záchytnými vanami | výška |  | 500 - 650mm |
| bez ventilátoru | ks |  | 1 |
| Digestoř- ventil |  |  |  |
| plyn |  |  |  |
|  | ks |  | 1 |
| Digestoř- vývod plynu |  |  |  |
| plyn |  |  |  |
| úhel ventilu 90 st. | ks |  | 1 |