## Specifikace
Zař./Míst. | Položka | Ks | MJ | Mat. 1 ks | Σ mat. | Mtž. 1 ks. | Σ mont. | Σ 1 ks | Σ celk.
Vzduchotechnika
Demontáže stávajícího vybavení VZT v části objetku dotčené rekonstrukcí
| Demontáže a úpravy stávajícího odvětrání sociálních zařízení a kuchyně | 1 | kpl |  |  | 7500 | 7500 | 7500 | 7500
| Celkem demontáže | [5 empty] | 7500 |  | 7500
Zař. č. 1 - Řízené větrání
Zařízení a distribuční elementy
1.01 | VZT jednotka se zpětným získáváním tepla rekuperací, s integrovanými el. předehřívačem a ohřívačem účinnost rekuperace min. 80 % Qo=Qp=325 m3/h, Pst min = 200 Pa (230V, 50 Hz, 340 W) El. předehřívač (230V, 50 Hz, 1,3 kW) El. ohřívač (230 V, 50 Hz, 0,5 kW) Uzavírací klapka (2ks) se servopohonem (24 V) na vstupech e1, i2 (bez napětí uzavřeno) 1x ovládací dotykový panel, 1x sada náhrandích filtrů G4 | 1 | kpl | 117835 | 117835 | 10000 | 10000 | 127835 | 127835
1.02 | Přívodní talířový ventil kovový, d100 mm, vč. montážního kroužku | 1 | ks | 170 | 170 | 68 | 68 | 238 | 238
1.03 | Přívodní talířový ventil kovový, d125 mm, vč. montážního kroužku | 3 | ks | 195 | 585 | 78 | 234 | 273 | 819
1.04 | Přívodní talířový ventil kovový, d160 mm, vč. montážního kroužku | 2 | ks | 290 | 580 | 116 | 232 | 406 | 812
1.05 | Odvodní talířový ventil kovový, d100 mm, vč. montážního kroužku | 7 | ks | 170 | 1190 | 68 | 476 | 238 | 1666
1.06 | Odvodní talířový ventil kovový, d125 mm, vč. montážního kroužku | 2 | ks | 195 | 390 | 78 | 156 | 273 | 546
1.07 | Odvodní talířový ventil kovový, d160 mm, vč. montážního kroužku | 1 | ks | 290 | 290 | 116 | 116 | 406 | 406
1.08 | Cirkulační digestoř | 1 | ks | 2000 | 2000 | 800 | 800 | 2800 | 2800
Ostatní zařízení potrubní trasy
1.09 | Tlumič hluku do kruhového potrubí ø 200 mm, délka 600 mm Materiál: pozinkovaná ocel | 2 | ks | 2630 | 5260 | 1052 | 2104 | 3682 | 7364
1.10 | Kouřové čidlo do potrubí | 1 | ks | 13000 | 13000 | 3000 | 3000 | 16000 | 16000
1.11 | Protidešťová žaluzie pro potrubí pr. 200 mm, plast | 1 | ks | 2156 | 2156 | 862.4 | 862.4 | 3018.4 | 3018.4
1.12 | Protidešťová stříška pro potrubí pr. 200 mm, materiál: pozinkovaná ocel | 1 | ks | 1520 | 1520 | 608 | 608 | 2128 | 2128
1.13 | Střešní průchodka pro potrubí pr. 200 mm, pro šikmou střechu materiál: pozinkovaná ocel | 1 | ks | 1850 | 1850 | 740 | 740 | 2590 | 2590
Pozinkované potrubní tvarovky segmentové
1.14 | Odbočka jednostranná 90° - D125/100mm Materiál: pozinkovaná ocel | 1 | ks | 398 | 398 | 159.2 | 159.2 | 557.2 | 557.2
1.15 | Odbočka jednostranná 90° - D200/100mm Materiál: pozinkovaná ocel | 1 | ks | 512 | 512 | 204.8 | 204.8 | 716.8 | 716.8
1.16 | Odbočka jednostranná 90° - D200/200mm Materiál: pozinkovaná ocel | 2 | ks | 720 | 1440 | 288 | 576 | 1008 | 2016
1.17 | Odbočka jednostranná 45° - D100/100mm Materiál: pozinkovaná ocel | 1 | ks | 401 | 401 | 160.4 | 160.4 | 561.4 | 561.4
1.18 | Odbočka jednostranná 45° - D125/100mm Materiál: pozinkovaná ocel | 4 | ks | 431 | 1724 | 172.4 | 689.6 | 603.4 | 2413.6
1.19 | Odbočka jednostranná 45° - D125/125mm Materiál: pozinkovaná ocel | 2 | ks | 468 | 936 | 187.2 | 374.4 | 655.2 | 1310.4
1.20 | Odbočka jednostranná 45° - D160/100mm Materiál: pozinkovaná ocel | 1 | ks | 452 | 452 | 180.8 | 180.8 | 632.8 | 632.8
1.21 | Odbočka jednostranná 45° - D160/160mm Materiál: pozinkovaná ocel | 1 | ks | 612 | 612 | 244.8 | 244.8 | 856.8 | 856.8
1.22 | Odbočka jednostranná 45° - D200/125mm Materiál: pozinkovaná ocel | 2 | ks | 588 | 1176 | 235.2 | 470.4 | 823.2 | 1646.4
1.23 | Přechod symetrický D200/D125 Materiál: pozinkovaná ocel | 1 | ks | 290 | 290 | 116 | 116 | 406 | 406
1.24 | Přechod symetrický D200/D160 Materiál: pozinkovaná ocel | 2 | ks | 365 | 730 | 146 | 292 | 511 | 1022
1.25 | Přechod symetrický D250/D200 Materiál: pozinkovaná ocel | 4 | ks | 398 | 1592 | 159.2 | 636.8 | 557.2 | 2228.8
1.26 | Oblouk segmentový 90° - D200mm Materiál: pozinkovaná ocel | 3 | ks | 565 | 1695 | 226 | 678 | 791 | 2373
1.27 | Oblouk segmentový 45° - D200mm Materiál: pozinkovaná ocel | 2 | ks | 528 | 1056 | 211.2 | 422.4 | 739.2 | 1478.4
1.28 | Záslepka potrubní d200 s odvodem kondenzátu | 1 | ks | 393 | 393 | 157.2 | 157.2 | 550.2 | 550.2
Falcované pozinkované potrubí kruhové
1.29 | Falcované potrubí rovné D200mm Materiál: pozinkovaná ocel | 8 | m | 417 | 3336 | 166.8 | 1334.4 | 583.8 | 4670.4
1.30 | Kaučuková izolace potrubí | 4 | m2 | 855 | 3420 | 342 | 1368 | 1197 | 4788
Ohebné vzduchotechnické rozvody
1.31 | Hadice vzduchotechnická jm. pr.100 mm laminátová velmi odolná s kostrou ocelového drátu spirálně vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 25 mm a parozábranou | 22 | m | 295 | 6490 | 118 | 2596 | 413 | 9086
1.32 | Hadice vzduchotechnická jm. pr.125 mm laminátová velmi odolná s kostrou ocelového drátu spirálně vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 25 mm a parozábranou | 40 | m | 330 | 13200 | 132 | 5280 | 462 | 18480
1.33 | Hadice vzduchotechnická jm. pr.160 mm laminátová velmi odolná s kostrou ocelového drátu spirálně vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 25 mm a parozábranou | 15 | m | 455 | 6825 | 182 | 2730 | 637 | 9555
1.34 | Hadice vzduchotechnická jm. pr.200 mm laminátová velmi odolná s kostrou ocelového drátu spirálně vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 25 mm a parozábranou | 4 | m | 484 | 1936 | 193.6 | 774.4 | 677.6 | 2710.4
Ostatní
- | Autorizované uvedení do provozu | 1 | kpl | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
- | Dopojení a úprava ZTI | 1 | kpl | 2500 | 2500 | 1000 | 1000 | 3500 | 3500
- | Montážní a těsnící materiál | 5 | kg | 450 | 2250 | 180 | 900 | 630 | 3150
- | Uvedení do provozu vč. zaregulování systému | 1 | ks | 2500 | 2500 | 500 | 500 | 3000 | 3000
- | Oplechování prostupu VZT potrubí střechou | 1 | kpl | 2100 | 2100 | 840 | 840 | 2940 | 2940
- | Zhotovení prostupu obvodou stěnou | 1 | kpl | 2900 | 2900 | 1160 | 1160 | 4060 | 4060
- | Stavební výpomoci | 1 | ks |  |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000
- | Elektroinstalace, el. zapojení jednotky a příslušenství | 1 | kpl | 10000 | 10000 | 5000 | 5000 | 15000 | 15000
- | Doprava na stavbu | 1 | ks | 5000 | 5000 | 2000 | 2000 | 7000 | 7000
- | Dokumentace skutečného provedení | 1 | ks |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
- | Výrobní a dílenská dokumentace | 1 | ks |  |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
| Celkem zař. 1 |  |  |  | 222690 |  | 73242 |  | 295932
Souhrn vzduchotechnika
| Demontáže stávajícího vybavení VZT v části objetku dotčené rekonstrukcí |  |  |  | 0 |  | 7500 |  | 7500
| Zař. č. 1 - Řízené větrání |  |  |  | 222690 |  | 73242 |  | 295932
| Celkem vzduchotechnika |  |  |  | 222690 |  | 80742 |  | 303432