## Rozpočet HV SZŠ
KRYCÍ LIST PROPOČTU INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ
| Název stavby: | Přeložka horkovodní přípojky SZŠ Karlovarská
| Lokalita: | Plzeň 1 – Bolevec;
katastrální území Bolevec (okres Plzeň-město); 722120
| Části : | SO 1.1 – Stavební část
SO 1.2 – Strojně-technologická část
SO 1.3 – Měření a regulace
VRN – Vedlejší rozpočtové náklady
| Investor: | Střední průmyslová škola dopravní, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň
| Datum zpracování: | 2021-10-01
REKAPITULACE NÁKLADŮ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ:
|  | SO 1.1 – Stavební část *) | 0 | Kč
|  | SO 1.2 – Strojně-technologická část | 0 | Kč
|  | SO 1.3 – Měření a regulace | 0 | Kč
|  | VRN – Vedlejší rozpočtové náklady | 0 | Kč
|  | CELKEM (bez DPH): | 0 | Kč
č.p. | název, popis zařízení, prací a dodávek |  | m.j. | počet m.j. | Kč/m.j. | Kč celk.
SO 1.1 | Zemní práce |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Komunikace + zpevněné plochy |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Šachta Š1, výk.č.6 |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Ostatní konstrukce a práce-bourání |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Přesun hmot+ostatní |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Izolace tepelné |  | soubor | 1 | 0 | 0
SO 1.2 | Vysazení nové přípojky v obslužné armaturní šachtě Š1 |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyčištění prostoru původního horkovodního kanálu a nové obslužné šachty Š1 |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Dodávka a montáž předizolovaný potrubní systém (například "Wehotherm® Standard") |  | soubor | 1 | 0 | 0
Vyčištění smontovaného potrubí vodou, pevnostní zkouška a zkouška těsnosti dle
| ČSN EN 13 480-5 |  | m | 270 | 0 | 0
| Tepelné předepnutí systému vč. vyhotovení a demontáže zkratu |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Radiografická kontrola jakosti svarů dle ČSN EN 13480 |  | ks | 33 | 0 | 0
| Referenční měření nového okruhu detekčního systému |  | soubor | 2 | 0 | 0
| Dodávka a montáž detekčního systému předizolu |  | soubor | 2 | 0 | 0
| Ukončení přípojky uvnitř objektu SZŠ a VOŠ zdravotnické |  | soubor | 1 | 0 | 0
Demontáž a opětovná montáž izolace na původní potrubí DN 150 po vysazení nové
| přípojky DN 50 |  | soubor | 2 | 0 | 0
č.p. | název, popis zařízení, prací a dodávek |  | m.j. | počet m.j. | Kč/m.j. | Kč celk.
SO 1.2 | Vyčištění prostoru výměníkové stanice |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Pročištění podlahové vpusti |  | soubor | 1 | 0 | 0
Roztřídění, odvoz a uložení demontovaného odpadu do sběrny druhotných surovin,
| nebo na povolenou skládku - vč. uhrazení poplatku za skládkování |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Přesun hmot pro trubní vedení |  | soubor | 1 | 0 | 0
SO 1.3 | Dodávka a montáž systému měření a regulace |  | soubor | 1 | 0 | 0
VRN | Geodetické práce před výstavbou – vytýčení bodů trasy horkovodu |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Geodetické práce před výstavbou – vytýčení inženýrských sítí |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Geodetické zaměření nového bezkanálového rozvodu |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Roztřídění, odvoz a uložení demontovaného odpadu vzniklého během prací |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Zařízení staveniště |  | soubor | 1 | 0 | 0
| Kompletační a koordinační činnost |  | soubor | 1 | 0 | 0