Část 8 – Učebna chemie

Součástí přílohy je také tabulka k ocenění. Uchazeč v tabulce vyplní všechny dílčí a celkové cenové položky. V oceněné tabulce budou oceněny všechny položky v modře podbarvených sloupcích. Pokud nebudou oceněny všechny položky, nebo budou některé položky oceněny nulou, bude uchazeč vyloučen pro nesplnění požadavků zadavatele. Takto vyplněná tabulka bude součástí nabídky uchazeče.

Uchazeč v nabídce předloží samostatně vypracovaný popis nabízeného vybavení, ve kterém uvede konkrétní typ nabízeného vybavení, jeho technickou specifikaci, podle které bude možné ověřit splnění požadavků.

Minimální technické požadavky

Pracovní desky, energetické nástavby, podstavce, kameninový dřez, laboratorní baterie, skříň na kyseliny a louhy, bezpečnostní skříň na hořlaviny.

Minimální požadovaná záruční doba je 24 měsíců na všechny dodávané produkty.

- Pracovní deska

Požadované množství: 1 kus

Požadavky:

- pracovní deska je vyrobena z pásů přírodních vláken a syntetických pryskyřic,

- z obou stran je opatřena folií s chemickou odolností,

- rozměry

  - výška 19800mm

  - šířka 600mm

  - tloušťka 15mm

- rezistant,

- černé jádro,

- splňující EN 438600.

- Energetická nástavba

Požadované množství: 8 kusů

Požadavky:

- umožňující instalaci 2 zásuvky 230V z pracovní desky,

- s krytím IP 44.

- Energetická nástavba nízké napětí

Požadované množství: 8 kusů

Požadavky:

- plastová nebo kovová deska se 2 zdířkami na stejnosměrné a 2 zdířkami na střídavé nízké napětí,

- montovaná přímo na pracovní desku stolu.

- Vzpěry pod kameninový dřez

Požadované množství: 4 kusů

- Pracovní deska

Požadované množství: 1 kus

Požadavky:

- pracovní deska je vyrobena z pásů přírodních vláken a syntetických pryskyřic,

- z obou stran je opatřena folií s chemickou odolností,

- rozměry

  - výška 6160mm

  - šířka 800mm

  - tloušťka 15mm

- rezistant,

- černé jádro,

- splňující EN 438600.

- Kameninový dřez

Požadované množství: 4 kusů

Požadavky:

- osazení pod pracovní desku,

- vnitřní rozměr 395 x 395 x 200 mm

- Laboratorní baterie

Požadované množství: 8 kusů

Požadavky:

- Provedení pro laboratorní prostředí, tj. s ochranným povrchem z epoxy-polyesteru,

- Ramínko ukončené „olivkou“ pro možnost nasazení hadičky,

- Studená voda,

- podstavec s U otočným ramenem.

- Skříň na kyseliny a louhy

Požadované množství: 1 kus

Požadavky:

- Skříň je vyrobena z ocelových, laminovaných plechů, vnitřek je vyložen melaminem pro vysokou chemickou odolnost,

- Konstrukce spojů je provedena tak, aby nedocházelo k vypařování nebezpečných látek do ovzduší,

- úložné prostory pro kyseliny a louhy jsou oddělené,

- Umístění systému zavírání dveří mimo úložný prostor,

- Křídlové dveře se širokým úhlem otevření, více než 90°, křídla dveří jsou na sobě nezávislá, ovladatelná každé zvlášť bez nutnosti otevření druhé poloviny skříně,

- Zásuvky s nosností min. 25 kg při rovnoměrném zatížení, každá zásuvka se záchytnou vanou objemu min. 15 l.,

- Neustálý odvod vzduchu z obou oddělených úložných prostor pomocí jednoho odtahu z vrchu, včetně plastového potrubí s možností připojení na venkovní odtahové potrubí.

- Rozměry (š × h × v) [mm]:

  - vnější min. 1 200 × 600 × 2 000,

  - vnitřní min. 480 × 560 × 1 860 (na jeden oddělený úložný prostor).

- Bezpečnostní skříň na hořlaviny

Požadované množství: 1 kus

Požadavky:

Bezpečnostní skříň na hořlaviny se 3 stavitelnými policemi

- 90 minutová ochrana proti požáru v souladu s EN 14470-1 (Typ 90),

- uzamykatelná,

- ve vrchní části místo pro odsávání vzduchu, možnost připojení na venkovní odtahové potrubí,

- systém zavírání dveří je instalován mimo úložný prostor,

- křídlové dveře s úhlem otevření min. 90°, po otevření je viditelný celý úložný prostor skříně a dveře drží v otevřené poloze,

- stavitelné police s ochranou proti naklonění a vytažení, nastavitelné do různé výšky,

- na jednu polici (rovnoměrně rozložená) min. 75 kg,

- snadno vyjímatelná záchytná vana objemu min. 33 l na dně skříně s trojstranným krajovým těsněním pro bezpečné jímání všech vyteklých odpadů a perforovaná kovová deska vložená na dně záchytné vany,

- rozměry (š × h × v) [mm]:

  - vnější min. 1 200 × 600 × 2000,

  - vnitřní min. 1 050 × 500 × 1 750

| Požadované zboží: |  | Celkem kusů: | Maximální limitní cena v Kč vč. DPH za celou položku: | Cena nabízená uchazečem vč. DPH: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Pracovní deska | 1 | 89.267 Kč | VYPLNÍ UCHAZEČ |
| 2) | Energetická nástavba | 8 | 23.910 Kč | VYPLNÍ UCHAZEČ |
| 3) | Energetická nástavba nízké napětí | 8 | 7.357 Kč | VYPLNÍ UCHAZEČ |
| 4) | Vzpěry pod kameninový dřez | 4 | 26.572 Kč | VYPLNÍ UCHAZEČ |
| 5) | Pracovní deska | 1 | 37.044 Kč | VYPLNÍ UCHAZEČ |
| 6) | Kameninový dřez | 4 | 29.814 Kč | VYPLNÍ UCHAZEČ |
| 7) | Laboratorní baterie | 8 | 21.683 Kč | VYPLNÍ UCHAZEČ |
| 8) | Skříň na kyseliny a louhy | 1 | 109.203 Kč | VYPLNÍ UCHAZEČ |
| 9) | Bezpečnostní skříň na hořlaviny | 1 | 85.898 Kč | VYPLNÍ UCHAZEČ |
| Maximální cena Části 8 |  |  | 430.747 Kč | VYPLNÍ UCHAZEČ |

Dodací lhůta vybavení po podepsání kupní smlouvy je do 2 měsíců. Tato lhůta nesmí překročit mezní datum 31.05.2015.

Celková maximální hodnota dodávky v Části 8 je 430.747 Kč včetně DPH.

Limitována je jak celková maximální hodnota za celou dodávku, tak dílčí předpokládané hodnoty za jednotlivé položky, dle požadavků uvedených výše.

Celková nabídková cena včetně DPH pro tuto část veřejné zakázky a ceny za jednotlivé položky včetně DPH nesmí překročit uvedené částky. Pokud uchazeč v nabídce uvede částky vyšší, nebude jeho nabídka splňovat požadavky zadavatele dle ust. § 76 odst. 1 ZVZ a uchazeč bude následně vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.