## SO 10
REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA V OBJEKTU
STRAVOVACÍHO PAVILONU GYMNÁZIA TACHOV
(Pionýrská 1370, 347 01 Tachov)
VÝKAZ VÝMĚR - CENOVÁ KALKULACE
|  | Celkové náklady stavby - plynoinstalace |  | 0
poř.č. | kód cen. | č.položky | popis | m.j. | množ. | cena/jed. | montáž | dodávka
Montáže potrubí
|  |  | MTZ plynov. DN 100 | m | 15
|  | dodávka | Trubky ocel DN 100 | m | 15
|  |  | MTZ plynov. DN 25 | m | 20
|  | dodávka | Trubky ocel DN 25 | m | 20
|  |  | MTZ potrubí ocel. DN 15 | m | 4
|  | dodávka | Trubka ocel.černá závitová DN 15 | m | 4
|  |  | MTZ tr.díl záv.1/2" | kus | 4
|  | dodávka | kohout kulový DN 15 | kus | 4
|  |  | MTZ trub.dílů závit. DN 15 | kus | 2
|  | dodávka | Vzorkovací k.k. DN 15 | kus | 2
|  |  | MTZ trub.dílů závit. DN 25 | kus | 12
|  | dodávka | kohout kulový DN 25 | kus | 12
|  |  | MTZ trub.dílu Příruba DN 100 | kus | 4
|  | dodávka | Příruba DN 100 | kus | 4
|  |  | MTZ Kulový kohout DN 100 -přírubový | kus | 1
|  | dodávka | Kulový kohout DN 100 | kus | 1
|  |  | MTZ trub.dílu Redukce DN 150/100 | kus | 1
|  | dodávka | Redukce DN 150/100 | kus | 1
|  |  | Hlavní tlaková zkouška | kus | 1
|  |  | Revize | kus | 1
|  | demontáž | Demontáž potrubí a zaslepení | kus | 10
Montáže potrubí celkem
poř.č. | kód cen. | č.položky | popis | m.j. | množ. | cena/jed. | montáž | dodávka
MTZ provoz.měřících a reg. Zařízení
|  |  | MTZ ventilu do 2 kg | kus | 4
|  | dodávka | Kohout tlakoměr. M 20*1,5 | kus | 4
|  |  | MTZ manometru | kus | 4
|  | dodávka | Manometr pr.100mm,0-6kPa, vč.smyčky DN 15 | kus | 4
|  |  | MTZ HV ventilu | kus | 1
|  | dodávka | PEVEKO EVHNC 1100.02/P | kus | 1
|  |  | MTZ stab. regulátoru FRS 510 | kus | 10
|  | dodávka | stab. regulátor FRS 510 | kus | 10
|  |  | MTZ FILTR KAP DN100 | kus | 1
|  | dodávka | FILTR KAP DN100 | kus | 1
MTZ provoz.měřících a reg. zařízení- celkem
Nátěry
|  |  | Nátěr syntetický potrubí Z+ 2+1E | m | 50
Nátěry - celkem
Elektro
|  |  | MTZ Detektoru DHP 4 ( + kabeláž) | kus | 1
|  | dodávka | Detektor DHP 4 | kus | 1
|  |  | MTZ Přídavný snímač DHP 4S | kus | 1
|  | dodávka | Přídavný snímač DHP 4S | kus | 1
Elektromontáže celkem