Zadavatel

Rokycanská nemocnice, a.s.

a

pověřená osoba

Centrální nákup, příspěvková organizace

Vydávají následující

zadávací dokumentaci (dále také „ZD“) dle §44 a následujících ZVZ o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“)

k podlimitní veřejné zakázce (dále také „VZ“)

# Rokycanská nemocnice a.s. – pořízení a obnova přístrojového vybavení

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

OBSAH:

1	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3

1.1	Zadavatel	3

1.2	Pověřená osoba	3

1.3	Veřejná zakázka	3

1.4	Části veřejné zakázky	3

1.5	Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení v souladu s § 148 ZVZ	3

2	PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4

2.1	Klasifikace předmětu veřejné zakázky	4

2.2	Předmět veřejné zakázky	4

2.3	Zadávací dokumentace	5

2.4	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	5

2.5	Doba plnění veřejné zakázky	5

2.6	Místo plnění veřejné zakázky	6

2.7	Limitace nabídkové ceny	6

3	Technické podmínky	6

3.1	1. část - Traumatologický operační stůl	6

3.2	2. část - Anesteziologický přístroj	7

3.3	3. část - Terapeutický kombinovaný přístroj	10

4	KVALIFIKACE UCHAZEČŮ	10

4.1	Vymezení kvalifikačních předpokladů	10

4.2	Prokazování splnění kvalifikace	11

4.3	Doba prokazování kvalifikace	11

4.4	Pravost a stáří dokladů	12

4.5	Důsledek nesplnění kvalifikace	12

5	ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	12

6	OBCHODNÍ PODMÍNKY	12

6.1	Návrh smlouvy	12

6.2	Splatnost faktur a dodací lhůty	13

7	NABÍDKA	13

7.1	Obecné požadavky	13

7.2	Nabídky v listinné podobě	14

7.3	Nabídky v elektronické podobě	14

7.4	Místo a lhůta pro podání nabídek	14

7.5	Složení nabídky	15

7.6	Otevírání obálek s nabídkami	16

8	ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	16

8.1	Základní hodnotící kritérium	16

8.2	Dílčí hodnotící kritéria	16

8.3	Způsob hodnocení nabídek	16

8.4	Celkové hodnocení	17

8.5	Shodné hodnocení	17

9	E-ZAK	17

9.1	Registrace dodavatele v E-ZAK	17

9.2	Test nastavení prohlížeče	18

10	Dodatečné informace k zadávacím podmínkám	18

10.1	Dodatečné informace k zadávací dokumentaci	18

10.2	Poskytování dodatečných informací	18

11	zvýhodnění dodavatelů dle § 101 ZVZ	18

12	Profil zadavatele	19

12.1	Oznámení o vyloučení uchazeče	19

12.2	Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky	19

13	OSTATNÍ PODMÍNKY	20

14	PŘÍLOHY	20

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

## Zadavatel

| Zadavatel: | Rokycanská nemocnice, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Voldušská 750, 337 22 Rokycany |
| IČO: | 26360900 |
| Jednající: | MUDr. Hana Perková, MBA, předsedkyně představenstva |

## Pověřená osoba

| Pověřená osoba: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| Jednající: | Ing. Jiří Heran, ředitel |
| Kontaktní osoba: | Ing. Petr Stehlík |
| telefon: | +420 777 357 964; +420 377 224 260 |
| email: | petr.stehlik@cnpk.cz |

## Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky:	Rokycanská nemocnice a.s. – pořízení a obnova přístrojového vybavení

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 21 odst. 1 písm. f) a §25 písm. a) ve znění § 38 a násl. ZVZ.

Veřejná zakázka je spolufinancována z programu Ministerstva zdravotnictví ČR. Název akce: Rokycanská nemocnice, a.s. - pořízení a obnova přístrojového vybavení; id. č. akce: 235D212002214. 20% nákladů bude hrazeno zadavatelem, 80% nákladů bude hrazeno MZ ČR.

## Části veřejné zakázky

VZ je rozdělena na 3 části dle §98 ZVZ:

- 1. část - Traumatologický operační stůl,

- 2. část - Anesteziologický přístroj,

- 3. část - Terapeutický kombinovaný přístroj.

## Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení v souladu s § 148 ZVZ

Dodavatel je při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty povinen potvrdit neprodleně zadavateli přijetí každé zprávy.

- Zpráva se považuje za doručenou až po takovémto potvrzení. Za takovéto potvrzení se považuje též automatické potvrzení o přečtení zprávy (jejím zobrazení na monitoru příjemce) nebo automatické potvrzení o doručení na poštovní server.

- Za dobu doručení se považuje okamžik přijetí zprávy poštovním serverem uchazeče.

- Telefonická komunikace v průběhu zadávacího řízení není možná.

# PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky

| Kód CPV | Popis |
| --- | --- |
| 33192230-3 | Operační stoly |
| 33172100-7 | Anesteziologické přístroje |
| 33155000-1 | Přístroje pro fyzioterapii |

## Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 nových, funkčních přístrojů jako obnova zastaralých, morálně opotřebovaných a nevyhovujících stávajících přístrojů Rokycanské nemocnice, a.s. dle specifikace uvedené níže.

Předmětem plnění veřejné zakázky se skládá z 3 částí:

- 1. část - Traumatologický operační stůl,

- 2. část - Anesteziologický přístroj,

- 3. část - Terapeutický kombinovaný přístroj.

U všech částí VZ požaduje zadavatel v případě opravy některého z přístrojů možnost bezplatného zapůjčení náhradního přístroje se srovnatelnými nebo lepšími parametry po dobu opravy původního přístroje. Tato podmínka musí být garantována v záruční i pozáruční době po období 5 let po skončení záruční doby. Náhradní přístroj musí být doručen do sídla zadavatele nejpozději do 24 hodin od nástupu na servisní zásah dle bodu 6.1 smlouvy.

Zadavatel připouští i dílčí plnění předmětu VZ, uchazeč může tedy podat svoji nabídku na celou VZ nebo na její jednotlivé části.

V případě, že uchazeč podá nabídku na více částí, vloží jednotlivé dokumenty příslušející k jednotlivým částem s označením příslušné části do obálky s kvalifikační dokumentací tak, aby zadavatel obdržel vždy po jedné obálce od každého uchazeče. Kvalifikační dokumentaci (tedy dokumenty k prokázání kvalifikace) pak stačí doložit pouze jednou. Dokumenty příslušející k částem VZ, na které uchazeč podá nabídku, budou všechny doloženy v jediné souhrnné nabídce.

Záruční doba musí činit min. 24 měsíců počínaje převzetím konkrétního předmětu plnění zadavatelem. Po tuto dobu bude záruční servis a s ním souvisejí služby poskytovány bezplatně. Záruční dobu stanoví uchazeč souhrnně za každou část VZ, na kterou podává nabídku.

Součástí předmětu plnění je také provádění pravidelných BTK a elektrických revizí. V záruční době budou BTK a elektrické revize prováděny bezplatně a musí být obsaženy v nabídkové ceně. Komunikace se servisní organizací musí probíhat v českém jazyce.

Dodávkou se dále rozumí:

- dodat předmět plnění zadavatele,

- provést dopravu předmětu plnění do místa plnění,

- provést montáž a instalaci předmětu plnění v místě plnění,

- provést zprovoznění předmětu plnění,

- předat předmět plnění zadavateli,

- předat zadavateli veškeré potřebné dokumenty k převzetí předmětu plnění,

- zaškolit personál zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu, a to pro všechny členy obsluhy předmětu plnění,

- provést praktické předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení.

Předmět plnění musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ.

Veškeré činnosti musí být provedeny v souladu s legislativou země uživatele, a to zejména doporučujících technických a jiných norem, vztahujících se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

Přílohou předávacího protokolu budou případně další doklady prokazující způsobilost předmětu plnění k použití za účelem uvedeným v prohlášeních o shodě v rámci legislativních podmínek země zadavatele.

Věcné plnění veřejné zakázky musí obsahovat ke každé položce dodávky, pokud to její charakter vyžaduje:

- příslušenství, potřebné pro využití vlastností a funkcionality zařízení

- návod k obsluze a uživatelskou dokumentaci v českém jazyce

- platná prohlášení o shodě nebo jejich kopie, vydaná oprávněnou osobou dle legislativy evropské či národní osvědčení, certifikáty a atesty, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních předpisů

## Zadávací dokumentace

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této ZD a v přílohách ZD vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění VZ. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavku zadavatele uvedených v této ZD a v přílohách ZD bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.

V případě, že dojde k rozporu mezi ZD a ZVZ, má vždy přednost ZVZ a uchazeči musí respektovat příslušná ustanovení ZVZ.

Zadavatel neposkytuje uchazečům VZ za vypracování nabídky žádné platby. Účastníci ponesou veškeré náklady spojené s účastí ve VZ. Zadavatel nebude v žádném případě zodpovědný za tyto náklady, bez ohledu na průběh a výsledek VZ.

V případě, že by zadávací podmínky obsahovaly požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, zadavatel v takových případech výslovně umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 2314050

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

| Předpokládaná hodnota 1. části činí | .................................. | 1 404 958,- Kč bez DPH. |
| --- | --- | --- |
| Předpokládaná hodnota 2. části činí | .................................. | 743 802,- Kč bez DPH. |
| Předpokládaná hodnota 3. části činí | .................................. | 165 289,- Kč bez DPH. |
| Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí | .................................. | 2 314 049,- Kč bez DPH. |

## Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládané datum dodávky kompletního předmětu VZ je do 45 kalendářních dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

## Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je sídlo zadavatele Voldušská 750, 337 22 Rokycany. Místo plnění bude při dodávce blíže určeno.

## Limitace nabídkové ceny

Zadavatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu VZ uvedenému v zadávacích podmínkách VZ nepřipouští překročení nabídkové ceny a jakékoliv vícenáklady oproti předložené nabídkové ceně jsou nepřípustné.

Celková nabídková cena v Kč bez DPH nesmí překročit předpokládanou hodnotu příslušné části, na kterou uchazeč podává nabídku, uvedenou v bodě 2.4 ZD. V případě překročení předpokládané hodnoty příslušné části bude nabídka uchazeče ze soutěže vyřazena pro příslušnou část pro nesplnění zadávacích podmínek a uchazeč bude následně vyloučen z další účasti v zadávacím řízení pro příslušnou část.

# Technické podmínky

Zadavatel níže uvádí technické parametry předmětů plnění této VZ.

Pro všechny předměty každé části VZ uchazeč zpracuje dokument technická specifikace, ze kterého bude zřejmé splnění všech v zadávacích podmínkách stanovených požadavků zadavatele. Tyto dokumenty budou tvořit přílohu návrhu smlouvy.

Zadavatelem požadované technické parametry a funkční vlastnosti věcného plnění jsou uvedeny jako minimální, které musí nabízené věcné plnění naplnit.

## 1. část - Traumatologický operační stůl

Systém operačního stolu s výměnnou pracovní deskou s příslušenstvím.

Systém musí obsahovat: 1x základnu, 2x pracovní desku a 2x elektricky výškově stavitelný transportér operačních desek.

Technické parametry

Základna:

Elektrické ovládání zdvihu a vyklápění pracovní desky kolem dvou os. Zdvih pracovní desky v rozsahu 700 až 1100 mm (bez čalounění). Celkový zdvih min. 400 mm, Trendelenburg-antitrendelenburg  25°, laterální vyklápění +/- 20°.

Stůl musí být vybaven akumulátory pro provoz na bezpečné napětí nezávisle na síti a integrovanou nabíječkou. Bateriový operační stůl s výdrží akumulátoru min. 7 dnů při obvyklém zatížení stolu. Signalizace stavu akumulátorů. Ovládání elektrických pohybů pomocí bezkabelového ručního ovládače. Záložní kabelový ruční ovládač. Možnost uživatelem zaprogramovat polohy dosažitelné poté jednotlačítkovou volbou (včetně nulové polohy).

Mobilita bude zajištěna v základně integrovanými kolečky, chráněnými krytem před znečištěním. Mobilní základna stolu umožňující pohyb na kolečkách bez nutnosti použít k manipulaci transportní vozík. Nerezový kryt základny OP stolu.

Nosnost stolu min. 225 kg.

Pracovní deska:

Pětisegmentová pracovní deska – dělený nožní segment, středový, zádový a hlavový segment. Posuv pracovní desky 250 mm. Polohování zádového segmentu mechanické s podporou plynových pružin. Zádový segment výklopný +50° / -30°. Plně odnímatelné nožní segmenty, výklopné kolem horizontální i vertikální osy. Hlavový segment odnímatelný, výsuvný v podélné ose pracovní desky (podle výšky pacienta), výklopný, výškově stavitelný rovnoběžně s pracovní deskou a stranově stavitelný v celé šířce pracovní desky.

Transportér pracovních desek:

Elektricky výškově stavitelný transportér pracovních desek s bržděnými kolečky. Napájení z akumulátorů s integrovanou nabíječkou. Ovládání zdvihu ručním ovládačem.

Minimální požadavky na příslušenství základní:

- 2 x závěs ruky s poutacím pásem

- 2 x úchyt ruky k hraně stolu s pásem

- 2 x infuzní polohovatelná opěrka ruky

- 2 x poutací pás pro opěrku ruky

- 2 x infuzní stojan s háčky

- 2 x kurt na fixaci pacienta (uchycení na eurolištu)

- 2 x stavitelná boční opěrka

- 2 x opěrka pro nohy s uchycením na eurolištu

- 1 x ledvinový můstek

- 1 x pojízdný stojan na příslušenství

- 2 x gynekologická opěrka nohy s poutacím pásem a úchytem k euroliště

- 1 x nerezová gynekologická miska s uchycením

- 1 x stavitelný úchyt hlavy - kalota s uchycením ke stolu

- 2 x kroužek pod hlavu

Minimální požadavky na příslušenství ortopedické:

- 1 x kompletní sestava pro extenzi DK

- 1 x kompletní sestava pro extenzi HK

- 1 x pojízdný stojan na extenční příslušenství

- 1 x opěrka paže (operační)

- 1 x stolek pod ruku operační s teleskopickou podpěrou

- 1 x prodloužený RTG transparentní nožní segment (místo dělených nožních segmentů), délka RTG transparentní části 110 cm

## 2. část - Anesteziologický přístroj

Anestezie při dlouhodobých a náročných diagnostických a terapeutických výkonech u dospělých i dětských pacientů.

Technická specifikace

Obecné požadavky:

- kompletní ovládání a komunikace přístroje v ČJ

- anesteziologický systém i monitor vitálních funkcí od jednoho výrobce se vzájemně propojenou komunikací

- přenositelnost GAS analyzátoru plynů mezi anesteziologickým přístrojem a monitorem vitálních funkcí

- kompatibilní se stávajícími provozovanými GAS moduly a monitory anesteziologického provozu centrálních operačních sálů Rokycanské nemocnice, a.s.

- pojízdný přístroj s hlavní pracovní deskou, osvětlení pracovního prostoru a ovládacích prvků přístroje

- robustní rám přístroje opatřen antistatickými kolečky s možností aretace polohy

- dostatek úložného prostoru, min. 2 zásuvky pro drobný spotřební materiál a příslušenství, z toho alespoň jedna uzamykatelná

- držák na dvě 10 l láhve s medicinálními plyny

- napájení 230 V se záložním akumulátorem na min. 60 min. provozu s automatickou signalizací při výpadku elektrické energie

- min. tři elektrické zásuvky pro připojení dalších přístrojů v rámci anestezie, např. lineární dávkovač

- elektronické průtokoměry, přesné a bezpečné dávkování medicinálních plynů O2, N20, AIR při průtocích plynů LOW-FLOW a MIN-FLOW

- pacientský dýchací systém s min. objemem pro zajištění rychlé reakce při změně nastavení koncentrace anestetik

- hypoxická ochrana směsi plynů s automatickou signalizací při výpadků plynů

- rychloupínací systém na dva odpařovače

- výstup čerstvých plynů pro připojení jednocestného pacientského okruhu bez nutnosti rozebírání ventilační komory

- návrat vzorku plynů z GAS modulu do ventilačního okruhu

- samostatný výstup O2 přes průtokoměr

- vyhřívaná ventilační komora, snadná demontáž, autoklávovatelná

- odpařovač na Sevorane

- autoklávovatelná nádoba absorbéru

- jednoduchý systém výměny absorbéru i při kontinuální ventilaci bez přerušení provozu

- odvod plynů do centrálního sání

- výkonná broncho-odsavačka, Air ejektor s možností nastavení intenzity sání a sáním do jednorázových vaků na sekret

- kompletní sada příslušenství pro provoz

Parametry ventilátoru anesteziologického přístroje:

- použitelný pro všechny typy a kategorie pacientů

- integrovaný elektronicky řízený ventilátor s logickou a jednoduchou obsluhou, pneumatický pohon ventilátoru Air

- systém stojatého vaku ve válci umístěný v zorném poli obsluhy pro snadnou vizuální kontrolu těsnosti systému

- snadná kalibrace a rychlé uvedení přístroje do provozu

- automatické testování přístroje při zapnutí, v urgentním případě přeskočení testů s okamžitým uvedením do provozu

- barevná ovládací dotyková obrazovka min. velikost 12“ v kombinaci s  navigačním ovládacím prvkem pro nastavení parametrů ventilace a alarmových hodnot, s volbou zobrazení průtoku plynů, měřených parametrů, polem pro zobrazení křivek a spirometrických smyček dechového cyklu, rezistence, kompliance plic,

- kompenzace dechového objemu a compliance pacientského okruhu

- pro použití laryngeálních masek

- pro použití uzavřeného dýchacího okruhu a všech běžně používaných jednocestných a otevřených okruhů

- kontinuální měření a zobrazování dechových parametrů i při manuální ventilaci

- zobrazení min. tří křivek najednou, volitelně objemu, průtoku, tlaku,  EtCO2, BIS

- kontinuální monitorování min. 2 smyček plicní mechaniky (Pressure/Volume,  Flow/Volume)

- záznam grafických a tabulárních trendů ventilačních parametrů a alarmů min. 12 hod.

- akustické a optické alarmy minimálně pro minutovou ventilaci, dechový objem, inspirační tlak, analýzu plynů,

- apnoe, stav baterie, výpadek plynů

- dechový objem v rozmezí min. 20-1450 ml

- dechová frekvence min. 5 - 80/min.

- min. rozsah tlaků 5 -60 cm H2O

- režimy ventilace VCV, PCV, SIMV/V, SIMV/P,  PSV, Spont, Manual, zálohová ventilace

- volba nastavení Ti/Te, v min. poměru 2:1 až 1:4

- elektronické nastavení PEEP min. 0-20 cm H2O

- integrované hodiny/stopky

- bateriový provoz při výpadku napájecí sítě min. 1 hod.

Monitor životních funkcí pacienta s GAS analyzátorem anesteziologických plynů k anesteziologickému přístroji:

- modulární systém s možností dokupování samostatných modulů, přenositelnost modulů mezi stávajícími anesteziologickými monitory centrálních operačních sálů

- TFT barevný displej min. 12,1“ se zobrazením min. 8 křivek současně

- dotyková ovládací obrazovka v kombinaci s navigačním ovládacím prvkem, identické ovládání s anesteziologickým ventilátorem

- záznam grafických a tabulárních trendů veškerých parametrů

- monitorace pacientů všech věkových kategorií

- EKG dle výběru (3-5 svodové)

- RESP

- NIBP s možností měření AUTO/MANUAL

- SpO2

- 2xTEMP

- multi-gas modul, systém sidestream, měření Insp.-Exp. hodnot, MAC s přepočtem na věk pacienta (O2, N2O, EtCO2, ISOF, SEVOFL, ENFL, DESF)

- režim zobrazení velkých čísel na displeji

- standby

- detekce stimulačního impulzu

- hodnocení ST segmentu, analýza arytmií

- světelné a zvukové alarmy, rozlišené technické alarmy

- napájení 230V

- záložní zdroj (baterie) na min. 2h provozu

- komunikace ČJ

Příprava monitoru pro další rozšíření a instalaci vybavení dle požadavků anesteziologického využití:

- modul NMT, měření svalové relaxace

- modul BIS, bispektrání měření mozkové aktivity

- modul 4xIBP

- vybavení interní tiskárnou

- paměťová karta pro dlouhodobý záznam trendů a alarmů

Standardní příslušenství monitoru:

- SpO2 senzor včetně prodlužovacího kabelu

- manžeta NIBP pro dospělé s prodlužovací hadičkou

- kabel EKG, kompletní

- příslušenství EtCO2- Multi Gas

- výměnný akumulátor

Doplňující informace:

- spolehlivý a dostupný servis,

- přístroj nesmí být staršího data výroby než 1 rok od podání této nabídky,

- v době záruky provádění PBTK a elektrických revizí zdarma

## 3. část - Terapeutický kombinovaný přístroj

Parametry přístroje elektroléčba s ultrazvukem musí obsahovat:

- 2 různé typy terapií v jednom přístroji

- dotykový barevný display min. 7“

- přednastavené slovní diagnózy

- obrázková encyklopedie s anatomickými obrázky

- databáze pacientů

- kompletní spektrum nízko a středofrekvenčních proudů a jejich modifikací včetně stimulačních proudů

- elektrodiagnostika: měření I/t křivky,

- připojení vakuové jednotky

- ultrazvuk s nosnou frekvencí 1 a 3 MHz nebo alternující

- předehřívaná UZ hlavice možnost připojení min. 2 aplikátorů na ultrazvuk současně s odlišnou velikostí ultrazvukové hlavice

- bezobslužný ultrazvukový aplikátor

- pojízdný stolek s kolečky, brzdami a úložným prostorem

vakuová jednotka: Vakuová jednotka pro elektroléčbu integrovaná do stolku s kolečky a brzdami

- 2 nezávislé kanály

- Kontinuální a pulzní režim

- Předdefinované programy pulzace

- Nádobka na kondenzát

- Tichý chod

- Možnost volby minimálně 3 rozměrů vakuových elektrod

# KVALIFIKACE UCHAZEČŮ

Dodavatel je povinen v souladu s § 38 a § 50 a násl. ZVZ v nabídce prokázat splnění kvalifikace.

Kvalifikace je shodná pro všechny části VZ. V případě podání nabídky na více částí VZ není nutné vkládat kvalifikaci vícenásobně.

## Vymezení kvalifikačních předpokladů

Kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který prokáže splnění kvalifikačních kritérií specifikovaných níže.

### Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady (ZKP) dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) ZVZ splní dodavatel způsobem uvedeným v § 62 ZVZ, případně jiným způsobem dle ZVZ.

Návrh Čestného prohlášení o prokázání splnění ZKP je součástí Vzoru Čestného prohlášení o kvalifikaci, který je uveden v příloze č. 2 ZD. Zadavatel žádá dodavatele o využití a/nebo úpravu přiloženého vzoru nebo jeho části.

### Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů (PKP) podle § 54 ZVZ dodavatel prokáže:

- dle § 54 písm. a) ZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

- dle § 54 písm. b) ZVZ předložením dokladů o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladů prokazujících příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

Návrh Čestného prohlášení o prokázání splnění PKP je součástí Vzoru Čestného prohlášení o kvalifikaci, který je uveden v příloze č. 2 ZD. Dodavatel může využít a/nebo upravit přiložený vzor nebo jeho část.

### Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

K prokázání ekonomické a finanční způsobilosti (EaF způsobilost) dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

Návrh Čestného prohlášení o prokázání EaF způsobilosti je součástí Vzoru Čestného prohlášení o kvalifikaci, který je uveden v příloze č. 2 ZD. Zadavatel žádá dodavatele o využití a/nebo úpravu přiloženého vzoru nebo jeho části.

### Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů (TKP) podle § 56 ZVZ dodavatel prokáže:

- dle § 56 odst. 1 písm. f) ZVZ předložením dokladu prokazujícím shodu požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem. Dodavatel předloží platné prohlášení o shodě nabízeného produktu vydané příslušným orgánem.

Pozn.:	TKP lze prokázat také Certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému certifikovaných dodavatelů podle § 133 a násl. ZVZ v rozsahu údajů v něm uvedených.

## Prokazování splnění kvalifikace

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace dle § 51 ZVZ.

§ 62 odst. 3 ZVZ - Ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude ZŘEJMÉ, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje; ustanovení odstavce 2 se nepoužije. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva podle § 82, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4 ZVZ.

Pozn.:	Není možné předkládat čestné prohlášení, které bude obsahovat pouze text v následujícím nebo podobném tvaru: „Splňujeme veškeré kvalifikační předpoklady této VZ.“ Z takovéhoto čestného prohlášení NENÍ ZŘEJMÉ, že uchazeče kvalifikaci splňuje.

Zadavatel doporučuje dodavatelům do nabídky vkládat přímo požadované dokumenty (nenahrazovat je čestným prohlášením, pokud toto není přímo vyžadováno), aby se vyhnuli možným nejasnostem při posuzování kvalifikace.

## Doba prokazování kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

## Pravost a stáří dokladů

Dle § 57 odst. 1 ZVZ předkládá dodavatel prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud není v ZVZ či této ZD stanoveno jinak. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po vítězném uchazeči před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů.

Dle § 57 odst. 2 ZVZ nesmějí být doklady prokazující splnění ZKP a výpis z obchodního rejstříku ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

## Důsledek nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 ZVZ, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

# ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uchazeč v krycím listu (příloha č. 1) vyplní pouze Z E L E N Ě zvýrazněné buňky. Ostatní buňky jsou uzamčeny proti změnám. V případě nutnosti je možné je odemknout (není nastaveno žádné heslo pro odemknutí).

V případě, že uchazeč podává nabídku pouze na některou z částí VZ, vymaže z krycího listu informace o té části, na kterou nabídku nepodává.

Uchazeč je povinen uvést nabídkovou cenu v členění dle přílohy č. 1, a to jednotkovou cenu položek (cenu za ks v Kč bez DPH a v Kč vč. DPH). Ostatní pole nabídkové ceny budou vypočtena z jednotkových cen.

Uchazeč je povinen vyplnit tabulku přílohy č. 1 v elektronické podobě (aby došlo k propočtu položkových a celkových cen dle nastavených vzorců), poté ji podepíše a vloží do nabídky.

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná a obsahující veškeré práce, činnosti a dodávky obsažené ve výzvě. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že jakékoliv práce, činnosti či dodávky obsažené v kterékoliv části výzvy jsou zahrnuty v nabídkové ceně, která dále obsahuje veškeré rizika, zisk, finanční vlivy (např. inflace), poplatky a veškeré další náklady spojené s plněním této veřejné zakázky po celou dobu jejího provádění. Zadavatel dále uvádí, že jednotlivé části výzvy se vzájemně doplňují a souhrnně tvoří předmět plnění této VZ.

Výše nabídkové ceny i dílčích cen musí být garantována po celou dobu realizace, zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

# OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu kupní smlouvy (dále jen „návrh smlouvy“).

## Návrh smlouvy

Uchazeč v nabídce předloží návrh smlouvy, který musí odpovídat příloze č. 3, zadávacím podmínkám a této ZD vč. obchodních a platebních podmínek, přičemž ustanovení smlouvy nesmí směřovat v neprospěch zadavatele. V návrhu smlouvy uchazeč doplní údaje požadované zadavatelem označené „DOPLNIT“, zejména označení uchazeče, kontaktní údaje apod., přílohy a návrh smlouvy opatří podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Toto oprávnění (zplnomocnění) musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče.

Přílohy smlouvy nemusí být v nabídce uvedeny duplicitně. Tzn., že není nutné vkládat přílohu Technická specifikace k návrhu smlouvy, pokud bude obsažena jinde v nabídce.

V případě, že se uchazeč při plnění VZ dostane do kontaktu s osobními údaji, je povinen o nich zachovávat naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího zrušení, odstoupení od ní či její výpovědi.

Jakékoliv změny či doplnění smlouvy, včetně změny cen za poskytování předmětu VZ, mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem ke smlouvě schváleným oběma smluvními stranami. Takové změny či doplnění však musí být v souladu s relevantními ustanoveními zákona.

Všechny číselně vyjádřené údaje ve vztahu k výši smluvních pokut a dalším lhůtám uvedeným v návrhu smlouvy nebo v této výzvě jsou hodnoty minimální, případně maximální a každý uchazeč může nabídnout pro zadavatele podmínky jednoznačně výhodnější.

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot stejných podmínek je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje.

## Splatnost faktur a dodací lhůty

Úhrady za plnění VZ budou prováděny v české měně, případně v jiné měně platné v budoucnu na území České republiky.

Zadavatel neposkytuje zálohy. Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů od vystavení faktury.

Na každou část VZ bude vystavena samostatná faktura s rozepsanými položkami s rozdílnou DPH. Faktura bude vystavena až po převzetí předmětu VZ, které proběhne na základě předávacího protokolu.

# NABÍDKA

## Obecné požadavky

- Nabídky se podávají písemně v listinné nebo elektronické podobě.

- V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu na něm stanoveném. Nabídka musí být na krycím listu podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Vzor krycího listu je uveden v příloze č. 1 ZD.

- Zadávací lhůta - Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 6 měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek, přičemž se běh této lhůty řídí ust. § 43 ZVZ.

- Nabídky podané nebo doručené po uplynutí lhůty k podání nabídky komise neotevírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

- V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: název uchazeče, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.

- Nabídka musí být zpracována kompletně v českém jazyce – jakýkoli doklad, který je nedílnou součástí nabídky, zpracovaný v jiném jazyce musí být doložen včetně úředně ověřeného překladu, jinak nemůže být uznán. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

- Nabídka musí obsahovat předložený návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.

- Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

- Veškeré dokumenty budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisu. Všechny stránky nabídky, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.

## Nabídky v listinné podobě

Nabídky v listinné podobě se podávají v řádně uzavřené a zapečetěné obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy nebo razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být zřetelně označena nápisem:

„Neotvírat – VZ: Rokycanská nemocnice a.s. – pořízení a obnova přístrojového vybavení – nabídka na část ...“

Uchazeč uvedena na místo znaků „...“ číslo části nebo částí, na které podává nabídku.

Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení s přihlédnutím k § 71 odst. 5 ZVZ a dále identifikační údaje uchazeče, pokud se od kontaktních údajů liší.

Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.

Uchazeč předloží listinnou nabídku v 1 originále a zadavatel žádá uchazeče o předložení nabídky také v 1 kopii. Dále zadavatel žádá uchazeče o předložení kompletní nabídky též v elektronické podobě na CD.

## Nabídky v elektronické podobě

Nabídky v elektronické podobě se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (dále také „EZAK“) v detailu veřejné zakázky na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00004894.

Podmínkou pro podání nabídky v elektronické podobě je dokončená registrace a přihlášení v EZAK (více o registraci a EZAK viz bod 9.1 a následující této ZD).

Podání nabídky v elektronické podobě je nutné elektronicky podepsat. Elektronický podpis musí být založen na osobním kvalifikovaném certifikátu a musí příslušet osobě, která je v pracovněprávním vztahu k uchazeči.

Všechny dokumenty, které musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, je nutné do EZAK vložit opatřené tímto podpisem v naskenované podobě (nejlépe ve formátu PDF), případně musí být podepsány elektronicky osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, nebo i jinou osobou, pokud tato bude mít k tomu příslušné zplnomocnění.

Vkládaný soubor nabídky bude označen zkratkou veřejné zakázky, což je „RN ZP“, a názvem uchazeče - př.: RN ZP Název uchazeče. Pokud bude vkládáno více souborů, budou jednotlivé soubory očíslovány vzestupnou řadou a označeny názvem, o který dokument se jedná (př.: RN ZP Název uchazeče 1 Krycí list). V případě komprimace souboru použije uchazeč formát .RAR nebo .ZIP.

Maximální velikost jednotlivých souborů vkládaných do EZAK je omezena. Počet souborů, které se vkládají jako součást nabídky, není omezen. Zadavatel preferuje podání elektronické nabídky v jediném PDF dokumentu.

## Místo a lhůta pro podání nabídek

Uchazeč je povinen doručit nabídku do sídla centrálního zadavatele na adresu:

Centrální nákup, příspěvková organizace

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň,

nebo prostřednictvím EZAK v detailu VZ na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00004894.

V případě osobního podání je místem podání podatelna Centrálního nákupu, příspěvkové organizace na adrese Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň – Areál Středního odborného učiliště elektrotechnického, pavilon 5 (budova Policie ČR), III. patro. Provozní doba je v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek je do 7. 3. 2016 do 10:00 hodin.

Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí (doručení) nabídky (elektronickým nástrojem nebo pověřeným zaměstnancem Centrálního nákupu, příspěvkové organizace), nikoli předání nabídky poště či jiné kurýrní službě.

## Složení nabídky

Nabídka bude obsahovat následující části:

### Krycí list nabídky

Krycí list nabídky, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 ZD, musí obsahovat identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firmu/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této VZ, IČO, DIČ, telefon, email) a zároveň nabídkové ceny.

### Obsah

V obsahu nabídky bude uveden název jednotlivých kapitol, příloh a čísel stránek.

### Podklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.

Uchazeč prokáže splnění kvalifikace požadované v čl. 4 ZD.

### Nabídková cena

Nabídková cena bude stanovena v požadované struktuře dle čl. 5 ZD.

### Návrh smlouvy

Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

### Technická specifikace

Technická specifikace s dostatečně přesným popisem předmětu VZ (viz čl. 2 a 3 ZD).

### Další součásti nabídky

Dle § 68 odst. 3 ZVZ musí být součástí nabídky rovněž (vzor je uveden v příloze č. 2 ZD):

- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

- má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

### Identifikace subdodavatelů

Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části / poměry / předměty veřejné zakázky, které má v úmyslu realizovat prostřednictvím jednoho či více subdodavatelů, a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů.

V případě, že uchazeč nebude realizovat žádnou část / poměr / předmět veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele, učiní v nabídce o této skutečnosti čestné prohlášení.

Vzor čestného prohlášení o subdodavatelích je uveden v příloze č. 2 této ZD.

## Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek proběhne dle § 71 odst. 4 ZVZ ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek na adrese pro doručování nabídek v listinné formě (viz výše).

Otevírání obálek se má právo v souladu s § 71 odst. 6 ZVZ zúčastnit vždy jeden zástupce těch uchazečů, jejichž nabídky byly řádně doručeny do konce lhůty pro podání nabídek.

Není-li zástupce zároveň osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, musí doložit k účasti na otevírání obálek příslušné zplnomocnění. Zadavatel může po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů.

# ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

## Základní hodnotící kritérium

Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky stanovil zadavatel dle § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ – ekonomická výhodnost nabídky.

## Dílčí hodnotící kritéria

| Dílčí hodnotící kritérium |  | Váha |
| --- | --- | --- |
| A | Celková nabídková cena | 95% |
| B | Ekologická šetrnost | 5% |
| CELKEM |  | 100% |

## Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno zadavatelem nebo komisí k tomu určenou zadavatelem.

### Celková nabídková cena (A) – váha 95%

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH za celý předmět plnění.

Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejvýhodnější nabídky, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejnižší hodnota v rámci tohoto DHK. Nejvýhodnější nabídka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Následně bude výsledek vynásoben váhou kritéria, čímž vznikne vážené hodnocení (viz násl. vzorec):

A=nejvýhodnějšínabídkahodnocenánabídka×100×váha

### Ekologická šetrnost (B) – váha 5%

Uchazeč v krycím listu a v návrhu smlouvy stanoví, zda nabízený předmět VZ je ekologicky šetrný k životnímu prostředí.

Pro doložení této skutečnosti je uchazeč povinen v nabídce doložit odpovídající doklad, který ekologickou šetrnost předmětu VZ potvrzuje. Uchazeč může doložit:

- platný certifikát o ekologické šetrnosti nabízeného předmětu VZ, nebo

- prohlášení o shodě, nebo

- prohlášení, že nabízený produkt disponuje značkou CE, nebo

- čestné prohlášení, že nabízený předmět VZ je ekologicky šetrný k životnímu prostředí.

Uchazeč, který doloží, že jeho nabízený produkt je ekologicky šetrný k životnímu prostředí, získá v rámci tohoto DHK hodnocení ANO, což bude znamenat zisk 100 bodů v rámci tohoto DHK. Uchazeč, který ekologickou šetrnost k životnímu prostředí nedoloží, získá v rámci tohoto DHK hodnocení NE, což bude znamenat zisk 0 bodů v rámci tohoto DHK. Následně bude bodový zisk uchazečů vynásoben váhou tohoto DHK, což je 5%.

## Celkové hodnocení

Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty podle následujícího vzorce.

H=A+B

## Shodné hodnocení

Pokud dojde k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží shodné hodnocení, budou o pořadí nabídek rozhodovat následující pravidla v uvedeném pořadí:

- Celková nabídková cena v Kč bez DPH (nižší je lepší),

- Ekologická šetrnost (hodnota ANO bude upřednostněna),

- Záruční lhůta (vyšší je lepší),

- Termín dodání ve dnech (nižší je lepší).

# E-ZAK

Tato VZ bude administrována v E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz).

## Registrace dodavatele v E-ZAK

Pro plnohodnotnou účast v zadávacím řízení této veřejné zakázky je nutné provést registraci dodavatele v EZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/registrace.html. K úspěšnému dokončení registrace je vhodné využít platný elektronický podpis založený na osobním kvalifikovaném certifikátu. Pokud takovýto elektronický podpis nevlastníte, lze dokončit registraci i bez jeho využití. Nicméně pro plnohodnotnou účast v této VZ je vhodné, nikoli nezbytné, elektronický podpis založený na osobním kvalifikovaném certifikátu vlastnit. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele (https://ezak.cnpk.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf) a manuálu elektronického podpisu (https://ezak.cnpk.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf).

V případě, že se Vám nedaří zaregistrovat do systému, je Vaše IČO pravděpodobně již obsazeno. Je možné, že dodavatel byl pravděpodobně před vypsání této veřejné zakázky „předregistrován“ zadavatelem, případně pověřenou osobou a je tedy již veden v evidenci systému. Postup dokončení registrace je velice podobný postup popsaném v odstavci výše. Pouze je nutné do dokončení registrace vstoupit pomocí hypertextového odkazu z předregistračního emailu, který byl zaslán na adresu dodavatele. V případě ztráty nebo neobdržení předregistračního emailu lze kontaktovat Ing. Petra Stehlíka (petr.stehlik@cnpk.cz), případně pana Jana Kronďáka (jan.krondak@cnpk.cz) pro jeho opětovné odeslání, případně nápravu jiným způsobem.

Pozn.: 	Předregistrační email, resp. odkaz v něm obsažený, má omezenou platnost, proto je možné, že nebudete moci dokončit registraci i v případě, že tento email naleznete. V takovém případě je třeba odeslat email znovu. Pro toto kontaktujte osoby uvedené výše.

## Test nastavení prohlížeče

Na adrese https://ezak.cnpk.cz/test_index.html máte možnost si ověřit, zda Váš prohlížeč splňuje všechny potřebné požadavky pro účast v soutěži.

### Test prostředí

Tento test prověří nezbytné součásti internetového prohlížeče a správnost jejich nastavení pro práci s EZAK.

### Test odeslání nabídky

Tento test Vám umožní vyzkoušet si elektronické podání testovací nabídky v prostředí EZAK. Pro účast v této veřejné zakázce není stěžejní, nicméně ověří, zda Váš elektronický podpis vyhovuje pro využití v EZAK. Podmínky úspěšného průběhu:

- úspěšně absolvovaný první test prostředí,

- platný zaručený elektronický podpis založený na osobním kvalifikovaném certifikátu (vydávají ho eIdentity, PostSignum QCA, nebo První certifikační – I.CA).

# Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

## Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel preferuje podávání žádostí o dodatečné informace prostřednictvím EZAK z detailu VZ na adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00004894.

## Poskytování dodatečných informací

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení žádosti.

Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, uveřejní zadavatel stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a přímým dálkovým přístupem v EZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00004894 v bloku „Dodatečné informace“.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

# zvýhodnění dodavatelů dle § 101 ZVZ

Zadavatel NEVYUŽÍVÁ omezení možných dodavatelů dle § 101 odst. 1 ZVZ.

Zadavatel uvádí následující informace o zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením dle § 101 ZVZ. Zadavatel zvýhodní pro účely hodnocení dodavatele zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením (dále jen „zvýhodněný dodavatel“) snížením jejich nabídkové ceny o 15% (tzn., že jejich celková nabídková cena, případně i jednotkové ceny, budou pro účely hodnocení vynásobeny koeficientem 0,85).

Uchazeč splňující uvedené podmínky jasně vyznačí / uvede na krycím listu nabídky, že dodavatel zaměstnává více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením dle § 67 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti. K tomu uchazeč doloží potřebné doklady.

Vybrané odstavce § 101 ZVZ:

(2) Skutečnost, že dodavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, musí být dodavatelem uvedena v nabídce společně s potvrzením Úřadu práce České republiky - krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) nebo s potvrzeními nebo rozhodnutími orgánu sociálního zabezpečení, která se týkají osob se zdravotním postižením.

(3) Při použití tohoto ustanovení je vyloučena možnost prokazovat skutečnosti podle odstavce 2 prostřednictvím jiných osob.

(4) Účastní-li se otevřeného řízení, užšího řízení nebo zjednodušeného podlimitního řízení při zadávání podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo služby dodavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením (§ 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti), je pro hodnocení nabídek rozhodná výše nabídkové ceny tohoto dodavatele snížená o 15 %. Ustanovení § 82 odst. 4 tím není dotčeno.

(5) Skutečnosti podle odstavce 4 musí dodavatel prokázat ve vztahu ke každému ze čtyř předchozích kalendářních čtvrtletí přede dnem zahájení zadávacího řízení. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců dodavatele a zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, je rozhodný průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu (§ 11 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.).

(6) Hodnocení nabídkové ceny dodavatele podle odstavce 4 je možné pouze tehdy, pokud jsou skutečnosti podle odstavce 4 prokázány v nabídce předložením potvrzení místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce.

# Profil zadavatele

Profil zadavatele se nachází na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/profile_display_134.html.

## Oznámení o vyloučení uchazeče

Zadavatel si vyhrazuje právo dle § 60 odst. 2 a § 76 odst. 6 ZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Rozhodnutí a/nebo oznámení bude uveřejněno v detailu příslušné veřejné zakázky.

Pozn.:	Přihlášený uživatel nalezne toto rozhodnutí a/nebo oznámení v detailu VZ v bloku „Moje zprávy k veřejné zakázce“, nepřihlášený uživatel pak v bloku „Dodatečné informace“.

## Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Zadavatel si vyhrazuje právo dle § 81 odst. 4 ZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí podle §81 odst. 1 ZVZ na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Rozhodnutí a/nebo oznámení bude uveřejněno v detailu příslušné veřejné zakázky.

Pozn.:	Přihlášený uživatel nalezne toto rozhodnutí a/nebo oznámení v detailu VZ v bloku „Moje zprávy k veřejné zakázce“, nepřihlášený uživatel pak v bloku „Dodatečné informace“.

# OSTATNÍ PODMÍNKY

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

- Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

- Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části / poměry / předměty veřejné zakázky, které má v úmyslu realizovat prostřednictvím jednoho či více subdodavatelů, a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů. V případě, že uchazeč nebude realizovat žádnou část / poměr / předmět veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele, učiní v nabídce o této skutečnosti čestné prohlášení.

- Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky dle § 70 ZVZ.

- Zadavatel si nevyhrazuje opční právo dle § 99 ZVZ.

- Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení za podmínek uvedených v ust. § 84 ZVZ.

- Zadavatel je povinen uveřejnit na profilu zadavatele informace dle § 147a ZVZ a dodavatel mu k tomu musí poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

# PŘÍLOHY

Přílohami a nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou:

- Krycí list nabídky

- Vzory

- Návrh smlouvy

V Plzni dne 18.2.2016

MUDr. Hana Perková, MBA

předsedkyně představenstva

Rokycanská nemocnice, a.s.