Domažlická nemocnice, a.s.

jako zadavatel

a

Centrální nákup, příspěvková organizace

jako pověřená osoba

veřejná zakázka (dále také „VZ“):

# Domažlická nemocnice, a.s. – pořízení a obnova přístrojového vybavení

zadávaná v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „ZVZ“)

v souladu s § 44 a násl. ZVZ vydává zadavatel tuto zadávací dokumentaci (dále také „ZD“):

OBSAH:

1	ZÁKLADNÍ ÚDAJE	3

1.1	Zadavatel	3

1.2	Pověřená osoba	3

1.3	Veřejná zakázka	3

1.4	Části veřejné zakázky	3

1.5	Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení v souladu s § 148 ZVZ	3

2	PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4

2.1	Klasifikace předmětu veřejné zakázky	4

2.2	Předmět veřejné zakázky	4

2.3	Zadávací dokumentace	5

2.4	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	5

2.5	Limitace nabídkové ceny	5

2.6	Doba plnění veřejné zakázky	5

2.7	Místo plnění veřejné zakázky	5

3	technické podmínky	5

3.1	1. část – Ultrazvukový přístroj pro RDG aplikaci a kardiologii	6

3.2	2. část – Automatický dezinfektor endoskopů	8

4	KVALIFIKACe	8

4.1	Vymezení kvalifikačních předpokladů	8

4.2	Prokazování splnění kvalifikace	9

4.3	Prokazování splnění kvalifikace	9

4.4	Zahraniční seznam dodavatelů	10

4.5	Doba prokazování kvalifikace	10

4.6	Pravost a stáří dokladů	10

4.7	Důsledek nesplnění kvalifikace	10

5	ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	11

6	oBCHODNÍ PODMÍNKY	11

6.1	Návrh smlouvy	11

6.2	Splatnost faktur a dodací lhůty	12

7	NABÍDKA	12

7.1	Obecné požadavky	12

7.2	Nabídky v listinné podobě	12

7.3	Nabídky v elektronické podobě	13

7.4	Místo a lhůta pro podání nabídek	13

7.5	Složení nabídky	13

7.6	Otevírání obálek s nabídkami	14

8	ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	15

8.1	Základní hodnotící kritérium	15

8.2	Způsob hodnocení nabídek	15

8.3	Celkové hodnocení	15

8.4	Shodné hodnocení	15

9	ELEKTronický nástroj E-ZAK	15

9.1	Registrace dodavatele v E-ZAK	15

9.2	Test nastavení prohlížeče	16

10	Dodatečné informace k zadávacím podmínkám	16

10.1	Dodatečné informace k zadávací dokumentaci	16

10.2	Poskytování dodatečných informací	16

11	zvýhodnění dodavatelů dle § 101 ZVZ	16

12	Subdodavatelé	17

12.1	Identifikace subdodavatelů	17

12.2	Činnosti vyhrazené dodavateli	17

13	OSTATNÍ PODMÍNKY	17

14	PŘÍLOHY	18

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE

## Zadavatel

| Zadavatel: | Domažlická nemocnice, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |
| IČO: | 26361078 |
| Jednající: | Ing. Alena Vyrutová, předsedkyně představenstva |

## Pověřená osoba

| Název: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| Jednající: | Ing. Jiří Heran, ředitel |
| Kontaktní osoba: | Ing. Petr Stehlík |
| telefon: | +420 777 357 964; +420 377 224 260 |
| email: | petr.stehlik@cnpk.cz |

## Veřejná zakázka

| Název VZ: | Domažlická nemocnice, a.s. – pořízení a obnova přístrojového vybavení |
| --- | --- |
| Sp. zn.: | CN/23/CN/16 |
| URL adresa VZ: | https://ezak.cnpk.cz/vz00004959 |

Podlimitní VZ na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle § 21 odst. 1 písm. a) a § 27 násl. ZVZ.

Veřejná zakázka je spolufinancována z programu Ministerstva zdravotnictví ČR. Název akce: Domažlická nemocnice, a.s. - pořízení a obnova přístrojového vybavení; id. č. akce: 235D212002202. 20% nákladů bude hrazeno zadavatelem, 80% nákladů bude hrazeno MZ ČR.

## Části veřejné zakázky

VZ je rozdělena na 2 části dle §98 ZVZ:

- 1. část - Ultrazvukový přístroj pro RDG aplikaci a kardiologii,

- 2. část - Automatický dezinfektor endoskopů.

## Způsob komunikace v průběhu zadávacího řízení v souladu s § 148 ZVZ

- Uchazeč je při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty povinen potvrdit neprodleně zadavateli přijetí každé zprávy.

- Zpráva se považuje za doručenou až po takovémto potvrzení. Za takovéto potvrzení se považuje též automatické potvrzení o přečtení zprávy (jejím zobrazení na monitoru příjemce) nebo automatické potvrzení o doručení na poštovní server.

- Za dobu doručení se považuje okamžik přijetí zprávy poštovním serverem uchazeče.

- Telefonická komunikace v průběhu zadávacího řízení není možná.

# PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Klasifikace předmětu veřejné zakázky

| Kód CPV | Popis |
| --- | --- |
| 33124120-2 | Diagnostické ultrazvukové přístroje |
| 33191000-5 | Sterilizační, desinfekční a hygienické přístroje |

## Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových, funkčních přístrojů jako obnova zastaralých, morálně opotřebovaných a nevyhovujících stávajících přístrojů Domažlické nemocnice, a.s. dle specifikace uvedené níže.

Předmětem plnění veřejné zakázky se skládá z 2 částí:

- 1. část - Ultrazvukový přístroj pro RDG aplikaci a kardiologii,

- 2. část - Automatický dezinfektor endoskopů.

U všech předmětů VZ požaduje zadavatel v případě opravy některého z přístrojů možnost bezplatného zapůjčení náhradního přístroje se srovnatelnými nebo lepšími parametry po dobu opravy původního přístroje. Tato podmínka musí být garantována v záruční i pozáruční době po období 5 let po skončení záruční doby. Náhradní přístroj musí být doručen do sídla zadavatele nejpozději do 24 hodin od nástupu na servisní zásah dle bodu 6.1 smlouvy.

Záruční doba musí činit min. 36 měsíců počínaje převzetím konkrétního předmětu plnění zadavatelem. Po tuto dobu bude záruční servis a s ním souvisejí služby poskytovány bezplatně. Záruční dobu stanoví uchazeč souhrnně za každou část VZ, na kterou podává nabídku.

Součástí předmětu plnění je také provádění pravidelných BTK a elektrických revizí. V záruční době budou BTK a elektrické revize prováděny bezplatně a musí být obsaženy v nabídkové ceně. Komunikace se servisní organizací musí probíhat v českém jazyce.

Dodávkou se dále rozumí:

- dodat předmět plnění zadavatele,

- provést dopravu předmětu plnění do místa plnění,

- provést montáž a instalaci předmětu plnění v místě plnění,

- provést zprovoznění předmětu plnění,

- předat předmět plnění zadavateli,

- předat zadavateli veškeré potřebné dokumenty k převzetí předmětu plnění,

- zaškolit personál zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu, a to pro všechny členy obsluhy předmětu plnění,

- provést praktické předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení.

Předmět plnění musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ.

Veškeré činnosti musí být provedeny v souladu s legislativou země uživatele, a to zejména doporučujících technických a jiných norem, vztahujících se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

Přílohou předávacího protokolu budou případně další doklady prokazující způsobilost předmětu plnění k použití za účelem uvedeným v prohlášeních o shodě v rámci legislativních podmínek země zadavatele.

Věcné plnění veřejné zakázky musí obsahovat ke každé položce dodávky, pokud to její charakter vyžaduje:

- příslušenství, potřebné pro využití vlastností a funkcionality zařízení

- návod k obsluze a uživatelskou dokumentaci v českém jazyce

- platná prohlášení o shodě nebo jejich kopie, vydaná oprávněnou osobou dle legislativy evropské či národní osvědčení, certifikáty a atesty, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních předpisů

## Zadávací dokumentace

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této ZD a v přílohách ZD vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění VZ. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýjimečně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování požadavku zadavatele uvedených v této ZD a v přílohách ZD bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.

V případě, že dojde k rozporu mezi ZD a ZVZ, má vždy přednost ZVZ a uchazeči musí respektovat příslušná ustanovení ZVZ.

V případě, že uchazeči zjistí jakékoli rozpory a nejasnosti, doporučuje zadavatel uchazečům podat písemnou žádost o dodatečné informace (viz níže), aby se předešlo pozdějším nejasnostem při posuzování nabídek.

Zadavatel neposkytuje uchazečům VZ za vypracování nabídky žádné platby. Účastníci ponesou veškeré náklady spojené s účastí ve VZ. Zadavatel nebude v žádném případě zodpovědný za tyto náklady, bez ohledu na průběh a výsledek VZ.

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

| Předpokládaná hodnota 1. části činí | .................................. | 2 046 694,- Kč bez DPH. |
| --- | --- | --- |
| Předpokládaná hodnota 2. části činí | .................................. | 350 000,- Kč bez DPH. |
| Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí | .................................. | 2 396 694,- Kč bez DPH. |

## Limitace nabídkové ceny

Zadavatel ve vztahu k požadovanému plnění předmětu VZ uvedenému v zadávacích podmínkách VZ nepřipouští překročení nabídkové ceny a jakékoliv vícenáklady oproti předložené nabídkové ceně jsou nepřípustné.

Celková nabídková cena v Kč bez DPH nesmí překročit předpokládanou hodnotu příslušné části, na kterou uchazeč podává nabídku, uvedenou v bodě 2.4 ZD. V případě překročení předpokládané hodnoty příslušné části bude nabídka uchazeče ze soutěže vyřazena pro příslušnou část pro nesplnění zadávacích podmínek a uchazeč bude následně vyloučen z další účasti v zadávacím řízení pro příslušnou část.

## Doba plnění veřejné zakázky

Předpokládané datum dodávky kompletního předmětu VZ je do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

## Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je sídlo zadavatele Kozinova 292, 344 22 Domažlice. Místo plnění bude při dodávce blíže určeno.

# technické podmínky

Zadavatel níže uvádí technické parametry předmětů plnění této VZ.

Pro všechny části a předměty VZ uchazeč zpracuje dokument technická specifikace, ze kterého bude zřejmé splnění všech v zadávacích podmínkách stanovených požadavků zadavatele. Tyto dokumenty budou tvořit přílohu návrhu smlouvy.

Zadavatelem požadované technické parametry a funkční vlastnosti věcného plnění jsou uvedeny jako minimální, příp. maximální a dodavatel má možnost nabídnout lepší (pro zadavatele výhodnější) technickou specifikaci.

## 1. část – Ultrazvukový přístroj pro RDG aplikaci a kardiologii

Nezbytné zaučení k ovládání přístroje + nastavení základních programů s jejich uložením.

### Vlastní přístroj

- ultrazvukový přístroj nejvyšší třídy /high-end/

- vysoká rozlišovací schopnost při kvalitním 2D zobrazení na všech sondách

- velký přehledný dotykový LSD displey pro úpravu obrazu a nabídku měření s možností konfigurace nabídky dle přání uživatele

- výškově nastavitelný plochý monitor /min. 165 cm/ pro vyšetření stojícím lékařem

- klávesnice a pult obsluhy s podsvícením a barevným rozlišením stavu a dostupností v daném modu.

- Alfanumerická klávesnice zasunovací.

- 4 sondové konektory

- dynamický rozsah min. 192dB

- snímková frekvence vyšší než 920sn./sec

- pracovní režimy:

  - černobílý 2D obraz

  - barevné dopplerovské mapování

  - energetický doppler /Angio,Power doppler/ s možností rozlišení směru toku

  - další  způsob barevného dopplerovského znázornění prokrvení tkáně a orgánů a  velmi pomalých toků

  - korelaci s B-obrazem s rozlišením směru toku

  - Quad B

  - spektrální pulzní doppler /PW/ s HPRF pro rychlosti nad 6m/s

  - spektrální kontinuální doppler/CW/ pro rychlosti nad 15m/s

  - M-mode -anatomický M-mode s libovolně měnitelnou rovinou řezu v reálném čase i na zamraženém obraze s nejméně 3 rovinami řezu

  - současné zobrazení černobílého obrazu a téhož s barevným mapováním v reálném čase

  - současné zobrazení B s barvou, M s barvou a spektrál. dopplera

  - nastavitelné rozložení obrazu B/D v konfiguraci nad sebou nebo vedle sebe individuálně v každém programu

  - panoramatické zobrazení

  - tkáňový doppler s možností měření

  - steerování B obrazu na lineární sondě +/-30° a výseče barevného dopplera u cévní sondy +/-30°

  - možnost úpravy laterálního gainu ručně nebo podle přednastavených vzorků

  - zoom na živém i zamraženém obraze /min. 16x zvětšení/

  - základní software pro měření délek, ploch, objemů, úhlů, rychlostí.

### Software pro kardiologii

- měření rychlostí, plochy, gradientů

- měření Simpson, Teichholz, Pombo

- automatický výpočet E, A, E/A poměru

- automatické trasování dopplerovské křivky, výpočet plochy ústí, PISA, Myocardial Thickness, automatická segmentální pohybová analýza,KI-Kinetic Imaging,StressEcho

### Software pro angiologii

- měření rychlosti na živém obraze

- automatické trasování dopplerovské křivky s automatických výpočtem rychlostí a indexů /PI, RI,  PSV, EDV, MnV, Flow time/

- automatické přiřazení naměřených rychlostí do protokolu přímo do schématu krevního řečiště

- zobrazení na LCD displeji počtu již provedených měření pro každý parametr s lepší přehledností

- možnost doplnění SW komplexní diagnostiky karotid a obecně velkých cév /-elasticita Ep, BETA index, AI Augmentation Index, WI/Wave Intensity/, rychlost šíření pulsní vlny PWV. Měření z RAW dat s přesností na 0,01mm.

- modul EKG

- délka smyčky s možností nad 19.000 snímků nebo 60s u dopplera

- přepínání fundamentální frekvence ve 4 stupních, harmonické zobrazení ve 4 stupních, Extended Pure Harmonic zobrazení ve 4 stupních

- konfigurovatelnost protokolu měření dle uživatele

- možnost definicí vlastních výpočtů

- veškerá naměřená data včetně UZ snímků jsou ukládána do protokolu ve formátu DICOM

- 4 aktivní sondové konektory

- konfigurovatelné držáky sond po obou stranách klávesnice

- připojení  do systému PACS

- kompaktní rozměry - šíře do 60cm

- napájení z běžné rozvodové sítě - 203 V střídavých

### Sondové vybavení

- abdominální sonda 3-6 MHz

- lineární sonda 6-13 MHz -délka krystalu 36 mm-malé části, štítná žláza a karotidy. steering alespoň +/-30st.měření elasticity cév

- lineární sonda 4-11 MHz -cévy dolních končetin, dobrá penetrace

- kardiologická sonda 2-5 MHz

### Archivační zařízení a další vybavení

- printer, komunikace  ve standardu DICOM

- samostatná pracovní stanice pro archivaci a vyhodnocování UZ snímků a smyček,

- kompatibilita se stávajícími pracovnímu stanicemi včetně barevné laserové tiskárny

## 2. část – Automatický dezinfektor endoskopů

Plně automatický dezinfektor endoskopů – GA (Glutaraldehyd) proces na bázi glutaraldehydu pro čištění a dezinfekce endoskopů  - je určen pro automatické čištění a dezinfekci jednoho flexibilního endoskopu

- provedení umožňující umístění pod nerezovou pracovní desku s čelním ovládáním a otevíráním,

- chemická dezinfekce endoskopů s přesným dávkováním objemu GA glutaraldehydu (70 ml) pro zachování validního dezinfekčního cyklu,

- určena pro všechny typy flexibilních endoskopů

- uzavřený pracovní cyklus zahrnující automatické mytí v detergentu, dezinfekci, a závěrečný oplach v čištěné vodě (aqua purificata),

- automatické dávkování pracovních roztoků,

- automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu,

- plně integrovaná úpravna vody,

- UV jednotka pro zajištění dekontaminace vstupní vody ve spolupráci s iontoměničem,

- zobrazení doby chodu a teploty,

- autodezinfekční cyklus,

- max. rozměry – š 600 x v 850 x h 600 mm, vyžaduje minimální stavební připravenost: běžnou vodovodní přípojku, běžný odpad a třífázový elektrický přívod,

- musí být vyroben z ušlechtilé nerezové oceli a musí být určena pro dlouholetý provoz,

- max. váha 80 kg včetně koše na endoskop,

- k dispozici možnost autodekontaminace,

- dveře přístroje výklopné dopředu s elektronickým uzavíráním a automatickým blokováním během procesu,

- mechanické kódování zásobníků na dezinfekci pro vyloučení možnosti jejich vzájemné záměny,

- musí vyhovovat české i evropské legislativě (vyhláška 306/2012 Sb., norma ISO-15883-1).

Přístroj musí být z důvodu ochrany předchozích investic plně kompatibilní se všemi stávajícími videoendoskopy na pracovišti zadavatele.

# KVALIFIKACe

Dodavatel je povinen v souladu § 50 a násl. ZVZ v nabídce prokázat splnění kvalifikace.

Kvalifikace je shodná pro všechny části VZ. V případě podání nabídky na více částí VZ není nutné vkládat kvalifikaci vícenásobně.

## Vymezení kvalifikačních předpokladů

Kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který prokáže splnění kvalifikačních kritérií specifikovaných níže.

### Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady (ZKP) dle § 53 odst. 1 písm. a) až l) ZVZ splní dodavatel způsobem uvedeným v § 62 ZVZ, případně jiným způsobem dle ZVZ.

Návrh Čestného prohlášení o prokázání splnění ZKP je součástí Vzoru Čestného prohlášení o kvalifikaci, který je uveden v příloze č. 2 ZD. Zadavatel žádá dodavatele o využití a/nebo úpravu přiloženého vzoru nebo jeho části.

### Profesní kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů (PKP) podle § 54 ZVZ dodavatel prokáže:

- dle § 54 písm. a) ZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

- dle § 54 písm. b) ZVZ předložením dokladů o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladů prokazujících příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

### Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti

K prokázání ekonomické a finanční způsobilosti (EaF způsobilost) dle § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.

Návrh Čestného prohlášení o prokázání EaF způsobilosti je součástí Vzoru Čestného prohlášení o kvalifikaci, který je uveden v příloze č. 2 ZD. Zadavatel žádá dodavatele o využití a/nebo úpravu přiloženého vzoru nebo jeho části.

## Prokazování splnění kvalifikace

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace dle § 51 ZVZ.

## Prokazování splnění kvalifikace

Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace dle § 51 ZVZ.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem podle §50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit

- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem a

- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ. V této smlouvě musí být přesně věcně vymezeno, jakou část kvalifikace subdodavatel za dodavatele prokazuje (nestačí obecný odkaz) a dále v této smlouvě musí být závazek subdodavatele, že bude plnit právě tu část VZ, v níž prokázal kvalifikaci za dodavatele.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a) ZVZ.

Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a veřejným zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

## Zahraniční seznam dodavatelů

Zahraniční seznam dodavatelů je upraven v § 143 ZVZ následovně:

      - Zadavatel přijme za podmínek uvedených v odstavci 2 výpis ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen "zahraniční seznam"), popřípadě příslušný zahraniční certifikát, které jsou vydávány ve státě, který je součástí Evropského hospodářského prostoru, nebo jiném státě, stanoví-li tak mezinárodní smlouva uzavřená Evropskou unií nebo Českou republikou. Ustanovení § 51 odst. 7 věty čtvrté platí obdobně.

      - Zadavatel může přijmout výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát od zahraničního dodavatele pouze v případě, pokud má zahraniční dodavatel sídlo či místo podnikání, popřípadě bydliště, ve státě, ve kterém byl výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát vydán.

      - Pokud z výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu vyplývá, že zahraniční dodavatel prokázal splnění

- základních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 nebo 2,

- profesních kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d), nebo

- technických kvalifikačních předpokladů, které jsou v příslušném státě obdobou kvalifikačních předpokladů podle § 56 odst. 1, jde-li o dodávky, § 56 odst. 2 písm. a), c) až h), jde-li o služby, a §56 odst. 3 písm. a) až c) a písm. e) a f), jde-li o stavební práce,

nahrazuje výpis ze zahraničního seznamu či zahraniční certifikát za podmínek stanovených v odstavci 4 splnění kvalifikace podle výše uvedených ustanovení tohoto odstavce, popřípadě splnění její příslušné části. Zadavatel je oprávněn vedle výpisu ze zahraničního seznamu či zahraničního certifikátu požadovat rovněž předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. f) až h), pokud si toto právo vyhradil v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení.

      - Výpis ze zahraničního seznamu nesmí být starší 3 měsíců. Zahraniční certifikát musí být platný k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace.

## Doba prokazování kvalifikace

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.

## Pravost a stáří dokladů

Dle § 57 odst. 1 ZVZ předkládá dodavatel prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, pokud není v ZVZ či této ZD stanoveno jinak. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po vítězném uchazeči před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů.

Dle § 57 odst. 2 ZVZ nesmějí být doklady prokazující splnění ZKP a výpis z obchodního rejstříku ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.

## Důsledek nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v § 58 ZVZ, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

# ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Uchazeč v krycím listu (příloha č. 1) vyplní pouze Z E L E N Ě zvýrazněné buňky. Ostatní buňky jsou uzamčeny proti změnám. V případě nutnosti je možné je odemknout (není nastaveno žádné heslo pro odemknutí).

V případě, že uchazeč podává nabídku pouze na některou z částí VZ, vymaže z krycího listu informace o té části, na kterou nabídku nepodává.

Uchazeč je povinen uvést nabídkovou cenu v členění dle přílohy č. 1, a to jednotkovou cenu položek (cenu za ks v Kč bez DPH a v Kč vč. DPH). Ostatní pole nabídkové ceny budou vypočtena z jednotkových cen.

Uchazeč je povinen vyplnit tabulku přílohy č. 1 v elektronické podobě (aby došlo k propočtu položkových a celkových cen dle nastavených vzorců), poté ji podepíše a vloží do nabídky.

Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná a obsahující veškeré práce, činnosti a dodávky obsažené ve výzvě. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že jakékoliv práce, činnosti či dodávky obsažené v kterékoliv části výzvy jsou zahrnuty v nabídkové ceně, která dále obsahuje veškeré rizika, zisk, finanční vlivy (např. inflace), poplatky a veškeré další náklady spojené s plněním této veřejné zakázky po celou dobu jejího provádění. Zadavatel dále uvádí, že jednotlivé části výzvy se vzájemně doplňují a souhrnně tvoří předmět plnění této VZ.

Výše nabídkové ceny i dílčích cen musí být garantována po celou dobu realizace, zadavatel připouští překročení výše nabídkové ceny v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH.

# oBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky jsou obsaženy v návrhu kupní smlouvy (dále jen „návrh smlouvy“).

## Návrh smlouvy

Uchazeč v nabídce předloží návrh smlouvy, který musí odpovídat příloze č. 3, zadávacím podmínkám a této ZD vč. obchodních a platebních podmínek, přičemž ustanovení smlouvy nesmí směřovat v neprospěch zadavatele. V návrhu smlouvy uchazeč doplní údaje požadované zadavatelem označené „DOPLNIT“, zejména označení uchazeče, kontaktní údaje apod., přílohy a návrh smlouvy opatří podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo jinou osobou k tomu oprávněnou. Toto oprávnění (zplnomocnění) musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče.

Přílohy smlouvy nemusí být v nabídce uvedeny duplicitně. Tzn., že není nutné vkládat přílohu Technická specifikace k návrhu smlouvy, pokud bude obsažena jinde v nabídce.

V případě, že se uchazeč při plnění VZ dostane do kontaktu s osobními údaji, je povinen o nich zachovávat naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení plnění smlouvy, v případě jejího zrušení, odstoupení od ní či její výpovědi.

Jakékoliv změny či doplnění smlouvy, včetně změny cen za poskytování předmětu VZ, mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem ke smlouvě schváleným oběma smluvními stranami. Takové změny či doplnění však musí být v souladu s relevantními ustanoveními zákona.

Všechny číselně vyjádřené údaje ve vztahu k výši smluvních pokut a dalším lhůtám uvedeným v návrhu smlouvy nebo v této výzvě jsou hodnoty minimální, případně maximální a každý uchazeč může nabídnout pro zadavatele podmínky jednoznačně výhodnější.

Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot stejných podmínek je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje.

## Splatnost faktur a dodací lhůty

Úhrady za plnění VZ budou prováděny v české měně, případně v jiné měně platné v budoucnu na území České republiky.

Zadavatel neposkytuje zálohy. Splatnost faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů od vystavení faktury.

Na každou část VZ bude vystavena samostatná faktura s rozepsanými položkami s rozdílnou DPH. Faktura bude vystavena až po převzetí předmětu VZ, které proběhne na základě předávacího protokolu.

# NABÍDKA

## Obecné požadavky

- Nabídky se podávají písemně v listinné nebo elektronické podobě.

- V nabídce musejí být na krycím listu uvedeny identifikační údaje o uchazeči v rozsahu na něm stanoveném. Nabídka musí být na krycím listu podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Vzor krycího listu je uveden v příloze č. 1 ZD.

- Zadávací lhůta - Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 6 měsíců ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek, přičemž se běh této lhůty řídí ust. § 43 ZVZ.

- Nabídky podané nebo doručené po uplynutí lhůty k podání nabídky komise neotevírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

- V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče, zejména: název uchazeče, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná zastupovat uchazeče, kontaktní adresa pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem.

- Nabídka musí být zpracována kompletně v českém jazyce – jakýkoli doklad, který je nedílnou součástí nabídky, zpracovaný v jiném jazyce musí být doložen včetně úředně ověřeného překladu, jinak nemůže být uznán. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.

- Nabídka musí obsahovat předložený návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.

- Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

- Veškeré dokumenty budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisu. Všechny stránky nabídky, budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou.

## Nabídky v listinné podobě

Nabídky v listinné podobě se podávají v řádně uzavřené a zapečetěné obálce opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy nebo razítkem či podpisem statutárního orgánu uchazeče nebo osoby oprávněné zastupovat uchazeče. Obálka musí být zřetelně označena nápisem:

„Neotvírat – VZ: Domažlická nemocnice, a.s. – pořízení a obnova přístrojového vybavení – nabídka na část ...“

Uchazeč uvedena na místo znaků „...“ číslo části nebo částí, na které podává nabídku.

Na obálce musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení s přihlédnutím k § 71 odst. 5 ZVZ a dále identifikační údaje uchazeče, pokud se od kontaktních údajů liší.

Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky.

Uchazeč předloží listinnou nabídku v 1 originále a zadavatel žádá uchazeče o předložení nabídky také v 1 kopii. Dále zadavatel žádá uchazeče o předložení kompletní nabídky též v elektronické podobě na CD.

## Nabídky v elektronické podobě

Nabídky v elektronické podobě se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (dále také „EZAK“) v detailu veřejné zakázky na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00004959.

Podmínkou pro podání nabídky v elektronické podobě je dokončená registrace a přihlášení v EZAK (více o registraci a EZAK viz bod 9.1 a následující této ZD).

Podání nabídky v elektronické podobě je nutné elektronicky podepsat. Elektronický podpis musí být založen na osobním kvalifikovaném certifikátu a musí příslušet osobě, která je v pracovněprávním vztahu k uchazeči.

Všechny dokumenty, které musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, je nutné do EZAK vložit opatřené tímto podpisem v naskenované podobě (nejlépe ve formátu PDF), případně musí být podepsány elektronicky osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, nebo i jinou osobou, pokud tato bude mít k tomu příslušné zplnomocnění.

Vkládaný soubor nabídky bude označen zkratkou veřejné zakázky, což je „DN ZP“, a názvem uchazeče - př.: DN ZP Název uchazeče. Pokud bude vkládáno více souborů, budou jednotlivé soubory očíslovány vzestupnou řadou a označeny názvem, o který dokument se jedná (př.: DN ZP Název uchazeče 1 Krycí list). V případě komprimace souboru použije uchazeč formát .RAR nebo .ZIP.

Maximální velikost jednotlivých souborů vkládaných do EZAK je omezena. Počet souborů, které se vkládají jako součást nabídky, není omezen. Zadavatel preferuje podání elektronické nabídky v jediném PDF dokumentu.

## Místo a lhůta pro podání nabídek

Uchazeč je povinen doručit nabídku do sídla centrálního zadavatele na adresu:

Centrální nákup, příspěvková organizace

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň,

nebo prostřednictvím EZAK v detailu VZ na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00004959.

V případě osobního podání je místem podání podatelna Centrálního nákupu, příspěvkové organizace na adrese Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň – Areál Středního odborného učiliště elektrotechnického, pavilon 5 (budova Policie ČR), III. patro. Provozní doba je v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin.

Lhůta pro podání nabídek je do 8. 4. 2016 do 10:00 hodin.

Za rozhodující pro doručení nabídky je vždy považován okamžik převzetí (doručení) nabídky (elektronickým nástrojem nebo pověřeným zaměstnancem Centrálního nákupu, příspěvkové organizace), nikoli předání nabídky poště či jiné kurýrní službě.

## Složení nabídky

Nabídka bude obsahovat následující části:

### Krycí list nabídky

Krycí list nabídky, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 ZD, musí obsahovat identifikační a kontaktní údaje o uchazeči (obchodní firmu/jméno uchazeče, sídlo uchazeče, jméno pracovníka pověřeného věcným jednáním ohledně této VZ, IČO, DIČ, telefon, email) a zároveň nabídkové ceny.

### Obsah

V obsahu nabídky bude uveden název jednotlivých kapitol, příloh a čísel stránek.

### Podklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů.

Uchazeč prokáže splnění kvalifikace požadované v čl. 4 ZD.

### Nabídková cena

Nabídková cena bude stanovena v požadované struktuře dle čl. 5 ZD.

### Návrh smlouvy

Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

### Technická specifikace

Technická specifikace s dostatečně přesným popisem předmětu VZ (viz čl. 2 a 3 ZD).

### Další součásti nabídky

Dle § 68 odst. 3 ZVZ musí být součástí nabídky rovněž (vzor je uveden v příloze č. 2 ZD):

- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

- má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

### Identifikace subdodavatelů

Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části / poměry / předměty veřejné zakázky, které má v úmyslu realizovat prostřednictvím jednoho či více subdodavatelů, a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů.

V případě, že uchazeč nebude realizovat žádnou část / poměr / předmět veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele, učiní v nabídce o této skutečnosti čestné prohlášení.

Vzor čestného prohlášení o subdodavatelích je uveden v příloze č. 2 této ZD.

### Další doklady

Uchazeč v nabídce předloží souhlas s uveřejněním smluv na profilu zadavatele dle přílohy č. 2 ZD.

## Otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek proběhne dle § 71 odst. 4 ZVZ ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek na adrese pro doručování nabídek v listinné formě (viz výše).

Otevírání obálek se má právo v souladu s § 71 odst. 6 ZVZ zúčastnit vždy jeden zástupce těch uchazečů, jejichž nabídky byly řádně doručeny do konce lhůty pro podání nabídek. Není-li zástupce zároveň osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, musí doložit k účasti na otevírání obálek příslušné zplnomocnění. Zadavatel může po přítomných uchazečích požadovat, aby svou účast při otevírání obálek stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů.

# ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Níže uvedený způsob hodnocení nabídek platí pro všechny části této VZ.

## Základní hodnotící kritérium

Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky stanovil zadavatel dle § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ – nejnižší nabídková cena.

## Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí k tomu určenou zadavatelem.

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena za kompletní předmět plnění příslušné části VZ.

Uchazeč v krycím listu a v návrhu smlouvy stanoví nabídkové ceny (v Kč bez DPH) dle naznačeného členění podle částí VZ, na které podává nabídku.

## Celkové hodnocení

Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu.

## Shodné hodnocení

Pokud dojde k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží shodné hodnocení, budou o pořadí nabídek rozhodovat následující pravidla v uvedeném pořadí:

- délka záruční lhůty (vyšší je lepší),

- termín dodání (nižší je lepší).

# ELEKTronický nástroj E-ZAK

Tato VZ bude administrována v E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz).

## Registrace dodavatele v E-ZAK

Pro plnohodnotnou účast v zadávacím řízení této veřejné zakázky je nutné provést registraci dodavatele v EZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/registrace.html. K úspěšnému dokončení registrace je vhodné využít platný elektronický podpis založený na osobním kvalifikovaném certifikátu. Pokud takovýto elektronický podpis nevlastníte, lze dokončit registraci i bez jeho využití. Nicméně pro plnohodnotnou účast v této VZ je vhodné, nikoli nezbytné, elektronický podpis založený na osobním kvalifikovaném certifikátu vlastnit. Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele (https://ezak.cnpk.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf) a manuálu elektronického podpisu (https://ezak.cnpk.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf).

V případě, že se Vám nedaří zaregistrovat do systému, je Vaše IČO pravděpodobně již obsazeno. Je možné, že dodavatel byl pravděpodobně před vypsání této veřejné zakázky „předregistrován“ zadavatelem, případně pověřenou osobou a je tedy již veden v evidenci systému. Postup dokončení registrace je velice podobný postup popsaném v odstavci výše. Pouze je nutné do dokončení registrace vstoupit pomocí hypertextového odkazu z předregistračního emailu, který byl zaslán na adresu dodavatele. V případě ztráty nebo neobdržení předregistračního emailu lze kontaktovat Ing. Petra Stehlíka (petr.stehlik@cnpk.cz), případně pana Jana Kronďáka (jan.krondak@cnpk.cz) pro jeho opětovné odeslání, případně nápravu jiným způsobem.

Pozn.: 	Předregistrační email, resp. odkaz v něm obsažený, má omezenou platnost, proto je možné, že nebudete moci dokončit registraci i v případě, že tento email naleznete. V takovém případě je třeba odeslat email znovu. Pro toto kontaktujte osoby uvedené výše.

## Test nastavení prohlížeče

Na adrese https://ezak.cnpk.cz/test_index.html máte možnost si ověřit, zda Váš prohlížeč splňuje všechny potřebné požadavky pro účast v soutěži.

### Test prostředí

Tento test prověří nezbytné součásti internetového prohlížeče a správnost jejich nastavení pro práci s EZAK.

### Test odeslání nabídky

Tento test Vám umožní vyzkoušet si elektronické podání testovací nabídky v prostředí EZAK. Pro účast v této veřejné zakázce není stěžejní, nicméně ověří, zda Váš elektronický podpis vyhovuje pro využití v EZAK. Podmínky úspěšného průběhu:

- úspěšně absolvovaný první test prostředí,

- platný zaručený elektronický podpis založený na osobním kvalifikovaném certifikátu (vydávají ho eIdentity, PostSignum QCA, nebo První certifikační – I.CA).

# Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

## Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel preferuje podávání žádostí o dodatečné informace prostřednictvím EZAK z detailu VZ na adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00004959.

## Poskytování dodatečných informací

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 4 pracovních dnů po doručení žádosti.

Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, uveřejní zadavatel stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a přímým dálkovým přístupem v EZAK na adrese https://ezak.cnpk.cz/vz00004959 v bloku „Dodatečné informace“.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

# zvýhodnění dodavatelů dle § 101 ZVZ

Zadavatel NEVYUŽÍVÁ omezení možných dodavatelů dle § 101 odst. 1 ZVZ.

Zadavatel uvádí následující informace o zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením dle § 101 ZVZ. Zadavatel zvýhodní pro účely hodnocení dodavatele zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením (dále jen „zvýhodněný dodavatel“) snížením jejich nabídkové ceny o 15% (tzn., že jejich celková nabídková cena, případně i jednotkové ceny, budou pro účely hodnocení vynásobeny koeficientem 0,85).

Uchazeč splňující uvedené podmínky jasně vyznačí / uvede na krycím listu nabídky, že dodavatel zaměstnává více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením dle § 67 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti. K tomu uchazeč doloží potřebné doklady.

Vybrané odstavce § 101 ZVZ:

(2) Skutečnost, že dodavatel zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením, musí být dodavatelem uvedena v nabídce společně s potvrzením Úřadu práce České republiky - krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“) nebo s potvrzeními nebo rozhodnutími orgánu sociálního zabezpečení, která se týkají osob se zdravotním postižením.

(3) Při použití tohoto ustanovení je vyloučena možnost prokazovat skutečnosti podle odstavce 2 prostřednictvím jiných osob.

(4) Účastní-li se otevřeného řízení, užšího řízení nebo zjednodušeného podlimitního řízení při zadávání podlimitní veřejné zakázky na dodávky nebo služby dodavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, z nichž je více než 50 % zaměstnanců osobami se zdravotním postižením (§ 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti), je pro hodnocení nabídek rozhodná výše nabídkové ceny tohoto dodavatele snížená o 15 %. Ustanovení § 82 odst. 4 tím není dotčeno.

(5) Skutečnosti podle odstavce 4 musí dodavatel prokázat ve vztahu ke každému ze čtyř předchozích kalendářních čtvrtletí přede dnem zahájení zadávacího řízení. Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců dodavatele a zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, je rozhodný průměrný čtvrtletní přepočtený počet zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu (§ 11 vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.).

(6) Hodnocení nabídkové ceny dodavatele podle odstavce 4 je možné pouze tehdy, pokud jsou skutečnosti podle odstavce 4 prokázány v nabídce předložením potvrzení místně příslušné krajské pobočky Úřadu práce.

# Subdodavatelé

## Identifikace subdodavatelů

Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části / poměry / předměty veřejné zakázky, které má v úmyslu realizovat prostřednictvím jednoho či více subdodavatelů, a je povinen uvést identifikační údaje všech těchto subdodavatelů. V případě, že uchazeč nebude realizovat žádnou část / poměr / předmět veřejné zakázky prostřednictvím subdodavatele, učiní v nabídce o této skutečnosti čestné prohlášení.

## Činnosti vyhrazené dodavateli

Zadavatel si dle §44 odst. 6 ZVZ vyhrazuje, že následující věcně vymezené části plnění předmětu veřejné zakázky nesmí být plněny subdodavatelem:

- záruční servis a s ním souvisejí služby,

- BTK a elektrické revize v záruční lhůtě,

- zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu, a to pro všechny členy obsluhy předmětu plnění.

# OSTATNÍ PODMÍNKY

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

- Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

- Zadavatel předem vylučuje variantní řešení nabídky dle § 70 ZVZ.

- Zadavatel si nevyhrazuje opční právo dle § 99 ZVZ.

- Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení za podmínek uvedených v ust. § 84 ZVZ.

- Zadavatel je povinen uveřejnit na profilu zadavatele informace dle § 147a ZVZ a dodavatel mu k tomu musí poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

# PŘÍLOHY

Přílohami a nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou:

- Krycí list nabídky

- Vzory

- Návrh smlouvy

V Domažlicích dne 18.3.2016

Ing. Alena Vyrutová

předsedkyně představenstva

Domažlická nemocnice, a.s.