| ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK |
| --- |
| zADAVATEL: | Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 |
| SÍDLO: | Kopeckého sady 10, 301 00 Plzeň |
| IČO: | 49778111 |
| zastoupený: | Miroslavem Brejchou, ředitelem školy |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| zastoupený: | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| „Drobné stavební úpravy objektu Plzeňského kraje ve správě Konzervatoře, Plzeň, Kopeckého sady 10 – budova Tylova 15 – oprava střechy – 2. vyhlášení“ |
| PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE ZADÁVANÁ vE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ PODLE § 53 ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZeK (dále ZZVZ) |
| Spisová značka: | CN/63/CN/17 | Číslo jednací: | 1256/17/CN |

Hodnotící komise vyhotovila písemnou Zprávu o hodnocení nabídek v souladu s § 119 odst. 2 ZZVZ.

- Identifikace zadávacího řízení

Název veřejné zakázky: „Drobné stavební úpravy objektu Plzeňského kraje ve správě Konzervatoře, Plzeň, Kopeckého sady 10 – budova Tylova 15 – oprava střechy – 2. vyhlášení“

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 ZZVZ.

- Osoby, které prováděly hodnocení nabídek

Zadavatel ustanovil dne 2. 5. 2017 hodnotící komisi ve složení:

Členové:

- člen: Mgr. Richard Volín, Centrální nákup, příspěvková organizace

- člen: Ing. Roman Dohnal, Odbor investic a majetku KÚPK

- člen: Vojtěch Novák, Konzervatoř Plzeň

- člen: Luboš Beneda, projektant

- člen: Ing. Dana Kocová, Centrální nákup, příspěvková organizace

Náhradníci (náhradník je oprávněn zastoupit kteréhokoli nepřítomného člena):

náhradník: Emil Česák, Odbor investic a majetku KÚPK

náhradník: Michal Smutný, projektant

náhradník: Monika Chocholoušková, zástupkyně ředitele, Konzervatoř Plzeň

Na prvním jednání dne 9. 5. 2017 byl předsedou zvolen Vojtěch Novák a místopředsedou Mgr. Richard Volín.

Konala se 2 jednání komise ve dnech 9. 5. 2017 a 11. 5. 2017.

- Seznam posuzovaných nabídek

| Číslo a forma nabídky | Název / jméno a příjmení dodavatele | IČO dodavatele | Datum podání nabídky | Čas podání nabídky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 (listinná) | RYTA s.r.o. sídlo: Bezručova 1159, 337 01 Rokycany | 26354870 | 9. 5. 2017 | 08:33 h. |
| L2 (listinná) | J.C.E. Consulting & Engineering s.r.o. sídlo: Makovského 1392/2b, 163 00 Praha 6 | 03939715 | 9. 5. 2017 | 08:49 h. |

- Popis způsobu hodnocení

Nabídky měly být hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to podle nejnižší nabídkové ceny v Kč včetně DPH.

- Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

| Nabídka č. L2 (listinná) | L2 |
| --- | --- |
| DODAVATEL Identifikační údaje dodavatele, IČO | J.C.E. Consulting & Engineering s.r.o. sídlo: Makovského 1392/2b, 163 00 Praha 6 IČO: 03939715 |
| POŽADAVKY |
| Dodavatel prokázal splnění kvalifikace | ANO |
| Nabídka dodavatele byla úplná | ANO |
| Dodavatel nabídkovou cenu řádně stanovil, není mimořádně nízká | ANO |
| Nabídka splňuje požadavky zadávacích podmínek a zákona | ANO |
| ZÁVĚR |
| Nabídka splnila požadavky zadavatele a zákona. |
| VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI VYBRANÉHO DODAVATELE |
| Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci: | Čestné prohlášení o splnění části kvalifikace (str. 9-10 nabídky) Vyhotoveno: 5.5.2017, Libor Juříček, jednatel kopie výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku kopie Výpisu z obchodního rejstříku – 2.5.2017 Osvědčení o řádném plnění stavebních prací – kopie Vyhotoveno: 15.9.2015, objednatel MTStav Příbram, s.r.o. Osvědčení o řádném plnění stavebních prací – kopie Vyhotoveno: 17.7.2014, objednatel ALIMEX a.s. Smlouva o budoucí spolupráci – kopie Vyhotoveno: 5.5.2017, poddodavatel Petr Milota kopie Výpisu z živnostenského rejstříku – poddodavatel Petr Milota Čestné prohlášení o splnění části kvalifikace – kopie, poddodavatel Petr Milota kopie Osvědčení o autorizaci ČKAI – Ing. Karel Walter, obor pozemní stavby kopie Osvědčení o úspěšném absolvování produktového školení střešních krytin CREATON – Petr Milota |
| Údaje rozhodné pro prokázání splnění jednotlivých kritérií profesní způsobilosti a technické kvalifikace: | kopie výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 ŽZ; Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti; Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kopie Výpisu z obchodního rejstříku – 2.5.2017 Seznam stavebních prací 1) Rekonstrukce střech na objektu skladu pícnin Těnovice (objednatel ALIMEX a.s., cena 2 006 418 Kč bez DPH, doba realizace 5/2014, demolice stávajících střešních konstrukcí, montáž nového krovu a nové taškové krytiny) 2) ZČU – stavební úpravy budov v rámci projektu CVSMD (objednatel MTStav Příbram, s.r.o., cena 4 786 870 Kč bez DPH, doba realizace 9/2015, montáž nové střešní konstrukce s taškovou krytinou v rozsahu 945 m2) Osvědčení o řádném plnění stavebních prací – kopie Vyhotoveno: 15.9.2015, objednatel MTStav Příbram, s.r.o. Osvědčení o řádném plnění stavebních prací – kopie Vyhotoveno: 17.7.2014, objednatel ALIMEX a.s. Seznam techniků či technických útvarů Ing. Karel Walter (autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby) Smlouva o budoucí spolupráci – kopie Vyhotoveno: 5.5.2017, poddodavatel Petr Milota kopie Výpisu z živnostenského rejstříku – poddodavatel Petr Milota Čestné prohlášení o splnění části kvalifikace – kopie, poddodavatel Petr Milota kopie Osvědčení o autorizaci ČKAI – Ing. Karel Walter, obor pozemní stavby kopie Osvědčení o úspěšném absolvování produktového školení střešních krytin CREATON – Petr Milota |

- Seznam vyřazených nabídek

Hodnotící komise vyřadila následující nabídku:

| Nabídka č. L1 (listinná) | L1 |
| --- | --- |
| DODAVATEL Identifikační údaje dodavatele, IČO | RYTA s.r.o. sídlo: Bezručova 1159, 337 01 Rokycany IČO: 26354870 |
| POŽADAVKY |
| Dodavatel prokázal splnění kvalifikace | ANO |
| Nabídka dodavatele byla úplná | ANO |
| Dodavatel nabídkovou cenu řádně stanovil, není mimořádně nízká | ANO |
| Nabídka splňuje požadavky zadávacích podmínek a zákona | NE* |
| ZÁVĚR |
| Nabídka nesplňuje zadávací podmínky. |
| Poznámky |
| * Dodavatel RYTA s.r.o. předložil ve své nabídce údaje, které nebyly v souladu se zadávacími podmínkami, jak je zadavatele stanovil v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách. 1) Dodavatel nabídl střešní tašku s neodpovídajícími parametry. V Projektové dokumentaci (Příloha č. 2 ZD) v části A) Architektonicko – stavební řešení je v Technické zprávě (str. 10) a na výkresu č. 16 popsána pod označením S1n – Skladba střešního pláště. Ta je definována takto: NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA - PÁLENÁ DRÁŽKOVÁ TAŠKA SE SNÍŽENOU BOČNÍ DRÁŽKOU S HLAVOVOU DRÁŽKOU; TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ A1; SOUČINITEL ROVINNOSTI ≤1,5 (EN 1304:2013); MRAZUVZDORNOST - 150 ZMRAZOVACÍCH CYKLŮ (EN 1304:2013); MECHANICKÁ ODOLNOST/ÚNOSNOST VĚTŠÍ NEŽ 1200N (EN 1304:2013); UVOLŇOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK MUSÍ VYHOVOVAT POŽADAVKŮM (EN 1304:2005) - BAREVNÝ ODSTÍN ENGOBA; DÉLKA 502±20,00, ŠÍŘKA 324±20,00 Dodavatel RYTA s.r.o. nabídl střešní tašku fy Tondach, typ Figaro 11. U dodavatele RYTA s.r.o. hodnotící komise zjistila nesoulad s rozměry střešní tašky popsané v projektové dokumentaci. Nabízená střešní taška fy Tondach, typ Figaro 11 má rozměry 277 x 470 mm, které tak nesplňují ani maximální povolenou toleranci střešní tašky uvedené v projektové dokumentaci a to 304 x 482 mm. Nabízená střešní taška, je tak rozměrově i v rozporu i s nabídkou dodavatele, který v položce č. 103, část „Krytina skládaná“ (str. 45 nabídky dodavatele) ocenil střešní tašku jiných rozměrů, než uvedl v nabídce (str. 61 – 67). Nabídka dodavatele RYTA s.r.o, je tak v rozporu s požadavky dle Přílohy č. 2 ZD – Projektová dokumentace. Nabídku by tak bylo možno považovat za variantní řešení, to ale zadavatel v Zadávací dokumentaci v čl. VII. 2. a čl. X. 20. nepřipustil. 2) Dodavatel vyplnil a ocenil soupis prací s výkazem výměr v rozporu s aktuálním platným zněním a požadavky zadavatele. Dodavatel RYTA s.r.o. měl ocenit Přílohu č. 3 ZD – Soupis prací s výkazem výměr. Dodavatel ocenil položky soupisu prací s výkazem výměr, s výjimkou části „Hromosvod a uzemnění“, kde v položkách č. 71 – 85 „Zemní práce“ (strana 52 nabídky dodavatele) nebyly oceněny položky č. 71, 72, 81, 82, 83, 84 uvedené v Zadávací dokumentaci v Příloze č. 3 – Soupis prací s výkazem výměr. Oproti soupisu prací s výkazem výměr byly položky přečíslovány a do nabídky dodavatele v této části zařazena nově položka č. 79, kterou Zadávací dokumentace v Příloze č. 3 – Soupis prací s výkazem výměr neobsahovala. Ve stejné části „Hromosvod a uzemnění“, byla u položky č. 93, v Zadávací dokumentaci v Příloze č. 3 – Soupis prací s výkazem výměr, uvedena měrná jednotka 12,00 km, ale v nabídce dodavatele, pod položkou č. 88 je uvedena položka s totožným popisem, ale s měrnou jednotkou 25,00 km. Dodavatel patrně použil neaktuální neplatný soupis prací, který náležel k předchozí zrušené veřejné zakázce. Hodnotící komise doporučuje zadavateli vyloučit dodavatele z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. |

- Výsledek hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek nebylo provedeno, protože v zadávacím řízení zůstal jediný účastník.

- Závěrečné doporučení

Hodnotící komise doporučuje zadavateli, aby rozhodl o výběru dodavatele J.C.E. Consulting                      & Engineering s.r.o., IČO: 03939715, sídlem Makovského 1392/2B, 163 00 Praha 6, jehož nabídka jako jediná splnila veškeré požadavky zadávacích podmínek a který předložil nabídkovou cenu 8 399 999,29 Kč bez DPH (10 163 999,14 Kč vč. DPH).

Hodnotící komise dále doporučuje zadavateli, aby rozhodl o vyloučení dodavatele RYTA s.r.o.,               IČO: 26354870, sídlem Bezručova 1159, 337 01 Rokycany, ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek podle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

V Plzni dne 9. 5. 2017

Za členy komise:

| Člen HK | Jméno, příjmení | Funkce | Datum podpisu | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vojtěch Novák | předseda HK, Konzervatoř Plzeň | 11. 5. 2017 |  |
| 2. | Mgr. Richard Volín | místopředseda HK, Centrální nákup, příspěvková organizace | 11. 5. 2017 |  |
| 3. | Ing. Roman Dohnal | člen HK, Odbor investic a majetku KÚPK | 11. 5. 2017 |  |
| 4. | Luboš Beneda | člen HK, projektant | 11. 5. 2017 |  |
| 5. | Ing. Dana Kocová | člen HK, Centrální nákup, příspěvková organizace | 11. 5. 2017 |  |

Zapsal: Mgr. Richard Volín