## KLEMPÍŘSKÉ
VÝKAZ KLEMPÍŘSKÝCH PRACÍ - titanzinek
OZN. | POPIS | ROZMĚR | MNOŽSTVÍ | POZNÁMKA
K1 | odpadní trouba DN160 včetně všech doplňků (odskoků, zděří, výtokových kolen nebo napojení na lapač apod.) | RŠ 500mm | 4x15m | 2x ulice, 2x dvůr
K2 | půlkruhový nástřešní žlab DN200 včetně všech potřebných doplňků (čela, žlaby, kotlíky, dilatace apod.) | RŠ 660mm | 70bm | do ulice a šít
K3 | půlkruhový podokapní žlab DN160 včetně všech potřebných doplňků (čela, žlaby, kotlíky, dilatace apod.) | RŠ 330mm | 28bm | do dvora
K4 | půlkruhový podokapní žlab DN120 včetně všech potřebných doplňků (čela, žlaby, kotlíky, dilatace apod.) | RŠ 250mm | 17bm | plechové pultové střechy
K5 | odpadní trouba DN100 včetně všech doplňků (odskoků, zděří, výtokových kolen nebo napojení na lapač apod.) | RŠ 330mm | 12m
K6 | střešní plechový poklop s drátosklem, 600/600mm, včetně lemování | 600/600mm | 12ks
K7 | závětrná lišta (lemování vrcholu střechy, pultový tvar) včetně překrytí celé dvoplášťové větrané sklady | RŠ 400mm | 16bm
K8 | lemování u zdí a střešních nadezdívek | RŠ 500mm | 12bm
K9 | oplechování nadezdívky větrací šachty, včetně zakrytí, lenování boků a prostupů a návaznosti na krytinu | 1,0x2,5, v.0,25m | 1x
K10 | oplechování okapu střechy (založení na tzv. plechový okap) | RŠ 660mm | 105bm
K11
K12 | závětrná lišta včetně překrytí celé dvoplášťové větrané sklady | RŠ 400mm | 32bm
K13
KX | plechová krytina s dvojitou drážkou včetně všech návazností (okapová hrana, lemování u zdiva, návaznost na skádanou krytinu apod.) a odvětrávací nástavby u zdiva v nejvyšším místě, opatřit mřížkou se síťkou proti hmyzu, zajistit provětrání u okapu |  | 35m2
KY | sněhová zábrana tyčová nebo mřížová, provedení systémové dle vybraného dodavatele střešní krytiny |  | 95bm

## TRUHLÁŘSKÉ
VÝKAZ TRUHLÁŘSKÝCH a TESAŘSKÝCH PRACÍ
OZN. | POPIS | ROZMĚR | MNOŽSTVÍ | POZNÁMKA
det.1 | nahrazení zhlaví vazného trámu pomocí ocelových příložek (včetně řeziva a konstrukční oceli) | vazný trám 200/240 | 5ks
det.2 | nahrazení části pozednice, spoj pomocí pomocí přeplátování (včetně řeziva a konstrukční oceli) | pozednice 140/120 | 8ks, 4bm/ks
det.3 | nahrazení části krokve, pomocí dřevěných příložek (včetně řeziva a konstrukční oceli) | krokve 120/160 | 5ks, 3bm/ks
det.3 | nahrazení celé krokve (včetně řeziva a konstrukční oceli) | krokve 120/160 | 3ks, 9,5bm/ks
Rozměry (množství) budou ověřeny na stavbě v dostatečném předstihu před prováděním (dodávkou) !!!

## ZAMECNICKE
VÝKAZ ZÁMEČNICKÝCH PRACÍ
OZN. | POPIS | ROZMĚR | MNOŽSTVÍ | POZNÁMKA
Z1 | ocelový stožár pro umístění přijímacího zařízení STA, trubka 48,3/2,9mm, kotvení ke konstukci krovu a k nosné kosntrukci stropu vestavby, délku ověřit na místě před objednáním | v.=2m nad sttřechu, celková délka 4,5m | 1ks | povrchová úprava pozinkováním
Z2
Rozměry (množství) budou ověřeny na stavbě v dostatečném předstihu před prováděním (dodávkou) !!!