## 5. část - Další SZM

| Položka | Výrobce, Obchodní název | Požadavky |  | Nabídka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lékařské ústní lopatky, nesterilní |  | velikost balení [ks] |  |  |
| Ústenka třívrstvá s gumičkou |  | barva(y) |  |  |
|  |  | bez latexu |  | ANO/NE |
|  |  | v souladu s normou EN 14683: 2005 typ IIR |  | ANO/NE |
|  |  | nízkým dýchacím odporem |  | ANO/NE |
|  |  | hypoalergenní |  | ANO/NE |
|  |  | velikost balení [ks] |  |  |
| Netkaná jednorázová textilie - podložka |  | 100% viskóza |  | ANO/NE |
|  |  | barva bílá |  | ANO/NE |
|  |  | rozměry (šířka x délka) [cm] |  |  |
|  |  | velikost balení [ks] |  |  |
| Netkaná jednorázová textilie - role |  | 100% viskóza |  | ANO/NE |
|  |  | barva bílá |  | ANO/NE |
|  |  | šířka role [cm] |  |  |
|  |  | délka návinu [m] |  |  |
| Návleky na obuv |  | velikost balení [ks] |  |  |
| Zástěra PE transparentní |  | délka [cm] |  |  |
|  |  | velikost balení [ks] |  |  |
| Ochranný plášť s úvazky |  | dlouhý rukáv |  | ANO/NE |
|  |  | barva(y) |  |  |
|  |  | nabízené velikosti |  |  |
|  |  | velikost balení [ks] |  |  |
| Podložka pod nemocné absorpční savá |  | rozměry (šířka x délka) [cm] |  |  |
|  |  | velikost balení [ks] |  |  |
| Zlato/stříbrná izolační fólie |  | jednotlivě balená |  | ANO/NE |
|  |  | velikost balení [ks] |  |  |
| Baret s gumičkou |  | velikost balení [ks] |  |  |
| Škrtidlo s automatickou sponou |  | určené pro venepunkci a odběry krve |  | ANO/NE |
|  |  | jednotlivě balená |  | ANO/NE |
| Gumové zaškrcovadlo |  | typu Esmarch |  | ANO/NE |
|  |  | rozměry (šířka x délka) [cm] |  |  |
|  |  | jednotlivě balená |  | ANO/NE |
| Jednorázový plastový návlek na lůžko v sanitním voze |  | rozměry (šířka x délka) [cm] |  |  |
|  |  | barva |  |  |
|  |  | voděodolný |  | ANO/NE |
|  |  | bez latexu |  | ANO/NE |
|  |  | velikost balení [ks] |  |  |
| Jednorázová emitní miska |  | hmotnost [g] |  |  |
|  |  | objem [ml] |  |  |
| Sáčky na zvratky |  | igelitový sáček s plastovým okružím |  | ANO/NE |
|  |  | odolný proti protržení |  | ANO/NE |
|  |  | objem [l] |  |  |
|  |  | velikost balení [ks] |  |  |
| Imobilizační dlaha |  | velká: | rozměry (šířka x délka) [cm] |  |
|  |  | malá: | rozměry (šířka x délka) [cm] |  |
|  | --- | z měkké pěny vyztužené tvarovatelným hliníkovým plátem |  |  |

V ___________ dne ___. ___. 2017

............................……………………………

Dodavatel – podpis oprávněné osoby (doplní dodavatel)