## Výkaz výměr
VÝPIS MATERIÁLU - ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - MĚŘENÍ A REGULACE
Stavba: | Gymnázium Stříbro, Ulice Soběslavova 1426
Popis: | Modernizace stávající kotelny
Soubor: | Zařízení pro měření a regulaci
Položka | Název položky | MJ | Množ. | Cena za MJ | Cena celkem
1. Výpis materiálu MaR
1.1. Řídící systém
AS1 | Řídící automat Dotykový displej 18.5" 1280x1024, Intel Celeron N2930 2,16 GHz, 2GB DDR3 RAM, až 4x COM, 2x USB 2.0, 2x GbE LAN, hliníkové tělo, 9~36VDC | ks | 1 | 0 | 0
UA001 | Modul 30 vstupů / výstupů | ks | 1 | 0 | 0
UA002 | Modul 30 vstupů / výstupů | ks | 1 | 0 | 0
UA003 | Modul vstupú | ks | 1 | 0 | 0
RS1 | Převodník RS232/RS485 | ks | 1 | 0 | 0
- | SW Vizualizace - Dispečink | ks | 1 | 0 | 0
- | Runtime Procesní stanice | ks | 1 | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0
1.2. Detekce plynu, CO
- | Ústředna | ks | 1 | 0 | 0
- | Snímač zemní plyn | ks | 2 | 0 | 0
- | Snímač Oxid uhelnatý | ks | 2 | 0 | 0
- | Prvotní nakalibrování snímače | ks | 5 | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0
1.3. Přístroje
ST0 | Snímač venkovní teploty | ks | 1 | 0 | 0
ST10 | Snímač do jímky | ks | 1 | 0 | 0
ST11 | Snímač do jímky | ks | 1 | 0 | 0
ST12 | Snímač do jímky | ks | 1 | 0 | 0
ST13 | Snímač prostorový | ks | 1 | 0 | 0
DP10 | Snímač tlaku 0-6Bar | ks | 1 | 0 | 0
ST1 | Snímač příložný | ks | 1 | 0 | 0
ST2 | Snímač příložný | ks | 1 | 0 | 0
ST3 | Snímač příložný | ks | 1 | 0 | 0
ST4 | Snímač příložný | ks | 1 | 0 | 0
ST5 | Snímač příložný | ks | 1 | 0 | 0
ST6 | Snímač příložný | ks | 1 | 0 | 0
ST7 | Snímač příložný | ks | 1 | 0 | 0
SE1 | Servopohon | ks | 1 | 0 | 0
SE2 | Servopohon | ks | 1 | 0 | 0
SE3 | Servopohon | ks | 1 | 0 | 0
SE4 | Servopohon | ks | 1 | 0 | 0
SE5 | Servopohon | ks | 1 | 0 | 0
SE6 | Servopohon | ks | 1 | 0 | 0
SE7 | Servopohon | ks | 1 | 0 | 0
SB1 | Central Stop s aretací v krabici, 1 x NC, IP 54 | ks | 1 | 0 | 0
SB2 | Central Stop s aretací v krabici, 1 x NC, IP 54 | ks | 1 | 0 | 0
TAH1 | Prostorový termostat | ks | 1 | 0 | 0
TAH2 | Bezpečnostní termostat | ks | 1 | 0 | 0
DPL1 | Manostat min. tlak | ks | 1 | 0 | 0
DPH1 | Manostat max. Tlak | ks | 1 | 0 | 0
LAH1 | Snímač zaplavení | ks | 1 | 0 | 0
- | Kulový kohout s odvodněním G1/2 | ks | 3 | 0 | 0
- | Redukce M12,5 x G1/2 | ks | 2 | 0 | 0
- | Nerezová jímka G1/2 120mm | ks | 3 | 0 | 0
HL,HA-EXT2 | Optická a zvuková signalizace | ks | 1 | 0 | 0
HL,HA-EXT3 | Optická a zvuková signalizace | ks | 1 | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0
1.4. Rozvaděč
Rozvaděč | Skříň 2000x800x400 včetně podstavce 100mm a montážního plechu | ks | 1 | 0 | 0
QA1 | Hlavní vypínač 40A/3 | ks | 1 | 0 | 0
FV1 | Přepěťová ochrana | ks | 1 | 0 | 0
FV2.1 | Rázová tlumivka | ks | 1 | 0 | 0
FV2.2 | Rázová tlumivka | ks | 1 | 0 | 0
FV3 | Přepěťová ochrana | ks | 1 | 0 | 0
FA1 | C10/1 | ks | 1 | 0 | 0
FA2 | C10/1 | ks | 1 | 0 | 0
FA3 | C10/1 | ks | 1 | 0 | 0
FA4 | C10/1 | ks | 1 | 0 | 0
FA5 | B6/1 | ks | 1 | 0 | 0
FAC1 | C2/1 | ks | 1 | 0 | 0
FAC2 | C2/2 | ks | 1 | 0 | 0
FAC3 | C2/3 | ks | 1 | 0 | 0
FAC4 | C2/4 | ks | 1 | 0 | 0
FAC5 | C2/5 | ks | 1 | 0 | 0
FAC6 | C2/6 | ks | 1 | 0 | 0
FAC7 | C2/7 | ks | 1 | 0 | 0
KM1 | Stykač | ks | 1 | 0 | 0
KMC1 | Stykač | ks | 1 | 0 | 0
KMC2 | Stykač | ks | 1 | 0 | 0
KMC3 | Stykač | ks | 1 | 0 | 0
KMC4 | Stykač | ks | 1 | 0 | 0
KMC5 | Stykač | ks | 1 | 0 | 0
KMC6 | Stykač | ks | 1 | 0 | 0
KMC7 | Stykač | ks | 1 | 0 | 0
KAH | Relé 24V AC, 2 x kontakt 8A včetně patice | ks | 1 | 0 | 0
KAH1 | Relé 24V AC, 2 x kontakt 8A včetně patice | ks | 1 | 0 | 0
KAH2 | Relé 24V AC, 2 x kontakt 8A včetně patice | ks | 1 | 0 | 0
KAH3 | Relé 24V AC, 2 x kontakt 8A včetně patice | ks | 1 | 0 | 0
KAH4 | Relé 24V AC, 2 x kontakt 8A včetně patice | ks | 1 | 0 | 0
KAH5 | Relé 24V AC, 2 x kontakt 8A včetně patice | ks | 1 | 0 | 0
KAH6 | Relé 24V AC, 2 x kontakt 8A včetně patice | ks | 1 | 0 | 0
KAH7 | Relé 24V AC, 2 x kontakt 8A včetně patice | ks | 1 | 0 | 0
KAK1 | Relé 24V AC, 2 x kontakt 8A včetně patice | ks | 1 | 0 | 0
KA6 | Relé 230V AC, 2 x kontakt 8A včetně patice | ks | 1 | 0 | 0
Z1 | Zásuvka přístrojová na DIN, koncová | ks | 1 | 0 | 0
GSM1 | GSM Modul | ks | 1 | 0 | 0
TR1 | Oddělovací trafo 230/24V, 160VA | ks | 1 | 0 | 0
- | ( svorky, pojistky, kontrolky, přepínače průchodky, štítky, montážní a propojovací materiál......) viz. schéma | kplt | 1 | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0
1.5. Kabely, instalační materiál
- | CYKY 5Jx6 | m | 7 | 0 | 0
- | CYKY 3Jx1,5 | m | 350 | 0 | 0
- | JYTY 2x1 | m | 650 | 0 | 0
- | JYTY 3x1 | m | 450 | 0 | 0
- | CYA6 ZŽ | m | 60 | 0 | 0
- | Rošt CF 54/50 | m | 24 | 0 | 0
- | Rošt CF 54/150 | m | 18 | 0 | 0
- | Konzole CU | ks | 24 | 0 | 0
- | Konzole CU | ks | 18 | 0 | 0
- | Trubka pevná plast průměr 20 včetně příchytek | m | 60 | 0 | 0
- | Trubka ohebná plast průměr 20 včetně příchyt. | m | 80 | 0 | 0
| Podružný montážní materiál materiál ( šrouby, závěsný materiál, stahovací pásky, atd. ) | kplt | 1 | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0
1.6. Úprava stávající regulace
- | Demontáž stávající kabeláže | hod | 27 | 0 | 0
- | SW úprava stávajícího systému | hod | 8 | 0 | 0
- | Doplnění jističe B32/3 | hod | 4 | 0 | 0
- | Jistič B32/3 | ks | 1 | 0 | 0
- | Podružný materiál | hod | 18 | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0
1.7. Ostatní
- | Montážní práce | hod | 180 | 0 | 0
- | Zaregulování, uvedení do provozu | hod | 12 | 0 | 0
- | Výroba rozvaděče | hod | 40 | 0 | 0
- | SW práce | dat.bod | 62 | 0 | 0
- | Grafická vizualizace systému | hod | 18 | 0 | 0
- | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0
- | Revize | kpl | 1 | 0 | 0
- | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  | 0
1.8. Rekapitulace
| Dodávka celkem |  |  |  | 0
| Montáž, ostatní celkem |  |  |  | 0
| Cena celkem v KČ bez DPH |  |  |  | 0