| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 |
| --- |
| zADAVATEL: | Stodská nemocnice, a.s. |
| SÍDLO: | Hradecká 600, 333 01 Stod |
| IČO: | 26361086 |
| zastoupený: | MUDr. Alanem Sutnarem, PhD., předsedou představenstva Ing. Markem Kýhosem, MBA, členem představenstva |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| ZÁPIS v OR: | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |
| zastoupený: | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| „Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – kojenecké váhy“ |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ: | Z2017-028305 |
| Spisová značka: | CN/132/CN/17 | Číslo jednací: | 3346/17/CN |

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – kojenecké váhy“, Ev.č. VVZ Z2017-028305, poskytuje zadavatel Stodská nemocnice, a.s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 ZZVZ.

I.

Dne 19. 10. 2017 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „Jaké je toleranční rozpětí ve splnění technických parametrů? Konkrétně požadujete rozměr vážicí platformy 600 x 350 mm, my jsme schopni nabídnout váhu s platformou 600 x 276 mm, veškeré další požadavky splníme přesně dle zadání. Je toto důvod pro naši neúčast v této VZ?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na parametrech, které stanovil v Příloze č. 2 ZD               - Technická specifikace (Rozměr vážící platformy:  600 x 350 mm). Odchylné rozměry znamenají nesplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 2: „Rozumím správně tomu, že v okamžiku dodání bude dodána váha včetně prvotního ověření stanoveného měřidla z výroby?“

Odpověď zadavatele: Ano, váha musí být dodána včetně prvotního ověření měřidla z výroby.

II.

Lhůta pro podání nabídek zůstává stejná, protože nebyly změněny zadávací podmínky.

V Plzni dne 20. 10. 2017

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele