| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 |
| --- |
| zADAVATEL: | Stodská nemocnice, a.s. |
| SÍDLO: | Hradecká 600, 333 01 Stod |
| IČO: | 26361086 |
| zastoupený: | MUDr. Alanem Sutnarem, PhD., předsedou představenstva Ing. Markem Kýhosem, MBA, členem představenstva |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| ZÁPIS v OR: | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |
| zastoupený: | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| „Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – kojenecké váhy“ |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ: | Z2017-028305 |
| Spisová značka: | CN/132/CN/17 | Číslo jednací: | 3346/17/CN |

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – kojenecké váhy“, Ev.č. VVZ Z2017-028305, poskytuje zadavatel Stodská nemocnice, a.s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 ZZVZ.

I.

Dne 23. 10. 2017 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 3:

„Specifikace měřícího rozsahu a přesnosti:

| Rozsah MAX | Dílek ověřitelný e | Rozměr platformy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 kg | 2 g do 6 kg a 5 g nad 6 kg | 600 x 355 x 120 mm |  |  |

Uznal by zadavatel technické řešení:

| Rozsah MAX | Dílek ověřitelný e | Rozměr platformy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 kg | 5 g do 7,5 kg a 10 g nad 7,5 kg | 620 x 358 x 190 mm |  |  |

“

Odpověď zadavatele: Zadavatel trvá na dosavadním zadání, váha a rozměry se měnit nebudou.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 4:

„Požadavek práceschopnosti při teplotách:

| Pracovní teplota okolí | 0 až 40 °C |
| --- | --- |

naše řešení:

| Pracovní teplota okolí | 10 až 40 °C |
| --- | --- |

Zde se jedná spíše mírně o diskriminující parametr, protože není pravděpodobné, že by se ve standardním provozu měřilo kojence při 0 °C okolní teploty.“

Odpověď zadavatele: Zadavatel se rozhodl vyhovět a upravit uvedený parametr, když v Příloze č. 2 ZD (Technická specifikace) u kojenecké váhy v položce „Pracovní teplota okolí“ je nově požadováno „10 až 40 °C“.

II.

Zadavatel prodlužuje v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek do 28. 11. 2017 do 09:00 hodin.

V Plzni dne 24. 10. 2017

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele