## Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Veřejná zakázka:

„Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – fetální monitory“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení

Zadavatel: Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 26361086

Technická specifikace zadavatele

| Číslo položky | Položka | Počet ks | Technické požadavky a parametry zadavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fetální monitor | 4 | - přístroj musí být, umět, obsahovat následující technické parametry: Technické parametry: Měřené parametry: FHR,DECG,TOCO,IUP,AFM, pohyb plodu Displej: min.5,6“ barevný TFT-LCD,sklopný Rozlišení: min.640 x 480 dpi Papír: skládaný 150/152 mm Paměť: min.12 hod Hmotnost: max.3.5 kg Rozměry : max: 350x 350x 120 mm Výbava: Tiskárna,SW pro komunikaci s PC ,FHR,Toco,AFM, FM |