| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zADAVATEL: |  | Stodská nemocnice, a.s. |  |  |
| SÍDLO: |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |  |  |
| IČO: |  | 26361086 |  |  |
| zastoupený: |  | MUDr. Alanem Sutnarem, PhD., předsedou představenstva Ing. Markem Kýhosem, MBA, místopředsedou představenstva |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |
| IČO: |  | 72046635 |  |  |
| ZÁPIS v OR: |  | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |  |  |
| zastoupený: |  | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |  |  |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |
| „Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – kojenecké váhy – 2. vyhlášení“ |  |  |  |  |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) |  |  |  |  |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ: | Z2017-036686 |  |  |  |
| Spisová značka: | CN/208/CN/17 |  | Číslo jednací: | 338/18/CN |

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – kojenecké váhy – 2. vyhlášení“, Ev.č. VVZ Z2017-036686, poskytuje zadavatel Stodská nemocnice, a.s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 22. 1. 2018 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „Nicméně podmínky vámi navržené kupní smlouvy se nám zdají neodpovídající předmětu koupě. Opravdu trváte na tom, že při dodávce 5 ks kojeneckých vah by mělo proběhnout úvodní školení v rozsahu min. 5 pracovních dní (8 hod. denně), dále průběžné školení v rozsahu 20 hod. atd.? Kojenecká váha není tak složité zařízení, aby zaškolení obsluhy vyžadovalo 40 hodin. Domníváme se, že by se jednalo o plýtvání časem jak našich, tak vašich zaměstnanců.“

Odpověď zadavatele: Zadavatel přehodnotil požadavek na rozsah školení a změnil znění čl.3.3. Návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 4 ZD) na následující nové znění:

„3.3. Nedílnou součástí předmětu plnění je dodání předmětu koupě do místa plnění, předání zboží Kupujícímu, instalace a montáž, uvedení do provozu včetně prověření bezchybné funkčnosti a zaškolení zaměstnanců Kupujícího v obsluze a údržbě zboží, případná likvidace vzniklého odpadu. Prodávající provede úvodní školení při předání přístrojů v rozsahu cca 2 až 3 hodin, když důkladně a řádně zaškolí 2 lékaře a 10 sester, aby byli schopni kvalifikovaně dodané přístroje ovládat a používat. Prodávající současně zaškolí 3 určené zaměstnance Kupujícího tak, aby byli následně schopni samostatně proškolovat pracovníky Kupujícího k obsluze zařízení. Po provedení zaškolení (instruktáže) Prodávající o tomto vyhotoví dokumentaci, kterou předá Kupujícímu k archivaci. Prodávající současně Kupujícímu předá kompletní dokumentaci k dodávaným přístrojům, která je potřebná pro řádné užívání. Prodávající zajistí též jedno průběžné školení po dobu záruční doby dle čl.8.1. Smlouvy, a to    v rozsahu do 4 hodin v případě, že o to Kupující aspoň 2 týdny předem požádá.“

Zadavatel trvá na základním úvodním školení. Dodatečné průběžné školení může zadavatel uplatnit v případě naléhavé potřeby, přičemž rozsah byl zkrácen na polovinu pracovního dne.

II.

Zadavatel prodlužuje v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek do 23. 2. 2018 do 09:00 hodin.

V Plzni dne 23. 1. 2018

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele