## slaboproud
Místnost | Položka | Práce | MJ | jinde | počet MJ | Cena MJ | Materiál | práce MJ | Práce | Cena celkem
--- | pomocný materiál | pomocné práce | ks |  | 1 |  |  |  |  | 0
--- Celkem | [9 empty] | 0
Biologie chodba | ABB Tango, CAT5E, UTP, 2x Keystone RJ45, pod omítku | instalace zásuvky | ks |  | 1 |  |  |  |  | 0
Biologie chodba | Krabice KPR 68 přístrojová hluboká | instalace krabice | ks |  | 1 |  |  |  |  | 0
Biologie chodba | zvonkové tablo pro 2 účastníky včetně napájení a inst. materiálu | instalace | ks |  | 1 |  |  |  |  | 0
Biologie chodba | kabel SYKFY 5x2x0,5 | instalace kabelu | m |  | 20 |  |  |  |  | 0
Biologie chodba | UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.305m | zatažení | m |  | 33 |  |  |  |  | 0
Biologie chodba | Kopos 1220HFPP L100 SUPER MONOFLEX 750 N PP L100 | položení, zasekání | m |  | 15 |  |  |  |  | 0
Biologie chodba Celkem | [9 empty] | 0
Biologie učebna | ABB Tango, CAT5E, UTP, 2x Keystone RJ45, pod omítku | instalace zásuvky | ks |  | 6 |  |  |  |  | 0
Biologie učebna | Krabice KPR 68 přístrojová hluboká | instalace krabice | ks |  | 6 |  |  |  |  | 0
Biologie učebna | rozvaděč 15U 19" pro montáž na zeď, dvoudílný | instalace | ks |  | 1 |  |  |  |  | 0
Biologie učebna | Patch panel 19" 24xRJ45 Cat5e UTP 1U | instalace | ks |  | 3 |  |  |  |  | 0
Biologie učebna | Panel 19" vyvazovací 1U 5x háček černý | instalace | ks |  | 2 |  |  |  |  | 0
Biologie učebna | patchcord 1m |  | ks |  | 24 |  |  |  |  | 0
Biologie učebna | 19" switch manag., 24 x 10/100/1000BT + 2xcombo | instalace, konfigurace | ks |  | 1 |  |  |  |  | 0
Biologie učebna | optická vana 8p LC duplex singlemode osazená | instalace | ks |  | 1 |  |  |  |  | 0
Biologie učebna | patchcord optický 1m LC duplex, singlemode | instalace | ks |  | 1 |  |  |  |  | 0
Biologie učebna | sfp 1G, singlemode, LC duplex | instalace | ks |  | 1 |  |  |  |  | 0
Biologie učebna | 19" rozvodný panel 1U s blekojistkou, podsvíceným vypínačem s bezpečnostním krytem a sedmi zásuvkami podle ČSN |  | ks |  | 1 |  |  |  |  | 0
Biologie učebna | Rozhlas 100V/6; 3; 1,5W - reproskříňka pro ozvučení tříd | instalace | ks |  | 1 |  |  |  |  | 0
Biologie učebna | Kopos 1240HFPP L50 SUPER MONOFLEX 750 N PP L50 | položení, zasekání | m |  | 54 |  |  |  |  | 0
Biologie učebna | UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.305m | zatažení | m |  | 192 |  |  |  |  | 0
Biologie učebna | konektorování portu UTP keystone+patchpanel | konektorování zásuvka-patchpanel | ks |  | 62 |  |  |  |  | 0
Biologie učebna | měření portu UTP zásuvka-patchpanel | certifikace CAT5E | ks |  | 62 |  |  |  |  | 0
Biologie učebna | svár optického vlákna singlemode s ochranou |  | ks |  | 4 |  |  |  |  | 0
Biologie učebna Celkem | [9 empty] | 0
Chemie chodba | ABB Tango, CAT5E, UTP, 2x Keystone RJ45, pod omítku | instalace zásuvky | ks |  | 1 |  |  |  |  | 0
Chemie chodba | Krabice KPR 68 přístrojová hluboká | instalace krabice | ks |  | 1 |  |  |  |  | 0
Chemie chodba | zvonkové tablo pro 2 účastníky včetně napájení a inst. materiálu | instalace | ks |  | 1 |  |  |  |  | 0
Chemie chodba | kabel SYKFY 5x2x0,5 | instalace kabelu | m |  | 20 |  |  |  |  | 0
Chemie chodba | UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.305m | zatažení | m |  | 33 |  |  |  |  | 0
Chemie chodba | Kopos 1220HFPP L100 SUPER MONOFLEX 750 N PP L100 | položení, zasekání | m |  | 15 |  |  |  |  | 0
Chemie chodba Celkem | [9 empty] | 0
Jedovna | ABB Tango, CAT5E, UTP, 2x Keystone RJ45, pod omítku | instalace zásuvky | ks |  | 2 |  |  |  |  | 0
Jedovna | Krabice KPR 68 přístrojová hluboká | instalace krabice | ks |  | 2 |  |  |  |  | 0
Jedovna | Kopos 1240HFPP L50 SUPER MONOFLEX 750 N PP L50 | položení, zasekání | m |  | 14 |  |  |  |  | 0
Jedovna | UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.305m | zatažení | m |  | 32 |  |  |  |  | 0
Jedovna Celkem | [9 empty] | 0
Laboratoř biologie | ABB Tango, CAT5E, UTP, 2x Keystone RJ45, pod omítku | instalace zásuvky | ks | 24 | 2 |  |  |  |  | 0
Laboratoř biologie | Krabice KPR 68 přístrojová hluboká | instalace krabice | ks | 24 | 2 |  |  |  |  | 0
Laboratoř biologie | patchcord 15m CAT5E | propojení projektoru | ks |  | 1 |  |  |  |  | 0
Laboratoř biologie | Krabice KPR 68 přístrojová hluboká | instalace, zasekání | ks |  | 2 |  |  |  |  | 0
Laboratoř biologie | Rozhlas 100V/6; 3; 1,5W - reproskříňka pro ozvučení tříd | instalace | ks |  | 1 |  |  |  |  | 0
Laboratoř biologie | zvonek domovní kompatibilní s tablem | instalace | ks |  | 1 |  |  |  |  | 0
Laboratoř biologie | Kopos 1220HFPP L100 SUPER MONOFLEX 750 N PP L100 | položení, zasekání | m |  | 19 |  |  |  |  | 0
Laboratoř biologie | Kopos 1240HFPP L50 SUPER MONOFLEX 750 N PP L50 | položení, zasekání | m |  | 130 |  |  |  |  | 0
Laboratoř biologie | UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.305m | zatažení | m |  | 1020 |  |  |  |  | 0
Laboratoř biologie | Kopos 1240HFPP L50 SUPER MONOFLEX 750 N PP L50 | položení, zasekání | m |  | 20 |  |  |  |  | 0
Laboratoř biologie | UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.305m | zatažení | m |  | 40 |  |  |  |  | 0
Laboratoř biologie Celkem | [9 empty] | 0
Laboratoř chemie | ABB Tango, CAT5E, UTP, 2x Keystone RJ45, pod omítku | instalace zásuvky | ks | 24 | 3 |  |  |  |  | 0
Laboratoř chemie | Krabice KPR 68 přístrojová hluboká | instalace krabice | ks | 24 | 3 |  |  |  |  | 0
Laboratoř chemie | patchcord 15m CAT5E | propojení projektoru | ks |  | 1 |  |  |  |  | 0
Laboratoř chemie | Krabice KPR 68 přístrojová hluboká | instalace, zasekání | ks |  | 3 |  |  |  |  | 0
Laboratoř chemie | Rozhlas 100V/6; 3; 1,5W - reproskříňka pro ozvučení tříd | instalace | ks |  | 1 |  |  |  |  | 0
Laboratoř chemie | zvonek domovní kompatibilní s tablem | instalace | ks |  | 1 |  |  |  |  | 0
Laboratoř chemie | Kopos 1220HFPP L100 SUPER MONOFLEX 750 N PP L100 | položení, zasekání | m |  | 19 |  |  |  |  | 0
Laboratoř chemie | Kopos 1250HFPP L25 SUPER MONOFLEX 750 N PP L25 | položení, zasekání | m |  | 70 |  |  |  |  | 0
Laboratoř chemie | UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.305m | zatažení | m |  | 678 |  |  |  |  | 0
Laboratoř chemie | Kopos 1240HFPP L50 SUPER MONOFLEX 750 N PP L50 | položení, zasekání | m |  | 20 |  |  |  |  | 0
Laboratoř chemie | UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.305m | zatažení | m |  | 40 |  |  |  |  | 0
Laboratoř chemie Celkem | [9 empty] | 0
Optika | HDPE chránička 14mm | instalace | m |  | 160 |  |  |  |  | 0
Optika | Kabel optický, 8 vláken SM 9/125, G.652D | zatažení | m |  | 200 |  |  |  |  | 0
Optika | optická vana 8p LC duplex singlemode osazená | instalace | ks |  | 1 |  |  |  |  | 0
Optika | sfp 1G, singlemode, LC duplex | instalace | ks |  | 2 |  |  |  |  | 0
Optika | svár optického vlákna singlemode s ochranou |  | ks |  | 8 |  |  |  |  | 0
Optika | měření optického vlákna přímou metodou | měření | ks |  | 8 |  |  |  |  | 0
Optika | patchcord optický 1m LC duplex, singlemode | instalace | ks |  | 2 |  |  |  |  | 0
Optika Celkem | [9 empty] | 0
Váhovna | ABB Tango, CAT5E, UTP, 2x Keystone RJ45, pod omítku | instalace zásuvky | ks |  | 2 |  |  |  |  | 0
Váhovna | Krabice KPR 68 přístrojová hluboká | instalace krabice | ks |  | 2 |  |  |  |  | 0
Váhovna | rozvaděč 15U 19" pro montáž na zeď, dvoudílný | instalace | ks |  | 1 |  |  |  |  | 0
Váhovna | Patch panel 19" 24xRJ45 Cat5e UTP 1U | instalace | ks |  | 3 |  |  |  |  | 0
Váhovna | Panel 19" vyvazovací 1U 5x háček černý | instalace | ks |  | 2 |  |  |  |  | 0
Váhovna | 19" switch manag., 24 x 10/100/1000BT + 2xcombo | instalace, konfigurace | ks |  | 1 |  |  |  |  | 0
Váhovna | patchcord 1M cat5e |  | ks |  | 24 |  |  |  |  | 0
Váhovna | optická vana 8p LC duplex singlemode osazená | instalace | ks |  | 1 |  |  |  |  | 0
Váhovna | patchcord optický 1m LC duplex, singlemode | instalace | ks |  | 1 |  |  |  |  | 0
Váhovna | sfp 1G, singlemode, LC duplex | instalace | ks |  | 1 |  |  |  |  | 0
Váhovna | 19" rozvodný panel 1U s blekojistkou, podsvíceným vypínačem s bezpečnostním krytem a sedmi zásuvkami podle ČSN |  | ks |  | 1 |  |  |  |  | 0
Váhovna | Kopos 1240HFPP L50 SUPER MONOFLEX 750 N PP L50 | položení, zasekání | m |  | 8 |  |  |  |  | 0
Váhovna | UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.305m | zatažení | m |  | 20 |  |  |  |  | 0
Váhovna | konektorování portu UTP keystone+patchpanel | konektorování zásuvka-patchpanel | ks |  | 40 |  |  |  |  | 0
Váhovna | měření portu UTP zásuvka-patchpanel | certifikace CAT5E | ks |  | 40 |  |  |  |  | 0
Váhovna | svár optického vlákna singlemode s ochranou |  | ks |  | 4 |  |  |  |  | 0
Váhovna Celkem | [9 empty] | 0
Celkový součet | [9 empty] | 0

## elektro
místnost | položka | popis | MJ | počet MJ | cena MJ | cena
1.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 4J x 10 mm2 |  | m
1.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 3J x 2,5 mm2 |  | m
1.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 3J x 1,5 mm2 |  | m
1.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 5J x 1,5 mm2 |  | m
1.NP | Vodič uzemňovací CY A 4 mm2 |  | m
1.NP | 1225HFPP L100 - SUPER MONOFLEX HFPP - ohebná trubka se střední mechanickou odolností (EN) |  | m
1.NP | sádra |  | kg
1.NP Celkem
2.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 4J x 10 mm2 |  | m
2.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 3J x 2,5 mm2 |  | m
2.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 3J x 1,5 mm2 |  | m
2.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 5J x 1,5 mm2 |  | m
2.NP | 1225HFPP L100 - SUPER MONOFLEX HFPP - ohebná trubka se střední mechanickou odolností (EN) |  | m
2.NP Celkem
chodba 2.NP | Spínač střídavý 10A/250V (6) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks
chodba 2.NP | Spínač křížový 10A/250V (7) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks
chodba 2.NP | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá |  | ks
chodba 2.NP | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku |  | ks
chodba 2.NP | elektroinstalační krabice KU 68 |  | ks
chodba 2.NP | MODUS LLX 236 AL Zářivkové, AL lešť. mříž, přisazené, elektronický předřadník |  | ks
chodba 2.NP | trubice zářivková 36W/840 T8 |  | ks
chodba 2.NP Celkem
laboratoř biologie | Spínač sériový 10A/250V (5) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks
laboratoř biologie | Spínač střídavý 10A/250V (6) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks
laboratoř biologie | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá |  | ks
laboratoř biologie | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku |  | ks
laboratoř biologie | elektroinstalační krabice KU 68 |  | ks
laboratoř biologie | elektroinstalační krabice KPR 68 |  | ks
laboratoř biologie | MODUS LLX 236 AL Zářivkové, AL lešť. mříž, přisazené, elektronický předřadník |  | ks
laboratoř biologie | MODUS SLIM158ASEP 1x58W, asymetrický ref. |  | ks
laboratoř biologie | trubice zářivková 36W/840 T8 |  | ks
laboratoř biologie | trubice zářivková 58W/840 T8 |  | ks
laboratoř biologie Celkem
laboratoř chemie | Spínač sériový 10A/250V (5) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks
laboratoř chemie | Spínač střídavý 10A/250V (6) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks
laboratoř chemie | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá |  | ks
laboratoř chemie | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku |  | ks
laboratoř chemie | elektroinstalační krabice KU 68 |  | ks
laboratoř chemie | elektroinstalační krabice KPR 68 |  | ks
laboratoř chemie | MODUS LLX 236 AL Zářivkové, AL lešť. mříž, přisazené, elektronický předřadník |  | ks
laboratoř chemie | MODUS SLIM158ASEP 1x58W, asymetrický ref. |  | ks
laboratoř chemie | trubice zářivková 36W/840 T8 |  | ks
laboratoř chemie | trubice zářivková 58W/840 T8 |  | ks
laboratoř chemie Celkem
místnost s rozvaděčem 1.NP | Spínač střídavý 10A/250V (6) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks
místnost s rozvaděčem 1.NP | Spínač křížový 10A/250V (7) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks
místnost s rozvaděčem 1.NP | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá |  | ks
místnost s rozvaděčem 1.NP | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku |  | ks
místnost s rozvaděčem 1.NP | elektroinstalační krabice KU 68 |  | ks
místnost s rozvaděčem 1.NP Celkem
montážní práce |  |  | ks
montážní práce Celkem
RPL 1.NP | Oceloplechová domovní rozvodnice se čtyřmi řadami, 33 modulů v řadě, krytí IP 30, na omítku |  | ks
RPL 1.NP | Vypínač trojpólový 40/3 |  | ks
RPL 1.NP | Jistič jednopólový 16 A / 3 / B / 10 kA |  | ks
RPL 1.NP | Jistič jednopólový 16 A / 1 / B / 10 kA |  | ks
RPL 1.NP | Jistič jednopólový 10 A / 1 / B / 10 kA |  | ks
RPL 1.NP | Jistič jednopólový 6 A / 1 / B / 10 kA |  | ks
RPL 1.NP | Jistič trojpólový 32 A / 3 / B / 10 kA |  | ks
RPL 1.NP | lišta propojovací |  | ks
RPL 1.NP | proudový chránič 25A / 4 / 0,03A / 10 kA |  | ks
RPL 1.NP Celkem
RPL 2.NP | Oceloplechová domovní rozvodnice se čtyřmi řadami, 33 modulů v řadě, krytí IP 30, na omítku |  | ks
RPL 2.NP | Vypínač trojpólový 40/3 |  | ks
RPL 2.NP | Jistič jednopólový 16 A / 1 / B / 10 kA |  | ks
RPL 2.NP | Jistič jednopólový 10 A / 1 / B / 10 kA |  | ks
RPL 2.NP | Jistič jednopólový 6 A / 1 / B / 10 kA |  | ks
RPL 2.NP | Jistič trojpólový 32 A / 3 / B / 10 kA |  | ks
RPL 2.NP | lišta propojovací |  | ks
RPL 2.NP | proudový chránič 25A / 4 / 0,03A / 10 kA |  | ks
RPL 2.NP Celkem
sklad chemikálií | Spínač střídavý 10A/250V (6) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks
sklad chemikálií | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá |  | ks
sklad chemikálií | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku |  | ks
sklad chemikálií | elektroinstalační krabice KU 68 |  | ks
sklad chemikálií | elektroinstalační krabice KPR 68 |  | ks
sklad chemikálií | MODUS LLX 236 AL Zářivkové, AL lešť. mříž, přisazené, elektronický předřadník |  | ks
sklad chemikálií | trubice zářivková 36W/840 T8 |  | ks
sklad chemikálií Celkem
učebna biologie | Spínač střídavý 10A/250V (6) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks
učebna biologie | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá |  | ks
učebna biologie | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku |  | ks
učebna biologie | elektroinstalační krabice KU 68 |  | ks
učebna biologie | elektroinstalační krabice KPR 68 |  | ks
učebna biologie | MODUS LLX 236 AL Zářivkové, AL lešť. mříž, přisazené, elektronický předřadník |  | ks
učebna biologie | trubice zářivková 36W/840 T8 |  | ks
učebna biologie Celkem
váhovna | Spínač střídavý 10A/250V (6) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks
váhovna | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá |  | ks
váhovna | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku |  | ks
váhovna | elektroinstalační krabice KU 68 |  | ks
váhovna | elektroinstalační krabice KPR 68 |  | ks
váhovna | MODUS LLX 236 AL Zářivkové, AL lešť. mříž, přisazené, elektronický předřadník |  | ks
váhovna | trubice zářivková 36W/840 T8 |  | ks
váhovna Celkem
WC profesoři + ZP 1.NP | Spínač jednopólový 10A/250V (5) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks
WC profesoři + ZP 1.NP | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku |  | ks
WC profesoři + ZP 1.NP | elektroinstalační krabice KU 68 |  | ks
WC profesoři + ZP 1.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 3J x 2,5 mm2 |  | m
WC profesoři + ZP 1.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 3J x 1,5 mm2 |  | m
WC profesoři + ZP 1.NP | svítidlo LED 16W |  | ks
WC profesoři + ZP 1.NP Celkem
WC profesoři + ZP 2.NP | Spínač jednopólový 10A/250V (5) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks
WC profesoři + ZP 2.NP | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku |  | ks
WC profesoři + ZP 2.NP | elektroinstalační krabice KU 68 |  | ks
WC profesoři + ZP 2.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 3J x 2,5 mm2 |  | m
WC profesoři + ZP 2.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 3J x 1,5 mm2 |  | m
WC profesoři + ZP 2.NP | svítidlo LED 16W |  | ks
WC profesoři + ZP 2.NP Celkem
WC profesoři + ZP 3.NP | Spínač jednopólový 10A/250V (5) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks
WC profesoři + ZP 3.NP | elektroinstalační krabice KU 68 |  | ks
WC profesoři + ZP 3.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 3J x 2,5 mm2 |  | m
WC profesoři + ZP 3.NP | Kabel silový celoplastový CYKY 3J x 1,5 mm2 |  | m
WC profesoři + ZP 3.NP | svítidlo LED 16W |  | ks
WC profesoři + ZP 3.NP Celkem
WC ZP podkroví | Spínač jednopólový 10A/250V (5) výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku a krytu |  | ks
WC ZP podkroví | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku |  | ks
WC ZP podkroví | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, 16A/250V, výrobce ABB, Tango bílá, vč. rámečku |  | ks
WC ZP podkroví | elektroinstalační krabice KU 68 |  | ks
WC ZP podkroví | Kabel silový celoplastový CYKY 3J x 2,5 mm2 |  | m
WC ZP podkroví | Kabel silový celoplastový CYKY 3J x 1,5 mm2 |  | m
WC ZP podkroví | svítidlo LED 16W |  | ks
WC ZP podkroví Celkem
Celkový součet