A  -  Průvodní zpráva

A.1 	Identifikační údaje

A.1.1   Údaje o stavbě

- název stavby – Úprava odborné učebny – přírodní vědy

- místo stavby – ISŠŽ Plzeň, Škroupova 13, Plzeň

katastrální území – Plzeň, č.p.p. 5939/1

- předmět projektové dokumentace – Předmětem projektu jsou stavební úpravy odborné učebny

A.1.2   Údaje o stavebníkovi

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13,

Škroupova 13, 301 00 Plzeň

IČ 00523925

A.1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Zdeněk Techl – č.a.0200630 - pozemní stavby - IP00

Republikánská 23, 312 00 Plzeň

Mobil: 724 725 042

Bc. Pavel Tomeš – č.a. 0202145 – TE03, TT00

A.2	 Seznam vstupních podkladů

- požadavky stavebníka

- snímek katastrální mapy k.ú. Plzeň

- výpis z katastru nemovitostí

- platné normy, zákony a vyhlášky týkající se dané problematiky

- zaměření stávajícího stavu objektu

A.3      Údaje o území

a)	Rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území

Jedná se o zastavěné území ve městě Plzeň, městská část Jižní předměstí. Úprava učebny bude probíhat pouze uvnitř stávajícího objektu.

b)	Dosavadní využití a zastavěnost území

Objekt je od počátku výstavby využíván ke svému původnímu účelu – objekt střední školy. Vše zůstane beze změn.

c)	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště ochranné území, záplavové území apod.)

Pozemek je rovinatý, areál školy se nenachází v památkové zóně. Vzhled, účel ani rozměry objektu se stavebními úpravami učebny nijak nezmění.

d)	Údaje o odtokových poměrech

Jsou stávající, nebudou měněny.

e) 	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Dokumentace je v souladu s ÚPD a je v souladu s územním plánem. Řešení nemění využití území. Jedná se pouze o stavební úpravy – změnu dokončené stavby.

f)	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území budou dodrženy.

g)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Veškeré požadavky dotčených orgánů budou splněny.

h)	Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky ani úlevová řešení ke stavebnímu záměru nejsou.

i)	Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Plánovaný stavební záměr nemá související ani podmiňující investice.

j)	Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 	nemovitostí)

parc.č. 5939/1 - pozemek ve vlastnictví stavebníka

A.4 	Údaje o stavbě

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby.

b)	Účel užívání stavby

Stavebník bude upravenou učebnu nadále používat jako odbornou učebnu.

c)	Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d)	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů, objekt školy se nenachází v památkové zóně.

e)	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 	požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Obecně technické požadavky na stavby budou dodrženy, užití domu pro imobilní osoby je možné vzhledem k novému výtahu.

f)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 	právních předpisů

Všechny požadavky budou dodrženy.

g)	Seznam výjimek a úlevových řešení

Nebyly stanoveny.

h) 	Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 	plocha, počet funkních jednotek a jejich velikostí, počet uživatelů/pracovníků 	apod.)

Kapacity stavby se úpravami učebny nijak nemění.

i)	Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření  s 	dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Vlastní stavba nevyvolá významné nároky na energie a spotřebu vody. Hospodaření s dešťovou vodou není řešeno – vnitřní úpravy.

Odpady: V rámci stavby vznikne drobný stavební odpad. Veškerý odpad bude ekologicky zlikvidován, drobná stavební suť bude odvážena na řízenou skládku, odvozová vzdálenost do 5 km.

j)	Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Zahájení prací je předpokládáno na jaře 2017 dle požadavků stavebníka, stavba by měla být dokončena cca za 1 měsíc.

k)	Orientační náklady stavby

Předpokládaná cena:	 550.000,- Kč

A.5 	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je jedním stavebním objektem.

V Plzni, 09/2016                                                                       Vypracoval: Ing. Zdeněk Techl