## elektromobilita
Příloha č. 1a ZD - Technická specifikace - část 1: Měřicí technika
Název veřejné zakázky: Nákup měřicí techniky a nábytku do učebny měření - 1. část - Měřicí technika.
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Vlastní technická specifikace požadovaných přístrojů (zboží) a vlastní technická specifikace nabízených dodávek - Pokyn k vyplnění: Dodavatel vyplní tabulku níže, když v rámci nabídky přiřadí ke každé dodávané položce vlastní technickou specifikaci. Dodavatel vyplní tabulku pro tu část VZ, na kterou podává nabídku. Do sloupce vpravo od uvedeného přístroje, zařízení, příslušenství a zboží dodavatel u každé položky vypíše vlastní technickou specifikaci, aby zadavatel mohl porovnat, zda nabízené zboží odpovídá minimálním požadavkům, které jsou stanoveny v ZD a v Příloze č. 1 ZD. Ve sloupcích na levé straně je označeno požadované zařízení a počet ks. V příslušném sloupci také dodavatel vyplní, zda nabízené zboží splňuje minimální požadavky zadavatele slovem „ANO“ nebo „NE“. V Příloze č. 1a - Technická specifikace - část 1 zadavatel stanovil základní požadavky a parametry na dodávané přístroje, zařízení, příslušenství a zboží pro část 1 VZ (Měřicí technika), které dodavatel musí dodržet a zohlednit ve své nabídce. Jedná se o specifikaci zboží, počet kusů a popis technických parametrů a požadavků na výkon a funkci. Dodavatel může nabídnout zboží s jinými, pokud možno lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách a Příloze 1a. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované. Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých dodávek, které obsahuje Příloha č. 1a ZD. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, výrobku a přesnou technickou specifikaci. Ke specifikaci dodavatel doloží případně snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). Nesplnění 1 nebo více technických podmínek požadovaných zadavatelem bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek.
Záruka minimálně 24 měsíců na veškeré dodávané zboží.
Číslo položky | Počet kusů/sad | Název položky | Specifikace parametrů pro VŘ s názvem: Nákup měřicí techniky a nábytku do učebny měření. Projekt: Modernizace učeben odborných předmětů v areálu SPŠD Plzeň - Křimice, reg. číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005030 | PARAMETRY NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ (dodavatel vyplní obchodní název zboží (či jiné jednoznačné označení výrobce) a technickou specifikaci | Splňuje zboží minimální požadavky zadavatele? ANO/NE
|  |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
1 | 16 | Nemagnetická listová měrka 0,05 - 1mm | 20 ti dílná sada mosazných spárových měrek,nemagnetických, vhodné pro seřizování snímačů systémů ABS a pro měření mezery elektrod platinových zapalovacích svíček | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
2 | 16 | Digitální posuvné měřítko 150 mm | Digitální posuvné měřítko 150 mm s plochým hloubkoměrem, výstupem dat, stěrky nečistot integrované v jezdci, lapované vodící plochy, jezdec a tyč z kalené nerezové oceli, včetně pouzdra a baterie | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
3 | 16 | Posuvné měřidlo analogové 200mm | Posuvné měřítko analogové s odměřováním 0,02 mm, z nerezové oceli a délkou 200 mm | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
4 | 3 | Vlasové pravítko 500 mm | Vlasové pravítko sloužící pro kontrolu rovnosti ploch, např. u hlav válců, tvrzená vlasová hrana, nerezové, s tepelně izolovaným úchytem | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
5 | 9 | Magnetický stojánek pro číselníkový úchylkoměr | Magnetický stojánek na mikrometr | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
6 | 9 | Mechanický úchylkoměr - zdvih 10 mm | Číselníkový úchylkoměr, stupnice 0 - 100, odměřování 0,01 mm, zdvih : 5 mm | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
7 | 8 | Třmenový kalibr nastavitelný 38 a 40 mm | Třmenový kalibr k měření průměru - 38 a 40 mm | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
8 | 8 | Měřící trn 38/40 mm | Sada měřících ocelových trnů, tol.+/- 0,002 mm (prům.0,30-5,00 mm) | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
9 | 4 | Sada závitových kalibrů M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 | Sada závitových kalibrů M3, M4, M6, M8, M10, M12 | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
10 | 4 | Závitový kalibr - kroužek sada 8/10/16 mm | Závitový kalibr - kroužek sada 8/10/16 mm | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
11 | 4 | Hloubkoměr s jehlou a zkosením, rozsah 0 - 300mm | Hloubkoměr s jehlou a zkosením, nerezová ocel, aretace šroubek, měřící rozsah 0 - 300 mm, dělení 0,05, délka základny 100 mm | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
12 | 16 | Digitální hloubkoměr standard 200 mm | Digitální hloubkoměr standard 0 - 200 mm | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
13 | 1 | Posuvné měřidlo na brzdové kotouče | Posuvné měřidlo z nerezové oceli na brzdové kotouče s měřícím rozsahem 60,0 mm a délkou čelistí 55,0 mm | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
14 | 16 | Závitové měrky W 4-62, 55° | Sada závitových měrek pro kontrolu a identifikaci závitů W 4 - 62, 55° | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
15 | 5 | Závitové měrky pro trubkový závit G 1/16" - G 2" | Sada závitových měrek pro kontrolu a identifikaci závitů G 1/16" - G 2" | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
16 | 9 | Digitální mikroskop zvětšení 450x - 600x | Digitální mikroskop s mi, přiblížení min. 450 x a max. 600x, pro použitíve školní laboratoři k jednoduchému odměřování kontroly úhlů nebo radiusů a pořizování fotografií i videa detailu pomocí jednoduchého softwaru, se stojánkem. Součástí musí být software. | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
17 | 16 | Mikrometr analogový rozsah 0-25mm | Mikrometr analogový rozsah 0 - 25 mm, odměřování 0,01 mm | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
18 | 16 | Mikrometr analogový rozsah 25-50 mm | Mikrometr analogový, rozpětí 25 - 50 mm (25-50 A ), odměřování 0,01 mm | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
19 | 9 | Mikrometr analogový rozsah 50-75 mm | Mikrometr analogový rozsah 50-75 mm, odměřování 0, 01 mm | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
20 | 9 | Mikrometr analogový rozsah 75-100 mm | Mikrometr analogový rozsah 75 - 100 mm, odměřování 0,01 mm | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
21 | 16 | Univerzální magnetické stojánky na mikrometry | Univerzální magnetické stojánky na mikrometry | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
22 | 2 | Univerzální digitální mikrometr | Digitální mikrometr rozsah 0 - 25 mm, odměřování 0,001 mm | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
23 | 2 | Mikrometr (DK) rozsah 25 - 50 mm | Digitální mikrometr rozsah 25 - 50 mm, odměřování 0,001 mm | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
24 | 16 | Dutinoměr analogový 10 - 18 mm | Dutinkoměr analogový s hloubkou měření 100 mm | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
25 | 1 | Dutinkoměr digitální s hloubkou měření 150 mm | Dutinkoměr digitální s hloubkou měření 150 mm | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
26 | 1 | Tvrdoměr stacionární + cejchovací destičky | Maximální zkušební zatížení 150 kg, volba zatížení 60, 100, 150 kg. Maximální výška vzorku 108 mm, včetně Standardního příslušenství: malý a velký zkušební stolek, prizma, vnikací diamantový kužel 120°, vnikací kuličky 1/16“ (min. 6 ks), etalony HRA 80 – 88, HRA 85 – 95, HRC 60 – 70, HRC 35 – 55, HRA 20 – 30. | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
27 | 1 | Termokamera | Termokamera - rozlišení senzoru min. 120 x 90 px, včetně SW, teplotní rozsah min. -20 až +200°C, display min. 3", vnitřní paměť min. 400 snímků | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
28 | 1 | Ruční radar | Měření v km/h, přesnost měření max. +-2km/h, rozsah měření 16 – 200 km/h, vzdálenosti měření od cca 25 metrů až do 450 metrů | DOPLNÍ DODAVATEL | ANO/NE DOPLNÍ DODAVATEL
V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2018
PODPIS DODAVATELE
__________________________________
podpis a razítko oprávněné osoby
jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele
DOPLNÍ DODAVATEL