## 28.ZŠ
Poř. | Alter. kód | Popis | MJ | výměra | J.cena | Cena
Rek.vytápění části areálu SŠ a ZŠ Oselce
|  | PŘÍSTROJE MIMO ROZVÁDĚČ |  |  |  | 3020
1. |  | Reg. teploty prostorový 20-60°C | ks | 1 | 1070 | 1070
2. |  | Reg. teploty prostorový -25-+15°C Ex | ks | 1 | 1950 | 1950
3.
|  | ROZVÁDĚČ |  |  |  | 62162
4. |  | Skříň rozvaděče 400x300x170 (RK1,RM1,RM2) | ks | 3 | 2500 | 7500
5. |  | Montážní práce-rozvaděč | hod | 24 | 316 | 7584
6. |  | Vyp.S32/1101-D6 | ks | 4 | 1253 | 5012
7. |  | Radova svorka | ks | 60 | 24 | 1440
8. |  | Tesnici vyvodka P 13,5-P 16 | ks | 4 | 38 | 152
9. |  | Kab.žlab 30-25L | bm | 1 | 46 | 46
10. |  | Zasuvka na DIN lištu TS35 ZS20 | ks | 6 | 120 | 720
11. |  | Kontrolka IS-95 W 220V AC | ks | 3 | 110 | 330
12. |  | Lišta DIN TS35 | m | 3 | 110 | 330
13. |  | Proud.chránič FL7-6/N/003/B | ks | 3 | 1336 | 4008
14. |  | Jistič L7-16/1/C | ks | 3 | 320 | 960
15. |  | Jistič L7-6/1/B | ks | 5 | 495 | 2475
16. |  | Jistič L7-10/1/B | ks | 7 | 137 | 959
17. |  | Jistič L7-4/1/C | ks | 8 | 160 | 1280
18. |  | Inst.relé Z7-RN/20/SS (24V AC) | ks | 1 | 450 | 450
20. |  | Skříň rozvaděče 500x400x230 (R2) | ks | 1 | 3800 | 3800
21. |  | Proud.chránič FL7-6/N/003/B | ks | 1 | 1336 | 1336
22. |  | Proud.chránič FL7-16/N/003/C | ks | 1 | 1450 | 1450
23. |  | Jistič L7-16/1/C | ks | 1 | 320 | 320
24. |  | Jistič L7-6/1/B | ks | 5 | 495 | 2475
25. |  | Jistič L7-10/1/B | ks | 3 | 137 | 411
26. |  | krabice | ks | 5 | 230 | 1150
27. |  | termostat (+5 -+45°C)+ senzor | ks | 1 | 2374 | 2374
28. |  | Skříň rozvaděče 300x300x155 (R1-6)se zámkem | ks | 6 | 2100 | 12600
29. |  | Podružný materiál | ks | 1 | 3000 | 3000
|  | KABELY |  |  |  | 38495
30. |  | Stitek popisny | ks | 48 | 15 | 720
31. |  | Kabel JYTY 2*1 | m | 18 | 10 | 180
32. |  | Kabel CYKY3C*2,5 | m | 16 | 15 | 240
33. |  | Kabel.zlab | m | 15 | 98 | 1470
34. |  | Kabel CYKY3Cx4 | m | 104 | 18 | 1872
35. |  | Kabel CYKY3Jx1,5 | m | 351 | 12 | 4212
36. |  | Propj.vodič CY 10 | m | 55 | 12 | 660
37. |  | Vodič CY 4 zlutozelene | m | 85 | 8 | 680
38. |  | Lista el.instal L 40 | m | 150 | 82 | 12300
39. |  | Zásuvková skříň | ks | 2 | 2800 | 5600
40. |  | zářivka 1x35W | ks | 1 | 1520 | 1520
41. |  | vypínač | ks | 1 | 180 | 180
42. |  | krabice | ks | 1 | 230 | 230
43. |  | Hliníková páska AL (bal.) | ks | 1 | 634 | 634
44. |  | Sada k sam.reg. kabelu (12m)+senzor | ks | 1 | 4860 | 4860
45. |  | Úchyty kabelu | sad. | 1 | 137 | 137
46. |  | Podružný materiál | ks | 1 | 3000 | 3000
|  | MONTÁŽ KABELŮ |  |  |  | 17501
57. |  | Lista el.instal.L 40 pevne uloz. | m | 150 | 18 | 2700
58. |  | montaz CYKY 3*1.5 - pevne | m | 351 | 10 | 3510
59. |  | Kab.zlab vc.vika a p. | m | 15 | 53 | 795
60. |  | montaz CYKY 3x2,5- pevne | m | 16 | 10 | 160
61. |  | Ukonc.a zapoj.vod.v rozv.do 2,5mm2 | ks | 22 | 10 | 220
62. |  | Ukonc.stineni kab.v plasti vc.zap. | ks | 4 | 10 | 40
63. |  | Kabel JYTY 2*1 pevne ulozeny | m | 18 | 10 | 180
64. |  | Kabel CYKY3x4-pevne | m | 104 | 10 | 1040
65. |  | Oznac.stitek pro pr.v rozadec | ks | 64 | 4 | 256
66. |  | Vodic CY 10 | m | 55 | 10 | 550
67. |  | Vodic CY 4 | m | 85 | 10 | 850
68. |  | Podruž. materiál | ks | 1 | 3000 | 3000
69. |  | montáž osvětlení | ks | 1 | 300 | 300
70. |  | Montáž zásuvkové skříně | ks | 2 | 450 | 900
71. |  | Montáž samoreg.kabelu + příslušenství | m | 12 | 250 | 3000
|  | ZEMNÍ PRÁCE |  |  |  | 946
72. |  | Pruraz zdivem-cihla,tl.60 cm | ks | 1 | 104 | 104
73. |  | Pruraz zdivem-cihla,tl.30 cm | ks | 2 | 349 | 698
74. |  | Kabelový prostup z PVC 15 mm | ks | 1 | 144 | 144
|  | Celkem dodávka |  |  |  | 103677
|  | Montáž |  |  |  | 18447
|  | Celkem |  |  |  | 122124