## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [17 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[32 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 18ZK012 | [24 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | SŠ a ZŠ Oselce | [24 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [15 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2018-03-26 | [13 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | SŠ a ZŠ Oselce | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | False
|  |  | Ing. Jiří Kojzar | [12 empty] | DIČ: | [15 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [15 empty] | 0,01
|  |  | Ing. Jiří Kojzar | [12 empty] | DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [7 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [10 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [10 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [6 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [6 empty] | 18ZK012
| Stavba: | [6 empty] | SŠ a ZŠ Oselce
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 2018-03-26
| Objednatel: | [6 empty] | SŠ a ZŠ Oselce | [6 empty] | Projektant: |  | Ing. Jiří Kojzar |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Jiří Kojzar
| Kód |  |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1070.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {aff7e557-a14f-4a70-a761-1ca03a882614} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 18ZK012 |  |  |  | Rekonstrukce vytápění části areálu - D.1.4.1 Vytápění | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1070.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {f094d7e8-7483-432a-81d9-01d476d3c6da} | {aff7e557-a14f-4a70-a761-1ca03a882614}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0

## 18ZK012 - Rekonstrukce vy...
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [11 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {f094d7e8-7483-432a-81d9-01d476d3c6da}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [12 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
| Stavba: |  | SŠ a ZŠ Oselce
| Objekt: |  | 18ZK012 - Rekonstrukce vytápění části areálu - D.1.4.1 Vytápění
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: | [7 empty] | Datum: |  | 2018-03-26
| Objednatel: | [7 empty] | IČ:
|  | SŠ a ZŠ Oselce | [6 empty] | DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Jiří Kojzar | [6 empty] | DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
|  | Ing. Jiří Kojzar | [6 empty] | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | SŠ a ZŠ Oselce
Objekt: |  |  | 18ZK012 - Rekonstrukce vytápění části areálu - D.1.4.1 Vytápění
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 2018-03-26
Objednatel: |  |  | SŠ a ZŠ Oselce |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Jiří Kojzar
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Jiří Kojzar
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [8 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [8 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | SŠ a ZŠ Oselce
Objekt: |  |  | 18ZK012 - Rekonstrukce vytápění části areálu - D.1.4.1 Vytápění
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 2018-03-26
Objednatel: |  |  | SŠ a ZŠ Oselce |  |  |  | Projektant: |  | Ing. Jiří Kojzar
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | Ing. Jiří Kojzar
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 1070.0251 |  | 5.2506 |  | 14.4577 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 862.0251 |  | 5.2506 |  | 14.4577 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 17.2871 |  | 0.06045 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
60 | K | 713463311 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 50 mm |  |  | m | 70 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.11 | 7.7 | 0.0001 | 0.007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1563097287
61 | M | 631548010 | pouzdro potrubní izolační 18/20 mm |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1092045481
62 | M | 631548020 | pouzdro potrubní izolační 22/20 mm |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0002 | 0.002 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 476732461
63 | M | 631548030 | pouzdro potrubní izolační 28/20 mm |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00025 | 0.0025 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -476907492
64 | M | 631548040 | pouzdro potrubní izolační 35/20 mm |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00032 | 0.0064 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 117268556
65 | M | 631548390 | pouzdro potrubní izolační 42/30 mm |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00048 | 0.0048 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1380186626
66 | K | 713463312 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií s přesahem Al páskou 1x D do 100 mm |  |  | m | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.116 | 2.32 | 0.00018 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1712560447
67 | M | 631545350 | pouzdro potrubní izolační 60/30 mm |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00047 | 0.0047 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 707531012
68 | M | 631545370 | pouzdro potrubní izolační 76/30 mm |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00056 | 0.0056 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1375839687
69 | M | 631546200 | páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0047 | 0.0094 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 488427635
43 | K | 713463411 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry |  |  | m | 200 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.033 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 219604301
44 | M | 283770950 | izolace potrubí 15 x 13 mm |  |  | m | 50 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 3e-05 | 0.0015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -422562586
45 | M | 283771050 | izolace potrubí 18 x 13 mm |  |  | m | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1416687399
46 | M | 283771040 | izolace potrubí 22 x 13 mm |  |  | m | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0012 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2146731646
47 | M | 283771120 | izolace potrubí 28 x 13 mm |  |  | m | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0015 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 570509200
48 | M | 283771160 | izolace potrubí 35 x 13 mm |  |  | m | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 6e-05 | 0.0018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1511405140
49 | M | 283771190 | izolace potrubí 45 x 13 mm |  |  | m | 30 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 7e-05 | 0.0021 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1671257872
188 | K | 7135000_R | Montáž a dodávka izolace tepelné protipožárním obkladem potrubí a tmelem |  |  | m2 | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.456 | 0.456 | 0.00155 | 0.00155 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1939439840
57 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.06 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.74 | 0.1044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2050044204
58 | K | 998713181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 0.06 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.45 | 0.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1728024610
59 | K | 998713192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m |  |  | t | 0.06 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.329 | 0.01974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1993837422
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 15.9991 |  | 0.2811 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
76 | K | 731244000_R | Kotel nerez ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 9,7-48,7 kW pro vytápění+zásobnik TV 200 l (smalt)+koax. odkouření 125/80-7m+kontrolní kus+střešní koncovka-černá, prostup šikmou střechou, 2xkoleno 45, vč.ekvit. regulace |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 6.236 | 6.236 | 0.12055 | 0.12055 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1341448174
77 | K | 731244001_R | Kaskáda 2ks nerez ocel. kotlů na plyn kondenzační o výk. 9,7-48,7 kW+koax. odkouření 125/80-10m+2xkontrolní kus+2xstřešní koncovka-černá, 2xprostup šikmou střechou, 4xkoleno 45, vč.ekvit. kaskádové regulace+ovládání 3 směš. okruhů+neutr.box s čerpadlem |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 6.236 | 6.236 | 0.16055 | 0.16055 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 676718710
5 | K | 998731101 | Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.281 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 10.582 | 2.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 112543706
6 | K | 998731181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 0.281 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.97 | 0.55357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1792551996
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 12.2514 |  | 0.14178 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
79 | K | 732111125 | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 80 z trub ocelových bezešvých |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.767 | 3.534 | 0.02765 | 0.0553 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1001075401
80 | K | 732111314 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.322 | 0.644 | 0.00067 | 0.00134 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 442530250
8 | K | 732111315 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.374 | 1.496 | 0.00078 | 0.00312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 369783001
81 | K | 732111318 | Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.53 | 1.06 | 0.0017 | 0.0034 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1479425667
78 | K | 732113103 | Vyrovnávač dynamických tlaků DN 65 PN 6 hydraulický přírubový |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.56 | 1.56 | 0.03751 | 0.03751 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -315289925
82 | K | 732331616 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 litrů |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.25 | 0.25 | 0.00752 | 0.00752 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1896357645
83 | K | 732331619 | Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 140 litrů |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.8 | 0.8 | 0.01537 | 0.01537 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 7197470
72 | K | 732331777 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.258 | 0.258 | 0.00068 | 0.00068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2055187598
84 | K | 732331778 | Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.288 | 0.288 | 0.00077 | 0.00077 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 171962938
85 | K | 732421419 | Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 8,0 m průtok 4,0 m3/h pro vytápění |  |  | soubor | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.512 | 1.536 | 0.00559 | 0.01677 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1080344823
181 | K | 998732101 | Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m |  |  | t | 0.142 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.043 | 0.57411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2058115049
182 | K | 998732181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 0.142 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.77 | 0.25134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1984926707
| 733 - Ústřední vytápění - potrubí | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 432.6071 |  | 1.1404 |  | 4.999 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
168 | K | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 |  |  | m | 250 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.051 | 12.75 | 2e-05 | 0.005 | 0.001 | 0.25 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1542011896
169 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 |  |  | m | 330 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.053 | 17.49 | 2e-05 | 0.0066 | 0.0032 | 1.056 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1481094227
170 | K | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50 |  |  | m | 300 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.103 | 30.9 | 5e-05 | 0.015 | 0.00532 | 1.596 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1405556857
94 | K | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 |  |  | m | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.691 | 1.382 | 0.0044 | 0.0088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 719337632
93 | K | 733111118 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 50 |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.784 | 7.84 | 0.00629 | 0.0629 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 739153535
171 | K | 733120826 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 89 |  |  | m | 200 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.187 | 37.4 | 6e-05 | 0.012 | 0.00841 | 1.682 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -195547570
87 | K | 733122202 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 12 |  |  | m | 420 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.241 | 101.22 | 0.00049 | 0.2058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1454762140
88 | K | 733122203 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 15 |  |  | m | 150 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.241 | 36.15 | 0.0006 | 0.09 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 772368706
89 | K | 733122204 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 20 |  |  | m | 85 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.241 | 20.485 | 0.00091 | 0.07735 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1694913496
90 | K | 733122205 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 25 |  |  | m | 150 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.241 | 36.15 | 0.00118 | 0.177 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1374966000
91 | K | 733122206 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 32 |  |  | m | 150 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.241 | 36.15 | 0.0015 | 0.225 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1276935139
92 | K | 733122207 | Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním DN 40 |  |  | m | 130 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.334 | 43.42 | 0.00194 | 0.2522 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1033603846
172 | K | 733140811 | Odřezání nádoby odvzdušňovací |  |  | kus | 20 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.093 | 1.86 | 4e-05 | 0.0008 | 0.00705 | 0.141 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 796734791
10 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 |  |  | m | 1087 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.021 | 22.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1623512202
11 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 |  |  | m | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.042 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1559311931
173 | K | 733191816 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 44,5 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků |  |  | kus | 200 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.005 | 1 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.028 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1036410817
174 | K | 733191823 | Odřezání držáku potrubí třmenového do D 76 bez demontáže podpěr, konzol nebo výložníků |  |  | kus | 100 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.005 | 0.5 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.031 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1763118406
175 | K | 733193810 | Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm |  |  | kus | 100 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.01 | 1 | 2e-05 | 0.002 | 0.00215 | 0.215 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 802587005
176 | K | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m |  |  | t | 4.999 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.563 | 17.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1365742089
12 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m |  |  | t | 1.14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.563 | 4.0618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 456406833
13 | K | 998733181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 1.14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.57 | 1.7898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 646923478
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 121.2436 |  | 0.16599 |  | 2.415 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
177 | K | 734160812 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25 |  |  | kus | 50 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.385 | 19.25 | 2e-05 | 0.001 | 0.017 | 0.85 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156831629
178 | K | 734160814 | Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 50 |  |  | kus | 50 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.499 | 24.95 | 2e-05 | 0.001 | 0.028 | 1.4 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2022208567
179 | K | 734200812 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1 |  |  | kus | 150 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.073 | 10.95 | 6e-05 | 0.009 | 0.0011 | 0.165 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2022716226
14 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 |  |  | kus | 32 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.051 | 1.632 | 3e-05 | 0.00096 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 949730728
95 | M | 551212890 | ventil automatický odvzdušňovací, svislý + zpětný ventil, mosaz R99/1 1/2" |  |  | kus | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00368 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1550588374
16 | M | 551243890 | kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C R608 1/2" |  |  | kus | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00019 | 0.00304 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1377459482
117 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 |  |  | kus | 102 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.165 | 16.83 | 8e-05 | 0.00816 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 976441606
118 | M | 551212201_R | termostatický ventil s plynulým přesným nastavením, 1/2" |  |  | kus | 51 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00029 | 0.01479 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -93089824
119 | M | 551283301_R | šroubení regulační radiátorové, přímé, s vypouštěním, chrom, 1/2" |  |  | kus | 51 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00029 | 0.01479 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 666231760
112 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.206 | 1.648 | 0.00011 | 0.00088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1248049609
115 | M | 551212200_R | termostatický ventil s plynulým přesným nastavením, 3/4" |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00116 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 992537582
116 | M | 551283300_R | šroubení regulační radiátorové, přímé, s vypouštěním, chrom, 3/4" |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00116 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1604048486
102 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 |  |  | kus | 8 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.227 | 1.816 | 0.00015 | 0.0012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1341970192
107 | M | 551200002_R | ventil vyvažovací stoupačkový dvouregulační DN25, vč. izolace a šroubení |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 318430644
103 | M | 551141280 | kohout kulový, PN 35, T 185 C, chromovaný R250D 1" červený |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00048 | 0.00192 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 517909925
105 | M | 551294940 | filtr 2x vnitřní závit, PN16, T 130°C R74A 1" |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00054 | 0.00054 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1664036594
106 | M | 551211990 | závitový zpětný ventil R60 1" |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1995814482
104 | M | 551141001_R | kohout kulový s filtrem, mosaz 1" |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00105 | 0.00105 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -579826322
19 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 |  |  | kus | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.268 | 3.216 | 0.00022 | 0.00264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1267376633
20 | M | 551200001_R | ventil vyvažovací stoupačkový dvouregulační DN32, vč. izolace a šroubení |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00036 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1517214341
21 | M | 551141300 | kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný R250D 1"1/4 červený |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00069 | 0.00414 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1128817114
22 | M | 551294960 | filtr 2x vnitřní závit, PN16, T 130°C R74A 1"1/4 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 477029649
23 | M | 551212000 | závitový zpětný ventil R60 1"1/4 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1454252438
96 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 |  |  | kus | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.35 | 3.5 | 0.00025 | 0.0025 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -595300611
97 | M | 551141320 | kohout kulový, PN 35, T 185 C, chromovaný R250D 1"1/2 červený |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00105 | 0.00525 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1388500334
98 | M | 551141000_R | kohout kulový s filtrem, mosaz 1"1/2 |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00105 | 0.00315 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1204467258
99 | M | 551212010 | závitový zpětný ventil R60 1"1/2 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00048 | 0.00096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 560595871
100 | K | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.422 | 1.688 | 0.00035 | 0.0014 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 423742333
101 | M | 551141340 | kohout kulový, PN 35, T 185 C, chromovaný R250D 2" červený |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00166 | 0.00664 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -672071692
24 | K | 734209124 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.258 | 0.258 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -519947125
25 | M | 551288001_R | ventil třícestný směšovací, DN20, kvs=5 + pohon 3bod. řízení, 230 V |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 353114010
108 | K | 734209125 | Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.288 | 0.576 | 0.00023 | 0.00046 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -67147509
110 | M | 551288002_R | ventil třícestný směšovací DN25, kvs=10 + pohon 3.bod. řízení 230 V |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00074 | 0.00074 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -634341203
111 | M | 551288003_R | ventil třícestný směšovací DN25, kvs=8 + pohon 3.bod. řízení 230 V |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0.00074 | 0.00074 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1188009615
190 | K | 734211113 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.062 | 0.248 | 6e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 946192685
121 | K | 734221000_R | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem |  |  | kus | 28 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.035 | 0.98 | 0.00015 | 0.0042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 45069674
122 | K | 734221001_R | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem, zabezpečený model do veřejných prostor, zamezení ovládání a odolná prot vandalismu |  |  | kus | 24 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.035 | 0.84 | 0.00015 | 0.0036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2045689595
189 | K | 734221005_R | Ruční hlavice |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.035 | 0.105 | 0.00014 | 0.00042 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2122664928
26 | K | 734411102 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 63 mm délky 75 mm |  |  | kus | 14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.381 | 5.334 | 0.00052 | 0.00728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -322710438
124 | K | 734411601 | Ochranná jímka se závitem do G 1 |  |  | kus | 14 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.329 | 18.606 | 0.00312 | 0.04368 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -909890379
125 | K | 734421112 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení |  |  | kus | 6 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.433 | 2.598 | 0.00147 | 0.00882 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -100888268
180 | K | 734890801 | Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m |  |  | t | 2.415 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 2.575 | 6.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 618539678
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 174.6655 |  | 3.0796 |  | 7.0437 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
28 | K | 735000000_R | Hydraulické vyvážení otopné soustavy pomocí vyvažovacího přístroje |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.134 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 717050700
|  |  | "hydraulické vyregulování vyvažovacích armatur, vč. měřícího protokolu u zaregulování soustavy"3 |  |  |  | 3 | [14 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 735000911 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s ručním ovládáním |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.134 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -933012256
126 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním |  |  | kus | 55 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.268 | 14.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -593950904
159 | K | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového |  |  | m2 | 80 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 6.56 | 0 | 0 | 0.0238 | 1.904 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -932935065
160 | K | 735131810 | Demontáž otopného tělesa hliníkového článkového |  |  | m2 | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | 0.164 | 0 | 0 | 0.00484 | 0.00968 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 931724455
152 | K | 735151004_R | Otopné těleso panelové třídeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm, boční připojení |  |  | kus | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.248 | 3.72 | 0.0182 | 0.273 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 561735331
153 | K | 735151005_R | Otopné těleso panelové třídeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1400 mm, boční připojení |  |  | kus | 4 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.248 | 0.992 | 0.0182 | 0.0728 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -431281952
127 | K | 735151192 | Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 900/500 mm výkon 438 W |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.227 | 0.681 | 0.01135 | 0.03405 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -799309686
128 | K | 735151194 | Otopné těleso panelové jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 613 W |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.238 | 0.238 | 0.01501 | 0.01501 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1831034466
129 | K | 735151479 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.303 | 0.303 | 0.03664 | 0.03664 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 719980109
130 | K | 735151491 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/400 mm výkon 702 W |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.255 | 0.255 | 0.0204 | 0.0204 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 406508849
131 | K | 735151492 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/500 mm výkon 877 W |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.27 | 0.27 | 0.0257 | 0.0257 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1846031470
132 | K | 735151493 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/600 mm výkon 1052 W |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.285 | 0.285 | 0.0304 | 0.0304 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1511552531
133 | K | 735151495 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/800 mm výkon 1403 W |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.313 | 0.313 | 0.0398 | 0.0398 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1884909413
134 | K | 735151556 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/900 mm výkon 1307 W |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.271 | 0.271 | 0.02605 | 0.02605 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -174929933
135 | K | 735151575 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.28 | 0.28 | 0.02828 | 0.02828 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1504153198
136 | K | 735151576 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/900 mm výkon 1511 W |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.288 | 0.288 | 0.03154 | 0.03154 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1662678935
137 | K | 735151583 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm výkon 3358 W |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.396 | 0.396 | 0.0685 | 0.0685 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1169191666
138 | K | 735151593 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1388 W |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.297 | 0.297 | 0.03454 | 0.03454 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -359711287
139 | K | 735151594 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 1619 W |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.313 | 0.313 | 0.03993 | 0.03993 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1586036811
140 | K | 735151596 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 2082 W |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.345 | 0.345 | 0.05071 | 0.05071 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1902087861
141 | K | 735151597 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 W |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.362 | 0.362 | 0.0561 | 0.0561 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1603110458
142 | K | 735151599 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 2776 W |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.394 | 0.394 | 0.06688 | 0.06688 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 604888235
143 | K | 735151677 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 W |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.367 | 0.367 | 0.058 | 0.058 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 501395413
144 | K | 735151678 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1100 mm výkon 2647 W |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.38 | 0.38 | 0.0622 | 0.0622 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -9340905
145 | K | 735151680 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 3368 W |  |  | kus | 5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.434 | 2.17 | 0.08032 | 0.4016 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1829259160
146 | K | 735151681 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 3850 W |  |  | kus | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.468 | 1.404 | 0.09148 | 0.27444 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1262988804
147 | K | 735151683 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm výkon 4812 W |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.535 | 0.535 | 0.1149 | 0.1149 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1566573881
148 | K | 735151700 | Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1400 mm výkon 4659 W |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.534 | 1.068 | 0.1135 | 0.227 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2094592011
31 | K | 735191905 | Odvzdušnění otopných těles |  |  | kus | 55 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.062 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1643383648
32 | K | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles |  |  | m2 | 200 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.031 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2008171890
150 | K | 735211242 | Registr trubkový žebrový obloukový D 76x3/156 mm čtyřpramenný délka 2000 mm |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.304 | 4.304 | 0.09725 | 0.09725 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1559155560
149 | K | 735211243 | Registr trubkový žebrový obloukový D 76x3/156 mm čtyřpramenný délka 3000 mm |  |  | soubor | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.624 | 13.872 | 0.14301 | 0.42903 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 744560323
161 | K | 735211811 | Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m jednopramenný |  |  | kus | 80 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.309 | 24.72 | 0.00017 | 0.0136 | 0.02419 | 1.9352 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -300940947
162 | K | 735211830 | Rozřezání demontovaného registru žebrového pramen D 76/3/156 mm |  |  | m | 230 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.052 | 11.96 | 6e-05 | 0.0138 | 0.0114 | 2.622 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 720313584
151 | K | 735221643 | Registr trubkový hladký obloukový DN 65 čtyřpramenný délka 3000 mm |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 4.272 | 4.272 | 0.08068 | 0.08068 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1691285733
183 | K | 735221800_R | Demontáž teplovzdušných jednotek |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.309 | 0.618 | 0.00017 | 0.00034 | 0.08 | 0.16 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -82172184
163 | K | 735221821 | Demontáž registru trubkového hladkého DN 65 délka do 3 m jednopramenný |  |  | kus | 15 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.309 | 4.635 | 0.00017 | 0.00255 | 0.01252 | 0.1878 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 678439700
164 | K | 735221860 | Rozřezání demontovaného registru pramen DN 65 nebo 80 |  |  | m | 45 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.052 | 2.34 | 2e-05 | 0.0009 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1604439845
165 | K | 735291800 | Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu |  |  | kus | 300 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.029 | 8.7 | 1e-05 | 0.003 | 0.00075 | 0.225 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1774257157
154 | K | 735411002_R | Montáž a dod. teplovzdušná jednotka 2x55 kW +4x14 kW, vč. konzol-6ks, vč. týdenní termostatu-6ks, vč. trubky80/1000-24ks, 80/500-12 ks, pružné přip. nerez 80,protvětr. koncovek-6ks, plyn. hadice-6ks, stropní destratifikátor 7m-2ks+uvedení do provozu |  |  | soubor | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.434 | 0.434 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 288793561
166 | K | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles |  |  | m2 | 300 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.052 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -350071660
167 | K | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m |  |  | t | 7.044 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.074 | 21.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2070384786
35 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m |  |  | t | 3.08 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.075 | 9.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1658748400
36 | K | 998735181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace |  |  | t | 3.08 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1.39 | 4.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1833636375
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 86.9423 |  | 0.38 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
37 | K | 767995000_R | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg (systémové uchycení potrubí-konzole, objímky, závitové tyče,apod.) |  |  | kg | 300 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.266 | 79.8 | 0.001 | 0.3 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2142584409
156 | K | 767995001_R | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg (uchycení destratifikátorů) |  |  | kg | 80 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.075 | 6 | 0.001 | 0.08 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2051753136
38 | K | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m |  |  | t | 0.38 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 3.006 | 1.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -168441982
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 1.029 |  | 0.00123 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
184 | K | 783614651 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm |  |  | m | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.028 | 0.336 | 2e-05 | 0.00024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1768117641
185 | K | 783614661 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 100 mm |  |  | m | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.054 | 0.162 | 5e-05 | 0.00015 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2048935039
186 | K | 783615551 | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm |  |  | m | 12 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.03 | 0.36 | 6e-05 | 0.00072 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2010485964
187 | K | 783615561 | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm |  |  | m | 3 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.057 | 0.171 | 4e-05 | 0.00012 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1671243259
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 208 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | HZS2000_R | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný (proplach systému) |  |  | hod | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1092572850
|  |  | "proplach systému, předpokládaná nutná přítomnost instalatéra cca 16h"16 |  |  |  | 16 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
40 | K | HZS2001_R | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný (topná zkouška) |  |  | hod | 96 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1332365
|  |  | "topná zkouška 2x24h - předpoklad 2 instalatéři" 96 |  |  |  | 96 | [14 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
41 | K | HZS2491 | Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí |  |  | hod | 40 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1765383157
42 | K | HZS3003_R | Hodinová zúčtovací sazba - pomoc při montáži měřících a regulačních zařízení |  |  | hod | 16 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -30244745
158 | K | HZS4004_R | Hodinová zúčtovací sazba - plošina |  |  | hod | 40 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 2125840702