| # výzva k podání nabídek |  |
| --- | --- |
| Zadavatel: | Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace |
| vedený: | u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684 |
| Sídlo: | Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
| IČO: | 45333009 |
| Zastoupený: | MUDr. Bc. Pavlem Hrdličkou, ředitelem |
| Profil zadavatele: | https://ezak.cnpk.cz/profile_display_19.html |
| Kontaktní osoba: | Ing. Petr Stehlík email: petr.stehlik@zzspk.cz tel.: +420 777 357 964 |
| Detail VZ v E-ZAK: | https://ezak.cnpk.cz/vz00006654 Na této adrese lze nalézt další informace o veřejné zakázce. |
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |
| # Pomůcky pro zajištění dýchacích cest 2018-22 |  |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do III. skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |  |

Zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.

Tato Výzva obsahuje zadávací podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky.

# Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek pomůcek pro zajištění dýchacích cest včetně jejich přímého závozu na jednotlivé výjezdové základny ZZS PK.

Dodávky budou uskutečňovány na základně dílčích objednávek.

Výsledkem veřejné zakázky bude uzavření rámcové smlouvy (dále také „RS“) na dobu určitou, a sice 4 let.

Předpokládané objemy za 1 rok jsou uvedeny v příloze č. 5 výzvy.

## Termín plnění

Předmět veřejné zakázky bude průběžně dodáván na jednotlivé výjezdové základny ZZS PK dle podmínek uvedených v RS po dobu 4 let.

## Místo plnění

Místem plnění jsou jednotlivé výjezdové základny ZZS PK dle přílohy č. 7 výzvy.

## Předpokládaná hodnota

| Celková předpokládaná hodnota za 4 roky činí | ………………………………………… | 998 844,- Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |

# požadavky na kvalifikaci

## Základní způsobilost

Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy, které bude vyplněno a podepsáno oprávněnou osobou.

## Profesní způsobilost

Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy, v němž doplní údaje o zápisu v obchodním rejstříku (pokud je v něm zapsán) a živnostenském oprávnění. Prohlášení bude podepsáno oprávněnou osobou.

## Technická kvalifikace

Dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 2 Výzvy; doplní seznam min. 3 významných zakázek s obdobným předmětem plnění, které realizoval v posledních 3 letech před počátkem lhůty pro podání nabídek, s uvedením popisu plnění, doby poskytnutí, finančního objemu (rozsahu) a označení objednatele.

Celkový rozsah všech předložených významných zakázek musí činit min. 750.000,- Kč bez DPH.

Za zakázku s obdobným předmětem plnění se považují dodávky pomůcek pro zajištění dýchacích cest.

# TECHNICKÉ PODMÍNKY A DALŠÍ POŽADAVKY

## Technická specifikace

Technická specifikace je uvedena v příloze č. 5 výzvy.

Dodavatel v nabídce uvede technickou specifikaci nabízených výrobků, a to nejméně v rozsahu stanoveném v příloze č. 6 výzvy, kdy doplní naznačenou tabulku skutečnými údaji o nabízených produktech. Dodavatel může technickou specifikace rozšířit o další údaje.

Všechny položky této VZ musí splňovat následující vlastnosti:

- zdravotní nezávadnost

- atraumatické vlastnosti materiálů

- čitelné značení, délkové stupnice

- bezproblémová vyjímatelnost z obalů

- na první pohled zřejmé rozlišení velikostí (barevností balení, dobrou čitelností)

## Vzorky

Dodavatel předloží vzorky nabízených produktů dle položek a počtů uvedených ve vzoru v příloze č. 2 výzvy.

Vzorky musí být doručeny do sídla zadavatele ve lhůtě pro podání nabídek. Vzorky mohou být předloženy odděleně od nabídky, ale jejich obal musí být řádně označen textem „VZORKY“, názvem veřejné zakázky a identifikací dodavatele.

Dodavatel v nabídce uvede, zda bude vyžadovat vrácení vzorků po skončení řízení, nebo zda je ponechá zadavateli bez nároku na náhradu nákladů (vzor prohlášení je uveden v příloze č. 2 výzvy). Bude-li dodavatel vyžadovat vrácení vzorků, budou dostupné pouze k osobnímu převzetí 1 měsíc po ukončení řízení (uzavření smlouvy / zrušení řízení). Vzorky budou podrobeny testům, v rámci nichž může dojít k jejich poškození/znehodnocení. Za poškozené/znehodnocené vzorky nebude zadavatel vydávat žádnou náhradu.

## Poddodavatelé

Dodavatel předloží seznam poddodavatelů, pokud bude VZ plnit prostřednictvím jiných osob. Je možné využít vzor v Příloze č. 2 Výzvy. Jestliže dodavatel zakázku provede jen vlastními silami, nemusí seznam předkládat.

# ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel doplní celkovou nabídkovou cenu do Krycího listu, který tvoří Přílohu č. 1 Výzvy.

Nabídková cena bude také doplněna do strukturované nabídkové ceny, která tvoří přílohu č. 5 Výzvy.

Celková nabídková cena bude doplněna do návrhu RS, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy. Celková nabídková cena bude představovat strop pro čerpání plnění dle RS.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele spojené s dodáním a celkovou realizací VZ.

Nabídková cena nesmí překročit předpokládanou hodnotu VZ uvedenou výše.

Navýšení nabídkové ceny vč. DPH je možné pouze v případě změny daňových právních předpisů.

# OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu RS, který tvoří Přílohu č. 3 Výzvy. Dodavatel v návrhu RS vyplní pouze vyznačené části, doplní nabídkovou cenu a přiloží přílohy.

Vyplněný, doplněný návrh RS musí být do nabídky přiložen podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě podpisu jinou osobou musí být k návrhu RS přiloženo zplnomocnění, které tuto osobu k podpisu opravňuje.

# nabídka

Dodavatel může podat nabídku v elektronické nebo listinné podobě.

Nabídka musí být podána v českém, příp. slovenském jazyce.

Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku.

Varianty nabídky jsou nepřípustné.

## Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 3.8.2018 do 10:00 hodin.

## Podání nabídek v elektronické podobě

Elektronickou nabídku podává dodavatel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ve lhůtě pro podání nabídek, a to v detailu této VZ uvedeném výše. Pokyny k podání nabídky a informace o E-ZAK jsou v Příloze č. 4 Výzvy.

## Podání nabídek v listinné podobě

Listinnou nabídku doručí dodavatel ve lhůtě pro podání nabídek v uzavřené obálce označené NÁZVEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, názvem a adresou dodavatele a dostatečně zřetelným nápisem „NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“, a to na podatelnu zadavatele v sídle zadavatele k rukám Ing. Petra Stehlíka (v nepřítomnosti na sekretariát organizace). Rozhodující je okamžik doručení, nikoli odeslání nabídky.

## Obsah nabídky:

- krycí list nabídky (Příloha č. 1 Výzvy) s vyplněnými údaji o dodavateli, prohlášením a nabídkovou cenou, podepsaný zástupcem dodavatele,

- návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou vč. příloh,

- prohlášení o kvalifikaci (Příloha č. 2 Výzvy) s vyplněnými údaji, podepsané zástupcem dodavatele,

- vyplněná strukturovaná nabídková cena,

- nabízená technická specifikace,

- seznam poddodavatelů,

- prohlášení o vzorkách,

- vzorky (mohou být předloženy odděleně od nabídky).

# hodnocení nabídek

Zadavatel stanovil pro výběr dodavatele kritérium ekonomické výhodnosti nabídky, kdy bude hodnoceno dle následujících dílčích hodnotících kritérií.

| Dílčí hodnotící kritérium (DHK) |  | Váha |
| --- | --- | --- |
| A | Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) | 70% |
| B | Užitné a funkční vlastnosti | 30% |

## Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno komisí k tomu určenou zadavatelem.

### Celková nabídková cena (A)

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH za předpokládaný objem dodávek za období 4 let.

Jestliže podá nabídku neplátce DPH, bude jeho nabídka porovnána s nabídkami plátců v Kč včetně DPH. Neplátce DPH je povinen tuto skutečnost uvést v krycím listu nabídky.

Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejvýhodnější nabídce, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejnižší celková nabízená cena v rámci této VZ. Nejvýhodnější nabídka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledek vynásoben váhou DHK. Počet bodů za toto DHK bude pak stanoven podle následujícího vzorce.

A=nejvýhodnějšínabídkahodnocenánabídka×100×70%

### Užitné a funkční vlastnosti (B)

V rámci tohoto DHK budou posuzovány a hodnoceny předložené vzorky níže uvedených položek z hlediska v tabulce stanovených vlastností.

Níže uvedené hodnocené vlasnosti jsou kvalitativní povahy a budou posuzovány členy komise na základě toho, jak který vzorek splňuje (převyšuje požadavky zadavatele) a také v poměru k ostatním vzorkům. Komise přidělí v rámci každé hodnocené vlasnosti max. tolik bodů, kolik je uvedeno ve sloupci „Dosažitelné body“, a to dle posouzení vzorku. Přidělení bodů bude slovně odůvodněno v protokolu z jednání.

| Hodnocená položka | Hodnocené vlastnosti | č. | Popis | Dosažitelné body |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Endotracheální rourky | Odolnost proti zalomení | b1 | Ohybová zkouška, poddajnost, odolnost proti zalomení, kontrola zakřivení, balení v tzv. banánovém obalu, který zaručuje udržení správného tvaru kanyly | 20 |
|  | Zkosená a zaoblená náběžná hrana snižující riziko poškození hlasivek při intubaci | b2 | Vizuální kontrola hladkého povrchu | 20 |
|  | Viditelné distální čárové označení ETR | b3 | Vizuální kontrola, označení na první pohled viditelné, čitelné | 20 |
|  | Označená velikost ETR dle vnitřního průměru (mm) | b4 | Vizuální kontrola, označení na první pohled viditelné, čitelné | 20 |
|  | Vysoce transparentní | b5 | Vizuální kontrola, průhlednost materiálu s hladkým povrchem | 20 |
| Zavaděč endotraceálních rourek | Tvarovatelnost a kontrola průměru | b6 | Zkouška flexibility zavaděče a zavedení do ET rourky | 50 |
|  | Atraumatický, měkký distální konec | b7 | Vizuální a hmatová kontrola | 50 |
| Flexibilní zavaděč ET kanyl (BO2ugie) pro obtížnou intubaci | atraumatické kulaté zakončení pro minimalizaci rizika poranění | b8 | Vizuální a hmatová kontrola, elasticity | 25 |
|  | elastický, zpevněný s paměťovou deformací jako pryž | b9 | Vizuální a hmatová kontrola | 25 |
|  | velmi hladký povrch zabezpečující jen nízké tření | b10 | Vizuální a hmatová kontrola | 25 |
|  | rozměr | b11 | Zkouška zavedení do ET rourky | 25 |
| Kyslíkové masky | Dobře sedící, těsnící, transparentnost a funkčnost nosního klipu | b12 | Zkouška přiléhavosti na obličej | 50 |
|  | Materiál - měkkost PVC | b13 | Zkouška měkkosti konektoru pro snadné připojení | 50 |
| Nosní vzduchovod | Ohebnost | b14 | Zkouška ohebnosti, měkčený materiál, nezajíždí do nosu - velikost konektoru | 30 |
|  | označení velikosti | b15 | Vizuální kontrola, označení na první pohled viditelné, čitelné | 10 |
|  | jemný povrch s nízkým třením pro snadné zavedení | b16 | Vizuální a hmatová kontrola | 30 |
|  | atraumatický, kulatý, zešikmený konec | b17 | Vizuální a hmatová kontrola | 30 |
| Ústní vzduchovod | rozlišení velikostí (barevnost balení/výrobku) | b18 | Vizuální kontrola, označení na první pohled viditelné, kontrola zakřivení ve tvaru písmene J | 100 |
| Obličejová transparentní maska | Anatomicky tvarovatelná | b19 | Zkouška přiléhavosti na obličej | 50 |
|  | Barevné rozlišení, transparentnost | b20 | Vizuální kontrola, označení na první pohled viditelné | 50 |
| CELKEM |  |  |  | 700 |

Součtem výše uvedených hodnocených vlastností b1 až b20 bude výsledný počet bodů konkrétního dodavatele v tomto DHK („Bh“) podle následujícího vzorce.

Bh=b1+b2…+b20

Celkový počet bodů za toto DHK bude pak stanoven jako poměr výsledného počtu bodů konkrétního dodavatele za všechny hodnocené vlastnosti k nejvýhodnější nabídce za toto DHK, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejvyšší součet bodů za všechny hodnocené vlastnosti v rámci této VZ. Nejvyšší součet bodů za všechny hodnocené vlastnosti obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledné číslo vynásobeno váhou tohoto DHK. Počet bodů za toto DHK pak bude stanoven dle následujícího vzorce. Výsledek bude zaokrouhlen na 2 desetinná místa. Pokud by takovéto zaokrouhlení vedlo ke shodnému hodnocení, bude provedeno zaokrouhlení na více desetinných míst.

B=BhBmax×100×30%

kde

B ... celkový počet bodů za DHK „B“

Bmax ... nejvýhodnější nabídka v rámci DHK „B“

Bh ... hodnocený součet bodů za všechny hodnocené vlastnosti DHK „B“

## Celkové hodnocení (H)

Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty podle následujícího vzorce:

H=A+B

## Shodné hodnocení

Pokud dojde k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží shodné hodnocení, budou o pořadí nabídek rozhodovat následující pravidla v uvedeném pořadí:

- velikost celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH (nižší hodnota bude upřednostněna),

- celkový počet bodů za DHK „B“ (vyšší hodnota bude upřednostněna),

- počet bodů u hodnocené vlastnosti s nejnižším pořadovým číslem (vyšší hodnota bude upřednostněna) – při shodě bude porovnáván počet bodů další hodnocené vlastnosti s nejnižším pořadovým číslem.

# VYSVĚTLENÍ Zadávacích podmínek

Dodavatel může požádat o vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost zašle dodavatel zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odpoví dodavateli do 2 pracovních dnů po doručení, vysvětlení současně uveřejní v detailu této VZ v E-ZAK.

# další informace

Zadávací lhůta, po kterou je dodavatel nabídkou vázán, je stanovena v délce 6 měsíců.

Kontrolu a hodnocení nabídek provede zadavatel, nebo jím ustanovená komise.

Otevírání obálek je pro 1 zástupce dodavatelů, kteří podali nabídku, veřejné a proběhne bezodkladně po skončení lhůty pro podání nabídek na adrese místa pro podání listinných nabídek (kancelář č. 139).

Zadavatel je oprávněn zrušit poptávkové řízení bez důvodu i z jakéhokoli důvodu. Informace o případném zrušení poptávkového řízení se také uveřejní v detailu VZ v E-ZAK.

Po skončení poptávkového řízení zadavatel uveřejní na svém profilu v E-ZAK Záznam o poptávkovém řízení.

Zadavatel je povinen uveřejnit smlouvu vč. příloh v Registru smluv. Případné dodatky ke smlouvě budou uveřejněny tamtéž.

Další pokyny a informace o poptávkovém řízení jsou obsaženy v Příloze č. 4 Výzvy.

# přílohy

- Krycí list nabídky

- Vzorové formuláře

- Návrh smlouvy

- Pokyny zadavatele

- Strukturovaná nabídková cena a Ceník

- Technická specifikace dodavatele

- Dodací místa

V Plzni dne 24. 7. 2018

MUDr. Bc. Pavel Hrdlička

ředitel

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace