| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zADAVATEL: |  | Domažlická nemocnice, a.s. |  |  |
| SÍDLO: |  | Kozinova 292, 344 22 Domažlice |  |  |
| IČO: |  | 26361078 |  |  |
| zastoupený: |  | MUDr. Petrem Hubáčkem, MBA, LL.M., předsedou představenstva Ing. Janou Naarovou, místopředsedkyní představenstva |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |
| IČO: |  | 72046635 |  |  |
| ZÁPIS v OR: |  | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |  |  |
| zastoupený: |  | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |  |  |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |
| „Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – přístroje pro rehabilitaci“ 1. část – Vodoléčba 2. část – Fyzikální léčba - diatermie 3. část – Fyzikální léčba – kombinované léčebné přístroje 4. část – Fyzikální léčba – přístroje pro dezinfekci prostor 5. část – Fyzikální léčba – pulsní magnety 6. část – Fyzikální léčba – rázová vlna 7. část – Fyzikální léčba – terapeutický laser 8. část – Mobilizační léčba – chodítka 9. část – Mobilizační léčba – motodlahy a motomedy 10. část – Mobilizační léčba – pohyblivý chodník pro nácvik chůze 11. část – Mobilizační léčba – křesla, rotopedy, váhy, stůl 12. část – Vertikalizační léčba |  |  |  |  |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky dělEná na části ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) |  |  |  |  |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ: | Z2018-021314 |  |  |  |
| Spisová značka: | CN/207/CN/17 |  | Číslo jednací: | 3937/18/CN |

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – přístroje pro rehabilitaci“, Ev.č. VVZ Z2018-021314, poskytuje zadavatel Domažlická nemocnice, a.s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

Z důvodu vyřizování dotazů a kontroly technické specifikace zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 31. 8. 2018 do 09:00 hodin.

V následném Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 budou zodpovězeny dotazy a uveřejněna aktuální Příloha č. 3 ZD – Technická specifikace.

V Plzni dne 10. 8. 2018

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele