| # záznam o poptávkovém řízení |  |
| --- | --- |
| Zadavatel: | Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace |
| vedený: | u Krajského soudu v Plzni, složka Pr 684 |
| Sídlo: | Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
| IČO: | 45333009 |
| Zastoupený: | MUDr. Bc. Pavlem Hrdličkou, ředitelem |
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |
| # Pomůcky pro zajištění dýchacích cest 2018-22 |  |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do III. skupiny dle Směrnice RPK č. 2/2016 o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |  |

# základní informace

| Název VZ: | Pomůcky pro zajištění dýchacích cest 2018-22 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| URL adresa VZ v EZAK: | https://ezak.cnpk.cz/vz00006654 |  |  |  |
| Systémové číslo VZ v EZAK: | P18V00000611 |  |  |  |
| Lhůta pro podání nabídek: | zahájení PŘ: | 24.07.2018 15:28 hodin | konec lhůty: | 3.8.2018 v 10:00 hodin |

# Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek pomůcek pro zajištění dýchacích cest včetně jejich přímého závozu na jednotlivé výjezdové základny ZZS PK.

Dodávky budou uskutečňovány na základně dílčích objednávek.

Výsledkem veřejné zakázky bude uzavření rámcové smlouvy (dále také „RS“) na dobu určitou, a sice 4 let.

Předpokládané objemy za 1 rok jsou uvedeny v příloze č. 5 výzvy.

## Termín plnění

Předmět veřejné zakázky bude průběžně dodáván na jednotlivé výjezdové základny ZZS PK dle podmínek uvedených v RS po dobu 4 let.

## Místo plnění

Místem plnění jsou jednotlivé výjezdové základny ZZS PK dle přílohy č. 7 výzvy.

## Předpokládaná hodnota

| Celková předpokládaná hodnota za 4 roky činí | ………………………………………… | 998 844,- Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |

# způsob hodnocení veřejné zakázky

Zadavatel stanovil pro výběr dodavatele kritérium ekonomické výhodnosti nabídky, kdy bude hodnoceno dle následujících dílčích hodnotících kritérií.

| Dílčí hodnotící kritérium (DHK) |  | Váha |
| --- | --- | --- |
| A | Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) | 70% |
| B | Užitné a funkční vlastnosti | 30% |

## Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno komisí k tomu určenou zadavatelem.

### Celková nabídková cena (A)

Předmětem hodnocení je celková nabídková cena v Kč bez DPH za předpokládaný objem dodávek za období 4 let.

Jestliže podá nabídku neplátce DPH, bude jeho nabídka porovnána s nabídkami plátců v Kč včetně DPH. Neplátce DPH je povinen tuto skutečnost uvést v krycím listu nabídky.

Nabídky budou hodnoceny vždy v poměru k nejvýhodnější nabídce, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejnižší celková nabízená cena v rámci této VZ. Nejvýhodnější nabídka obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledek vynásoben váhou DHK. Počet bodů za toto DHK bude pak stanoven podle následujícího vzorce.

A=nejvýhodnějšínabídkahodnocenánabídka×100×70%

### Užitné a funkční vlastnosti (B)

V rámci tohoto DHK budou posuzovány a hodnoceny předložené vzorky níže uvedených položek z hlediska v tabulce stanovených vlastností.

Níže uvedené hodnocené vlasnosti jsou kvalitativní povahy a budou posuzovány členy komise na základě toho, jak který vzorek splňuje (převyšuje požadavky zadavatele) a také v poměru k ostatním vzorkům. Komise přidělí v rámci každé hodnocené vlasnosti max. tolik bodů, kolik je uvedeno ve sloupci „Dosažitelné body“, a to dle posouzení vzorku. Přidělení bodů bude slovně odůvodněno v protokolu z jednání.

| Hodnocená položka | Hodnocené vlastnosti | č. | Popis | Dosažitelné body |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Endotracheální rourky | Odolnost proti zalomení | b1 | Ohybová zkouška, poddajnost, odolnost proti zalomení, kontrola zakřivení, balení v tzv. banánovém obalu, který zaručuje udržení správného tvaru kanyly | 20 |
|  | Zkosená a zaoblená náběžná hrana snižující riziko poškození hlasivek při intubaci | b2 | Vizuální kontrola hladkého povrchu | 20 |
|  | Viditelné distální čárové označení ETR | b3 | Vizuální kontrola, označení na první pohled viditelné, čitelné | 20 |
|  | Označená velikost ETR dle vnitřního průměru (mm) | b4 | Vizuální kontrola, označení na první pohled viditelné, čitelné | 20 |
|  | Vysoce transparentní | b5 | Vizuální kontrola, průhlednost materiálu s hladkým povrchem | 20 |
| Zavaděč endotraceálních rourek | Tvarovatelnost a kontrola průměru | b6 | Zkouška flexibility zavaděče a zavedení do ET rourky | 50 |
|  | Atraumatický, měkký distální konec | b7 | Vizuální a hmatová kontrola | 50 |
| Flexibilní zavaděč ET kanyl (BO2ugie) pro obtížnou intubaci | atraumatické kulaté zakončení pro minimalizaci rizika poranění | b8 | Vizuální a hmatová kontrola, elasticity | 25 |
|  | elastický, zpevněný s paměťovou deformací jako pryž | b9 | Vizuální a hmatová kontrola | 25 |
|  | velmi hladký povrch zabezpečující jen nízké tření | b10 | Vizuální a hmatová kontrola | 25 |
|  | rozměr | b11 | Zkouška zavedení do ET rourky | 25 |
| Kyslíkové masky | Dobře sedící, těsnící, transparentnost a funkčnost nosního klipu | b12 | Zkouška přiléhavosti na obličej | 50 |
|  | Materiál - měkkost PVC | b13 | Zkouška měkkosti konektoru pro snadné připojení | 50 |
| Nosní vzduchovod | Ohebnost | b14 | Zkouška ohebnosti, měkčený materiál, nezajíždí do nosu - velikost konektoru | 30 |
|  | označení velikosti | b15 | Vizuální kontrola, označení na první pohled viditelné, čitelné | 10 |
|  | jemný povrch s nízkým třením pro snadné zavedení | b16 | Vizuální a hmatová kontrola | 30 |
|  | atraumatický, kulatý, zešikmený konec | b17 | Vizuální a hmatová kontrola | 30 |
| Ústní vzduchovod | rozlišení velikostí (barevnost balení/výrobku) | b18 | Vizuální kontrola, označení na první pohled viditelné, kontrola zakřivení ve tvaru písmene J | 100 |
| Obličejová transparentní maska | Anatomicky tvarovatelná | b19 | Zkouška přiléhavosti na obličej | 50 |
|  | Barevné rozlišení, transparentnost | b20 | Vizuální kontrola, označení na první pohled viditelné | 50 |
| CELKEM |  |  |  | 700 |

Součtem výše uvedených hodnocených vlastností b1 až b20 bude výsledný počet bodů konkrétního dodavatele v tomto DHK („Bh“) podle následujícího vzorce.

Bh=b1+b2…+b20

Celkový počet bodů za toto DHK bude pak stanoven jako poměr výsledného počtu bodů konkrétního dodavatele za všechny hodnocené vlastnosti k nejvýhodnější nabídce za toto DHK, kdy se za nejvýhodnější nabídku považuje nejvyšší součet bodů za všechny hodnocené vlastnosti v rámci této VZ. Nejvyšší součet bodů za všechny hodnocené vlastnosti obdrží 100 % hodnocení, všechny ostatní pak % poměrně k nejvýhodnější nabídce. Poté bude výsledné číslo vynásobeno váhou tohoto DHK. Počet bodů za toto DHK pak bude stanoven dle následujícího vzorce. Výsledek bude zaokrouhlen na 2 desetinná místa. Pokud by takovéto zaokrouhlení vedlo ke shodnému hodnocení, bude provedeno zaokrouhlení na více desetinných míst.

B=BhBmax×100×30%

kde

B ... celkový počet bodů za DHK „B“

Bmax ... nejvýhodnější nabídka v rámci DHK „B“

Bh ... hodnocený součet bodů za všechny hodnocené vlastnosti DHK „B“

## Celkové hodnocení (H)

Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší bodové hodnoty podle následujícího vzorce:

H=A+B

## Shodné hodnocení

Pokud dojde k předložení takových hodnot nabídek, že 2 nebo více nabídek obdrží shodné hodnocení, budou o pořadí nabídek rozhodovat následující pravidla v uvedeném pořadí:

- velikost celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH (nižší hodnota bude upřednostněna),

- celkový počet bodů za DHK „B“ (vyšší hodnota bude upřednostněna),

- počet bodů u hodnocené vlastnosti s nejnižším pořadovým číslem (vyšší hodnota bude upřednostněna) – při shodě bude porovnáván počet bodů další hodnocené vlastnosti s nejnižším pořadovým číslem.

# seznam oslovených dodavatelů

| Dodavatel | Sídlo | IČO | Způsob oslovení |
| --- | --- | --- | --- |
| MAPO medical s.r.o. | Olomoucká 3896/114, 796 01 Prostějov | 27753760 | EZAK + email |
| Dahlhausen CZ s.r.o. | Knínická 1577/8, 664 34 Kuřim | 63493179 | EZAK + email |
| Intersurgical, s.r.o. | Praha 4 - Hodkovičky, V Mokřinách 283/8, PSČ 14700 | 27130495 | EZAK + email |
| POLYMED medical CZ, a.s. | Petra Jilemnického 14/51, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové | 27529053 | EZAK + email |
| BEXAMED, s.r.o. | U tvrze 26/20, Malešice, 108 00 Praha 10 | 24766356 | EZAK + email |
| CHEIRÓN a.s. | Praha 6 - Břevnov, Ulrychova 2260/13, PSČ 16200 | 27094987 | EZAK + email |
| Teleflex Medical s.r.o. | Pražská třída 209/182, Plačice, 500 04 Hradec Králové | 28849809 | EZAK + email |

# Seznam podaných nabídek

## Nabídky podané v elektronické podobě

| č. | Název | Sídlo | IČO | Doručeno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Teleflex Medical s.r.o. | Pražská třída 209/182, Plačice, 500 04 Hradec Králové | 28849809 | 01.08.2018 13:53 |
| E2 | POLYMED medical CZ, a.s. | Petra Jilemnického 14/51, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové | 27529053 | 03.08.2018 08:32 |

## Nabídky podané v listinné podobě

V listinné podobě nebyly podány žádné nabídky.

# Výběr nejvhodnější nabídky

Zadavatel rozhodl o výběru dodavatele dne 20. 8. 2018, č.j. ZZSPK/5316/18. Text rozhodnutí je uveden níže.

## Rozhodnutí o výběru dodavatele

V rámci výše uvedené veřejné zakázky rozhoduji o výběru následujícího dodavatele

| Název: | POLYMED medical CZ, a.s. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Petra Jilemnického 14/51, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové |
| IČO: | 27529053 |

| Celková nabídková cena v Kč bez DPH: | 875 400,- |
| --- | --- |
| Užitné a funkční vlastnosti: | 670 bodů |

Seznam hodnocených nabídek:

| č. | Název | Sídlo | IČO |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Teleflex Medical s.r.o. | Pražská třída 209/182, Plačice, 500 04 Hradec Králové | 28849809 |
| E2 | POLYMED medical CZ, a.s. | Petra Jilemnického 14/51, Plotiště nad Labem, 503 01 Hradec Králové | 27529053 |

Výsledek hodnocení nabídek:

| č. | Hodnotící kritérium |  |  |  | Vážené hodnocení | Pořadí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A |  | B |  |  |  |
|  | Hodnota | Body | Hodnota | Body |  |  |
| E1 | 998 844,00 | 87,64 | 700,00 | 100,00 | 91,35 | 2 |
| E2 | 875 400,00 | 100,00 | 670,00 | 95,71 | 98,71 | 1 |

| Dílčí hodnotící kritérium (DHK) |  | Váha |
| --- | --- | --- |
| A | Celková nabídková cena (v Kč bez DPH) | 70% |
| B | Užitné a funkční vlastnosti | 30% |

Odůvodnění rozhodnutí:

Základním hodnotícím kritériem veřejné zakázky byla ekonomická výhodnost nabídky. Uvedený dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele a jeho nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Komise doporučila zadavateli, aby nabídku dodavatele vybral jako nejvhodnější a zadavatel se s tímto doporučením ztotožnil.

Poučení:

Podání námitek ve veřejné zakázce malého rozsahu není přípustné.

# výběr nabídky umístěné další v pořadí

Tento postup nebyl využit.

# vyloučení Dodavatelé

Z poptávkového řízení nebyli vyloučeni žádní dodavatelé.

# další informace

## Zrušení poptávkového řízení

Poptávkové řízení nebylo zrušeno.

## Monitoring trhu

Tento postup nebyl využit.

## Zveřejnění záznamu

Záznam o poptávkovém řízení je uveřejněn na profilu zadavatele v elektronickém nástroji EZAK v detailu VZ na výše uvedené URL adrese v části „Veřejné dokumenty“.

# přílohy

- Protokol o jednání

V Plzni dne 24. 9. 2018

MUDr. Bc. Pavel Hrdlička

ředitel

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace