## Vlákna -nevstřebatelná
Příloha č 1F_ Technická specifikace včetně cenové nabídky (kalkulace)
Název VZ: | Lékařský šicí materiál - část F_ CHIRURGICKÁ ŠICÍ VLÁKNA NEVSTŘEBATELNÁ
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
název dodavatele: | DOPLNÍ DODAVATEL
IČ/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL
sídlo: | DOPLNÍ DODAVATEL
osoba oprávněná jednat za dodavatele: | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku nevstřebatelných, monofilamentních a nepotahovaných chirurgických šicích vláken, vyrobených ze syntetického polyamidu, které jsou předmětem plnění VZ s názvem " Lékařský šicí materiál" části F. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1F ZD. V relevantních řádcích a sloupcích tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v příslušných řádcích a sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku. Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou VZ.
Minimální požadavky zadavatele na předmět plnění |  |  | Nabízený produkt – vlastní technická specifikace dodavatele | Předpokládaný odběr MJ za 2 roky plnění v ks (balení) | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za předpokládaný odběr za 2 roky plnění v Kč bez DPH | Cena za předpokládaný odběr za 2 roky plnění v Kč včetně DPH | Kód SÚKL | Objednací číslo | VNB - počet ks v balení | Výrobce a Obchodní označení
Vstřebatelnost | CHIRURGICKÁ ŠICÍ VLÁKNA NEVSTŘEBATELNÁ |  | DOPLNÍ DODAVATEL | [5 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Čas vstřebání | Nevstřebatelná vlákna |  | DOPLNÍ DODAVATEL | [5 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Materiál | Polyamid syntetický |  | DOPLNÍ DODAVATEL | [5 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Struktura vlákna | monofilamentní |  | DOPLNÍ DODAVATEL | [5 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Typ povrchu | Nepotahované |  | DOPLNÍ DODAVATEL | [5 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
1. Bezjehlový návlek (klasický) | ANO | síla vlákna 0,7 (6/0) EP (USP) | DOPLNÍ DODAVATEL | 293 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | síla vlákna 1 (5/0) EP (USP) | DOPLNÍ DODAVATEL | [5 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | síla vlákna 1,5 (4/0) EP (USP) | DOPLNÍ DODAVATEL | [5 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | síla vlákna 2 (3/0)EP (USP) | DOPLNÍ DODAVATEL | [5 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | síla vlákna 2,5 EP (-) USP | DOPLNÍ DODAVATEL | [5 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | síla vlákna 3 (2/0) EP (USP) | DOPLNÍ DODAVATEL | [5 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | síla vlákna 3,5 EP (0) (USP) | DOPLNÍ DODAVATEL | [5 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | síla vlákna 4 (1)EP (USP) | DOPLNÍ DODAVATEL | [5 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | síla vlákna 5 (2) EP (USP) | DOPLNÍ DODAVATEL | [5 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | síla vlákna 6 (3) EP (USP) | DOPLNÍ DODAVATEL | [5 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
| balení návleků-přířezy | dle portfolia dodavatele | DOPLNÍ DODAVATEL | [5 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
| balení návleků- cívky | dle portfolia dodavatele | DOPLNÍ DODAVATEL | [5 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
2. Atraumatický návlek | ANO | síla vlákna 0,7 (6/0) EP (USP) | DOPLNÍ DODAVATEL | 293 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | síla vlákna 1 (5/0) EP (USP) | DOPLNÍ DODAVATEL | [5 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | síla vlákna 1,5 (4/0) EP (USP) | DOPLNÍ DODAVATEL | [5 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | síla vlákna 2 (3/0) EP (USP) | DOPLNÍ DODAVATEL | [5 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | síla vlákna 2,5 (-) EP (USP) | DOPLNÍ DODAVATEL | [5 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | síla vlákna 3 (2/0) EP (USP) | DOPLNÍ DODAVATEL | [5 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | síla vlákna 3,5 (0) EP (USP) | DOPLNÍ DODAVATEL | [5 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
| úhel zakřivení jehly ( rovná, zakřivená, tvar háčku) | dle portfolia dodavatele | DOPLNÍ DODAVATEL | [5 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
| druh hrotu jehly ( konvenční, tupý, trokar, mikrohrot) | dle portfolia dodavatele | DOPLNÍ DODAVATEL | [5 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
| profil jehly (kulaté, řezací, čtyřhranné) | dle portfolia dodavatele | DOPLNÍ DODAVATEL | [5 empty] | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Použití | Vlákna a návleky budou používána jako zdravotnický prostředek a musí odpovídat platné legislativě |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Lékopis | Nabízená vlákna a návleky musí splňovat všechny požadavky Evropského lékopisu a USP kladené na vstřebatelná vlákna |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Požadavek zadavatele | Označení CE |  | DOPLNÍ DODAVATEL
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (za 2 roky) bez DPH - předmět hodnocení | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA (za 2 roky) včetně DPH | [6 empty] | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Poznámka: | Všechny dodávané výrobky musí být schváleny pro prodej v ČR
Nabídka sortimentu autraumatických jehel musí obsahovat kvalitní jehly z ušlechtilých ocelí s vysokou schopností ohybu a výbornými propichovacími vlastnostmi, které umožňují jistou a snadnou práci.
Pokud je ve specifikaci uveden text "dle portofolia dodavatele", pak musí být nabízeny min. základní typy druhy a bližší specifikaci dodavatel upřesní v Katalogu nabízených položek. Dodavatel přitom může využít přílohy č.8 ZD_ Katalog nabízených položek_VZOR
VNB - Velikost nabízeného balení - balení, které bude dodavatel dodávat - dodavatel uvede počet kusů v nabízeném balení
UPOZORNĚNÍ :
Uvedený odběr za dva roky je předpokládaný a vypočtený na základě spotřeby za předcházející období. Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat či překročit uvedené předpokládané množství s ohledem na počet a skladbu pacientů.