Zadavatel:

Gymnázium, Tachov, Pionýrská 1370

Pověřená osoba:

Centrální nákup, příspěvková organizace

Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

| SPISOVÁ ZN.: | CN/196/CN/18 |
| --- | --- |
| ČÍSLO JEDN.: | 15/19/CN |
| VYŘIZUJE: | Lenka Vaculíková |
| TEL.: | +420 778 771 150 |
| E-MAIL: | lenka.vaculikova@cnpk.cz |
| DATUM: | 2.1. 2019 |

|  | Účastníci veřejné zakázky: „Modernizace laboratoře chemie, fyziky, mikroskopovny a jazykové učebny (3. vyhlášení) – část A – nábytek do učeben“ |  |
| --- | --- | --- |

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 2.1. 2019

Ve věci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). s názvem „Modernizace laboratoře chemie, fyziky, mikroskopovny a jazykové učebny (3. vyhlášení) – část A – nábytek do učeben“ podávám, v zastoupení zadavatele, vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám, které upřesňují zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce.

Na adresu administrátora byl zaslán následující dotaz:

Dotaz:

V dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce, v Příloze číslo 1 – Technická specifikace pro část A, se v textu specifikace řady položek nábytku objevuje požadavek na zpevnění konstrukce různými kovovými prvky (profily, jekly, desky apod.). Např.: Laboratorní pracoviště v učebně chemie je požadováno s policovou nástavbou „na držáku tvaru U (3x) z ohýbaného profilu 38x20 mm“ a celé „s lemováním ocelovou lištou po celé šířce profilem 40x20mm u podlahy“, běžné skříně jsou požadovány s „kovovým profilem 40 x 20 mm“. V učebně laboratoři fyziky je v multimediální katedře zmínka bez dalšího vysvětlení „Kovové prvky konstrukce zvyšují odolnost proti mechanickému opotřebení a deformaci a zvyšují celkovou nosnost konstrukce“, demonstrační stůl je požadován s „dolní ocelovou lištou 40x20mm“, konstrukce stolku pro regulovatelné školní zdroje by měl být „zpevněn jacklem 40x20mm“, žákovské lavice obsahují „zavětrování z perforovaného plechu s otvory min. 8x8mm“, mycí stůl a prosklená skříň mají obsahovat „jackl 40x20mm“. V mikroskopovně obsahuje popis osmiúhelníkového stolu text „lištami z ocelového profilu 40x20mm“ a „kovové lišty v podstavě“. V kabinetu obsahuje popis běžných skříní texty typu „celá konstrukce je zpevněna kovovým profilem 40 x 20 mm“ apod.

Pokud by nabídnutý nábytek tyto kovové prvky neobsahoval, ale přesto by zachovával veškeré požadavky specifikace, zejm. na účel, provedení, funkčnost a obvyklou odolnost, při poskytnutí minimální záruky 24 měsíců, vyhodnotí hodnoticí komise nabídku jako splňující požadavky? Nebo nabídku vyloučí jako nedostatečnou?

Odpověd:

Zadavatel upřesňuje, že v požadované specifikaci skutečně požaduje zpevnění konstrukcí různými kovovými prvky k požadovanému nábytku a nabídku bez těchto prvků by komise mohla vyhodnotit jako nedostatečnou.

Vzhledem k tomu, že podané informace nemění zadávací podmínky, lhůta pro podání nabídek zůstává stávající tj. do 4.1. 2019 do 10:00hod.

V Plzni dne 2.1.2019                                               -------------------------------------------------------------

za pověřenou osobu, Lenka Vaculíková

Centrální nákup, příspěvková organizace