| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zADAVATEL: |  | Klatovská nemocnice, a.s. |  |  |
| SÍDLO: |  | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy |  |  |
| IČO: |  | 26360527 |  |  |
| zastoupený: |  | MUDr. Jiřím Zeithamlem, předsedou představenstva Ing. Ondřejem Provalilem, MBA, místopředsedou představenstva |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |
| IČO: |  | 72046635 |  |  |
| zastoupený: |  | Ing. Jiřím Heranem, ředitelem |  |  |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |
| „Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, a.s. (2. vyhlášení)“ |  |  |  |  |
| NAdlimitní VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA dodávky dělená na části ZADÁVANÁ v OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ PODLE § 56 a násl. ZÁKONA Č. 134/2016 sB., o zadávání veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) |  |  |  |  |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VVZ: | Z2018-041790 |  |  |  |
| Spisová značka: | CN/186/CN/18 |  | Číslo jednací: | CN/7272/2018 |

Ve věci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky „Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, a.s. (2. vyhlášení)“, Ev.č. VVZ Z2018-041790, poskytuje zadavatel Klatovská nemocnice, a.s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 15. 12. 2018 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „Zadavatel v části 29 REHABILITACE – 7, Pohyblivý chodník se závěsným systémem, uvádí požadavek náklon pásu 0° - 15°. Domníváme se, že se jedná o písařskou chybu, náklon chodníku se obvykle udává v procentech, nikoli ve stupních. Odpovídá požadavkům zadavatele chodník s náklonem pásu 0-15%?“

Odpověď zadavatele: V příloze ZD se jedná o přepis, náklon pásu odpovídá 0-15 %.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotaz č. 2: „Zadavatel v části 29 REHABILITACE – 7, Pohyblivý chodník se závěsným systémem, uvádí požadavek nosnost odlehčovacího systému 135 kg dynamická, statická 270 kg. Systém s dynamickou nosností 135 kg a statickou nosností 270 kg již není dostupný, u aktuální verze tohoto systému výrobce neuvádí dynamickou a statickou nosnost, ale maximální přípustnou hmotnost pacienta 200 kg. Bude zadavatel požadovat odlehčovací systém s maximální přípustnou hmotností pacienta 200 kg?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel požaduje odlehčovací systém s maximální přípustnou hmotností pacienta 200 kg.

II.

Zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, protože nebyly změněny zadávací podmínky.

V Plzni dne 17. 12. 2018

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele