Sp.zn.: CN/201/CN/18

Č.j.: CN/7197/2018

ZADÁVACÍ  DOKUMENTACE

na veřejnou zakázku pod názvem

„Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče          – anesteziologické přístroje“

1. část – Anesteziologické přístroje pro Chirurgické oddělení

2. část – Anesteziologické přístroje pro Gynekologické oddělení

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky dělená na části zadávaná v otevřeném řízení

číslo v systému MS2014+: VZ0030 GzKmgVZ

Zadavatel: Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 26361086

Lhůta pro podání nabídek:            lhůta zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek

Zadavatel vydává v souladu s § 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tuto Zadávací dokumentaci:

OBSAH

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE - 2

1.1. Zadavatel - 2

1.2. Administrátor - 3

1.3. Kontaktní osoba zadavatele ve věcech veřejné zakázky - 3

1.4. Detail veřejné zakázky v elektronickém nástroji E-ZAK - 3

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - 3

2.1. Obecné informace - 3

2.2. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky - 4

2.3. Místo dodání - 4

2.4. Doba dodání - 4

2.5. Technické podmínky - 5

3. KVALIFIKACE - 5

3.1. Požadavky na prokázání kvalifikace -5

3.1.1. Základní způsobilost - 5

3.1.2. Profesní způsobilost - 6

3.1.3. Technická kvalifikace - 7

3.2. Ostatní informace o kvalifikaci - 7

4. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY - 7

4.1. Zpracování nabídkové ceny - 7

4.2. Limitace nabídkové ceny – 8

4.3. Mimořádně nízká nabídková cena - 8

5. OBCHODNÍ PODMÍNKY - 8

5.1. Obchodní podmínky - 8

5.2. Platební podmínky - 8

5.3. Podmínky překročení nabídkové ceny - 9

5.4. Záruka za jakost - 9

5.5. Pozáruční servis - 9

6. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE - 9

6.1. Požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky - 9

6.2. Krycí list nabídky - 9

6.3. Požadavky na vyplnění tabulky technické specifikace – 10

6.4. Prohlášení výrobce - 10

6.5. Poddodavatelé - 10

6.6. Jistota - 10

6.7. Finanční záruka - 10

6.8. Pojištění - 11

6.9. Požadavky kontrolních orgánů - 11

6.10. Zadávací lhůta - 11

7. NABÍDKA - 11

7.1. Obecné požadavky - 11

7.2. Varianty nabídky - 11

7.3. Elektronické nabídky - 11

7.4. Listinné nabídky - 11

7.5. Obsah nabídky - 12

8. PODÁNÍ NABÍDEK - 12

8.1. Lhůta pro podání nabídek - 12

8.2. Místo podání nabídek - 13

8.3. Otevírání nabídek - 13

9. HODNOCENÍ NABÍDEK - 13

9.1. Pravidla hodnocení nabídek - 13

9.2. Popis způsobu hodnocení - 13

9.3. Elektronická aukce - 14

9.4. Zvýhodnění - 14

10. OSTATNÍ INFORMACE - 14

10.1. Vysvětlení Zadávací dokumentace - 14

10.2. Prohlídka místa plnění - 14

10.3. Rozhodnutí o výběru dodavatele - 14

10.4. Rozhodnutí o vyloučení - 14

10.5. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení - 14

11. PŘÍLOHY - 15

- ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.1. Zadavatel

Název: Stodská nemocnice, a.s.

Sídlo: Hradecká 600, 333 01 Stod

IČO: 26361086

Zastoupený: MUDr. Alanem Sutnarem, Ph.D., předsedou představenstva

Ing. Pavlem Cibulkou, místopředsedou představenstva

Kontakt: http://www.nemocnice-stod.cz

Profil zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_133.html

Zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

1.2. Administrátor

Název: Centrální nákup, příspěvková organizace

Sídlo: Vejprnická 663/56, 318 00  Plzeň

IČO: 72046635

Zastoupený: Ing. Jiřím Heranem, ředitelem

Administrátor je pověřenou osobou zastupující zadavatele v zadávacím řízení podle § 43 ZZVZ. Zadavatel a administrátor uzavřeli příkazní smlouvu o zastoupení dne 24. 2. 2017.

1.3. Kontaktní osoba zadavatele ve věcech veřejné zakázky

Zadavatel pověřuje veškerou komunikací v zadávacím řízení tohoto zástupce:

Mgr. Richard Volín

Organizace: Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň

E-mail: richard.volin@cnpk.cz

Dodavatelé budou směřovat veškeré dotazy k veřejné zakázce a k zadávacímu řízení písemně vůči kontaktní osobě zadavatele.

1.4. Detail veřejné zakázky v elektronickém nástroji E-ZAK

URL adresa veřejné zakázky v E-ZAK: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_6928.html

Na tomto profilu veřejné zakázky v elektronickém nástroji E-ZAK dodavatelé naleznou veškeré zadávací podmínky v elektronické podobě, vysvětlení ZD a ostatní informace o průběhu veřejné zakázky. Na uvedenou adresu se také podávají elektronické nabídky.

- PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1. Obecné informace

Předmětem veřejné zakázky je dodávka anesteziologických přístrojů pro Stodskou nemocnici, a.s. ve stanoveném rozsahu v souladu se ZD a jejími přílohami.

Účelem veřejné zakázky je vybavení nemocnice anesteziologickými přístroji.

Cílem zadávacího řízení je uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem.

Za dodané zboží zaplatí zadavatel dodavateli kupní cenu, kterou dodavatel navrhne v nabídce a která bude obsažena v uzavřené smlouvě.

| Název VZ | „Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – anesteziologické přístroje“ |  |
| --- | --- | --- |
| Druh VZ | veřejná zakázka na dodávky (§ 14 odst. 1 ZZVZ) |  |
| Druh zadávacího řízení | otevřené řízení (§ 56 ZZVZ) |  |
| Rozdělení VZ na části | veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 2 části: - část – Anesteziologické přístroje pro Chirurgické oddělení - část – Anesteziologické přístroje pro Gynekologické oddělení Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu část nebo na obě části VZ. |  |
| Adresa VZ v E-ZAK | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_6928.html |  |
| Financování | VZ bude financována zčásti ze zdrojů zadavatele a zčásti z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). |  |
| CPV klasifikace | 33100000-1 | Zdravotnické přístroje |
|  | 33172100-7 | Anesteziologické přístroje |
|  | 51410000-9 | Instalace a montáž zdravotnických přístrojů |
| Předpokládaná hodnota VZ | Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 1 157 024,80 Kč bez DPH, tj. 1 400 000,- Kč vč. DPH. Předpokládaná hodnota 1. části VZ (Anesteziologické přístroje pro Chirurgické oddělení) činí 661 157,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota 2. části VZ (Anesteziologické přístroje pro Gynekologické oddělení) činí 495 867,80 Kč bez DPH. Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu VZ na základě průzkumu trhu. |  |
| Vyhrazená změna závazku | Zadavatel si nevyhradil změnu závazku. |  |
| Varianty nabídky | neumožněny |  |
| Předběžné tržní konzultace | nebyly uplatněny |  |
| Zpracovatelé ZD mimo zadavatele | Centrální nákup, příspěvková organizace (ZD a administrativní přílohy) - Mgr. Richard Volín |  |

2.2. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky, která je rozdělena na 2 části, je dodávka zdravotnických přístrojů, a to:

- část – Anesteziologické přístroje pro Chirurgické oddělení

- dodávka 1 ks anesteziologického přístroje a 1 ks monitoru životních funkcí podle specifikace v Příloze č. 2 ZD,

- část – Anesteziologické přístroje pro Gynekologické oddělení

- dodávka 1 ks anesteziologického přístroje a 1 ks monitoru životních funkcí podle specifikace v Příloze č. 2 ZD.

Technická specifikace a další požadavky zadavatele jsou uvedeny v Příloze č. 2 ZD (Technická specifikace).

Přístroje musí být kompatibilní se stávajícími modulárními anesteziologickými přístroji ve Stodské nemocnici, a.s.

Zadavatel dále požaduje, aby přístroje mohly být bezproblémově a funkčně napojeny na systém PACS, který používá Stodská nemocnice, a.s.

Dodavatel zajistí v rámci dodávky také provádění BTK po celou záruční lhůtu.

Součásti dodávky bude také doprava do sídla zadavatele, odborné zapojení a zprovoznění přístrojů a zaškolení obsluhy.

Dodávkou se rozumí:

- doprava veškerého zboží do místa plnění, včetně vykládky na místo určené zadavatelem

- provedení kompletního odborného zapojení, instalace a zprovoznění přístrojů

- základní zaškolení k používání a údržbě přístrojů

- případná likvidace vzniklého odpadu

- dodání návodů k obsluze a technických listů v českém jazyce

Medicínský účel: modulárně stavěný anesteziologický přístroj pro vedené anestezie pacientů všech věkových skupin, s nízkými provozními náklady

Požadavky na záruku jakosti dodaného zboží a životnost dodaného zboží:

- spolehlivý, pravidelný, rychlý servis

- v případě neodstranění závady do 48h bezplatné zapůjčení přístroje odpovídající nebo vyšší kvality (po dobu opravy přístroje a po celou dobu životnosti přístroje)

- záruka minimálně 24 měsíců (musí být jednotná pro všechny komponenty dodávky)

- minimální životnost jednotlivých přístrojů 120 měsíců

- provádění periodických bezpečnostně technických kontrol (PBTK) a elektrických revizí v rámci záruční doby (tj. 24 měsíců) zdarma

- provádění PBTK po záruční době s garancí ceny

2.3. Místo dodání

Zboží bude dodáno do sídla zadavatele: Stodská nemocnice, a.s., Hradecká 600, 333 01 Stod.

2.4. Doba dodání

Zboží bude dodáno nejpozději do 6 týdnů od uzavření smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje možnost posunout dobu dodání, pokud dojde k objektivním průtahům v zadávacím řízení. V případě prodloužení termínu uzavření smlouvy zůstane zachována doba dodání v délce 6 týdnů.

2.5. Technické podmínky

Technické podmínky a parametry předmětu VZ zadavatel stanovil v Příloze č. 2 ZD – Technická specifikace.

- KVALIFIKACE

3.1. Požadavky na prokázání kvalifikace

Dodavatel je povinen v souladu s § 73 a násl. ZZVZ v nabídce prokázat splnění kvalifikace, a to splnění

- základní způsobilosti (§ 74 ZZVZ),

- profesní způsobilosti (§ 77 ZZVZ), a

- technické kvalifikace (§ 79 ZZVZ).

Zadavatel v souladu s § 86 odst. 2 ZZVZ umožňuje, aby dodavatel nahradil předložení dokladů v nabídce čestným prohlášením. Postačuje, když elektronické originály nebo ověřené (konvertované) kopie dokladů o kvalifikaci předloží až vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy nebo po výzvě zadavatele.

3.1.1. ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ prokáže dodavatel:

- který nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v Příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží;

- který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

- který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

- který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

- který není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Způsob prokázání základní způsobilosti: Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením vyplněného čestného prohlášení, jehož vzor je součástí Krycího listu nabídky (Příloha č. 1 ZD). Čestné prohlášení bude datováno a podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Čestné prohlášení nemusí být podepsáno, pokud dodavatel opatří podpisem Krycí list nabídky nebo elektronickou nabídku jako celek.

Vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy předloží elektronické originály nebo ověřené (konvertované) kopie následujících dokladů k prokázání základní způsobilosti:

- výpis z evidence Rejstříku trestů (prokázání § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ; čl.3.1.1. písm. a) ZD),

- potvrzení příslušného finančního úřadu (prokázání § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ; čl.3.1.1. písm. b) ZD),

- písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani (prokázání § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ; čl.3.1.1. písm. b) ZD)

- písemné čestné prohlášení (prokázání § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ; čl.3.1.1. písm. c) ZD),

- potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (prokázání § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ; čl.3.1.1. písm. d) ZD);

- výpis z obchodního rejstříku (prokázání § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ; čl.3.1.1. písm. e) ZD); písemné čestné prohlášení postačuje v případě, pokud není dodavatel v OR zapsán.

Jestliže budou elektronické originály či ověřené (konvertované) kopie dokladů již v nabídce, vybraný dodavatel je před uzavřením smlouvy nepředkládá.

Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Podává-li dodavatel nabídku na více částí VZ, postačuje, když předloží prohlášení nebo doklady prokazující základní způsobilost pouze v nabídce na jednu část VZ.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle čl.3.1.1. písm. a) ZD splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Pokud je členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku dle čl.3.1.1. písm. a) ZD splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu, musí podmínku dle čl.3.1.1. písm. a) ZD splňovat osoby uvedené v předchozím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

3.1.2. PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence (pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje);

- doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu VZ, přičemž postačuje doložení oprávnění „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“; dodavatel je oprávněn doložit další oprávnění obdobného charakteru nebo oprávnění se vztahem k předmětu VZ nad rámec požadovaného

Způsob prokázání profesní způsobilosti: Dodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti předložením vyplněného čestného prohlášení, jehož vzor je součástí Krycího listu nabídky (Příloha č. 1 ZD). Čestné prohlášení bude datováno a podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Čestné prohlášení nemusí být podepsáno, pokud dodavatel opatří podpisem Krycí list nabídky nebo elektronickou nabídku jako celek.

Vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy předloží elektronické originály nebo ověřené (konvertované) kopie požadovaných dokladů, ledaže je předložil již v nabídce.

Výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Podává-li dodavatel nabídku na více částí VZ, postačuje, když předloží prohlášení nebo doklady prokazující profesní způsobilost pouze v nabídce na jednu část VZ.

Dodavatel je oprávněn místo prohlášení nebo předložení dokladu odkázat na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy či obdobném systému, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení                     a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

3.1.3. TECHNICKÁ KVALIFIKACE

Technickou kvalifikaci dle § 79 ZZVZ prokáže dodavatel, který předloží:

- seznam významných dodávek – poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele (§ 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ)

Rozsah požadovaných informací a dokladů: Dodavatel předloží seznam významných dodávek, které realizoval v posledních 3 letech před zahájením tohoto zadávacího řízení. V seznamu budou dodávky popsány názvem zakázky, identifikačními údaji objednatele, stručným popisem, finančním objemem a dobou realizace.

Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloží seznam s požadovanými údaji. Z obsahu seznamu musí být zřejmé, že dodavatel požadované kvalifikační požadavky splňuje. Dodavatel může využít a vyplnit příslušnou část Krycího listu nabídky (Příloha č. 1 ZD), která obsahuje vzorový seznam.

Dodavatel je oprávněn místo seznamu předložit také elektronickou kopii smlouvy s objednatelem a elektronický doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu:

- část – Anesteziologické přístroje pro Chirurgické oddělení

Dodavatel v seznamu uvede alespoň 1 významnou dodávku obdobného charakteru jako předmět této části VZ, kterou poskytl v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení. Významnou dodávkou se rozumí dodávka anesteziologického přístroje včetně monitoru životních funkcí v hodnotě alespoň 400 000,- Kč bez DPH. Doloženy mohou být buď řádně dokončené dodávky nebo dodávky probíhající s řádně dodaným minimálním plněním. Jestliže dodavatel poskytl referenční zakázku společně s více dodavateli, vykáže rozsah zakázky, na které se samostatně podílel.

- část – Anesteziologické přístroje pro Gynekologické oddělení

Dodavatel v seznamu uvede alespoň 1 významnou dodávku obdobného charakteru jako předmět této části VZ, kterou poskytl v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení. Významnou dodávkou se rozumí dodávka anesteziologického přístroje včetně monitoru životních funkcí v hodnotě alespoň 250 000,- Kč bez DPH. Doloženy mohou být buď řádně dokončené dodávky nebo dodávky probíhající s řádně dodaným minimálním plněním. Jestliže dodavatel poskytl referenční zakázku společně s více dodavateli, vykáže rozsah zakázky, na které se samostatně podílel.

Podává-li dodavatel nabídku na obě části VZ, musí na každou část VZ předložit samostatný seznam s požadovanými referencemi.

- seznam techniků nebo technických útvarů – které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to zejména těch, které zajišťují kontrolu kvality, bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli (§ 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ)

Rozsah požadovaných informací a dokladů: Dodavatel předloží v nabídce na každou jednotlivou část VZ seznam s identifikačními údaji alespoň 1 osoby (technika), který bude provádět zaškolení a údržbu dodaného přístroje. Technik musí disponovat certifikátem na provádění obsluhy anesteziologických přístrojů.

- část – Anesteziologické přístroje pro Chirurgické oddělení

Technik musí disponovat certifikátem na provádění obsluhy anesteziologických přístrojů.

- část – Anesteziologické přístroje pro Gynekologické oddělení

Technik musí disponovat certifikátem na provádění obsluhy anesteziologických přístrojů.

Vybraný dodavatel bude zadavatelem před uzavřením smlouvy na danou část VZ vyzván, aby k seznamu předložil elektronický originál nebo ověřenou (konvertovanou) kopii požadovaného certifikátu.

Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloží seznam s požadovanými údaji. Z obsahu seznamu musí být zřejmé, že dodavatel požadované kvalifikační požadavky splňuje. Dodavatel může využít a vyplnit příslušnou část Krycího listu nabídky (Příloha č. 1 ZD), která obsahuje vzorový seznam.

Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Minimálně jeden oprávněný technik (viz výše).

Podává-li dodavatel nabídku na obě části VZ, musí na každou část VZ předložit samostatný seznam.

3.2. Ostatní informace o kvalifikaci

Ostatní informace o kvalifikaci jsou obsaženy v Příloze č. 5 ZD.

Ekonomickou kvalifikaci dle § 78 ZZVZ zadavatel nepožaduje.

- ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

4.1. Zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen předložit nabídkovou cenu, kterou závazně nabízí za splnění předmětu příslušné části veřejné zakázky vymezeného ve čl.2. ZD a přílohách ZD. Celkovou nabídkovou cenu dodavatel uvede v Krycím listu nabídky (Příloha č. 1 ZD).

V Krycím listu nabídky dodavatel uvede celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH a v Kč včetně aktuální výše DPH. Je přitom zakázáno měnit, slučovat nebo vypouštět položky, které obsahuje Krycí list nabídky a tabulka technické specifikace. Přidávání dalších položek před podpisem smlouvy nebo během realizace dodávek se vylučuje. Nerespektování příslušné přílohy ZD při výpočtu a stanovení nabídkové ceny může vést k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na příslušnou část VZ.

Celková nabídková cena v Kč bez DPH, kterou dodavatel závazně uvede v Krycím listu nabídky, bude hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky v každé části VZ.

Celková nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele spojené s dodávkou a celkovou realizací předmětu veřejné zakázky. Celková nabídková cena i jednotlivé oceněné položky jsou pro danou dobu plnění pevné, nejvýše přípustné a zahrnují všechny dodávky a činnosti související s předmětem VZ dané části VZ. Nabídková cena mimo jiné zahrnuje veškerá rizika, zisk, finanční vlivy vč. inflace, instalaci, montáž, poplatky, zaškolení, zajištění BTK během záruky a další náklady spojené s plněním této VZ po celou dobu jejího provádění.

4.2. Limitace nabídkové ceny

Zadavatel si vyhrazuje, že celková nabídková cena za předmět VZ nesmí v žádné části VZ překročit předpokládanou hodnotu příslušné části VZ uvedenou ve čl.2.1. ZD. Pokud celková nabídková cena bude vyšší než stanovený limit, znamená to nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 písm. a) ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na příslušnou část VZ.

4.3. Mimořádně nízká nabídková cena

Zadavatel předem nestanovil, jakou cenu bude považovat za mimořádně nízkou.

- OBCHODNÍ PODMÍNKY

5.1. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky včetně platebních a sankčních podmínek zadavatel stanovil v návrzích kupních smluv, které tvoří Přílohu č. 4a a č. 4b ZD, a to podle částí VZ.

Dodavatel je povinen Návrh kupní smlouvy na část VZ, na kterou podává nabídku, zcela převzít v podobě navržené zadavatelem, když předloží v nabídce čestné prohlášení, že souhlasí se zněním Návrhu kupní smlouvy. Vzor prohlášení je součástí Krycího listu nabídky (Příloha č. 1 ZD). Čestné prohlášení bude datováno a podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Čestné prohlášení nemusí být podepsáno, pokud dodavatel opatří podpisem Krycí list nabídky nebo elektronickou nabídku jako celek.

Případné změny uzavřené smlouvy jsou možné pouze v souladu s ustanoveními právních předpisů, zejména s § 222 ZZVZ. V takovém případě obě smluvní strany uzavřou očíslovaný dodatek k příslušné smlouvě.

5.2. Platební podmínky

Platební podmínky jsou popsány v návrzích kupních smluv (Příloha č. 4 ZD) na jednotlivé části VZ.

Zadavatel uhradí cenu za plnění předmětu příslušné části VZ jednorázově po kompletním dodání zboží na základě předávacího protokolu. Dodávka musí být realizována v souladu se zadáním a uzavřenou kupní smlouvou, v dohodnutém množství, kvalitě, provedení a ve sjednaném termínu. Zadavatel nebude  v průběhu plnění VZ poskytovat dodavateli žádné zálohy.

Dodavatel vystaví daňový doklad (fakturu) do 10 kalendářních dnů od předání celého předmětu plnění VZ.

Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 kalendářních dní od jeho doručení zadavateli jakožto kupujícímu.

5.3. Podmínky překročení nabídkové ceny

Zadavatel připouští navýšení nabídkové ceny pouze v případě změny daňových právních předpisů. Celková nabídková cena včetně všech jejích položek je jinak pevná, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pro dodavatele závazná.

5.4. Záruka za jakost

Dodavatel v každé části VZ poskytne na dodané zboží záruku za jakost, jejíž minimální délka činí 24 měsíců.

Dodavatel může nabídnout delší záruku. Poskytnutím záruky se dodavatel zavazuje, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti.  Práva           z vadného plnění jsou upravena v Návrhu kupní smlouvy a v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku.

Po celou dobu záruční lhůty dodavatel bude poskytovat bezplatně periodické BTK kontroly dodaného přístroje.

5.5. Pozáruční servis

Zadavatel v každé části VZ požaduje zajištění pozáručního servisu na dodaný přístroj po dobu alespoň 8 let po skončení záruční doby, která trvá 24 měsíců.

Součástí pozáručního servisu jsou i pravidelné BTK, jejichž náklady nesmí celkem přesáhnout

- V 1. části VZ (Anesteziologické přístroje pro Chirurgické oddělení) částku 4500 Kč vč. DPH za rok za všechna dodaná zařízení, včetně cestovného,

- Ve 2. části VZ (Anesteziologické přístroje pro Gynekologické oddělení) částku 4500 Kč vč. DPH za rok za všechna dodaná zařízení, včetně cestovného.

- JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE

6.1. Požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

Dodavatel poskytne dodávky a provede předmět příslušné části VZ dohodnutým způsobem na základě požadavků zadavatele, kvalitně, ve stanovených termínech, v souladu se zadávacími podmínkami a uzavřenou smlouvou.

6.2. Krycí list nabídky

Dodavatel v nabídce předloží v rámci Krycího listu nabídky (Příloha č. 1 ZD) čestné prohlášení o tom, že se v plném rozsahu seznámil se zadávacími podmínkami, rozsahem a povahou části veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci, před podáním nabídky si vyjasnil všechna sporná ustanovení či nejasnosti a že se zadávacími podmínkami souhlasí a respektuje je. Dále dodavatel prohlásí, že veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty, které uvedl v nabídce, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti. Dodavatel prohlásí, že přijímá veškeré zadávací, technické, obchodní a platební podmínky včetně návrhu kupní smlouvy stanovené v ZD. Vedle toho v prohlášení deklaruje skutečný počet stránek v nabídce.

Dodavatel v Krycím listu vyznačí část, na kterou podává nabídku. Na každou část VZ musí být předložen a vyplněn samostatný Krycí list.

Dodavatel v Krycím listu vyplní údaje o prokázání kvalifikace podle čl.3. ZD.

V Krycím listu dodavatel také vyplní doplňující údaje, zejména údaj o záruce, položkové ceny a informaci o případných poddodavatelích.

Podpis Krycího listu dodavatelem znamená podpis nabídky jako celku, a to včetně všech prohlášení, vyjádření a informací. Je-li v nabídce podepsán Krycí list nebo je elektronická nabídka podepsána jako celek, nemusí být dodavatelem v nabídce podepsány ostatní dokumenty.

Nabídka v elektronické podobě bude podepsána osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud oprávnění k podpisu nebude vyplývat z údajů v Krycím listu, popř. z výpisu z obchodního rejstříku, z jiné evidence nebo odkazu na web, přiloží dodavatel v nabídce alespoň elektronickou kopii platné plné moci, z níž přímo vyplývá oprávnění k podpisu nabídky za dodavatele.

6.3. Požadavky na vyplnění tabulky technické specifikace

Dodavatel vloží do nabídky vyplněnou Přílohu č. 3 ZD – Vlastní specifikace dodavatele. Vyplněna bude vždy samostatně tabulka té části VZ, na kterou dodavatel podává nabídku. V souladu s Přílohou č. 2 ZD (Technická specifikace) dodavatel tabulku vyplní a v místech k tomu určených provede vlastní specifikaci nabízených dodávek. V příslušném sloupci také dodavatel vyplní, zda nabízené zboží splňuje minimální požadavky zadavatele slovem „ANO“ nebo „NE“. V Příloze č. 2 ZD a ve sloupcích na levé straně tabulky Přílohy č. 3 ZD zadavatel stanovil základní parametry a požadavky, které musí dodavatel dodržet a zohlednit ve své nabídce. Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele. Dodavatel může nabídnout zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoli s parametry horšími, než požaduje zadavatel v této příloze a zadávacích podmínkách. Předmětem dodávky musí být zboží nové, ne repasované.

Dodavatel nesmí v tabulce Přílohy č. 3 ZD měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět jednotlivé položky. V pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží, příp. související činnosti konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě nabízeného zboží dodavatel napíše také název výrobce, materiálu         či výrobku. Ke specifikaci dodavatel doloží také snímky nebo fotografie jednotlivých dodávek (příp. odkaz na ně). K požadovanému přístroji bude v nabídce doložena elektronická kopie výrobního listu nebo dokladu o shodě. Další pokyny jsou uvedeny v Příloze č. 3 ZD.

Nepřípustná změna položek tabulky Vlastní specifikace dodavatele nebo porušení dalších požadavků mohou znamenat nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2 ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení na příslušnou část VZ.

6.4. Poddodavatelé

Jestliže bude dodavatel plnit předmět VZ též prostřednictvím jiných osob, specifikuje v nabídce části VZ, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, a současně předloží seznam poddodavatelů s jejich identifikačními údaji a označením části VZ, kterou bude příslušný poddodavatel plnit.

Seznam bude obsahovat jak poddodavatele, kteří za dodavatele prokazují kvalifikaci, tak ostatní poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění VZ.

Pokud dodavatel nemá poddodavatele, uvede v nabídce informaci, že provede veřejnou zakázku vlastními silami bez využití poddodavatelů. Dodavatel může využít příslušnou část Krycího listu nabídky (Příloha č. 1 ZD). Jestliže nabídka nebude obsahovat seznam ani jinou informaci o poddodavatelích, bude mít zadavatel za to, že dodavatel provede VZ samostatně bez využití poddodavatelů.

Podává-li dodavatel nabídku na více částí VZ, předloží na každou část samostatný seznam.

6.5. Jistota

Zadavatel nepožaduje jistotu.

6.6. Finanční záruka

Zadavatel nepožaduje v Návrhu smlouvy finanční ani bankovní záruku.

6.7. Pojištění

Zadavatel nepožaduje, aby dodavatel v nabídce doložil pojistnou smlouvu.

6.8. Požadavky kontrolních orgánů

Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb.,                o finanční kontrole, v platném znění. Dodavatel poskytne potřebnou součinnost v případě kontroly VZ ze strany Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Dodavatel poskytne potřebnou součinnost v případě kontroly VZ ze strany Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Vybraný dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, nestanoví-li české právní předpisy lhůtu delší. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, MF, EK, EÚD, NKÚ, příslušný orgán finanční správy, oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

6.9. Zadávací lhůta

Zadavatel nestanovil zadávací lhůtu.

- NABÍDKA

7.1. Obecné požadavky

Dodavatel je oprávněn podat na každou část VZ pouze jednu nabídku ve lhůtě pro podání nabídek, a to písemně pouze v elektronické podobě.

Nabídka musí být podána v českém jazyce.

Elektronická nabídka musí obsahovat identifikační údaje dodavatele a nabídkovou cenu na Krycím listu nabídky (Příloha č. 1 ZD). Ostatní požadované dokumenty a údaje jsou uvedeny ve čl.7.5. ZD.

7.2. Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky podle § 102 ZZVZ.

7.3. Elektronické nabídky

Nabídka v elektronické podobě musí být podána prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK v detailu VZ na adrese: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_6928.html

Pokud dodavatel podává nabídku v elektronické podobě na více částí VZ, musí podat souhrnnou jednu nabídku, která bude obsahovat nabídky na příslušné části VZ, přičemž tyto části musí být            v souboru přehledně odlišeny.

Informace o registraci v E-ZAK a podání elektronické nabídky jsou v Příloze č. 5 ZD.

7.4. Listinné nabídky

Listinné nabídky jsou nepřípustné, komunikace mezi zadavatelem (administrátorem) a dodavatelem probíhá výhradně elektronicky.

7.5. Obsah nabídky

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby zpracovali a předložili nabídku v níže uvedeném členění:

| Pořadí | Dokument | Popis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Krycí list nabídky | - vyplněné údaje o dodavateli a nabídkové ceně, části VZ, položkových cenách, záruce - prohlášení o seznámení se zadávacími podmínkami, - prohlášení o akceptaci návrhu kupní smlouvy - informace o poddodavatelích - informace o počtu stránek - prohlášení o prokázání splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti a technické kvalifikace - prohlášení o zajištění povinností - podpis oprávněné osoby na Krycím listu nebo na elektronické nabídce (Příloha č. 1 ZD) |
| 2. | Vlastní specifikace dodavatele | vyplněná Příloha č. 3 ZD v souladu se čl.6.3. ZD, podle částí VZ, snímky nebo fotografie zboží, výrobní listy, popř. doklady o shodě |
| 3. | Ostatní dokumenty | jakékoliv jiné dokumenty, přílohy či informace, které se vztahují k VZ nebo dodavateli |

Dodavatel může využít vzorový Krycí list nabídky, který tvoří Přílohu č. 1 ZD. Nedodržení doporučeného formálního řazení nabídky neznamená zásadní nesplnění požadavku zadavatele, nicméně zadavatel uvítá zohlednění těchto pokynů, aby byla zajištěna operativní a transparentní kontrola nabídek zadavatelem nebo hodnotící komisí.

- PODÁNÍ NABÍDEK

8.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena v souvisejícím oznámení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek.

8.2. Místo podání nabídek

Nabídky v elektronické podobě se podávají prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_6928.html

Nabídka musí být doručena v systému E-ZAK do konce lhůty pro podání nabídek.

Jestliže by došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, zadavatel (administrátor) toto s předstihem oznámí dodavatelům prostřednictvím vysvětlení ZD.

8.3. Otevírání nabídek

Otevírání elektronických nabídek na jednotlivé části VZ proběhne bez zbytečného odkladu po skončení lhůty pro podání nabídek uvedené ve čl.8.1. ZD. Čas otevírání nabídek bude uveden ve Formuláři Oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek. Vzhledem k elektronické komunikaci je otevírání nabídek neveřejné.

Další informace o otevírání nabídek jsou uvedeny v Příloze č. 5 ZD.

- HODNOCENÍ NABÍDEK

9.1. Pravidla hodnocení nabídek

Kritérium hodnocení

Nabídky budou v každé části VZ hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Při hodnocení se bude vycházet z celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, zahrnující splnění předmětu příslušné části veřejné zakázky vymezeného ve čl.2. ZD, kterou dodavatel v souladu s pokyny dle čl.4.1. ZD uvedl v Krycím listu nabídky (Příloha č. 1 ZD).

9.2. Popis způsobu hodnocení

Zadavatel nebo hodnotící komise po otevření nabídek seřadí celkové nabídkové ceny dodavatelů v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší. Jako nejvhodnější bude v dané části VZ vyhodnocena nabídka dodavatele, který předložil nejnižší celkovou cenu v Kč bez DPH.

Zadavatel nebo hodnotící komise následně provede detailní kontrolu vítězné nabídky, poté zadavatel rozhodne o výběru dodavatele.

Zadavatel nebo hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla být hodnocena nabídka pouze jednoho dodavatele. Jediný dodavatel, který zůstal v zadávacím řízení, může být vybrán k uzavření smlouvy bez provedení hodnocení.

Nabídka vyloučeného dodavatele, kterému dosud nezanikla účast v zadávacím řízení, nebude zohledněna při hodnocení nabídek.

Zadavatel nebo komise provedou hodnocení nabídek podle pravidel stanovených v ZD.

Zadavatel vybere k uzavření smlouvy dodavatele, jehož nabídka obsahovala nejnižší celkovou cenu v dané části VZ.

9.3. Elektronická aukce

Zadavatel v této VZ nevyužívá elektronickou aukci jako prostředek pro hodnocení nabídek.

9.4. Zvýhodnění

Zadavatel při hodnocení nabídek neuplatní zvýhodnění dodavatelů podle § 38 ZZVZ.

- OSTATNÍ INFORMACE

10.1. Vysvětlení Zadávací dokumentace

Dodavatel může podat žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace, kterou musí doručit nejméně 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel do 3 pracovních dnů uveřejní vysvětlení na profilu zadavatele včetně přesného znění žádosti bez identifikace tazatele, popř. odešle tazateli a známým dodavatelům. Zadavatel může zodpovědět i žádost, která nebyla podána včas, nebo vysvětlit ZD bez předchozí žádosti, a to nejméně 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Telefonické poskytování informací o ZD je vyloučeno.

Zadavatel uveřejní vysvětlení ZD na svém profilu v elektronickém nástroji E-ZAK v detailu veřejné zakázky na adrese: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_6928.html

10.2. Prohlídka místa plnění

Zadavatel nevyhlašuje prohlídku místa plnění.

10.3. Rozhodnutí o výběru dodavatele

Po skončení kontroly nabídek rozhodne zadavatel o výběru dodavatele. Administrátor odešle bez zbytečného odkladu po rozhodnutí všem účastníkům zadávacího řízení oznámení o výběru v souladu s § 122 a § 123 ZZVZ.

10.4. Rozhodnutí o vyloučení

Pokud zadavatel rozhodne o vyloučení dodavatele v souladu se ZZVZ, zašle administrátor bezodkladně dodavateli oznámení o jeho vyloučení s odůvodněním.

10.5. Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení

Zadavatel zruší zadávací řízení na příslušnou část VZ, pokud v zadávacím řízení není žádný účastník nebo z důvodů dle § 127 ZZVZ. Administrátor odešle do 3 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení písemné sdělení o zrušení zadávacího řízení všem účastníkům zadávacího řízení. Administrátor následně do 30 dnů od zrušení odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek.

Zrušené zadávací řízení je ukončeno v okamžiku, kdy všem dodavatelům uplyne lhůta pro podání námitek proti zrušení ZŘ (nepodají-li námitky), uplyne lhůta pro podání návrhu k ÚOHS (nepodají-li návrh), nabude-li právní moci rozhodnutí o zastavení správního řízení či zamítnutí návrhu (byl-li podán návrh) nebo kdy nabude právní moci rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení dle § 263 ZZVZ.

Zadavatel si vyhrazuje možnost neuzavřít smlouvu a oprávnění zrušit zadávací řízení na kteroukoli část VZ na základě § 127 odst. 2 d) nebo e) ZZVZ, jestliže neobdrží slíbenou dotaci ze strany IROP, z níž měla být VZ uhrazena nebo pokud nebude dokončena jiná VZ v rámci projektu „Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče“.

Další informace a pokyny zadavatel uvádí v Příloze č. 5 ZD.

- PŘÍLOHY

Nedílnou součástí Zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

- Příloha č. 2 – Technická specifikace

- Příloha č. 3 – Vlastní specifikace dodavatele

- Příloha č. 4a – Návrh kupní smlouvy (1. část VZ)

- Příloha č. 4b – Návrh kupní smlouvy (2. část VZ)

- Příloha č. 5 – Informace a podmínky zadavatele

Ve Stodu dne

MUDr. Alan Sutnar, PhD.                                           Ing. Pavel Cibulka

předseda představenstva                                                       místopředseda představenstva

Stodská nemocnice, a.s.				         Stodská nemocnice, a.s.

za zadavatele                                                                                            za zadavatele