| VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY |
| --- |
| ZADAVATEL: | Klatovská nemocnice, a.s. |
| SÍDLO: | Plzeňská 929, 339 01 Klatovy 2 |
| IČO: | 26360527 |
| zastoupený: | MUDr. Jiřím Zeithamlem, předsedou představenstva Ing. Ondřejem Provalilem, MBA, místopředsedou představenstva |
| PROFIL ZADAVATELE V E-ZAK: | https://ezak.cnpk.cz/profile_display_132.html |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| zastoupený: | Ing. Silvií Hodanovou, pověřenou řízením |
| KONTAKTNÍ OSOBA ZADAVATELE V POPTÁVKOVÉM ŘÍZENÍ: | Mgr. Richard Volín e-mail: richard.volin@cnpk.cz tel.: 777 357 966 |
| DETAIL VZ v E-ZAK: | https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7058.html Na tomto profilu veřejné zakázky v elektronickém nástroji E-ZAK dodavatelé naleznou veškeré zadávací podmínky v elektronické podobě, vysvětlení ZD a ostatní informace o průběhu veřejné zakázky. Na uvedenou adresu se také podávají elektronické nabídky. |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| „Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, a.s. - monitory” |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do III. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |
| Spisová značka: | CN/34/CN/19 | Systémové číslo VZ v E-ZAK: | P19V00000109 |
| Číslo jednací: | 545/19/CN |  |  |
| Zadavatel vyzývá dodavatele k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku. Tato Výzva obsahuje zadávací podmínky a požadavky zadavatele na zpracování nabídky. |
| LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK: | do 4. 3. 2019 do 10:00 hodin |
| Zpracovatelé zadávacích podmínek: | Administrativní část zpracoval za zadavatele na základě příkazní smlouvy o zastoupení administrátor, konkrétně Mgr. Richard Volín. Obsahovou část, tj. předmět veřejné zakázky a podmínky plnění zpracovali zástupci zadavatele, a to ve spolupráci s odborným konzultantem, Ing. Vladimírem Bičíkem, CSc., který se v rámci specifikace předmětu plnění jednotlivých částí podílel na editaci názvů a úpravě požadavků, které by mohly směřovat k určitému výrobku, přičemž v obou případech se jednalo o vypuštění původních specifických či firemních označení a nahrazení požadavky obecnými, které definují funkci. |
| FINANCOVÁNÍ: | Veřejná zakázka bude z 85% financována v rámci níže specifikovaného projektu podpořeného z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a z 15% z veřejných prostředků zadavatele. Provozní výdaje jsou ve výši 100% financovány pouze z veřejných prostředků zadavatele. Finanční podpora pro realizaci této veřejné zakázky byla schválena z následujícího projektu: Název projektu: Rozvoj infrastruktury pro poskytování služeb a péče o zdraví - Zvýšení kvality návazné péče v Plzeňském kraji Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001230 |
| PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 ks monitorů pro Klatovskou nemocnici, a.s. ve stanoveném rozsahu podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 Výzvy. Součástí dodávky bude také doprava do sídla zadavatele, montáž zboží a zaškolení obsluhy. Účelem veřejné zakázky je vybavení nemocnice monitory. Cílem poptávkového řízení je uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem. Za dodané zboží zaplatí zadavatel dodavateli kupní cenu, kterou dodavatel navrhne v nabídce a která bude obsažena v uzavřené smlouvě. Bližší specifikace předmětu plnění VZ a další požadavky zadavatele jsou uvedeny v Příloze č. 1 a Příloze č. 3 Výzvy. Další požadavky: • Dodání předmětu plnění s přechodem vlastnictví na zadavatele • Doprava na místo plnění určené zadavatelem • Odborná instalace na zadavatelem požadované místo v nemocnici a uvedení předmětných přístrojů a zařízení do provozu včetně napojení na laboratorní informační systém, el. síť, odpady a vodu pokud to přístroj vyžaduje • Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží) • Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu v souladu s příslušnými zákony, a to pro všechny příslušné zaměstnance určené zadavatelem • Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení • Případná likvidace vzniklého odpadu • Provádění pravidelných bezpečnostně technických kontrol (PBTK), revizí a validací, a to dle doporučení výrobce a v souladu s platnou legislativou České republiky (především zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a příslušných Nařízení vlády), a rovněž aktualizace SW a provádění pravidelných servisních prohlídek včetně výměny náhradních dílů vedených jako spotřební materiál s pravidelnou výměnou a to u všech přístrojů, u kterých by se uvedené činnosti v souladu s příslušnými zákony a doporučeními výrobce provádět měly. |
| DOBA DODÁNÍ: | Zboží bude dodáno nejpozději do 8 týdnů od písemného vyzvání dodavatele (prodávajícího). Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu VZ: duben 2019. S vybraným dodavatelem bude uzavřena Kupní smlouva, nicméně dodávka bude zahájena až po písemné výzvě zaslané zadavatelem (kupujícím) dodavateli (prodávajícímu). Tato výzva bude zaslána až v případě, že zadavatel úspěšně vysoutěží všechny přístroje veřejné zakázky „Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, a.s.“ nebo pokud bude zadavateli schválená změna projektu (z něhož jsou přístroje financované), v rámci které budou nevysoutěžené přístroje odejmuty. Pokud se zadavateli některé přístroje, které jsou předmětem zadávacího řízení, nepodaří vysoutěžit, aniž by byla současně schválena zadavateli změna projektu, kterou by byly nevysoutěžené přístroje z projektu odejmuty, vyhrazuje si zadavatel právo od podepsané Kupní smlouvy před dodáním přístrojů odstoupit, a to bez nároku prodávajícího na náhradu škody. Takovou výhradu zadavatel buď uplatní na všechny případné dodavatele, nebo ji naopak neuplatní na žádného případného dodavatele. |
| MÍSTO DODÁNÍ: | Zboží bude dodáno do sídla zadavatele: Klatovská nemocnice, a.s., Plzeňská 929, 339 01 Klatovy. Konkrétní místo dodání bude dodavateli sděleno před uzavřením smlouvy. |
| ZÁRUKA: | Dodavatel poskytne na dodané zboží záruku za jakost, jejíž minimální délka činí 24 měsíců. Dodavatel může nabídnout delší záruku. Poskytnutím záruky se dodavatel zavazuje, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro obvyklý účel nebo si zachová obvyklé vlastnosti. Za záruční opravy související se zárukou za jakost není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady. Další požadavky a informace: • Součástí dodávky přístrojů je provádění záručního servisu po dobu minimálně 24 měsíců a následná garance poskytování pozáručního servisu minimální po dobu 96 měsíců od uplynutí záruční doby (přičemž záruční servis je součástí předmětu této VZ a dodavatel musí náklady na něj ocenit; pozáruční servis není předmětem VZ, dodavatel v rámci této VZ pouze garantuje jeho případné poskytování za uvedených podmínek). • Servisem se rozumí provádění odborné údržby a oprav přístrojů v souladu s pokyny výrobce, zákona č. 268/2014 Sb. a jinými souvisejícími právními předpisy. Součástí servisu je také provádění preventivní a korektivní údržby (opravy poruch), pravidelné servisní prohlídky v souladu s doporučením výrobce včetně výměny náhradních dílů vedených jako spotřební materiál s pravidelnou výměnou, provádění BTK, revizí a validací vyplývajících z příslušných právních předpisů a doporučení výrobců, upgrade software • Servisní zásah v době záručního (i garantovaného pozáručního) servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně), a to pouze pokud není v Příloze č. 1 a č. 3 Výzvy uveden jiný požadavek a lhůta na odstranění závad. V takovém případě platí lhůta a podmínky pro odstranění závad uvedené v Příloze č. 1 a č. 3 Výzvy. • Jednotlivé vady v záruční (i garantované pozáruční) době musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů od nahlášení závady (nedohodnou-li se osoby oprávněné za smluvní strany písemně jinak), a to pouze pokud není v Příloze č. 1 a č. 3 Výzvy uveden jiný požadavek a lhůta na odstranění závad. V takovém případě platí lhůta a podmínky pro odstranění závad uvedené v Příloze č. 1 a č. 3 Výzvy. • Dodavatel je v případě déle trvající opravy v záruční (i garantované pozáruční) době povinen zdarma zajistit zapůjčení náhradního přístroje se srovnatelnými nebo lepšími parametry po celou dobu opravy původního přístroje. Náhradní přístroj musí být doručen do sídla zadavatele na náklady dodavatele. |
| POZÁRUČNÍ SERVIS: | Pozáruční servis není součástí předmětu této VZ. Dodavatel zajistí garanci pozáručního servisu po dobu 96 měsíců od uplynutí záruční doby. Pozáruční servis bude s dodavatelem řešen po uplynutí záruční doby, a to za podmínek korespondujících s podmínkami uvedenými v této VZ. Zadavatel je oprávněn po skončení záruční lhůty využívat i jiné poskytovatele pozáručního servisu, pokud se podmínky pozáručního servisu dodavatele ukážou pro zadavatele nevýhodné, v takovém případě dodavatel nebude vázán svojí povinností garance pozáručního servisu. |
| CPV KLASIFIKACE: | 33100000-1 Zdravotnické přístroje 33195100-4 Monitory 51410000-9 Instalace a montáž zdravotnických přístrojů |
| Předpokládaná hodnota VZ: | Celkem: 1 087 929,- Kč bez DPH Do předpokládané hodnoty jsou zahrnuty náklady na dodávku dílčích přístrojů, včetně souvisejících činností, tj. Náklady na přístroje a záruční servis. Dodavatel nesmí při stanovení nabídkové ceny překročit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. |
| POŽADAVKY NA KVALIFIKACI |
| Základní způsobilost | Ano – dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti; způsobilým je dodavatel, který • nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením poptávkového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele ; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, • nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, • není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. Dodavatel předloží vyplněné prohlášení dle Přílohy č. 4 Výzvy Zadavatel je oprávněn požadovat před uzavřením smlouvy originály nebo ověřené (konvertované) kopie dokladů o kvalifikaci. |
| Profesní způsobilost | Ano – dodavatel předloží prohlášení dle Přílohy č. 4 Výzvy, v němž doplní údaje o: zápisu v obchodním rejstříku, (dodavatel musí být zapsán v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje); potvrzení o registraci (dodavatel musí disponovat Potvrzením o registraci, resp. o splnění ohlašovací povinnosti dle § 26 a násl. zákona č. 268/2014 Sb., vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv, včetně uvedení registračního čísla dle § 29 zákona č. 268/2014 Sb.; Dodavatel musí být, jakožto osoba zacházející se zdravotnickými prostředky, registrován Státním ústavem pro kontrolu léčiv v Registru zdravotnických prostředků, a to v souladu s § 26 a násl. zákona č. 268/2014 Sb.) Dodavatel předloží vyplněné prohlášení dle Přílohy č. 4 Výzvy Zadavatel je oprávněn požadovat před uzavřením smlouvy originály nebo ověřené (konvertované) kopie dokladů o kvalifikaci. |
| Ekonomická kvalifikace | Ne |
| Technická kvalifikace | Ne |
| 3. TECHNICKÉ PODMÍNKY A DALŠÍ POŽADAVKY: | Technické podmínky a parametry předmětu VZ zadavatel stanovil v Příloze č. 1 Výzvy – Technická specifikace. Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na specifikovaný předmět dodávky VZ. Dodavatel nesmí nabídnout parametry horší. Dodavatel musí nabízet min. takové plnění, jaké je specifikováno ve Výzvě a přílohách. Dodavatel je oprávněn nabízet plnění, které bude jednoznačně a bez pochybností lepší, výhodnější pro zadavatele, přičemž však stále musí splňovat min. požadavky. V opačném případě to bude chápáno jako nesplnění všech požadavků zadavatele. U všech číselně uvedených požadavků je povolený toleranční rozsah ± 10 %, konkrétně je rozsah uveden v Příloze č. 1 Výzvy. Předmětem dodávky je zboží nové, nesmí byt repasované. Předmět plnění musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a příslušnými Nařízeními vlády), a rovněž i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ. Technické podmínky, resp. funkční vlastnosti přístrojů, potřebné pro diagnostické a terapeutické využití při poskytování zdravotní péče, pro jednotlivé části (tj. specifikaci přístrojů) vymezil zadavatel v Příloze č. 1 této Výzvy. Některé technické požadavky mohou ilustrovat příklady možných řešení, ale tím není omezená možnost předložit technicky odlišná řešení, která splňují požadovaný medicínský účel a min. požadavky stanovené zadavatelem. Zadavatel v některých částech Technické specifikace mohl označit konkrétními názvy přístroje, software a technologie, které v současné době využívá, a pro které požaduje s nově pořizovanými přístroji plnou kompatibilitu, a to z důvodu ochrany předchozích investic zadavatele a využitelnosti těchto přístrojů. Jedná se tedy o konkrétní označení stávajících zadavatelem využívaných přístrojů, se kterými požaduje kompatibilitu (nikoliv o označení výrobků, které mají být předmětem dodávky). Dodavatel prokáže v nabídce splnění technických podmínek uvedením konkrétních technických parametrů nabízeného zboží, vč. obchodního označení jednotlivých přístrojů. Údaje musí být v českém jazyce. Požadované údaje je dodavatel povinen vyplnit do tabulky, která je součástí technických podmínek (viz Příloha č. 1 Výzvy). Přílohu této tabulky pak mohou být katalogy, produktové listy výrobce apod. Skutečnosti uvedené dodavatelem v nabídce mohou být zadavatelem v průběhu zadávacího řízení ověřeny. Nesplnění 1 nebo více technických podmínek požadovaných zadavatelem bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek. V případě, že by zadávací podmínky obsahovaly požadavky nebo odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, které by vedlo ke zvýhodnění určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, zadavatel v takových případech výslovně umožňuje pro plnění VZ použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení. |
| 4. ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY: | Dodavatel doplní celkovou nabídkovou cenu do Krycího listu, který tvoří Přílohu č. 2 Výzvy. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci dodávek přístrojů a souvisejících činností, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky, včetně všech nákladů souvisejících s plněním zakázky, tj. se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. meziroční inflace), a to po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v této Výzvě a jejich přílohách. Nabídková cena za přístroje a záruční servis, kterou dodavatel předloží v rámci své nabídky, je stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění. Tuto cenu není možné překročit nebo změnit, ledaže není v zadávacích podmínkách stanoveno jinak. Dodavatel uvede nabídkovou cenu dle požadovaného členění v Krycím listu. Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění: bez daně z přidané hodnoty a s daní z přidané hodnoty. DPH bude v nabídce uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. Dodavatel na sebe bere odpovědnost za to, že sazba a účtování daně z přidané hodnoty bude stanoveno v souladu s platnými právními předpisy. Nabídková cena v Kč bez DPH bude předmětem hodnocení (podrobně viz bod 10. Výzvy). Dodavatel doplní celkovou nabídkovou cenu dle požadovaného členění a na základě pokynů zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách do Krycího listu (Příloha č. 2 Výzvy) a rovněž do Návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 3 Výzvy). Celková nabídková cena je tvořena součtem nákladů na přístroje vč. záručního servisu. Dodavatel je povinen zvlášť vyčíslit cenu za dodávku přístrojů a zvlášť cenu za poskytování záručního servisu. Dodavatel je oprávněn ocenit záruční servis i nulovou částkou, pokud nebude za jeho poskytování nic účtovat. Zadavatel limituje maximální nabídkovou cenu částkou 1 100 000 Kč bez DPH. Zadavatel předem nestanovil, jakou cenu bude považovat za mimořádně nízkou. Zadavatel připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu celé doby trvání smlouvy pouze v případě zvýšení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě bude zvýšena cena s DPH o příslušné navýšení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH. Nabídkovou cenu lze zvýšit pouze formou písemného dodatku ke smlouvě, uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem. |
| 5. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY: | Zadavatel stanoví následující základní obchodní podmínky, platební a sankční podmínky. Nabídka dodavatele musí respektovat stanovené zadávací, obchodní a platební podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními, platebními či zadávacími podmínkami, a které by znevýhodňovalo zadavatele. Zadavatel stanovil obchodní a platební podmínky v Návrhu Kupní smlouvy na přístroje, který tvoří Přílohu č. 3 této Výzvy. Dodavatel ve své nabídce předloží vyplněný Návrh Kupní smlouvy na přístroje (Příloha č. 3 Výzvy), včetně všech příloh. Dodavatel je povinen přijmout přiložený Návrh Kupní smlouvy bez výhrad a beze změny. Přílohy Návrhu Kupní smlouvy nemusí být v nabídce uvedeny duplicitně. Tzn., že není nutné vkládat jednotlivé přílohy k Návrhu Kupní smlouvy, pokud budou tyto dokumenty obsaženy jinde v nabídce. Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou či pověřenou. Originál či kopie zmocnění či pověření musí být v takovém případě součástí příslušného Návrhu smlouvy. Jestliže je podepsána elektronická nabídka jako celek nebo je podepsán Krycí list, nemusí být Návrh smlouvy zvlášť podepsán. Údaje uvedené v Návrhu Smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele. V Návrhu Smlouvy je dodavatel povinen a oprávněn doplnit pouze své identifikační údaje, a to v souladu se skutečným stavem, aby bylo vymezení dodavatele dostatečně určité, a dále údaje o nabídkové ceně a další jasně označené údaje pro doplnění. Takovéto údaje budou vyznačeny slovním spojením „DOPLNIT“ (nebo obdobně). Obsah obchodních podmínek může dodavatel doplnit, upravit či vymazat pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části Výzvy, dodavatel není oprávněn provádět jiné obsahové změny v textu Návrhu Smlouvy. Dodavatel je povinen v Návrhu Smlouvy zohlednit a zapracovat veškeré poznámky (zejména poznámky pod čarou) a pokyny zadavatele. Případnou úpravu jiných než uvedených částí textu Návrhu Smlouvy bude zadavatel považovat za nedodržení zadávacích podmínek. V případě, že se dodavatel při plnění VZ dostane do kontaktu s osobními údaji, je povinen o nich zachovávat naprostou mlčenlivost, a to i po ukončení plnění Smlouvy, v případě jejího zrušení, odstoupení od ní či její výpovědi. Jakékoliv změny či doplnění Smlouvy, včetně změny cen za poskytování předmětu VZ, mohou být učiněny výhradně písemným dodatkem ke Smlouvě schváleným oběma smluvními stranami. |
| 6. VLASTNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODAVATELE | Dodavatel ve své nabídce blíže specifikuje jím nabízený předmět plnění veřejné zakázky, resp. její části (viz také bod 3 Výzvy). Ze specifikace musí být jasné, že dodavatel splňuje všechny požadavky zadavatele na předmět plnění. Dodavatel tedy ve své nabídce popíše a upřesní dodávané přístroje, včetně uvedení obchodního označení a všech požadovaných parametrů. Požadované parametry budou vypsány v doložené specifikaci dodávky konkrétně a takovým způsobem, aby zadavatel byl schopen posoudit, jaké přístroje mu dodavatel nabízí a zkontrolovat, zda nabízené zboží splňuje všechny požadavky zadavatele. Požadované údaje doplní dodavatel do tabulky, která je součástí technických podmínek (viz příslušný list Přílohy č. 1 Výzvy). Dodavatel je povinen doplnit parametry do tabulky, navíc pak může doložit katalogy, produktové listy výrobce apod. Dodavatel rovněž v nabídce čestně prohlásí, že je on sám (případně jeho poddodavatel) výrobcem oprávněn provádět pro dodané přístroje odborný servis v souladu s § 65 odst. 4 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon č. 268/2014 Sb.“). Před podpisem smlouvy je pak dodavatel povinen, v rámci poskytnutí součinnosti, doložit pro každý přístroj potvrzení / prohlášení výrobce o tom, že je dodavatel (nebo poddodavatel) oprávněn provádět pro daný přístroj odborný servis v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. Zadavatel bude po vybraném dodavateli požadovat před podpisem smlouvy v rámci poskytnutí součinnosti předložení prohlášení o shodě k jednotlivým přístrojům (zdravotnické přístroje jsou výrobky v působnosti zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů atd. |
| 7. PODDODAVATELÉ | Dodavatel v nabídce předloží seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi. V seznamu budou uvedeny činnosti, které bude každý z poddodavatelů realizovat. Seznam bude předložen ve formě čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Dodavatel může k doložení seznamu využít Přílohu č. 4 této Výzvy. Jestliže je podepsána elektronická nabídka jako celek nebo je podepsán Krycí list, nemusí být tento seznam zvlášť podepsán. Pokud dodavatel nemá poddodavatele, uvede v nabídce informaci, že provede veřejnou zakázku vlastními silami bez využití poddodavatelů. Jestliže nabídka nebude obsahovat seznam ani jinou informaci o poddodavatelích, bude mít zadavatel za to, že dodavatel provede VZ samostatně bez využití poddodavatelů. Pokud dodavatel prokazuje část kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, kterou je poddodavatel, postupuje také v souladu s Pokyny zadavatele (příloha č. 5 Výzvy). |
| 8. KRYCÍ LIST | Dodavatel předloží Krycí list nabídky (Příloha č. 2 Výzvy), ve kterém vyplní identifikační údaje a uvede jednotkové ceny a celkovou nabídkovou cenu. Podpis Krycího listu dodavatelem znamená podpis nabídky jako celku, a to včetně všech prohlášení, vyjádření a informací. Je-li v nabídce podepsán Krycí list nebo je elektronická nabídka podepsána jako celek, nemusí být dodavatelem v nabídce podepsány ostatní dokumenty. Nabídka v elektronické podobě bude podepsána osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud oprávnění k podpisu nebude vyplývat z údajů v Krycím listu, popř. z výpisu z obchodního rejstříku, z jiné evidence nebo odkazu na web, přiloží dodavatel v nabídce alespoň elektronickou kopii platné plné moci, z níž přímo vyplývá oprávnění k podpisu nabídky za dodavatele. |
| 9. NABÍDKA: | Dodavatel může podat nabídku v písemné formě, a to pouze v elektronické podobě. Dodavatel podá elektronickou nabídku prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK ve lhůtě pro podání nabídek, a to v detailu této VZ na adrese: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7058.html Pokyny k podání nabídky a informace o E-ZAK jsou v Příloze č. 5 Výzvy. Obsah nabídky: Krycí list nabídky (Příloha č. 2 Výzvy) s vyplněnými údaji o dodavateli, nabídkové ceně, dalšími informacemi, podepsaný zástupcem dodavatele, Prohlášení o kvalifikaci, příp. dokumenty prokazující základní a profesní způsobilost, Návrh Kupní smlouvy na přístroje s vyplněnými požadovanými údaji podle Přílohy č. 3 Výzvy, Specifikace nabízeného plnění – popis nabízeného plnění dle bodu 6. Výzvy, vyplněná tabulka dle Přílohy č. 1 Výzvy, Čestné prohlášení o oprávnění provádět pro dodané přístroje odborný servis v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. dle bodu 6. Výzvy, Seznam poddodavatelů dle bodu 7. Výzvy, Ostatní dokumenty - nepovinně |
| 10. HODNOCENÍ: | Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH. Pro hodnocení nabídek budou využity údaje doplněné do Krycího listu dané části VZ (viz jednotlivé listy Přílohy č. 2 této Výzvy). Údaje uvedené v Krycím listu musí být v souladu s údaji uvedenými v ostatních částech nabídky (zejména v Návrhu Smlouvy apod.). Dodavatel není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot může být důvodem pro vyřazení nabídky. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel stanovil. Hodnoceny budou celkové náklady na přístroje vč. záručního servisu v Kč bez DPH, tj. celková nabídková cena za příslušnou část (v součtu za dodávku přístrojů a poskytování záručního servisu). Nabídková cena nákladů na přístroje vč. záručního servisu je stanovena v souladu s bodem 4. Výzvy. Celkový výsledek hodnocení Na základě předložených nabídek se stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých dodavatelů. Pořadí dodavatelů bude stanoveno podle výše nabídkové ceny nákladů na přístroje. Ekonomicky nejvýhodnější je nabídka dodavatele s nejnižší celkovou nabídkovou cenou nákladů na přístroje v Kč bez DPH. V případě předložení dvou a více nabídek se shodnou celkovou nabídkovou cenou bude o pořadí nabídek rozhodovat následující pravidlo: 1) Délka záruční doby na dodané přístroje (delší záruční doba znamená lepší nabídku). Při hodnocení se bude vycházet z celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, zahrnující splnění předmětu veřejné zakázky vymezeného ve čl. 1. Výzvy, kterou dodavatel v souladu s pokyny dle čl. 4. Výzvy uvedl v Krycím listu nabídky (Příloha č. 2 Výzvy). Zadavatel, pověřené osoby nebo hodnotící komise po otevření nabídek seřadí celkové nabídkové ceny dodavatelů v Kč bez DPH od nejnižší po nejvyšší. Jako nejvhodnější bude vyhodnocena nabídka dodavatele, který předložil nejnižší celkovou cenu v Kč bez DPH. Zadavatel, pověřené osoby nebo hodnotící komise následně provede detailní kontrolu vítězné nabídky, poté zadavatel rozhodne o výběru dodavatele. Zadavatel, pověřené osoby nebo hodnotící komise neprovedou hodnocení nabídek, pokud by měla být hodnocena nabídka pouze jednoho dodavatele. Jediný dodavatel, který zůstal v poptávkovém řízení, může být vybrán k uzavření smlouvy bez provedení hodnocení. Vyřazená nabídka nebude zohledněna při hodnocení nabídek. Zadavatel následně vybere k uzavření smlouvy dodavatele, jehož nabídka obsahovala nejnižší celkovou cenu. Zadavatel při hodnocení nepoužije elektronickou aukci. |
| 11. VYSVĚTLENÍ ZD | Dodavatel může požádat o vysvětlení zadávacích podmínek. Žádost zašle dodavatel zadavateli nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek. Zadavatel do 2 pracovních dnů po doručení uveřejní vysvětlení na profilu zadavatele v E-ZAK včetně přesného znění žádosti bez identifikace tazatele. |
| 12. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ | Zadavatel umožní účastníkům zadávacího řízení prohlídku místa plnění, která se uskuteční dne 20. 2. 2019 v 10:00 hodin. Sraz zájemců o prohlídku je naplánován v uvedeném čase před vstupem do budovy monobloku. Kontaktní osoba: Václav Jakl; tel.: 728 352 386. Zadavatel organizuje jednotný termín prohlídky místa plnění, a to bez možnosti jakéhokoliv náhradního termínu. V případě, že se některý z dodavatelů prohlídky místa plnění nezúčastní, nemůže z takového svého rozhodnutí dovozovat nárok na náhradní termín prohlídky místa plnění. |
| 13. UVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ | V detailu VZ v E-ZAK zadavatel po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem uveřejní Záznam o poptávkovém řízení, který bude obsahovat hlavní informace o průběhu veřejné zakázky. Informace o případném zrušení poptávkového řízení se také uveřejní v detailu VZ v E-ZAK. |
| 14. POJIŠTĚNÍ | Pojištění není požadováno. |
| 15. POŽADAVKY KONTROLNÍCH A OPERAČNÍCH ORGÁNŮ | Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. Dodavatel poskytne potřebnou součinnost v případě kontroly VZ ze strany Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Dodavatel je povinen dodržovat následující povinnosti vyplývající z pravidel Integrovaného regionálního operačního programu. Uvedené povinnosti se vztahují i na všechny případné poddodavatele podílející se na plnění předmětu veřejné zakázky. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Každá faktura musí být označena číslem a názvem projektu. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. |
| 16. DALŠÍ INFORMACE: | Před uzavřením smlouvy dodavatel předloží zadavateli: pro každý přístroj potvrzení / prohlášení výrobce o tom, že je dodavatel (nebo poddodavatel) oprávněn provádět pro daný přístroj odborný servis v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb., a prohlášení o shodě k jednotlivým přístrojům (zdravotnické přístroje jsou výrobky v působnosti zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů atd. Nabídka musí být podána v českém jazyce a písemně v elektronické podobě prostřednictvím E-ZAK. Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku. Varianty nabídky jsou nepřípustné. Zadavatel nestanovil zadávací lhůtu. Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. Kontrolu a hodnocení nabídek provede zadavatel, hodnotící komise nebo pověřené osoby. Otevírání nabídek je neveřejné. Zadavatel není oprávněn jednat o nabídkách. Zadavatel je oprávněn zrušit poptávkové řízení bez uvedení důvodu i z jakéhokoli důvodu. Po skončení poptávkového řízení zadavatel uveřejní na svém profilu v E-ZAK Záznam o poptávkovém řízení. VZ je financována ze zdrojů zadavatele a IROP. Zadavatel si nevyhradil změnu závazku. Zadavatel využil ustanovení § 18 odst. 3 ZZVZ a vyhlásil tuto zakázku jako veřejnou zakázku malého rozsahu, když předpokládaná hodnota této části projektu nepřesahuje 20 % hodnoty projektu „Modernizace návazné péče – Klatovská nemocnice, a.s.“ a hodnota této dílčí zakázky je současně nižší než částka stanovená nařízením vlády. Další pokyny a informace o poptávkovém řízení jsou obsaženy v Příloze č. 5 Výzvy. |
| PŘÍLOHY: | Příloha č. 1 – Technická specifikace Příloha č. 2 – Krycí list nabídky Příloha č. 3 – Návrh kupní smlouvy Příloha č. 4 – Vzorové prohlášení Přílohy č. 5 – Pokyny zadavatele |
| V Klatovech dne MUDr. Jiří Zeithaml Ing. Ondřej Provalil, MBA předseda představenstva místopředseda představenstva Klatovská nemocnice, a.s. Klatovská nemocnice, a.s. za zadavatele za zadavatele |