Cenový odhad záměru rekonstrukce Základní školy speciální v Blovicích

Cenový odhad záměru rekonstrukce, opravy vybrané části objektu (č. 5, 6, označení dle energetického auditu z roku 2011), ul. Setecká  č.p. 235, stojícího na p.č. st. 277/1 v k.ú. Blovice, pro zajištění provozu Základní speciální školy.

Výpočet ploch a kubatur byl proveden oměřením výkresů z dostupné dokumentace + doměřením v systému nahlížení do KN. Jiné podklady pro výpočet nejsou k dispozici.

Finanční odhad ukazatele pro významnou rekonstrukci objektu byl odvozen z cenového ukazatele ve stavebnictví pro rok 2017:

- stavba budovy občanské výstavby, budovy pro výuku a výchovu,  konstrukce zděná

- 4800kč/m3, pro rekonstrukci po odpočtu položek, zemní práce,  zakládání, svislé a vodorovné kce: 3500 Kč/m3.

- obestavěný prostor 2.np "nižší" budovy (obj. č. 5) - 3000 m3 x 3500Kč/m3 = 10,5 mil Kč

- obestavěný prostor 2.np a 3.np "vyší" budovy (obj. č. 6) - 2710 m3 x 3500Kč/m3 = 9,5 mil Kč

- přístavba šaten (odhad) 540m3 x 6500 Kč/m3 =3,5 mil Kč.

Přibližná odhadovaná cena stavebních úprav, oprav a přístavby objektu č.p. 235 stojícího na p.č. st. 277/1 v k.ú. Blovice, pro zajištění provozu Základní speciální školy je odhadován na cca 25 mil Kč.

Rozsah stavebních úprav je odhadnut na základě konzultace s provozovatelem bez ověření stávajících stavů a bez zpracování studie vycházející z provozních a legislativních požadavků, včetně konzultací s DOSS.

Odchylka skutečné budoucí ceny od propočtu podle cenových ukazatelů může u konkrétních staveb dosahovat až 25%, a to podle technické a technologické náročnosti realizace konkrétní stavby a podle standardu případně nadstandardu jejího vybavení. Běžná odchylka, se kterou je nutno kalkulovat je ±15%.