| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zADAVATEL: |  | Stodská nemocnice, a.s. |  |  |
| SÍDLO: |  | Hradecká 600, 333 01 Stod |  |  |
| IČO: |  | 26361086 |  |  |
| zastoupený: |  | MUDr. Alanem Sutnarem, PhD., předsedou představenstva Ing. Pavlem Cibulkou, místopředsedou představenstva |  |  |
| ADMINISTRÁTOR: |  | Centrální nákup, příspěvková organizace |  |  |
| SÍDLO: |  | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |
| IČO: |  | 72046635 |  |  |
| ZÁPIS v OR: |  | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |  |  |
| zastoupený: |  | Ing. Silvií Hodanovou, pověřenou řízením |  |  |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  |  |  |  |
| „Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – rehabilitační lehátka (2. vyhlášení – VZMR)” |  |  |  |  |
| Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky zařazená do III. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek |  |  |  |  |
| Spisová značka: | CN/33/CN/19 |  | Číslo jednací: | 650/19/CN |

Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – rehabilitační lehátka (2. vyhlášení – VZMR)“, poskytuje zadavatel Stodská nemocnice, a.s. prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace.

I.

Dne 19. 2. 2019 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „Dobrý den, rád bych se Vás zeptal, zda bude zadavatel akceptovat nabídku rehabilitačních lehátek, které namísto požadovaných dvou koleček a protiskluzových výškově nastavitelných podložek na nohách stolu disponují čtyřmi kolečky, která jsou zasunuta a v případě potřeby přesunu lehátka se sešlápnutím pedálu kolečka vysunou a následně při dalším sešlápnutí zasunout. Tento způsob transportu lehátka je dle mého názoru vhodnější, jelikož lehátko bude při použití stát vždy na pevných nohou. Bude zadavatel akceptovat toto řešení?“

Odpověď zadavatele: Ano, zadavatel bude akceptovat výše nastíněné řešení.

II.

Lhůta pro podání nabídek zůstává stejná, protože nebyly podstatně změněny zadávací podmínky.

V Plzni dne 20. 2. 2019

Mgr. Richard Volín

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele