## Příloha č. 2 ZD – Technická specifikace

Neprůtokový ohřívač transfuzních přípravků a infuzních roztoků

OKB (neprůtokový) - 1 ks

Minimální technické parametry: - Temperovací systém pro suché rozmrazení a ohřev transfuzních přípravků - Suchý ohřev bez použití vody - Aktivní sušení povrchu vaku - Současný ohřev minimálně tří vaků - Řízení ohřevu tak, aby teplota transfuzního přípravku nepřekročila 37 °C - Ukazatel teploty transfusních přípravků - Přesnost měření teploty ± 4% při 37 °C - Ohřev různých transfusních přípravků - Ohřev vaků s různým objemem naplnění - Evidence teploty transfusního přípravku - Zvuková signalizace ukončení ohřevu - Promíchávání transfuzních přípravků - Integrovaná kontrola funkcí přístroje - Kalibrace teplotních senzorů - Možnost připojení tiskárny - Součástí musí být záchytná deska