| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 |
| --- |
| zADAVATEL: | Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 |
| SÍDLO: | Domažlice, Týnské Předměstí, Erbenova 184 |
| IČO: | 48342939 |
| zastoupený: | Mgr. Věra Prantlová, ředitelka |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| ZÁPIS v OR: | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |
| zastoupený: | Mgr. et Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| „Oprava dlažby před školou Gymnázia Stříbro“ |
| veřejnÁ zakázkA malého rozsahu na stavební práce zařazenÁ do III. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu s § 31 ZZVZ |
| Spisová značka: | CN/70/CN/19 | Číslo jednací: | 1577/19/CN |

Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Plynová kotelna pro Domov mládeže“, poskytuje zadavatel Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 18. 4. 2019 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „Zhotovitel má, dle zadávacích podmínek, doložit výpočet a revizi spalinové cesty.

V oceňovaném výkazu výměr je spalinová cesta identifikována trubkou DN 125/80. Výpočtem

prokázané navýšení DN bude oprávněným vícenákladem?.“

Odpověď zadavatele: Pokud výpočtem bude prokázána nutná úprava navržené spalinové cesty, bude toto považováno jako vícenáklad nebo méněnáklad.

Dotaz č. 2: „Do kterých položek rozpočtu májí být promítnuty náklady spojené s vytýčením sítí, pronájem veřejného pozemku, geodetické zaměření plyn. přípojky.

Odpověď zadavatele: Do položky na řádku 148 -  "Pomocné práce pro plynovod - rozebrání

dlažby, výkop, zasypání, položení dlažby)"

Dotaz č. 3: „V položce rozpočtu „Sekání, vrtání - opravy vedení ve stísněných prostorech, výmalba kotelny, opravy omítky“ není určen rozsah opravovaných omítek.

Odpověď zadavatele: Výmalba kotelny 200 m2, oprava omítek v rozsahu 20 m2.

II.

Lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

V Plzni dne 23. 4. 2019

Ing. Eduard Korunka

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele