Technická specifikace dodavatele

|  | Výrobce: | Obchodní název: |
| --- | --- | --- |
| Laryngeální maska |  |  |

| Vlastnost | Hodnota |
| --- | --- |
| jednorázová supraglotická pomůcka z PVC | ANO/NE |
| s gastrickou drenážní rourkou | ANO/NE |
| s fixační ploškou | ANO/NE |
| anatomicky tvarovaná s ukazatelem polohy správného zavedení manžety | ANO/NE |
| vyfukovatelná, extra jemná manžeta | ANO/NE |
| balonek s ventilkem pro přesné nafukování manžety | ANO/NE |
| značení velikosti, váhy pacienta a vhodného objemu | ANO/NE |
| samostatně balená | ANO/NE |
| kód VZP |  |

Výše uvedená technická specifikace platí pro všechny nabízené velikosti masek.

V ___________ dne

............................……………………………

Dodavatel – podpis oprávněné osoby (doplní dodavatel)