| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 |
| --- |
| zADAVATEL: | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 |
| SÍDLO: | U Kapličky 761, Sušice II, 34201 Sušice 1 |
| IČO: | 00077615 |
| zastoupený: | Ing. Jaromír Kolář, ředitel |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| ZÁPIS v OR: | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |
| zastoupený: | Mgr. et. Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| „Zabezpečení serveru - opatření ke GDPR Sušice“ |
| Podlimitní veřejná zakázka (dále také „VZ“) na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 52 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). |
| Spisová značka: | CN/92/CN/19 | Číslo jednací: | 2418/19/CN |

Ve věci podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Zabezpečení serveru - opatření ke GDPR Sušice“, poskytuje zadavatel Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 4. 6. 2019 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „Můžete mi prosím upřesnit jaký model HP Gen9 serveru to je a jestli má případně volný AROC slot (to mají modely DL360/DL380 a řadiče do toho jsou levnější než PCIe karty) ?

Zda je přípustná varianta s AROC slotem?“

u položky Disky pro zařízení NAS trvalý provoz není uvedena kapacita ?

Odpověď zadavatele: Požadujeme provedení do slotu kartou PCI Express 3.0 x8, verze serveru je HP ML350 Gen9.

AROC slot není k dispozici.

Disky pro zařízení NAS trvalý provoz budou mít kapacitu 6TB.

II.

Vzhledem k tomu, že nedošlo ke změnám zadávacích podmínek, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V Plzni dne 5. 6.  2019

Ing. Eduard Korunka

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele