| CENTRÁLNÍ zADAVATEL: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČo: | 72046635 |
| Zastoupený: | Mgr. Bc. Janou Dubcovou, ředitelkou |
| PROFIL ZADAVATELE: | https://ezak.cnpk.cz/profile_display_3.html |

nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

„Dodávka diagnostických reagencií vč. výpůjčky analyzátorů pro zdravotnická zařízení PK“

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Sp. zn.: CN/81/CN/19

Č.j.: 3147/19/CN

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3 ze dne  19. 7. 2019

Ve věci předmětné veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

Dne 18. 7. 2019 obdržel zadavatel od jednoho z potencinálních dodavatelů následující žádosti o vysvětlení, upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek, na které tímto odpovídá.

Část 1 – Biochemie základní a imunochemie:

Dotaz č. 4:  „Je nesplnění všech požadovaných testů na integrovaném analyzátoru v části 1 důvodem k vyloučení?“

Odpověď zadavatele: Dodavatel musí nabídnout analyzátory tak, aby byl schopen pokrýt požadované spektrum testů. Každý požadovaný test musí být dostupný minimálně na jednom z analyzátorů, který splňuje technické specifikace. Integrované alalyzátory nejsou jedninými požadovanými přístroji v části 1 VZ, test musí být dostupný tedy na samostatném imunochemickém analyzátoru.

Dotaz č. 5:  „Může být nabídnut k pokrytí celého spektra metod samostatně stojící imunochemický analyzátor splňující technické specifikace přístrojů v části 1?“

Odpověď zadavatele: V rámci technické specifikace je požadován současně i samostatně stojící imunochomecký analyzátor.

Dotaz č. 6:  „V zadávací dokumentaci, bod 9.2. c), zadavatel požaduje předložit doklad o odborné způsobilosti dodavatele, a to povolení k distribuci výroby léčiv. Nemá zadavatel na mysli předložit registraci vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv k distribuci zdravotnických prostředků?“

Odpověď zadavatele: Zadavatel již odpověděl ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 z 11.7.2019, dotaz č.3 (k části 1 – Biochemie základní a imunochemie). Zadavatel doporučuje, aby dodavatel v nabídce řádně odůvodnil nedoložení požadovaného dokladu v případě, že tento doklad se nevztahuje na zboží uvedené v nabídce.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje zadavatel stejným způsobem, jakým poskytnul zadávací dokumentaci, tj. neomezeným a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele v elektronickém nástroji E-ZAK v detailu příslušné veřejné zakázky (URL adresa https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7252.html) a dále v detailech jednotlivých částí VZ, ke kterým se dotazy vztahují tj. v části 1 – Biochemie základní a imunochemie na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/contract_display_7253.html .

Vzhledem k tomu, že nebyly provedeny podstatné změny a úpravy ZD, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 2. 8. 2019 do 10.00 hod.

V Plzni dne 19. 7. 2019

--------------------------------------------------------

Mgr. Richard Volín

Centrální nákup, příspěvková organizace

za zadavatele