| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8 |
| --- |
| zADAVATEL: | Klatovská nemocnice, a.s. |
| SÍDLO: | Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy |
| IČO: | 26360527 |
| zastoupený: | MUDr. JIŘÍ ZEITHAML, předseda představenstva Ing. ONDŘEJ PROVALIL, MBA, místopředseda představenstva |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| ZÁPIS v OR: | KS v Plzni, oddíl Pr, vložka 723 |
| zastoupený: | Mgr. et Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| Výměna oken a dveří v budovách č. 210, 499, 500 |
| veřejnÁ zakázkA malého rozsahu na stavební práce zařazenÁ do III. Skupiny Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek, která je mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v souladu s § 31 ZZVZ |
| Spisová značka: | CN/105/CN/19 | Číslo jednací: | 3155/19/CN |

Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V BUDOVÁCH Č. 210, 499, 500“, poskytuje zadavatel Klatovská nemocnice, a.s., Plzeňská 929, Klatovy II, 339 01 Klatovy prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 19. 7. 2019 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace od jednoho z dodavatelů, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 1: „1)	Našli jsme položku v souboru SO-01- položka 36, která není ve výpisu prvků. Pravděpodobně jde o chybu výška dveří 300mm?

| 36 | M | 6111141 | Plastové dveře dvooukřídlové s nadsvětlíkem, dveře levé, otevíravé dovnitř vel 1700x300 mm,pol.14. bélé s šedým tesněním, sklo 4-16Ar-4., U=1,1, 3 bodový hákový zámek, hliníkový práh | ks | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odpověď zadavatele: Je to již vypuštěné z výkazu výměr.

Dotaz č. 2: „Dále chybí v rozpočtu oddíl čalounické úpravy- žaluzie-dodávka , montáž , přesun hmot.“

Odpověď zadavatele: Žaluzie jsou požadovány v S-02 a S-05, u SO- 01 nejsou požadovány  ( v poznámce ve Výpisu oken uvedeny omylem). Ve výkazu u S-02 a 5 je to ve Výpisu.

Dotaz č. 3: „V zadávací dokumentaci není přiložena technická zpráva a půdorysy.“

Odpověď zadavatele: Nebyla zpracována, byl zpracován Výpis oken a dveří a zpracována pohledová situace.

Dotaz č. 4: „Předpokládáme, že okna jsou bez pákových ovladačů a zámečků.“

Odpověď zadavatele: Ano.

Dotaz č. 5: „Nebudou osazeny venkovní lišty a parapety.“

Odpověď zadavatele: Nebudou.

Dotaz č. 6: „Dále v objektech SO 01, SO 02, SO 03 a SO 04 je ve výpisu v popisu na konci uvedeno demontáž sklobetonů, pod jakou položkou jej najdu v rozpočtech?“

Odpověď zadavatele: Sklobetony jsou jen na budově č.210, jsou zakresleny v pohledu východním a severním. Stávající sklobetony budou zachovány. Tedy správně ve všech Výpisech má být v poznámce napsáno: Demontáž a likvidace oken a dveří.

II.

Lhůta pro podání nabídek prodlužená do 26. 7. 2019 do 10:00 hodin zůstává v platnosti. Zadavatel tímto nevylučuje případné další prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Plzni dne 22. 7. 2019

Ing. Eduard Korunka

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele