| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4 |
| --- |
| zADAVATEL: | Plzeňský kraj |
| SÍDLO: | Škroupova 18, 301 36 Plzeň |
| IČO: | 70890366 |
| zastoupený: | Josef Bernard, hejtman |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| zastoupený: | Mgr. et Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| ROKYCANSKÁ NEMOCNICE A.S. – KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY |
| VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVANÁ V OTEVŘENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZÁKON“). |
| Spisová značka: | CN/123/CN/19 | Číslo jednací: | 4294/19/CN |

Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ROKYCANSKÁ NEMOCNICE A.S. – KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY“, poskytuje zadavatel Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 36 Plzeň, IČ: 70890366 prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 21. 10. 2019 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 1:  V kotelně budou instalovány tři stacionární velkoobjemové kondenzační kotle s nerezovým výměníkem na straně vody i spalin o výkonu 800 kW/ks.

Připouští se použití kotlů s nerezovým výměníkem pouze na straně vody, při splnění/překonání všech požadovaných parametrů?

Odpověď zadavatele: Zadavatel varianty nepřipouští.

Dotaz č. 2: V příloze vám zasílám nově uveřejněnou verzi Přílohy č. 4, kde však stále přebývá bod týkající se požadované autorizace – technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení v části PROFESNÍ ZPŮSOBILOST (označila jsem zeleně). Tato autorizace v Zadávací dokumentaci požadována není.

Ve vysvětlení ZD č. 3, dotaz č. 1 jsme na tuto skutečnost upozorňovali.

Odpověď zadavatele: Příloha č. 4 ZD - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ZPŮSOBILOASTI A KVALIFIKACI byla dána do souladu s ZD. Předchozí verze dokumentu „Příloha_4_Prohlášení o způsobilosti a kvalifikaci_kotelna Rokycany_V2.docx“ byla nahrazena opravenou verzí „Příloha_4_Prohlášení o způsobilosti a kvalifikaci_kotelna Rokycany_V3.docx“

II.

Lhůta pro podání nabídek prodlužená do 8. 11. 2019 do 10:00 hodin zůstává v platnosti. Zadavatel nevylučuje další prodloužení lhůty.

V Plzni dne 25. 10. 2019

Ing. Eduard Korunka

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele