| VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 12 |
| --- |
| zADAVATEL: | Plzeňský kraj |
| SÍDLO: | Škroupova 18, 301 36 Plzeň |
| IČO: | 70890366 |
| zastoupený: | Josef Bernard, hejtman |
| ADMINISTRÁTOR: | Centrální nákup, příspěvková organizace |
| SÍDLO: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |
| IČO: | 72046635 |
| zastoupený: | Mgr. et Bc. Jana Dubcová, ředitelka |
| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |
| ROKYCANSKÁ NEMOCNICE A.S. – KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY |
| VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVANÁ V OTEVŘENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZÁKON“). |
| Spisová značka: | CN/123/CN/19 | Číslo jednací: | 4464/19/CN |

Ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ROKYCANSKÁ NEMOCNICE A.S. – KOMPLEXNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY“, poskytuje zadavatel Plzeňský kraj, Škroupova 18, 301 36 Plzeň, IČ: 70890366 prostřednictvím administrátora vysvětlení zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ.

I.

Dne 7. 11. 2019 obdržel zadavatel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, na kterou tímto odpovídá.

Dotaz č. 1

V čl.3.6 obchodních podmínek zadávací dokumentace zadavatel požaduje předložit kopii pojistné smlouvy spolu s nabídkou. Naše společnost je součástí nadnárodního koncernu. Koncern požadované pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetím osobám řeší celokoncernovou (nadnárodní) pojistnou smlouvou. Detailní obsah této koncernové pojistné smlouvy je velmi obsáhlý a dle mateřské společnosti též důvěrný a předmětem obchodního tajemství. Proto není žádné z jejích dceřiných společnosti, včetně naší společnosti, zpřístupněn. Namísto toho naše společnost disponuje tzv. pojistným certifikátem, který zadavateli poskytne přehlednou informaci o uzavřené pojistné smlouvě, základních limitech plnění, spoluúčasti i informaci o úhradě pojistného. Tyto informace dle našeho názoru dostatečným způsobem dokládají pojištění účastníka požadované zadavatelem. V této souvislosti upozorňujeme na ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dle něhož: „Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu a dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit požadovaný doklad, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.“ Domníváme se proto, že naše společnost je jako účastník oprávněna předložit i jiný doklad o uzavření pojistné smlouvy, tj. výše uvedený pojistný certifikát. Současně ustanovení § 36 (1) 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, stanoví, že zadávací podmínky nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Vzhledem k předem uvedenému se domníváme, že požadavek předložení kopie pojistné smlouvy může být zcela splněn též předložením kopie pojistného certifikátu. Pokud by tomu bylo naopak, a zadavatel trval na předložení pojistné smlouvy, diskriminoval by tím všechny účastníky, kteří jsou součástí koncernu a pojištěni nadnárodní pojistnou smlouvou; jednalo by se dle našeho názoru o jednoznačné porušení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace. Sdělte nám proto prosím, zda namísto kopie pojistné smlouvy akceptujete též kopii pojistného certifikátu.

Odpověď zadavatele:

Požadavek předložení kopie pojistné smlouvy je splněn předložením kopie pojistného certifikátu.

Dotaz č. 2

V čl.8.2 obsah nabídky- bod d) požadujete přiložit návrh harmonogramu prací. V jakém formátu (exel, microsoft project,..) a jakém časovém členění (měsíční, týdenní,..) má být harmonogram zpracován?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel nestanovuje časové členění (měsíční, týdenní) harmonogramu. Harmonogram však musí obsahovat zásadní uzlové body realizace, které budou následně pro zhotovitele závazné (viz Zadávací dokumentace bod 16.10.). Harmonogram musí vycházet z projektové dokumentace a technologických postupů hlavního zhotovitele a jejich podzhotovitelů.

Zadavatel nestanovuje formát harmonogramu (excel, microsoft project, apod.). Program ve kterém je harmonogram zpracován však musí být „otevíratelný“ v běžném počítačovém prostředí.

Zadavatel doplňuje text zadávací dokumentace v čl. 2.4 – Vymezení předmětu veřejné zakázky, v posledním odstavci na stránce 4.

Kde původní text:

Stávající plynová kotelna o instalovaném výkonu 4850 kW bude nahrazena novou plynovou kotelnou, umístěnou do nového objektu, vyzděného v prostoru stávajícího objektu přípravy TV, (par. č. st. 5198). V kotelně budou instalovány tři stacionární velkoobjemové kondenzační kotle s nerezovým výměníkem na straně vody i spalin o výkonu 800 kW/ks, (při spádu 50/30). Kotle budou osazeny plynovými, nízkoemisními přetlakovými hořáky umožňující efektivní provoz při velmi nízkém přebytku kyslíku ve spalinách. V návrhu je uvažováno s rezervou pro čtvrtý kotel stejného výkonu. Ohřev TV bude zajištěn dvojicí plynových, přímotopných, kondenzačních, zásobníkových ohřívačů objemu 480 l a výkonu cca 120 kW/ks. Ve stavebně oddělené části objektu bude instalována plynová kogenerační jednotka (KGJ) výkonu 200 kWe a 332 kW tep. (při spádu 90/70). S ohledem na bezproblémový následný provoz zadavatel požaduje dodání technologií jedním výrobcem, který bude zároveň na základě servisní smlouvy poskytovat záruční a pozáruční servis na kompletní technologii kotelny.

Se doplňuje takto:

Stávající plynová kotelna o instalovaném výkonu 4850 kW bude nahrazena novou plynovou kotelnou, umístěnou do nového objektu, vyzděného v prostoru stávajícího objektu přípravy TV, (par. č. st. 5198). V kotelně budou instalovány tři stacionární velkoobjemové kondenzační kotle s nerezovým výměníkem na straně vody i spalin o výkonu 800 kW/ks, (při spádu 50/30). Kotle budou osazeny plynovými, nízkoemisními přetlakovými hořáky umožňující efektivní provoz při velmi nízkém přebytku kyslíku ve spalinách. V návrhu je uvažováno s rezervou pro čtvrtý kotel stejného výkonu. Ohřev TV bude zajištěn dvojicí plynových, přímotopných, kondenzačních, zásobníkových ohřívačů objemu 480 l a výkonu cca 120 kW/ks. Ve stavebně oddělené části objektu bude instalována plynová kogenerační jednotka (KGJ) výkonu 200 kWe a 332 kW tep. (při spádu 90/70). S ohledem na bezproblémový následný provoz zadavatel požaduje dodání technologií jedním výrobcem (tento požadavek se vztahuje na kotle a kogenerační jednotku), který bude zároveň na základě servisní smlouvy poskytovat záruční a pozáruční servis na kompletní technologii kotelny.

Zadavatel opravuje zjevnou administrativní chybu v čl. 10.1. bod B – celková účinnost kogenerační jednotky váha 15 % (stránka 21)

Kde původní text ve třetím odstavci:

Body za Kritérium C = 100 x (hodnocená nabídka – celková účinnost kogenerační jednotky v % / nabídka s nejvyšší nabídnutou celkovou účinností kogenerační jednotky) x 0,15

Se upravuje takto:

Body za Kritérium B = 100 x (hodnocená nabídka – celková účinnost kogenerační jednotky v % / nabídka s nejvyšší nabídnutou celkovou účinností kogenerační jednotky) x 0,15

Zadavatel opravuje administrativní chybu v čl. 10.1., poslední odstavec tohoto článku (stránka 22)

Kde původní text v posledním odstavci:

Zadavatel si vyhrazuje, že hodnoty podrobných údajů pro účely hodnocení jeho nabídky podle uvedených dílčích kritérií nesmí překročit uvedené maximální hodnoty (Kritérium A, C), nebo minimální hodnotu (Kritérium B). Pokud by hodnoty podrobných údajů pro účely hodnocení jeho nabídky podle uvedených dílčích kritérií překročily uvedené maximální hodnoty (Kritérium A, C), nebo minimální hodnotu (Kritérium B), znamená to nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2, písm. a) ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Se upravuje takto:

Zadavatel si vyhrazuje, že hodnoty podrobných údajů pro účely hodnocení jeho nabídky podle uvedených dílčích kritérií nesmí překročit uvedené maximální hodnoty (Kritérium A, D), nebo minimální hodnotu (Kritérium B). Pokud by hodnoty podrobných údajů pro účely hodnocení jeho nabídky podle uvedených dílčích kritérií překročily uvedené maximální hodnoty (Kritérium A, D), nebo minimální hodnotu (Kritérium B), znamená to nesplnění zadávacích podmínek dle § 48 odst. 2, písm. a) ZZVZ s důsledkem vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Původní zveřejněná verze Zadávací dokumentace „Zadávací dokumentace_kotelna Rokycany_V7.docx“ se nahrazuje opravenou verzí „Zadávací dokumentace_kotelna Rokycany_V8.docx“.

II.

Lhůta pro podání nabídek prodlužená do 27. 11. 2019 do 10:00 hodin zůstává v platnosti. Zadavatel nevylučuje další prodloužení lhůty.

V Plzni dne 11. 11. 2019

Ing. Eduard Korunka

administrátor

Centrální nákup, příspěvková organizace

v zastoupení zadavatele