Příloha č. 1B Zadávací dokumentace: Technická specifikace a bližší popis předmětu VZ

| nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: „Klatovská nemocnice – radiodiagnostické oddělení – pozáruční servis“ |  |
| --- | --- |
| ČÁST VZ: | Část B - Pozáruční servis přístrojů Siemens |
| Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). |  |

| DODAVATEL: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- |
| IČO/DIČ: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| SÍDLO: | DOPLNÍ DODAVATEL |
| OSOBA OPRÁVNĚNÁ K JEDNÁNÍ: | DOPLNÍ DODAVATEL |

Předmětem části B veřejné zakázky s názvem „Klatovská nemocnice – radiodiagnostické oddělení – pozáruční servis“ je poskytování služeb pozáručního servisu přístrojů Siemens po skončení záruky pro uvedené přístroje radiodiagnostického oddělení Klatovské nemocnice a.s. po dobu 60 měsíců.

Jedná se o následující služby:

Níže uvedené zdravotnické přístroje jsou v majetku zadavatele a záruční doba již skončila.

Přístroje Siemens v Části B VZ:

| ID | Název přístroje | Výrobce | Typové označení | Výrobní číslo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT/počítačový tomograf | Siemens | SOMATOM DEFINITION AS 64 Excel Edition | 65670 |
| 2 | MRI/magnetická rezonance 1,5T | Siemens | MAGNETOM AVANTO 1,5T | 27939 |

Požadavky zadavatele na servisní výkony a služby

Jedná se výkony a služby, kterými bude zajišťován úplný pozáruční servis přístrojů uvedených v části B VZ.

Rozsah činností, které zadavatel vyžaduje v rámci tohoto servisu zajistit, představuje minimálně následující:

- Rozsah výkonů a služeb pro CT přístroj

- preventivní provozní servis pro zabezpečení plynulého provozu

- opravy poruch

- včetně náhradních dílů

- včetně speciálních komponent – RTG zářiče

- garance doby nástupu na opravu (uvedené lhůty začínají běžet v intervalu základní pracovní doby 8:00 – 17:00 v pracovních dnech):
          - reakční doba: 4 hod.
	- nástup na opravu: 24 hodin
	- oprava bez použití ND: 48 hod.
	- oprava s použitím ND z dovozu: 72 hod.

- provedení BTK dle zákona 268/2014 Sb. v ceně - obsahuje výrobcem předepsanou údržbu, kontrolu, resp. revizi elektrické bezpečnosti

- provádění ZDS – zkoušky dlouhodobé stability v termínech daných Atomovým zákonem

- provádění aktualizací, tzv. Updatů, vydaných výrobcem pro dané zařízení

- náklady na dopravu v ceně servisního balíčku

- dálková diagnostika SRS – Smart Remote Service - pro urychlení, resp. zlepšení diagnostiky, včetně podpory z výrobního závodu

Zadavatel požaduje provádění úplného servisu, v jehož ceně budou zahrnuty též dodávky všech náhradních dílů, včetně lampy. V současné době má lampa překročený limit stanovený na dobu provozu, bude nutná její výměna. V případě pokud by lampa přestala být funkční v době, kdy již bude podepsána nová smlouva na úplný servis, bude dodána v rámci tohoto servisu.

- Rozsah výkonů a služeb pro MR přístroj

- preventivní provozní servis pro zabezpečení plynulého provozu

- opravy poruch

- včetně náhradních dílů

- včetně speciálních komponent

- včetně pojištění helia – dodávka helia v ceně i v případě nevyvolaného quenche

- garance doby nástupu na opravu (uvedené lhůty začínají běžet v intervalu základní pracovní doby 8:00 – 17:00 v pracovních dnech):
	- reakční doba: 4 hod.
	- nástup na opravu: 24 hodin
	- oprava bez použití ND: 48 hod.
	- oprava s použitím ND z dovozu: 72 hod.

- provedení BTK dle zákona 268/2014 Sb. v ceně - obsahuje výrobcem předepsanou údržbu, kontrolu, resp. revizi elektrické bezpečnosti

- provádění aktualizací, tzv. Updatů, vydaných výrobcem pro dané zařízení

- náklady na dopravu v ceně servisního balíčku

- dálková diagnostika SRS – Smart Remote Service - pro urychlení, resp. zlepšení diagnostiky, včetně podpory z výrobního závodu

Zadavatel požaduje provádění úplného servisu, v jehož ceně budou zahrnuty též dodávky všech náhradních dílů.

Zadavatel si v ZD vyhradil, že v případě provedení upgrade uvedeného MR přístroje, smlouva na MR zanikne.

Součásti úplného servisu účtována zvlášť:

•	Náhrada za promeškaný čas zaviněný objednatelem

•	Odstranění poruch, které byly způsobeny nevěcnou manipulací, úmyslem či nedbalostí, zásahy třetích osob, užíváním zařízení v rozporu s návodem k obsluze, vyšší moci nebo vnějšími okolnostmi, jako např. nedodržení předepsaných podmínek prostředí, vypovězení klimatizace, výpadek elektrického proudu apod., nebo dosažením užíváním podmíněné životnosti

Doba plnění je požadována na 60 měsíců od účinnosti smlouvy.

Jako níže podepsaný dodavatel čestně prohlašuji, že jsem se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou veřejné zakázky, resp. části, na kterou podávám nabídku, že jsou mi známy veškeré podmínky nezbytné k její realizaci. Se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je. Dále čestně prohlašuji, že jsem oprávněn provádět pozáruční servis výše uvedených zdravotnických přístrojů v požadovaném rozsahu.

| V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2019 |  | PODPIS DODAVATELE __________________________________ podpis oprávněné osoby jednající za dodavatele jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele DOPLNÍ DODAVATEL |
| --- | --- | --- |