## Celkem
Akce: | Rekonstrukce objektu KUPK, Jagellonská 13, Plzeň
Firma: | Luboš Beneda, stavební a projekční kancelář, Černická 9 a 11, 301 36 Plzeň, Tel./fax: 377324077 Internetová adresa: http://L.Beneda.sweb.cz, E-mail: beneda@iol.cz, L.Beneda@seznam.cz
Vypracoval: | Ing. Karel Beneš, Karla Vokáče 25, 301 00 Plzeň
Tel./fax: | benes.karel@tiscali.cz, 377 481 139, fax: 377447665 |  |  | Datum: | 05/2013
VII. měření a regulace – soupis prací oddílu M36 – MaR
CELKEM:
| Montážní práce : |  |  | 0
| Software |  |  | 0
| Dodávky přístrojů : | specifikace přístrojů |  |  | 0
| Přesun hmot procentní pro MaR |  | % |  | 0
| Celkem montážní práce: |  |  | 0
| Celkem dodávka přístrojů: |  |  |  | 0
| Celkem MaR |  |  | Kč | 0
| Revize: | 2 | hod |  | 0
| Zaregulování systému a zkušební provoz | 18 | hod |  | 0
Rozpočtováno v interní rozpočtové soustavě IRS - 2013
Ceny jsou uvedeny bez DPH !

## Externí prvky
| Akce: | Rekonstrukce objektu KUPK, Jagellonská 13, Plzeň
| Firma: | Luboš Beneda, stavební a projekční kancelář, Černická 9 a 11, 301 36 Plzeň, Tel./fax: 377324077 Internetová adresa: http://L.Beneda.sweb.cz, E-mail: beneda@iol.cz, L.Beneda@seznam.cz
| Vypracoval: | Ing. Karel Beneš, Karla Vokáče 25, 301 00 Plzeň
| Tel./fax: | benes.karel@tiscali.cz, 377 481 139, fax: 377447665 |  |  | Datum: | 05/2013
VII. měření a regulace – soupis prací oddílu M36 – MaR
TECHNICKOOBCHODNÍ SPECIFIKACE PŘÍSTROJŮ:
Externí prvky:
Číslo pol. | Číselné zatřídní | Popis položky | Mérná jedn. | Počet měr.j. | Cena/ks | Celkem
TT3.4 | předb.cena | příložné čidlo teploty, -30až130st.C, IP42, Ni 1000 | ks | 1 |  | 0
Y3.4 | předb.cena | trojcestný regulační ventil směšovací DN 32, Kv 6,3, Q=1,58m3/h včetně servopohonu třípolohového 24 VAC | ks | 1 |  | 0
| Dodávky celkem |  |  |  | Celkem: | 0

## Montáže
| Akce: | Rekonstrukce objektu KUPK, Jagellonská 13, Plzeň
| Firma: | Luboš Beneda, stavební a projekční kancelář, Černická 9 a 11, 301 36 Plzeň, Tel./fax: 377324077 Internetová adresa: http://L.Beneda.sweb.cz, E-mail: beneda@iol.cz, L.Beneda@seznam.cz
| Vypracoval: | Ing. Karel Beneš, Karla Vokáče 25, 301 00 Plzeň
| Tel./fax: | benes.karel@tiscali.cz, 377 481 139, fax: 377447665 |  |  | Datum: | 05/2013
VII. měření a regulace – soupis prací oddílu M36 – MaR
MONTÁŽNÍ PRÁCE, KABELY:
Předběžný výkaz dle DSP:
Číslo pol. | Číselné zatřídní | Popis položky | Mérná jedn. | Počet měr.j. | Cena/ks | Celkem
Montáže systému M+R, SL:
1. | 1650002 | Osazení hmoždinky | ks | 20 |  | 0
2. | 1650005 | Příchytka ke stropu | ks | 10 |  | 0
3. | 1650006 | Závěs | ks | 10 |  | 0
4. | 1650010 | Ochranná hadice D11/13,3 | ks | 2 |  | 0
5. | 1650011 | Ochranná hadice D13/15,7 | ks | 2 |  | 0
6. | 1654005 | Montáž příložného čidla teploty TV | ks | 2 |  | 0
7. | 1656002 | Připojení, montáž servopohonu reg. ventilu | ks | 2 |  | 0
8. | předb.c. | Příprava na montáž HZS, úprava stávajícího rozvaděče M+R | hod | 2 |  | 0
0
materiál:
1. | předb.c. | Příchytka ke stropu | ks | 10 |  | 0
2. | předb.c. | Závěs | ks | 10 |  | 0
3. | předb.c. | Ochranná hadice D11/13,3 | ks | 2 |  | 0
4. | předb.c. | Ochranná hadice D13/15,7 | ks | 2 |  | 0
[5 empty] | Celkem: Kc | 0
Celkem: | [5 empty] | 0
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH!
Elektroinstalační materiál:
1. | předb.c. | kabel JYTY2x1 | m | 35 |  | 0
2. | předb.c. | kabel JYTY4x1 | m | 38 |  | 0
3. | předb.c. | kabel silový 500V, CYSY-J 3 x 0,8 | m | 5 |  | 0
4. | předb.c. | kabel silový 500V, CYKY-J 3 x 1,5 | m | 38 |  | 0
5. | předb.c. | vodič ochranného pospojení Cu 6 mm2 zel-žl. | m | 10 |  | 0
6. | předb.c. | ocel. inst. trubka 16 mm | m | 6 |  | 0
7. | předb.c. | ocel. inst. koleno 16 mm | m | 4 |  | 0
8. | předb.c. | ocel. inst. trubka 21 mm | m | 4 |  | 0
9. | předb.c. | ocel. inst. koleno 21 mm | m | 2 |  | 0
10. | předb.c. | ohebná instal. trubka 16 | m | 10 |  | 0
11. | předb.c. | ohebná instal. trubka 23 | m | 10 |  | 0
12. | předb.c. | ucpávka pro kabely do P21 | ks | 6 |  | 0
13. | předb.c. | krabice do vlhka vč. svorkovnice | ks | 1 |  | 0
14. | předb.c. | kabel. žlab 50 mm včetně víka a příslušenství | m | 3 |  | 0
15. | předb.c. | podpěra pro kabel. žlab 50x25 mm | ks | 10 |  | 0
16. | předb.c. | barva syntetická základní | kg | 1 |  | 0
17. | předb.c. | email syntetický venkovní | kg | 1 |  | 0
18. | předb.c. | ředidlo syntetické | kg | 0.7 |  | 0
[5 empty] | Celkem: Kc | 0
Montáže elektroinstalace:
1. | 460110001 | značení trasy | m | 40 |  | 0
2. | 460680021 | prostupy zdivem, betonem 10x10x60 | ks | 1 |  | 0
3. | 220260530 | trubka do zdi, na zeď, do roštu 16, 23 | m | 20 |  | 0
4. | 220260510 | trubka ocelová el. inst. | m | 10 |  | 0
5. | 220260031 | krabice do vlhka | ks | 1 |  | 0
6. | 220260701 | kabel. žlab vč. podpěr | m | 3 |  | 0
7. | 220280010 | kabel sdělovací a koax.vnitřní,zatahovací vodič, všechny do 5p. volně | m | 73 |  | 0
8. | 220280020 | kabel silový do 5x6, 12x1,5 – volně uložený | m | 43 |  | 0
9. | 220280040 | vodič ochranného pospojení CYA 6 mm2 žl.-zel | m | 10 |  | 0
10. | 220300041 | ukončení plast kabelů do P21 | ks | 6 |  | 0
11. | 220300060 | ukončení stínění kabelu vč. zapojení | ks | 2 |  | 0
12. | 460690005 | rýha v cihle do 25 cm2 | m | 5 |  | 0
[5 empty] | Celkem: Kc | 0
|  | Elektroinstalace celkem: |  |  |  | 0
Celkem montáže: | [5 empty] | 0
Software:
1. | Úprava programuřídící podcentrály (datové body) |  | dat.bod | 5 |  | 0
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH!