## Typy prvků
| Příloha č.: | 4
| Verze: | 2013-02-02
| Datum: | 2013-06-20
DS | Sada | Třída prvků |  | Geom. | TYP PRVKU | Subtypy | Jádro ÚMPS | Extenze ÚMPS |  |  |  | Detailní popis prvků
[8 empty] | STI | ZEL | KOM | MOB
ÚČELOVÁ MAPA POVRCHOVÉ SITUACE | BUDOVY | Značky budov |  | bod | budova zděná, betonová | využití budovy | x | x
[5 empty] | budova kovová |  | x | x
[5 empty] | budova dřevěná |  | x | x
|  | Hranice budov |  | linie | hranice budovy | druh hr. bud., průběh hr. | x | x
[5 empty] | vnitřní kresba budovy | průběh hr.
vstup do budovy
|  | Popisy budov |  | text | popis budovy
|  | Doplňkové značky budov |  | bod | značka - kostel
značka - synagoga
| STAVBY | Stavby bodové (malého rozsahu) |  | bod | kříž, muka |  | x | x
[5 empty] | pomník, socha, mohyla, zvonice |  | x | x
[5 empty] | stojan pohonných hmot |  |  | x
[5 empty] | důlní dílo a důlní stavba na povrchu |  |  | x |  |  |  | vrt, sonda
sloup technologické konstrukce
jiná stavba malého rozsahu
[5 empty] | městský mobiliář - bod | druh mobiliáře |  |  |  |  | x
[5 empty] | hrob | druh hrobu |  |  |  |  | x
|  | Stavby liniové |  | linie | plot nerozlišený |  | x | x
[5 empty] | plot dřevěný |  | x | x
[5 empty] | plot kovový |  | x | x
[5 empty] | plot drátěný |  | x | x
[5 empty] | plot zděný |  | x | x
[5 empty] | vjezd na oplocený pozemek (brána) |  |  | x
[5 empty] | zábradlí |  | x | x
[5 empty] | protihluková stěna |  | x
[5 empty] | propustek |  | x |  |  |  |  | (průběh průtoku propustku)
[5 empty] | technologická konstrukce | průběh hr. | [5 empty] | průběh konstrukce, násypka
[5 empty] | městský mobiliář - linie | [5 empty] | x | klepače, výkladní skříň nebo nástěnka, pískoviště
[5 empty] | jiná stavba - osa | [6 empty] | reklamní plocha (billboard)
|  | Hranice staveb (ploch) |  | linie | schodiště | průběh hr. | x | x
[5 empty] | opěrná zeď |  | x | x |  |  |  | opěrná nebo zárubní zeď (u komunikace, dráhy, koryta vodního toku)
[5 empty] | zeď |  | x | x
[5 empty] | stavba se základem |  | x | x |  |  |  | rampa, terasa, komín, podezdívka, patka, deska, monolit, pilíř, čelo propustku
[5 empty] | povrchová stavba | [6 empty] | žlab, přídlažba, dlažba ve veřejných prostranstvích, opevněné koryto vodního toku, zpevněný svah
[5 empty] | jiná stavba - obvod | [6 empty] | zbořeniště, demolice
vnitřní kresba stavby
|  | Popisy staveb |  | text | popis stavby
|  | Doplňkové značky staveb |  |  | značka - výtah v chodníku
| DOPRAVA | Dopravní prvky bodové (malého rozsahu) |  | bod | železnice - výhybka |  |  | x
[5 empty] | závory |  |  | x
[5 empty] | zastávka veřejné dopravy - označník |  |  | x |  | x
[5 empty] | semafor |  |  | x |  | x
[5 empty] | dopravní značka |  |  | x |  | x
[5 empty] | jiný dopravní prvek na železnici | [6 empty] | staničník …
[5 empty] | jiný dopravní prvek na silnici |  |  |  |  | x |  | parkovací automat, dopravní zrcadlo, radar
|  | Dopravni prvky liniové |  | linie | kolejnice |  | x | x
[5 empty] | osa kolejí |  |  | x
[5 empty] | svodidlo |  | x | x |  | x
[5 empty] | lanová dráha, dopravník |  |  | x
|  | Hranice dopravy (plochy) |  | linie | hranice dopravní stavby | průběh hr. | x | x |  | x |  | most (mostovka), lávka, portál tunelu
[10 empty] | x |  | mostní váha
[5 empty] | hranice dopravní plochy zpevněné | průběh hr. | x | x |  | x |  | silnice, dělící pás, parkoviště, chodník, vjezd, sjezd
[7 empty] | x | x |  |  |  | železnice, tramvajový pás, lanová dráha
[5 empty] | hranice dopravní plochy nezpevněné | průběh hr. | x | x |  |  |  | nezpevněná cesta (polní, lesní), příkop - násyp - zářez dopravní stavby (svah, rygol)
vnitřní kresba dopravy
|  | Popisy dopravy |  | text | popis dopravy
| VODSTVO | Vodní prvky bodové |  | bod | vodotrysk, kašna, fontána, prameník |  | x | x
[5 empty] | sloup plavební signalizace |  |  | x
[5 empty] | studna |  | x | x
jiné technické zařízení vodstva
|  | Vodní prvky liniové |  | linie | vodní tok trvalý - osa |  |  | x
[5 empty] | vodní tok občasný - osa |  |  | x
hladina
|  | Hranice vodstva (plochy) |  | linie | břehová čára | průběh hr. | x | x |  |  |  | vodní nádrž (rybník, jezero, přehrada), průmyslová nádrž (odkaliště, jímka), vodní tok - obvod, zamokřená plocha
[5 empty] | hranice vodního objektu |  | x |  |  |  |  | meliorace, občasný tok, odvodňovací příkop, násyp - hráz vodního obj.
vnitřní kresba vodstva
|  | Značky vodstva |  | bod | značka - směr vodního toku
značka - směr vodního toku občasného
|  | Popisy vodstva |  | text | popis vodstva
| OSTATNÍ PLOCHY | Značky ost. ploch |  | bod | manipulační plocha |  | x |  |  |  |  | manipulační, skladová nebo odstavná plocha - zpevněná panely, betonem, štěrkem …
[5 empty] | dvůr, nádvoří |  | x
[5 empty] | zahrada |  | x | x
[5 empty] | lesní půda bez rozlišení druhu porostu |  |  | x
[5 empty] | orná půda |  |  | x
vinice
[5 empty] | trvalý travní porost |  |  | x
[5 empty] | chmelnice |  |  | x
[5 empty] | ovocný sad |  |  | x
[5 empty] | rákosí |  |  | x
[5 empty] | hřiště |  | x |  |  |  |  | sportovní, dětská hřiště, střelnice, jízdárna
[5 empty] | neplodná půda |  |  | x |  |  |  | křoví, mez, svah (porost bez lesního charakteru)
skalnatá plocha
[5 empty] | hřbitov |  | x
povrchový důl, lom
[5 empty] | jiná plocha | [6 empty] | skládka …
|  | Hranice ost. ploch |  | linie | hranice ostatní zpevněné plochy |  | x |  |  |  |  | manipulační plocha, dvůr, nádvoří
[5 empty] | hranice ostatní nezpevněné plochy |  | x |  |  |  |  | zahrada, hřiště, hřbitov
[8 empty] | x |  |  |  | les, orná půda, trvalý travní porost, chmelnice, ovocný sad, rákosí, neplodná půda
vinice, skalnatá plocha, povrchový důl, lom, jiná plocha
|  | Popisy ost. ploch |  | text | popis ostatních ploch a povrchů
| ZELEŇ | Zeleň prvky bodové |  | bod | solitérní strom |  |  | x | x |  |  | samostatně stojící strom
[5 empty] | solitérní keř |  |  |  | x
|  | Zeleň prvky liniové |  | linie | živý plot - osa |  |  | x | x
[5 empty] | stromořadí |  |  |  | x
|  | Hranice zeleně (plochy) |  | linie | hranice zeleně |  | x | x | x |  |  | parková zeleň bez rozlišení
[8 empty] | x | x |  |  | skupina stromů
[9 empty] | x |  |  | skupina keřů, udržovaná travnatá a okrasná plocha
vnitřní kresba zeleně
|  | Popisy zeleně |  | text | popis zeleně
| POVRCHOVÉ ZNAKY IS | Povrchové znaky IS bodové |  | bod | příhradový stožár |  |  | x
[5 empty] | sloup | druh sloupu |  | x
[5 empty] | střešník |  |  | x
[5 empty] | nástěnná konzola |  |  | x
[5 empty] | transformátor |  |  | x
[5 empty] | hydrant | umístění povrch. zn. IS |  | x
[5 empty] | vpusť |  |  | x
[5 empty] | označník |  |  | x |  |  |  | tyč ozn. průběhu vedení
[5 empty] | venkovní svítidlo | umístění povrch. zn. IS |  | x
[5 empty] | hodiny |  |  | x
[5 empty] | reproduktor |  |  | x
[5 empty] | hlásič | umístění povrch. zn. IS, druh hlásiče |  | x
[5 empty] | šachta kanalizační | zp. určení, spec. kan. šachty |  | x
[5 empty] | šachta ostatní | zp. určení, druh šachty, šachta se šoupětem |  | x
[5 empty] | rozvaděč - bod | druh rozvaděče |  | x
[5 empty] | telefonní budka - bod |  |  | x
[5 empty] | šoupě | druh šoupě |  | x
jiný povrchový znak IS
[5 empty] | čichačka |  |  | x
[5 empty] | kapák |  |  | x
|  | Povrchové znaky IS liniové |  | linie | kolektor, podzemní konstrukce | průběh hr.
|  | Hranice povrch. zn. IS (plochy) |  | linie | rozvaděč - obvod | druh rozvaděče |  | x
[5 empty] | telefonní budka - obvod |  |  | x
[5 empty] | šachta - obvod |  |  | x
|  | Ochranná pásma prvků TI |  | linie | ochranné pásmo prvku TI | [6 empty] | (ochranná pásma prvků technické infrastruktury)
|  | Popisy povrch. znaků IS |  | text | popis povrchových znaků IS
|  | Doplňkové značky IS |  | bod | značka - spínací stanice, el. rozvod
| PRŮBĚHY SÍTÍ ÚMPS (sítě bez správce) | Vedení IS |  | linie | Vedení IS | druh sítě, poloha
|  | Přípojky |  | linie | Přípojky | druh přípojky, poloha | [5 empty] | přípojky od hranice pozemku k objektu (ve správě vlastníka)
|  | Popisy vedení IS |  | text | Popis sítě
| VÝŠKOPIS | Vrstevnice |  | linie | vrstevnice
|  | Výškové hrany, šrafy, spády |  | linie | technické a topografické šrafy
terénní hrana
spádovka, stupeň, hřbetnice, údolnice
|  | Výškové údaje |  | text | číselný údaj výšky | [6 empty] | nadmořské, relativní, vrstevnice, kóty
| BODY | Bodové pole |  | bod | body bodových polí | typ bodu BP
|  | Podrobné body |  | bod | seznam souřadnic prvků mapy | měřická metoda, char. př. v poloze, char. př. ve výšce,
podrobný výškový bod v terénu
| POPISY A DOPLŇ. | Míst a pomístní názvosloví |  | text | popis místního a pomístního názvosloví
popis ulic
|  | Pomocná kresba |  | linie | pomocné čáry
|  | Pomocné popisy |  | text | poznámky, odkazy
|  | Pomocné značky |  | bod | značka směru
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ | PRŮBĚHY SÍTÍ | Vodovod |  | linie | vodovodní řád - dálkový přivaděč | mat. vod. vedení, světlost, zp. určení
[5 empty] | vodovodní řád - hlavní | [6 empty] | přiváděcí, zásobovací
vodovodní přípojka
vodovod - průmyslový, užitkový
|  | Kanalizace |  | linie | kanalizační řád - hlavní | druh kan., světlost, mat. kan. vedení, pohyb odp., zp. určení
[5 empty] | kanalizační řád - ostatní | [6 empty] | výtlaky, drenáže
kanalizační přípojka
|  | Telekomunikace |  | linie | kabelové komunikační vedení | poloha tel., zp. určení, druh tel. veddení
|  | Elektro |  | linie | venkovní vedení (nadzemní vedení) | úroveň, napětí, izolace, zp. určení
kabelové vedení
vedení elektrické sítě - svod (nadzemní vedení)
vedení elektrické sítě - zemnící lano
|  | Veřejné osvětlení a dop. signalizace |  | linie | venkovní vedení | zp. určení
kabelové vedení
|  | Plynovod |  | linie | plynovod - řád | druh plyn., světlost, mat. plyn. vedení, zp. určení
plynovodní přípojka
plynovod podzemního zásobníku
|  | Teplovod |  | linie | dálkový, napájecí rozvod tepla | poloha, zp. určení
místní rozvod tepla
|  | Produktovod |  | linie | produktovod | druh prod., průběh, zp. určení
|  | Televize |  | linie | televizní kabel | zp. určení
|  | DoplnkySiti |  | linie | ochrana | [6 empty] | chráničky apod.
uzemnění, zemnící vedení
kabelový rozvod zařízení TI
|  | PopisySiti |  | text | popis sítě - výšky
[5 empty] | popis sítě - ost. | [6 empty] | uzly a prvky sítí spravované v systémech správců sítí
Vysvětlivky:
|  | DS: | Datový sklad.
|  | Sada: | Datová sada.
|  | Třída prvků: | Tabulka prvků se stejnou geometrickou reprezentací v mapě (bod, linie …) a stejnými atributy.
|  | TYP PRVKU: | Základní klasifikace typů prvků DTM.
|  | Subtypy: | Další subtypy prvků v rámci základních typů prvků. Viz záložka "Subtypy".
|  | Jádro ÚMPS: | Podmnožina prvků Jádra ÚMPS.
|  | Extenze ÚMPS: | Rozšiřující prvky Jádra ÚMPS, které jsou pořizovány v rámci tématických skupin využívaných partnery DTM (správci sítí, pasporty obcí a měst)
STI - Správci technické infrastruktury
ZEL - Zeleň
KOM - Komunikace
MOB - Městský nebo obecní mobiliář
|  | červený text: | Povinně mapované prvky na území kraje v rámci jádra ÚMPS a extenze ÚMPS STI (prvky extenze STI jsou mapovány vzhledem k jejich významu k průběhům inženýrských sítí.)
|  | černý text: | Nepovinně mapované prvky. Povinnost mapování prvků v konkrétní obci je uvedena v dokumentu "Seznam mapovaných extenzí ÚMPS", který je součástí balíčku vydaných dat ÚMPS.

## Subtypy
DS | Název množiny subtypů | Subtypy | info.
ÚČELOVÁ MAPA POVRCHOVÉ SUTUACE | využití budovy | obytná, polyfunkční
průmyslová
účelová
| průběh hr. (průběh hranice) | povrchový | průnik s terénem
|  | podzemní | neviditelná
|  | nadzemní | nadzemní
| druh hr. bud. (druh hranice budovy) | zděná, betonová
kovová
dřevěná
nerozlišená
| druh mobiliáře | lavička
prolézačka
houpačka
kolotoč
skluzavka
reklamní sloup
| druh hrobu | hrob malý
hrob velký
hrob čtvercový
hrob zatravněný
| měřická metoda | geodeticky
fotogrammetricky
laserscanning
odvozená část
| typ bodu BP | ZPBP (základní polohové bodové pole)
ZhB (zhušťovací bod)
PPBP (podrobné polohové bodové pole)
pomocný měřický bod
ZVBP (základní výškové bodové pole)
PVBP (podrobné výškové bodové pole)
| typ_spr_hr | katastrální území
část obce
městský obvod, městská část
obec
okres
ORP
kraj
| druh sloupu | nerozlišený
betonový
dřevěný
kovový
| spec. kan. šachty | - | standardní revizní šachta
větrací
oddělovač deště (šachta)
| druh šachty | nerozlišená
kabelovodní
plynovodní
teplovodní
vodovodní
redukční
vzdušníková
| šachta se šoupětem | Rozlišuje se pouze ANO / NE
| druh rozvaděče | nerozlišený
elektro
plynovodní
komunikační
| umístění povrch. zn. IS | samostatně stojící
na objektu
nadzemní
podzemní
| druh hlásiče | požární
policie
| druh šoupě | nerozlišené
vodovodní
plynovodní
| char. př. v poloze | bod mxy = 0.14m
bod mxy = 0.5m
bod mxy = neurčeno
| char. př. ve výšce | bod mh = 0.12m
bod mh = neurčeno
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ | zp. určení | geodetické zaměření
převzato z jiných podkladů
neověřeno
| mat. vod. vedení | LPE
ocel
PE
PVC
litina
| druh kan. | dešťová
jednotná
splašková
odvod důlních vod
odvod průmyslové odpadní vody
| pohyb odp. | gravitační
tlaková, podtlaková
| mat. kan. vedení | BET
PVC
cihla
litina
KAM
PE
PP, atd.
| poloha tel. | podzemní kabel
nadzemní závěsný kabel
| druh tel. veddení | metalický kabel
optický kabel
prázdná zemní trasa sdělovacího kabelu
| úroveň | NN
VN
VNK
VVN
ZVN
nerozlišeno
| druh plyn. | NTL
STL
VTL
VVTLT
VVTLV
| poloha | nadzemní
podzemní
| druh prod. | ropovod
potrubí mazutu, olej
potrubí kalové, odpadové, strusky
potrubí PHM
potrubní pošta, pneu rozvod
produktovod nerozlišený
| druh sítě bez správce | elektro
telekomunikace
potrubí
kanalizace
teplovodní
ostatní
| druh přípojky | elektro
plyn
vodovod
kanalizace
telekomunikace
ostatní