## List1
Příloha č. 7 ZD - Nabízené technické řešení
Virtualizační servery - 2 kusy
Popis jednoho serveru |  | Splněno | Popis
Typ zařízení | Rackový server včetně výsuvných montážních kolejnic, výška 2U
Procesory (CPU) | Požadujeme dvousocketové servery osazené jedním procesorem, jejichž výkon splňuje při osazení dvěmi nabízenými procesory hodnoty publikované a dohledatelné pro nabídnutou modelovou řadu serveru na stránkách http://www.spec.org:
V testu SPECrate2017_int_base minimálně: 200 bodů
V testu SPECrate2017_fp_base minimálně: 200 bodů
16 fyzických jader, 6 kanálová architektura pro přístup k paměťovým modulům s podpora DDR4 2933
Paměť (RAM) | Min. 12ks 64 GB, typu DDR4 minimálně 2933MT/s
Diskové pozice | celkem 16, min. 14 volných, všechny aktivní (obsloužené žadičem RAID)
Úložiště | 2x SSD HDD min. 480 GB, min. 1 DWPD (drive writes per day)
RAID | hardwarový řadič SAS 12 Gb, podpora RAID 1,5,6, zálohovaná vyrovnávací paměť pro čtení i zápis min. 8 GB
4-porty 10 Gb SFP+ s podporou virtualizace - VMware NetQueue, Microsoft VMQ. Podpora ISCSI offload, RDMA (RoCE, RoCEv2, iWARP,NFSoRDMA) a NIC partitioning (NPAR)
Management serveru | Servery musí disponovat kompletním out-of-band managementem s vyhrazeným OOB portem
Musí podporovat konfiguraci VLAN
Poskytovat KVM po IP včetně vzdálené obrazovky nezávislé na běhu operačního systém
Možnost připojení remote médií (CDROM, USB, ISO)
Management GUI musí podporovat HTML5
Stavové informace na čelním panelu s výraznou indikací nestandardních a chybových provozní stavů či parametrů (min. napájení, teplota, vada HDD). Aktivní indikace standardního provozního stavu. V případě závady zobrazuje její popis v textové formě.
Napájení | 2x napájecí zdroj, redundance, musí splňovat požadavky na certifikaci energetické účinnosti, např. dle 80 PLUS (min. Platinum https://cs.wikipedia.org/wiki/80_Plus 2), popř. je nutno doložit, že mají při napětí 230V a zatížení zdroje 50% účinnost min. 94%
Příslušenství | 4x DAC SFP+ - SFP+ kabel 3 m
Záruka a podpora | Min. 84 měsíců, poskytována přímo výrobcem zařízení.
S reakční dobou do 4 hodin od nahlášení na linku podpory.
Oprava max. následující pracovní den, výhradně on-site (není přípustné zasílání náhradních dílů k výměně zákazníkem apod.)
Bezplatná dostupnost aktualizací firmware a driverů nezávislá na platnosti záruky/podpory
Dostupnost podpory v režimu 24x7, českém jazyce (telefon i web)
Diskové pole - 1 kus
Popis požadovaných paremetrů |  | Splněno | Popis
Typ zařízení | Diskové pole pro umístění do 19" racku včetně výsuvných kolejnic. Maximální výška kompletu (řadiče + diskové police) 3U
Řadiče | Minimálně dva redundantní diskové řadiče, pracující v režimu, kdy všechny cesty k LUNu jsou současně aktivní a výkonově rovnocenné.
Minimální konfigurace každého řadiče: 16 GB zápisové cache ve formě paměti RAM (nikoliv SSD cache) 4 ks portů iSCSI 10 Gb SFP+ Není přípustné řešit požadované počty portů pomocí switchů či externích konvertorů
Obsah zápisové cache musí být chráněn proti ztrátě a poškození při poruše řadiče či přerušení napájení.
Podpora RAID 5, 6, 10
Out-of-band management s vyhrazenými OOB porty
Diskové pozice | celkem min 30, z toho min. 15 volných, všechny aktivní - připojené k řadičům. Podpora SSD i rotačních disků SAS a NL-SAS, hot-swap, možnost kombinovat disky i v rámci police
Disky | 15 ks HDD SSD 3.8 TB SAS 12 Gb nebo NVMe, min. 1 DWPD (drive writes per day)
Rozšiřitelnost | Pole musí být bez výpadku rozšiřitelné, pouze přidáním polic a disků, bez nutnosti dokupovat další řadiče. Dostupnost polic pro 2,5" a 3,5" HDD
Funkční výbava | integrovaná podpora snapshotů na hardwarové úrovni, min 4000 na úrovní úložiště
prostorově úsporné snapshoty - zápis pouze změněných bloků - nevě vytvořený snapshot má nulovou velikost
integrovaná funkce eliminace zápisu nulových bloků (tzv. Zero-Detection nebo obdobná) a alokace fyzické kapacity dle skutečného využití (tzv. Thin Provisioning nebo obdobná)
integrovaná funkce komprese na blokové vrstvě. Komprese musí pracovat se všemi typy SSD i HDD a musí být efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury
veškeré požadované funkce zadání (komprese, tenký provisioning, snapshoty) musí být možné provozovat současně. Použití jednotlivých funkcí a vlastností se nesmí navzájem vylučovat.
integrovaná funkce pro automatické přemisťování dat mezi různými typy disků a RAIDů podle zatížení (tzv. subLUN tiering nebo obdobná)
Výkon | výkon pole min. 200 000 IOPS pro 4 kB datové bloky, poměr čtení/zápis 80:20
Licence | součástí dodávky musí být licence na veškeré poptávané funkce. Jsou-li licence vázány na počet disků či kapacitu, budou dodány licence odpovídající plnému osazení pole nabízenými disky.
Management | Pole musí disponovat kompletním out-of-band managementem s vyhrazeným OOB portem
Integrovaný grafický management s podporou HTML5
Intergrovaná rozhraní RESTful API pro automatizaci
Kompatibilita | Kompatibilita a podpora výrobce pro provoz s Vmware ESX
Napájení | 2x napájecí zdroj, redundance
Rozšiřitelnost | Pole musí být možné použít jako uzel vysoce dostupného clusteru s tranparentním failoverem (tzv. Metro Cluster) při dokoupení dalšího stejného pole a licencí (je-li požadovaná funkčnost licencována).
Záruka a podpora | Min. 84 měsíců, poskytována přímo výrobcem zařízení.
Zahájení opravy do 4 hodin v režimu 24x7, výhradně on-site (není přípustné zasílání náhradních dílů k výměně zákazníkem apod.)
Bezplatná dostupnost aktualizací firmware, driverů a obslužného software nezávislá na platnosti záruky/podpory
Dostupnost podpory v režimu 24x7, českém jazyce (telefon i web)
Rack
Popis požadovaných paremetrů |  | Splněno | Popis
Typ zařízení | rack -Plzeň, Koterovská 162
Popis požadovaných parametrů | 19" rozvaděč stojanový 42U/800x1000, typ RT, dv. Síto 86% - 6 mm, RAL7035, 2x dveře jednokřídlé; Rozměry: interní prostor 42U, vnější šířka 800 mm, vnější hloubka 1000 mm; Provedení – serverový datový rozvaděč (rack), zatížitelnost min. 750 kg, kovové robustní (svařované) provedení. Seřizovací nožky pro ustavení vodorovná polohy. Provedení v souladu s ČSN 62208, resp. IEC 62208 v platném znění.; Barevné provedení světlé; Přístup snadno (jednou osobou) odnímatelné boční panely; Vnitřní uspořádání - min. 6 vertikálních posuvných lišt pro upevnění zařízení; Horní a dolní kanály pro vnější kabely, vnitřní prostor pro vedení kabelů na boku racku včetně min. 8 vodících ok.; Zámky v předních i zadních dveřích, možnost výměny vložek; Perforované přední i zadní dveře, propustnost min. 85 % plochy; Vodivé pospojování všech kovových částí s centrálním přípojným bodem (svorkou) pro uzemnění; Záruka min. 60 měsíců
UPS
Popis požadovaných parametrů |  | Splněno | Popis
Typ zařízení | UPS-Rokycany, Roháčova 773
Popis požadovaných parametrů | UPS min 3000VA, instalace do racku, alespoň jeden výstup C19 (velký konektor pro distribuční zásuvkovou lištu, co máme v racku), včetně LAN karty pro management s webovým rozhraním, výška 2U, s možností výměny baterie za běhu, s možností připojení volitelného modulu externí baterie, včetně instalačních lyžin do racku