Nabízené technické řešení dodavatele

2 ks serverové chassis (splňuje například Supermicro CSE-836BE1C-R1K23B):

| Popis | Nabízené řešení |
| --- | --- |
| Alespoň 16 hotswap pozic pro 3,5‘‘ SATA HDD | =doplní dodavatel= |
| SAS3 12Gbps single-expander backplane pro odpovídající počet SATA HDD | =doplní dodavatel= |
| Maximální výška 3U | =doplní dodavatel= |
| Podporující montáž základní desky velikosti ATX | =doplní dodavatel= |
| Podporující montáž 7x full-height & full-length expansion sloty | =doplní dodavatel= |
| Redundantní zdroje napájené ze sítě 230V | =doplní dodavatel= |
| Minimální výkon jednoho zdroje 900W | =doplní dodavatel= |
| 2 ks MiniSAS HD to MiniSAS HD kabel | =doplní dodavatel= |

Maximální možný počet HDD disků (splňuje například Seagate ST14000NM001G):

| Popis | Nabízené řešení |
| --- | --- |
| Vysokokapacitní HDD | =doplní dodavatel= |
| SATA 3 6Gbps | =doplní dodavatel= |
| 7200rpm | =doplní dodavatel= |
| Kapacita 14TB | =doplní dodavatel= |
| Záruka 60 měsíců od výrobce | =doplní dodavatel= |

V  .......................... dne .................... =doplní dodavatel=

.............................................................

jméno, příjmení a podpis

oprávněného zástupce dodavatele