## rekapitulace
Výkaz výměr a výpis prací
akce: | Rekonstrukce montážní jámy
SÚSPk p.o. - středisko Úněšov
část: | Montážní jáma - elektroinstalce
projektant: | Ing. J. Vytisk
datum: | 2020-09-23
Kód položky | Popis | Dodávka celkem bez DPH | Montáž celkem bez DPH | Cena celkem bez DPH
PSV800-741, HZS, 46-M. | elektromontážní práce | 0 | 0 | 0
| zařízení staveniště 3,5% z materiálu + montáže | 0 | 0 | 0
| Celkem bez DPH | 0 | 0 | 0
| DPH 21% | 0 | 0 | 0
| celkem včetně DPH | 0 | 0 | 0
P o z n á m k a:
Výkaz výměr, dodávek a prací není ani úplný, ani vyčerpávající. Je souhrnný, tzn. že poskytuje
objednateli ucelený přehled o rozsahu a ceně dodávek a prací. Pokud zhotovitel shledá nezbytně
nutným doplnit další položky do souhrnného výkazu, pak lze tak učinit pouze se souhlasem
zástupce objednatele a na tuto skutečnost pak zhotovitel upozorní.
Nabídku lze odpovědně zpracovat pouze na základě kompletní dokumentace, tzn. ¨průvodní
a souhrnné části dokumentace a příslušné textové, výkresové části a výkazů výměru.

## materiál
akce: | Rekonstrukce montážní jámy
SÚSPk p.o. - středisko Úněšov
část: | Montážní jáma - elektroinstalce
materiál
pozice | č.ceníku | stručný popis |  | množství | jednotková | celkem
[5 empty] | cena | cena
úprava stávajícího rozvaděče
nn_01 | 344136143 | Jistič C4/1 | kus | 1 |  | 0
nn_02 | 344120108 | Plastový rozvaděč IP 65 pro umístění transformátorového zdroje bězpečného napětí | kus | 1 |  | 0
kabely
nn_03 | 341581059 | Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40ºC - +70ºC, 1-CYKY J 3x2,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1 | m | 31 |  | 0
nn_04 | 341582022 | Požáru odolný kabel 1-CXKH-V180-P30-R 3x6 | m | 45 |  | 0
nn_05 | 341582020 | Požáru odolný kabel 1-CXKH-V180-P30-R 3x2,5 | m | 16 |  | 0
ukončení celoplastových kabelů
nn_06 | 342118943 | Kabelové oko Cu 6 | kus | 21 |  | 0
nn_07 | 342118941 | Kabelové oko Cu do 2,5 | kus | 51 |  | 0
montážní materiál
nn_08 | 345218938 | Elektroinstalační trubka KF 09040 | m | 42 |  | 0
nn_09 | 345711264 | Elektroinstalační krabice KSK 125 PO6P se zachováním fukce připožáru | kus | 4 |  | 0
nn_10 | 314324184 | Upevňovací bod hmoždinkou kovovou | kus | 8 |  | 0
nn_11 | 314324118 | Upevňovací bod hmoždinkou PVC | kus | 75 |  | 0
nn_12 | 130100000 | Ocelová nosná konstrukce všeobecně | kg | 6 |  | 0
nn_13 | 345112715 | Plastová lišta vkládací , včetně koncových a ohybových dílů - 40x40mm | m | 29 |  | 0
vypínače
nn_14 | 345354096 | Hlavní vypínač zdroje- otočný vypínač se žlutým ovladačem s uzamykatelnou vypnutou polohou | kus | 1 |  | 0
zásuvky
nn_15 | 358110231 | Zásuvka 24V ss,IP65 5515M-C05525 S | kus | 2 |  | 0
dodávky
nn_16 | 345355410 | Transformátorý zdroj 230V,50Hz/24Vss SELV I=15A, 360W, MURR 85353 s doplněnými pojistkami dle údajů výrobce | kus | 1 |  | 0
svítidla včetně světelného zdroje
nn_17 | 348126102 | LED svítidlo s bezpečným napětím 24Vss, 30W IP 65, rozměr svítidla d=900m,š=45mm, h=80mm, TRIPROOF 30W | kus | 6 |  | 0
nn_18 | zákon č. 7/2005 | Recyklační poplatek - za svítidla a světelné zdroje | kus | 6 |  | 0
ostatní
nn_19 | 341000000 | Drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových materiálových nákladech je malý, a proto se nespecifikuje, jako: vývodky spojky vodičové do průžezu 16 mm2. sponky, příchytky, drát vázací a svařovací, spojovací materiál,nýty, elektrody… 5% z nosného materiálu | kus | 1 | 0 | 0
| materiál celkem bez DPH |  |  |  |  | 0

## montáž
akce: | Rekonstrukce montážní jámy
SÚSPk p.o. - středisko Úněšov
část: | Montážní jáma - elektroinstalce
montáž
pozice | č.ceníku | stručný popis |  | množství | jednotková | celkem
[5 empty] | cena | cena
úprava stávajícího rozvaděče
nn_20 | 741320101 | Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A s krytem | kus | 1 |  | 0
nn_21 | 741210001 | Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg | kus | 1 |  | 0
kabely
nn_22 | 741122122 | Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách, zatažených, plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 | m | 92 |  | 0
ukončení celoplastových kabelů
nn_23 | 741132104 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 3x6mm2 | kus | 7 |  | 0
nn_24 | 741132103 | Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4mm2 | kus | 17 |  | 0
montážní materiál
nn_25 | 741110042 | Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic, plastových ohebných uložených pevně, vnější o přes 23mm do 35mm | m | 42 |  | 0
nn_26 | 741112112 | Montáž rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče do o 6 mm2 | kus | 4 |  | 0
nn_27 | 460690041 | Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách betonových nebo kamenných průměru do 8 mm | kus | 8 |  | 0
nn_28 | 460690031 | Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm | kus | 75 |  | 0
nn_29 | 741910502 | Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením profilů ocelových tenkostěnných | kg | 6 |  | 0
nn_30 | 741110511 | Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy s nasunutím do krabic, vkládacích s víčkem šířky 60 mm | m | 29 |  | 0
vypínače
nn_31 | 741310031 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů pro prostředí venkovní nebo mokré, vypínačů řazení 1 - jednopólových | kus | 1 |  | 0
zásuvky
nn_32 | 741313082 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, šroubové připojení, chráněných v krabici 10/16A, venkovní nebo mokré provedení 2P+PE | kus | 2 |  | 0
0
dodávky | [5 empty] | 0
0
nn_33 | HZS | Montáž transformátorového zdroje do rozvodnice včetně zapojení 1ks | hod | 1.5 |  | 0
svítidla včetně světelného zdroje
nn_34 | 741371102 | Montáž svítidel průmyslových se zapojením vodičů přisazených 1 zdroj s krytem | kus | 6 |  | 0
demontáže
nn_35 | HZS | Demontáž stávající elektroionstalace, svítidel, zdroje a zásuvek | hod | 16 |  | 0
ostatní
nn_36 | HZS | Podíl prací jiných profesí ( zámečnické, zednické výpomoce..) | hod | 32 |  | 0
nn_37 | HZS | Práce nezahrnuté v cenících 800-741,46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem | hod | 8 |  | 0
nn_38 | HZS | Zakreslení skutečného stavu | hod | 4 |  | 0
nn_39 | 741810001 | Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč | kus | 1 |  | 0
nn_40 | 210280712 | Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel | kus | 1 |  | 0
| montáž celkem bez DPH |  |  |  |  | 0