## Nitrilové rukavice
Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky
Technická specifikace
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
NÁKUP NITRILOVÝCH RUKAVIC - 2. vyhlášení
Centrální zadavatel | Centrální nákup, příspěvková organizace
Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  | IČO: | 72046635
Statutární zástupce: | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka
Druh VZ: | dodávky | Režim VZ: | VZ malého rozsahu | Druh řízení: | poptávkové
DODAVATEL
Název dodavatele: | DOPLNIT
Sídlo: | DOPLNIT
Statutární zástupce: | DOPLNIT
Kontaktní osoba: | DOPLNIT
Email: | DOPLNIT |  | Telefon: | DOPLNIT
NÁZEV ZBOŽÍ | Technický popis zboží | Technické parametry nabízené dodavatelem
Nitrilové rukavice | jednorázové použití | ANO/NE
| nepudrované | ANO/NE
| pravolevé | ANO/NE
| nesterilní | ANO/NE
| ploché s rolovaným okrajem | ANO/NE
| rukavice nesmí být slepené, snadná manipulace | ANO/NE
| odolné proti protržení | ANO/ NE + dodavatel uvede konkrétní údaj o pevnosti
| nízká alerginicita | ANO/NE
| úroveň AQL maximálně 1,5 | ANO/NE + dodavatel uvede konkrétní hodnotu AQL
| dostupné ve velikosti S,M,L v počtu minimálně 300 000 ks od každé velikosti, velikost XL dostupná v počtu minimálně 150 000 ks | S:ANO/NE, M: ANO/NE, L: ANO/NE, XL: ANO/NE
| datum expirace | Dodavatel uvede konkrétní údaj
| balení - maximálně 500 ks v balení | ANO/NE + dodavatel uvede konkrétní údaj
| splňující normy ČSN EN 455, EN 374 a EN 420 - údaj o splnění norem je uveden formou piktogramu na balení | ANO/NE
NÁZEV | Zadavatelem celkové předpokládané množství v kusech do 31.12.2021 | Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 ks v Kč bez DPH | Cena za předpokládanou spotřebu v Kč bez DPH | Cena za předpokládanou spotřebu v Kč vč. DPH
Nitrilové rukavice | 780000 | 0 | 0 | 0
DALŠÍ INFORMACE:
Centrální zadavatel připouští u požadovaného parametru vyšší uživatelské vlastnosti za podmínky, že zajistí minimálně stejné vlastnosti jako stanovený požadavak. V takovém případě uvede dodavatel konkrétní údaj namísto údaje ANO/NE.
Zadavatelem požadovaný počet jednotlivých velikostí rukavic v součtu přesahuje předpokládané množství odebraných rukavic, protože zadavatel není předem schopne určit přesný objem odebraných rukavic v jednotlivých velikostech. Dodavatel proto musí disponovat takovým množstvím rukavic od každé velikosti, aby nedošlo k vyčerpání zásob některé velikosti rukavic.
Nitrilové rukavice musí být hygienicky nezávadné a v případě, že to není doloženo v přiložených certifikátech, v produktovém listu nebo technickém popisu, zadavatel požaduje doložení o hygienické nezávadnosti čestným prohlášením. Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.
Pokud dodavatel uvede ve výše uvedené tabulce odpověď „NE“, bude jeho nabídka z poptávkového řízení vyřazena.
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu smlouvy ve výše uvedené veřejné zakázce.
V DOPLNIT |  |  | dne DOPLNIT