## Redonovy lahve
Příloha č 1 - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)
Název VZ: |  | Redonovy láhve pro Nemocnice Plzeňského kraje
název dodavatele: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
IČO/DIČ: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
sídlo: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
osoba oprávněná zastupovat dodavatele: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku Redonových láhví, tj. vysokovakuových drenážních láhví, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahují zadávací podmínky. V relevantních sloupcích tabulky ( cena za ks, sazba DPH, název produktu, velikost nabízeného balení, objednací číslo, název výrobce atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednací číslo. Nepřípustná změna tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky dodavatele .
Redonovy láhve
Typ | Objem lahve | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr MJ za 48 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 48 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 48 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Objednací číslo | Výrobce
Redonova láhev operační (set) | 200ml | 1ks | 600 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Redonova láhev operační (set) | 400ml | 1ks | 8720 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Redonova láhev operační (set) | 600ml | 1ks | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Redonova láhev výměnná | 200ml | 1ks | 400 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Redonova láhev výměnná | 400ml | 1ks | 4400 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Redonova láhev výměnná | 600ml | 1ks | 200 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Cena celkem | [5 empty] | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění: | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
| DPH v Kč : |  | 0
| Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů:
Redonovy láhve |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
Jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Předmět plnění je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Splňují zdravotnickou směrnici 93/42 EHS, jsou zdravotnickým prostředkem min. I. třídy |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Redonovy láhve musí mít objem 200, 400 nebo 600ml. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Redonovy láhve musí být vysokovakuové drenážní láhve - vakuum 700 mm Hg. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Redonovy láhve musí mít indikátor přítomnosti vakua včetně kalibrace. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Redonovy láhve musí být opatřeny zavěšovacím systémem. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Redonovy láhve musí být kalibrované po 10 ml. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Redonovy láhve musí být průhledné. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Redonovy láhve musí být vyrobeny z nerozbitného materiálu. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Redonovy láhve musí být sterilní, určeny k jednorázovému použití. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Redonovy láhve operační |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
Musí být dodávány včetně spojovací hadice s bezpečnostním Luer Lock spojením s láhví a univerzálním drénovým konektorem pro velikosti drénů CH 8 -18 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Spojovací hadice u Redonovy lahve operační se nesmí zalamovat, samovolně rozpojovat a musí být dlouhá 110cm. (tolerance +/-10%) |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Na koncovce k připojení drénu musí být značení velikosti drénu a musí být umožněno bezpečné napojení na drény |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Musí mít dvě uzavírací posuvné svorky (klemy), jednu na hadici, druhou na lahvi. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Redonovy láhve výměnné |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
Jsou bez spojovací hadice |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Musí mít jednu uzavírací posuvnou svorku (klemu) na lahvi. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
S Redonovými láhvemi musí být snadná manipulace. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Redonovy láhve musí dostatečně odvádět tekutinu z rány. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Obal Redonových láhví musí mít peel open systém. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Redonovy láhve musí být baleny ve dvojitém obalu. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Dodavatel prohlašuje, že v jeho organizaci ani v organizacích poddodavatelů prokazujících kvalifikaci nepůsobí veřejný funkcionář podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, který vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2021
.....................................................................
podpis osoby oprávněné zastupovat účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce