## 1-Vyš. ruk. Nitril 6N
Příloha č 1 ZD - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  | RUKAVICE PRO NEMOCNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE, A.S.
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  | Část 1 - Vyšetřovací rukavice nitrilové bez pudru 6N
DODAVATEL |  | DOPLNÍ DODAVATEL
IČO/DIČ: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
SÍDLO |  | DOPLNÍ DODAVATEL
OSOBA OPRÁVNĚNÁ ZASTUPOVAT DODAVATELE: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku rukavic, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantních sloupcích tabulky ( cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednací číslo. Nepřípustná změna stanovené tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Dodavatel předloží v nabídce požadované Certifikáty, technické listy a Prohlášení o shodě.
Vyšetřovací rukavice nitrilové bez pudru pevnost 6N
Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Počet ks v krabičce | Měrná jednotka | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Objednací číslo | Výrobce
Nitrilové rukavice pevnost 6N | DOPLNÍ DODAVATEL | 1 ks | 1800000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Celková nabídková cena za předmět plnění části 1 (předmět hodnocení): | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
| DPH v Kč : |  | 0
| Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů:
Vyšetřovací rukavice nitrilové bez pudru 6N (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE/popis
jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., 89/2021 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Tloušťka (dvojitá) střední v oblasti dlaně - dle EN 455 min. 0,10 mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Pevnost - dle EN 455 min 6N-nutno doložit v technickém listu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Skladovatelnost min. 5 let od data výroby |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
AQL - testovaná úroveň G1 - 1,5 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
93/42/EEC - směrnice o zdravotnických prostředcích-třída I. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
EN 455 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
89/686EEC - směrnice o osobních ochranných prostředcích nebo Nařízení EU OOP 2016/425 - kategorie III, vysoké riziko |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
EN 374-1,2, 3 + EN 420 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Vhodnost pro práci s potravinami dle nařízení 1935/2004 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
ISO 13485 + ISO 9001 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Norma ASTM 1671, odolnost vůči průniku virů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Viralpenetration - odolnost vůči krevním patogenům a nejmenším mikroorganismům - Certifikát ASTM F1671 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
snadné a bezpečné vytahování rukavic z obalu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
citlivé ve špičkách prstů, odolné proti slepování, bez zápachu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
vyšší odolnost proti protržení |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka střední min. 240mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Vysoce pružné, dobrá manipulace při navlékání |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
citlivé ve špičkách prstů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
na balení musí být řádně označená velikost, šarže, doba exspirace, požadované normy |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
požadovaná velikost S,M,L, XL |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- v organizaci dodavatele ani v organizacích poddodavatelů prokazujících kvalifikaci nepůsobí veřejný funkcionář podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, který vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody ve výše uvedené veřejné zakázce.
Prohlášení k odpovědnému veřejnému zadávání
Prohlašuji, že zajistím dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně poskytovatelem či jeho poddodavateli;
Prohlašuji, že zajistím dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO);
V ....................... dne ...................2021
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## 2-Vyš. ruk. Nitril 9N
Příloha č 1 ZD - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  | RUKAVICE PRO NEMOCNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE, A.S.
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  | Část 2 - Vyšetřovací rukavice nitrilové bez pudru 9N
DODAVATEL |  | DOPLNÍ DODAVATEL
IČO/DIČ: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
SÍDLO |  | DOPLNÍ DODAVATEL
OSOBA OPRÁVNĚNÁ ZASTUPOVAT DODAVATELE: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku rukavic, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantních sloupcích tabulky ( cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednací číslo. Nepřípustná změna stanovené tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Dodavatel předloží v nabídce požadované Certifikáty, technické listy a Prohlášení o shodě.
Vyšetřovací rukavice nitrilové bez pudru pevnost 9N
Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Počet ks v krabičce | Měrná jednotka | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Objednací číslo | Výrobce
Nitrilové rukavice pevnost 9N | DOPLNÍ DODAVATEL | 1 ks | 2000000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Celková nabídková cena za předmět plnění části 2 (předmět hodnocení): | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
| DPH v Kč : |  | 0
| Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů:
Vyšetřovací rukavice nitrilové bez pudru 9N (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE/popis
jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., 89/2021 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Tloušťka (dvojitá) střední v oblasti dlaně - dle EN 455 min. 0,20 mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Pevnost - dle EN 455 min 9N-nutno doložit v technickém listu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Skladovatelnost min.5 let od data výroby |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
AQL - testovaná úroveň G1 - 1,5 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
93/42/EEC - směrnice o zdravotnických prostředcích-třída I. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
EN 455 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
89/686EEC - směrnice o osobních ochranných prostředcích nebo Nařízení EU OOP 2016/425 - kategorie III, vysoké riziko |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
EN 374-1,2, 3 + EN 420 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Vhodnost pro práci s potravinami dle nařízení 1935/2004 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
ISO 13485 + ISO 9001 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Norma ASTM 1671, odolnost vůči průniku virů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Viralpenetration - odolnost vůči krevním patogenům a nejmenším mikroorganismům - Certifikát ASTM F1671 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
snadné a bezpečné vytahování rukavic z obalu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
citlivé ve špičkách prstů, odolné proti slepování, bez zápachu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
vyšší odolnost proti protržení |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka střední min. 240mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Vysoce pružné, dobrá manipulace při navlékání |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
citlivé ve špičkách prstů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
na balení musí být řádně označená velikost, šarže, doba exspirace, požadované normy |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
požadovaná velikost S,M,L, XL |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- v organizaci dodavatele ani v organizacích poddodavatelů prokazujících kvalifikaci nepůsobí veřejný funkcionář podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, který vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody ve výše uvedené veřejné zakázce.
Prohlášení k odpovědnému veřejnému zadávání
Prohlašuji, že zajistím dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně poskytovatelem či jeho poddodavateli;
Prohlašuji, že zajistím dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO);
V ....................... dne ...................2021
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## 3-Vyš. ruk. latex bez pudru
Příloha č 1 ZD- Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  | RUKAVICE PRO NEMOCNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE, A.S.
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  | Část 3 - Vyšetřovací rukavice latexové bez pudru
DODAVATEL |  | DOPLNÍ DODAVATEL
IČO/DIČ: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
SÍDLO |  | DOPLNÍ DODAVATEL
OSOBA OPRÁVNĚNÁ ZASTUPOVAT DODAVATELE: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku rukavic, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantních sloupcích tabulky ( cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednací číslo. Nepřípustná změna stanovené tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Dodavatel předloží v nabídce požadované Certifikáty, technické listy a Prohlášení o shodě.
Vyšetřovací rukavice latexové bez pudru
Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Počet ks v krabičce | Měrná jednotka | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Objednací číslo | Výrobce
Vyšetřovací rukavice latexové bez pudru | DOPLNÍ DODAVATEL | 1 ks | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Celková nabídková cena za předmět plnění části 3 (předmět hodnocení): | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
| DPH v Kč : |  | 0
| Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů:
Vyšetřovací rukavice latexové bez pudru (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE/popis
jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., 89/2021 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Nepudrované |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Povrch hladký, prsty zdrsněné |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka střední min.240mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Tloušťka (dvojitá) střední v oblasti dlaně - dle EN 455 min. 0,20 mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Pevnost - dle EN 455 min 6N |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Skladovatelnost min.5 let od data výroby |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
AQL - testovaná úroveň G1 - 1,5 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
93/42/EEC - směrnice o zdravotnických prostředcích-třída I. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
EN 455 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
89/686EEC - směrnice o osobních ochranných prostředcích nebo Nařízení EU OOP 2016/425 - kategorie III, vysoké riziko |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
EN 374-1,2, 3 + EN 420 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Vhodnost pro práci s potravinami dle nařízení 1935/2004 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
ISO 13485 + ISO 9001 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Norma ASTM 1671, odolnost vůči průniku virů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
snadné a bezpečné vytahování rukavic z obalu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
citlivé ve špičkách prstů, odolné proti slepování, bez zápachu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
vyšší odolnost proti protržení |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Vysoce pružné, dobrá manipulace při navlékání |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
citlivé ve špičkách prstů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
na balení musí být řádně označená velikost, šarže, doba exspirace, požadované normy |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
požadovaná velikost S,M,L, XL |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
rolovaná manžeta |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- v organizaci dodavatele ani v organizacích poddodavatelů prokazujících kvalifikaci nepůsobí veřejný funkcionář podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, který vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody ve výše uvedené veřejné zakázce.
Prohlášení k odpovědnému veřejnému zadávání
Prohlašuji, že zajistím dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně poskytovatelem či jeho poddodavateli;
Prohlašuji, že zajistím dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO);
V ....................... dne ...................2021
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## 4-Ope. ruk. latex s pudrem
Příloha č 1 ZD - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  | RUKAVICE PRO NEMOCNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE, A.S.
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  | Část 4 - Operační rukavice latexové s pudrem
DODAVATEL |  | DOPLNÍ DODAVATEL
IČO/DIČ: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
SÍDLO |  | DOPLNÍ DODAVATEL
OSOBA OPRÁVNĚNÁ ZASTUPOVAT DODAVATELE: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku rukavic, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantních sloupcích tabulky ( cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednací číslo. Nepřípustná změna stanovené tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Dodavatel předloží v nabídce požadované Certifikáty, technické listy a Prohlášení o shodě.
Operační rukavice latexové s pudrem
Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Počet ks v krabičce | Měrná jednotka | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (párů rukavic) | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč v četně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Objednací číslo | Výrobce
Operační rukavice latexové s pudrem | DOPLNÍ DODAVATEL | 1 pár | 175000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Celková nabídková cena za předmět plnění části 4 (předmět hodnocení): | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
| DPH v Kč : |  | 0
| Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů:
Operační rukavice latexové s pudrem (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE/popis
jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., 89/2021 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Povrch mikro zdrsněný |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Pudrované bez obsahu talku |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka dle EN 455-2, vel.6 - 6,5 - 260mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka dle EN 455-2, vel.7-8 - 270mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka dle EN 455-2, vel.8,5-9 280mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Pevnost min.13 N a více |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
93/42/EEC - směrnice o zdravotnických prostředcích-třída IIA |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Vyrobeno bez obsahu thiuramů a mercapto urychlovačů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
AQL - dle EN 455 - 1,5 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Forma plně anatomická u všech pěti prstů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
EN 455 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
89/686EEC - směrnice o osobních ochranných prostředcích kategorie III - vysoké riziko |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
EN 374-1,2, 3 + EN 420 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Sterilizace gama záření , minimálně na krabici indikátor sterility |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
ISO 13485 + ISO 9001 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Biologická snášenlivost , ISO 10993 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Se zvýšenou citlivostí v prstech a dlaních |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Snadné a bezpečné vytahování rukavic z obalu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Umožňující bezpečné uchopení a manipulaci s nástroji v suchém i mokrém prostředí |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Vyšší odolnost proti protržení |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Vysoce pružné, dobrá manipulace při navlékání |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Odolné proti mechanickému poškození |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Na balení musí být řádně označená velikost, šarže, doba exspirace, požadované normy |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Značení rukavic viditelně na manžetě |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Požadované velikosti č. 5,5 až č. 9 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zkouška na endotoxiny LS-AG BRD |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- v organizaci dodavatele ani v organizacích poddodavatelů prokazujících kvalifikaci nepůsobí veřejný funkcionář podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, který vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody ve výše uvedené veřejné zakázce.
Prohlášení k odpovědnému veřejnému zadávání
Prohlašuji, že zajistím dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně poskytovatelem či jeho poddodavateli;
Prohlašuji, že zajistím dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO);
V ....................... dne ...................2021
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## 5-Ope. ruk. latex bez pudru
Příloha č 1 ZD - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  | RUKAVICE PRO NEMOCNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE, A.S.
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  | Část 5 - Operační rukavice latexové bez pudru
DODAVATEL |  | DOPLNÍ DODAVATEL
IČO/DIČ: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
SÍDLO |  | DOPLNÍ DODAVATEL
OSOBA OPRÁVNĚNÁ ZASTUPOVAT DODAVATELE: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku rukavic, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantních sloupcích tabulky ( cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednací číslo. Nepřípustná změna stanovené tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Dodavatel předloží v nabídce požadované Certifikáty, technické listy a Prohlášení o shodě.
Operační rukavice latexové bez pudru
Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Počet ks v krabičce | Měrná jednotka | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (párů rukavic) | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Objednací číslo | Výrobce
Operační rukavice latexové bez pudru | DOPLNÍ DODAVATEL | 1 pár | 360000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Celková nabídková cena za předmět plnění části 5 (předmět hodnocení): | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
| DPH v Kč : |  | 0
| Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů:
Operační rukavice latexové bez pudru (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE/popis
jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., 89/2021 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Povrch umožňující dobrý úchop |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka střední min.240mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka dle EN 455-2, vel.6 - 6,5 - 260mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka dle EN 455-2, vel.7-8 - 270mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka dle EN 455-2, vel.8,5-9 280mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Pevnost - dle EN 455 min 6N |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Skladovatelnost min.2 roky |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
AQL - testovaná úroveň G1 - 1,5 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
93/42/EEC - směrnice o zdravotnických prostředcích-třída I. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
EN 455 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
89/686EEC - směrnice o osobních ochranných prostředcích kategorie III - vysoké riziko |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
EN 374-1,2, 3 + EN 420 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Sterilizace gama záření , minimálně na krabici indikátor sterility |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
ISO 13485 + ISO 9001 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Norma ASTM 1671, odolnost vůči průniku virů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
snadné a bezpečné vytahování rukavic z obalu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Umožňující bezpečné uchopení a manipulaci s nástroji v suchém i mokrém prostředí |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
vyšší odolnost proti protržení |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Vysoce pružné, dobrá manipulace při navlékání |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Odolné proti mechanickému poškození |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
na balení musí být řádně označená velikost, šarže, doba exspirace, požadované normy |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Značení rukavic viditelně na manžetě |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Požadované velikosti č. 5,5 až č. 9 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zkouška na endotoxiny LS-AG BRD |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- v organizaci dodavatele ani v organizacích poddodavatelů prokazujících kvalifikaci nepůsobí veřejný funkcionář podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, který vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody ve výše uvedené veřejné zakázce.
Prohlášení k odpovědnému veřejnému zadávání
Prohlašuji, že zajistím dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně poskytovatelem či jeho poddodavateli;
Prohlašuji, že zajistím dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO);
V ....................... dne ...................2021
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## 6-Ope. ruk. latex bez pudr mik
Příloha č 1 ZD - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  | RUKAVICE PRO NEMOCNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE, A.S.
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  | Část 6 - Operační rukavice latexové bez pudru mikrozdrsněné (neuro)
DODAVATEL |  | DOPLNÍ DODAVATEL
IČO/DIČ: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
SÍDLO |  | DOPLNÍ DODAVATEL
OSOBA OPRÁVNĚNÁ ZASTUPOVAT DODAVATELE: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku rukavic, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantních sloupcích tabulky ( cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednací číslo. Nepřípustná změna stanovené tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Dodavatel předloží v nabídce požadované Certifikáty, technické listy a Prohlášení o shodě.
Operační rukavice latexové bez pudru mikrozdrsněné
Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Počet ks v krabičce | Měrná jednotka | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (párů rukavic) | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Objednací číslo | Výrobce
Operační rukavice latexové bez pudru mikrozdrsněné | DOPLNÍ DODAVATEL | 1 pár | 15000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Celková nabídková cena za předmět plnění části 6 (předmět hodnocení): | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
| DPH v Kč : |  | 0
| Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů:
Operační rukavice latexové bez pudru mikrozdrsněné (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE/popis
jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., 89/2021 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Povrch umožňující dobrý úchop |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka střední min.240mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka dle EN 455-2, vel.6 - 6,5 - 260mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka dle EN 455-2, vel.7-8 - 270mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka dle EN 455-2, vel.8,5-9 280mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Tloušťka stěny min. 0,22 mm měřeno dvojitě |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Pevnost - dle EN 455 min 6N |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Skladovatelnost min.2 roky |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
AQL - testovaná úroveň G1 - 1,5 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
93/42/EEC - směrnice o zdravotnických prostředcích-třída I. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
EN 455 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
89/686EEC - směrnice o osobních ochranných prostředcích kategorie III - vysoké riziko |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
EN 374-1,2, 3 + EN 420 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Sterilizace gama záření , minimálně na krabici indikátor sterility |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
ISO 13485 + ISO 9001 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Norma ASTM 1671, odolnost vůči průniku virů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
snadné a bezpečné vytahování rukavic z obalu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Umožňující bezpečné uchopení a manipulaci s nástroji v suchém i mokrém prostředí |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
vyšší odolnost proti protržení |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Vysoce pružné, dobrá manipulace při navlékání |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Odolné proti mechanickému poškození |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
na balení musí být řádně označená velikost, šarže, doba exspirace, požadované normy |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Značení rukavic viditelně na manžetě |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Požadované velikosti č. 5,5 až č. 9 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zkouška na endotoxiny LS-AG BRD |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- v organizaci dodavatele ani v organizacích poddodavatelů prokazujících kvalifikaci nepůsobí veřejný funkcionář podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, který vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody ve výše uvedené veřejné zakázce.
Prohlášení k odpovědnému veřejnému zadávání
Prohlašuji, že zajistím dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně poskytovatelem či jeho poddodavateli;
Prohlašuji, že zajistím dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO);
V ....................... dne ...................2021
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce

## 7-Vyš.prodl. Nitril 9N
Příloha č 1 ZD - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  | RUKAVICE PRO NEMOCNICE PLZEŇSKÉHO KRAJE, A.S.
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY |  | Část 7 - Vyšetřovací rukavice nitrilové prodloužené bez pudru 9N
DODAVATEL |  | DOPLNÍ DODAVATEL
IČO/DIČ: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
SÍDLO |  | DOPLNÍ DODAVATEL
OSOBA OPRÁVNĚNÁ ZASTUPOVAT DODAVATELE: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku rukavic, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantních sloupcích tabulky ( cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednací číslo. Nepřípustná změna stanovené tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Dodavatel předloží v nabídce požadované Certifikáty, technické listy a Prohlášení o shodě.
Vyšetřovací rukavice nitrilové prodloužené bez pudru pevnost 9N
Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | Počet ks v krabičce | Měrná jednotka | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeního balení) | Objednací číslo | Výrobce
Vyšetřovací rukavice nitrilové prodloužené bez pudru 9N | DOPLNÍ DODAVATEL | 1 ks | 300000 | 0 | 0% | 0 | 0 | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL | DOPLNÍ DODAVATEL
Celková nabídková cena za předmět plnění části 7 (předmět hodnocení): | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
| DPH v Kč : |  | 0
| Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů:
Vyšetřovací rukavice nitrilové prodloužené bez pudru 9N (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., 89/2021 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Tloušťka (dvojitá) střední v oblasti dlaně - dle EN 455 min. 0,10 mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Pevnost - dle EN 455 min 9N-nutno doložit v technickém listu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Skladovatelnost min.5 let od data výroby |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
AQL - testovaná úroveň G1 - 1,5 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
93/42/EEC - směrnice o zdravotnických prostředcích-třída I. |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
EN 455 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
89/686EEC - směrnice o osobních ochranných prostředcích nebo Nařízení EU OOP 2016/425 - kategorie III, vysoké riziko |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
EN 374-1,2, 3 + EN 420 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Vhodnost pro práci s potravinami dle nařízení 1935/2004 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
ISO 13485 + ISO 9001 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Norma ASTM 1671, odolnost vůči průniku virů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Viralpenetration - odolnost vůči krevním patogenům a nejmenším mikroorganismům - Certifikát ASTM F1671 |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
snadné a bezpečné vytahování rukavic z obalu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
citlivé ve špičkách prstů, odolné proti slepování, bez zápachu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
vyšší odolnost proti protržení |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Délka 300 mm - tolerance +/- 10mm |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Vysoce pružné, dobrá manipulace při navlékání |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
citlivé ve špičkách prstů |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
na balení musí být řádně označená velikost, šarže, doba exspirace, požadované normy |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
požadovaná velikost S,M,L, XL |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že:
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- v organizaci dodavatele ani v organizacích poddodavatelů prokazujících kvalifikaci nepůsobí veřejný funkcionář podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, který vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody ve výše uvedené veřejné zakázce.
Prohlášení k odpovědnému veřejnému zadávání
Prohlašuji, že zajistím dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně poskytovatelem či jeho poddodavateli;
Prohlašuji, že zajistím dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO);
V ....................... dne ...................2021
.....................................................................
osoba oprávněná zastupovat dodavatele
titul, jméno, příjmení, funkce