## Nitrilové rukavice
Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek / Příloha č. 1 Rámcové dohody
Technická specifikace
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
PRŮBĚŽNÉ DODÁVKY NITRILOVÝCH RUKAVIC
Centrální zadavatel | Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Sídlo: | Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň |  |  |  |  | IČO: | 72046635
Statutární zástupce: | Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka
Druh VZ: | dodávky |  |  | Režim VZ: | VZ malého rozsahu | Druh řízení: | poptávkové
DODAVATEL
Název dodavatele: | DOPLNIT |  |  |  |  | IČO: | DOPLNIT
Sídlo: | DOPLNIT
Statutární zástupce: | DOPLNIT
Kontaktní osoba: | DOPLNIT
Email: | DOPLNIT |  |  |  | Telefon: | DOPLNIT
NÁZEV ZBOŽÍ | Technický popis zboží |  |  | Technické parametry nabízené dodavatelem
Nitrilové rukavice | jednorázové použití |  |  | ANO/NE
| nepudrované |  |  | ANO/NE
| pravolevé |  |  | ANO/NE
| nesterilní |  |  | ANO/NE
| ploché s rolovaným okrajem |  |  | ANO/NE
| rukavice nesmí být slepené, snadná manipulace |  |  | ANO/NE
| nízká alerginicita |  |  | ANO/NE
| úroveň AQL maximálně 1,5 |  |  | ANO/NE + dodavatel uvede konkrétní hodnotu AQL
| dostupné ve velikosti S,M,L v počtu minimálně 350 000 ks od každé velikosti, velikost XL dostupná v počtu minimálně 150 000 ks |  |  | S:ANO/NE, M: ANO/NE, L: ANO/NE, XL: ANO/NE
| expirace min. do 30. 6. 2022 |  |  | ANO/NE
| balení - maximálně 500 ks v balení |  |  | ANO/NE + dodavatel uvede konkrétní údaj
| jedná se o zboží I. jakosti |  |  | ANO/NE
| splňující normy ČSN EN 455, EN 374 a EN 420 - splnění norem je doloženo v nabídce nebo je údaj uveden formou piktogramu na balení |  |  | ANO/NE
NÁZEV | Zadavatelem celkové předpokládané množství v kusech | Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 ks v Kč bez DPH | Sazba DPH* | Jednotková nabídková cena dodavatele za 1 ks v Kč včetně DPH | Cena za předpokládanou spotřebu v Kč bez DPH | Cena za předpokládanou spotřebu v Kč vč. DPH
Nitrilové rukavice | 1111111 | 0 | 21% | 0 | 0 | 0
*Dodavatel uvede aktuální sazbu DPH u nitrilových rukavic ke dni podání nabídky dle vnitrostátních předpisů státu, kde je registrován k dani.
DALŠÍ INFORMACE:
Centrální zadavatel připouští u požadovaného parametru vyšší uživatelské vlastnosti za podmínky, že zajistí minimálně stejné vlastnosti jako stanovený požadavak. V takovém případě uvede dodavatel konkrétní údaj namísto údaje ANO/NE.
Zadavatelem požadovaný počet jednotlivých velikostí rukavic, které má mít dodavatel k dispozici, v součtu přesahuje předpokládané množství odebraných rukavic, protože zadavatel není předem schopen určit přesný objem odebraných rukavic v jednotlivých velikostech. Dodavatel proto musí disponovat takovým množstvím rukavic od každé velikosti, aby nedošlo k vyčerpání zásob některé velikosti rukavic.
Nitrilové rukavice musí být hygienicky nezávadné a v případě, že to není doloženo v přiložených certifikátech, v produktovém listu nebo technickém popisu, zadavatel požaduje doložení o hygienické nezávadnosti čestným prohlášením. Zadavatel dále připouští, že technické normy ČSN EN a ČSN EN ISO, mohou být u zboží nahrazeny ekvivalenty EN a EN ISO nebo jiným rovnocenným řešením.
Pokud dodavatel uvede ve výše uvedené tabulce odpověď „NE“, bude jeho nabídka z poptávkového řízení vyřazena.
PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že
- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- v organizaci dodavatele ani v organizacích poddodavatelů prokazujících kvalifikaci nepůsobí veřejný funkcionář podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, který vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu smlouvy ve výše uvedené veřejné zakázce;
- mám zřízen bankovní účet v českých korunách v ČR, který bude využit při plnění z této veřejné zakázky, bude-li má nabídka vybrána.
PROHLÁŠENÍ K ODPOVĚDNÉMU VEŘEJNÉMU ZADÁVÁNÍ
Prohlašuji, že
- zajistím, aby v rámci plnění této veřejné zakázky nedošlo k porušení pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí.
V DOPLNIT |  |  |  |  | dne DOPLNIT